SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta Giżycka w latach 2011-2013”.

Wspólny słownik zamówień (CPV) -

50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

w postępowaniu w trybie: przetargu nieograniczonego

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ZAMAWIAJĄCY:

……………………….

Giżycko 11. 10. 2010 r.

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w  postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego.

1.1    Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych nr ……………………….

strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gizycko.pl;

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego;

1.2    Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiają-

cego usług pn.: „Konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta Giżycka w latach

2011-2013” w zakresie szczegółowo określonym w punkcie 2 SIWZ.

1.3    Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji

Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specy -

fikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Tak zmieniona Specyfikacja będzie wiążąca

dla Wykonawców.

1.5    Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.5.1 „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko,

1.5.2  „Podmiot realizujący” – Urząd Miejski w Giżycku działający w imieniu Zamawiającego

1.5.3 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej

Specyfikacji.

1.5.4 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.5.5 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

1.5.6 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w

sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

1.5.7 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wyko-

nanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.5.8 „Usługi i roboty budowlane o podobnym charakterze do przetargowego” – prace wykonywa-

ne,  podobne do zastosowanych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i stosowanych mate-

riałów.

1.6    Dane Podmiotu realizującego:

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Nr konta bankowego: 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330

NIP: 845-10-02-471

Dokładny adres do korespondencji:

Urząd Miejski

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 87 428 52 41

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: urzad@gizycko.pl

Znak Postępowania: WT.JO. 7044-6-11/2010

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta Giżyc-

ka w latach 2011-213 w zakresie:

a/ bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, iluminacji:

- naprawa opraw (SL, SLR, OCP, OCP-K,URAN),

- wymiana źródeł światła, oprawek, stateczników, układów zapłonowych itp.

- wymiana bezpieczników w tablicach słupowych oraz w szafach oświetleniowych,

- synchronizacje zegarów astronomicznych,

- mycie kloszy,

- odśnieżanie opraw iluminacji.

b/ remonty układów oświetlenia ulicznego:

- wymiana - remont(prostowanie) słupa, wysięgnika, itp.

- naprawa, uzupełnianie osłon tablic słupowych,

- wymiana opraw,

- naprawa szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz wyposażenia

szaf (zegary, bezpieczniki, wyłączniki, styczniki)

- wymiana, remont  linii kablowych, lokalizacja uszkodzeń w kablowych liniach oświetle-

niowych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ok.2000szt opraw rozmieszczonych na terenie miasta.

2.2  Zamówienie będzie wykonywane we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Zamawiające-

go. Wykonawca ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości do podjęcia działań

związanych z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa miesz -

kańców.

2.3  Do zakresu zamówienia wchodzi :

a/ organizacja biura (punktu kontaktowego, punktu zgłoszeniowego itp.) – kontakt telefoniczny

oraz faksowy lub e-mail z osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy,

b/ Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną    	polecenia dotyczące wykonania w trybie pilnym działań związanych z wykonaniem prac w cią-	gu tego samego dnia roboczego, jeżeli o czasie realizacji decydować będą czynniki obiektywne.

2.4.  Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki trans-

portu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośniki samochodowe dopuszczone do pracy pod

napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach przeka-

zane przez Pion Ochrony Zamawiającego i PGE Dystrybucja CD EŁK.

  - Likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura,

powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylo-

ny czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona

oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewasto-

wana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max. dwóch godzin od

chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do

prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złama

nych słupów w ciągu max 7 dni).

2.6.  Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń

oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia

ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjąt-

kiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

2.7.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł świa-

tła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na

gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.

2.8.  Stosować się do zasad organizacji bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach oświetlenia dro-

gowego obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. –zgodnie z Instrukcją Współpracy pomię-

dzy PGE Dystrybucja S.A. a samorządem z 16 lutego 2009 roku – załącznik nr 6 SIWZ.

  - Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte przetargiem i pozyskał dla siebie

na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w

przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie gdyż wyklucza się możli-

wość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów

niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. Pozostałe wa-

runki zostały przedstawione w projekcie umowy.

3. TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie od

dnia 01.01.2011r i wykonywał go w terminie do 31.12.2013 r.

3.2   Kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi  200,00zł  za każdy

dzień zwłoki.

3.3    Miejscem wykonania Zamówienia jest teren Miasta Giżycka.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

4.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu określonych w art.

22 ust.1 oraz braku podstaw  do  wykluczenia  z postępowania na podstawie art.24 ust 1, usta-

wy prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 7 SIWZ.

4.1.1 Art. 22 ust. 1 pkt. 1

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4.1.2  Art. 22 ust. 1 pkt. 2

Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:

- wykonali w okresie  ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro

wadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowia-

dające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość  nie mniejszą

niż 100000,00 PLN,

- Zamawiający uznaje również posiadanie doświadczenia w wykonywaniu robót budowlano-

montażowych w zakresie oświetlenia ulic.

Wymagane dokumenty:

- wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  i doświadczenia

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o zakresie i rodzaju

podobnym do przetargowego o wartości min. 100000,00 PLN oraz załączeniem dokumentu po-

twierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone (np: protokoły odbioru robót, referencje itp.) – według załącznika nr 4 do SIWZ,

4.1.3 Art. 22 ust. 1 pkt.  3

Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia:

- posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne: 1 podnośnik samochodowy z koszem izolowa-

nym dopuszczonym do prac pod napięciem, 1 samochód dostawczy,

- zapewnią, aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem

osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami  w spe  -

cjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

- zapewnią aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane przez osoby posiadające świadec-

two kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci elektrycznych oświetlenia

ulicznego,

- posiadają uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach do 1kV zgodnie z wymogami In-

strukcji    PPN,

Wymagane dokumenty:

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
         rob. bud. w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dyspono0wania tymi zaso
         bami;

-  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowie-

dzialnych za  kierowanie robotami , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wyko-

nywanych przez nie czynności , oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  –

według Załącznika nr 3  do SIWZ;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wyma-

gane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  –  według

Załącznika nr 3  do SIWZ;

4.1.4. Art. 22 ust. 1 pkt. 4

Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej  i finansowej.

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w

wysokości min. 50000,00 PLN.;

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodar-

czej na kwotę min. 100000,00 PLN;

Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie z banku, że Wykonawca posiada na podstawowym rachunku bankowym środki

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 50000,00 PLN;

- opłacona polisa, a w przypadku jej braku  inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony na kwotę min. 100000,00 PLN od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowa-

dzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami nie

zbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych pod

miotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wy-

konywaniu zamówienia.

4.1.5. Art. 24 ust. 1

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

do oferty dołączyć należy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

4.1.6  Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadcze-

nia i  dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wa-

dliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zło-

żone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wy-

magań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,  w którym upłynął termin skła-

dania ofert.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej zbiorczo,

„Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany  w

punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Ko-

respondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

6.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-  co do przedmiotu zamówienia: Róża Cudzanowska   -  Naczelnik Wydziału Techniczno-  Inwe-

stycyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 0 87 73 24 122 lub 0 87 73 24 120.

- co do procedury: Mariola Tafil  -  Inspektor Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Giżycku,

tel. 0 87 73 24 143.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

7.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:  5000,00   zł.

/ słownie: pięć tysięcy 00/100zł /.

7.2  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego

w punkcie 12.1 SIWZ.

7.3  Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6

SIWZ,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2,  ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,

poz. 1158 z późn. zm).

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta Giżycka w latach 2011-2013”. Oryginał dokumentu, świadczący o wniesieniu wadium  w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego,  pok. 101.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. muszą zachowywać ważność  przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa Ustawa.

8.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1 SIWZ.

9.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygo-

tować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

9.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, nie-

zależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty

poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z

zastrzeżeniem Art. 93 ust. 4 Ustawy.

9.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną

trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz

zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wyko-

nawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki  w tekście oferty muszą być naniesione

w czytelny sposób i parafowane przez Osoby   Uprawnione.

9.6  Na ofertę składają się następujące dokumenty:

9.6.1 Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty ( np. ak-

tualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie o ewidencji działalności go-

spodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwa). Przez aktual-

ny rozumiemy dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła-

dania ofert.

9.6.2  Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do

SIWZ, z podaniem ceny ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT.

9.6.3 Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki

szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ.

9.6.4 Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 4  i w punkcie 20 SIWZ (załączniki od

nr 1 do 5 i nr 7).

9.6.6 Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

9.6.7 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane  w

taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.

Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie cało-

ści przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie  na

zasadach określonych w Ustawie.

9.6.8 Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej  ko-

percie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony „Konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta

Giżycka w latach 2011-2013” – nie otwierać przed dniem 03.12. 2010 r. , godz. 13.10”. Na we-

wnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych

ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

9.6.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wy-

magają zachowania formy pisemnej.

9.6.10 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio

punkt 9.6.8  SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIA

NA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

9.6.11 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Pol

skiej składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z art.24

10. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której  wykonanie powierzy podwykonawcom – według  Załącznika nr 5 do SIWZ.

11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

11.1  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

11.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezen-

towania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.3  Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa

w pkt. 11.1

11.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 11.1, została wybrana, Zamawiający żąda

aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć umowę regulującą

współpracę tych wykonawców.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

12.1 Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2010 r. o godz. 13.00.

12.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.3 Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie,

pok. nr 104.

12.4 Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy za-

adresować:  Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko.

12.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2010 roku, o godz. 13.10 w siedzibie

Zamawiającego, Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, pok. 106.

12.6 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobce-

nym Wykonawcom na ich wniosek.

13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena ofertowa 100 % .

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- Cena /uśredniona cena jednostkowa określona w formularzu ofertowym/ - 100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

uśredniona cena jednostkowa oferty najtańszej /2011-2013r/

Cena oferty     =	uśredniona cena jednostkowa oferty badanej /2011-2013r/	x 100 %

14.  WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

14.1  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa wg Wzoru Umowy Załącznik nr 2  SIWZ.

15.  DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW

ZMIAN:

15.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy  w następujących

przypadkach:

a)  ustawowej zmiany podatku VAT,

b) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 4

wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy  podwykonawców,

w zakresie zgodnym z SIWZ.

c) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobi-

ście, w zakresie SIWZ,

d) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiające

go,

e)  rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

f)  zaistnienia  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia

pogodowe,  klęska żywiołowa),

g) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zama

wiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

15.2 Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ     przysługujących

wykonawcy w  toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże ustawy.

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY

17.1	W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

17.2  	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

18.  INNE INFORMACJE

18.1   Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

18.2  Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż

50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju

zamówień.

18.3 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych

polskich [ PLN ].

20. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 	-	Formularz cenowy oferty,

Załącznik nr 2		-	Wzór Umowy,

Załącznik nr 3		-	Wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji

zamówienia.

Załącznik nr 4		-	Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym

charakterze do przetargowego,

Załącznik nr5             -          Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez

Podwykonawców

Załącznik nr 6		-	Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

a samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego

Załącznik nr 7           -          Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu   określonych  w art.22 ust. 1 oraz braku podstaw do

wykluczenia z postępowania  zgodnie z art. 24 ust. 1Ustawy.

Załącznik nr 1 SIWZ

Nazwa zamówienia: „Konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta Giżycka

w latach 2011-2013”

Formularz cenowy oferty

FIRMA:  ..................................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W: ...........................................................PRZY UL.: ..........................................

O NUMERZE REGON: ............................................................... I NIP: ...................................

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie  z warunkami umowy za cenę jednostkową:

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU | Cena jednostkowa (z pod. VAT)2011r | Cena jednostkowa (z pod. VAT)2012r | Cena jednostkowa (z pod. VAT)2013r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana lampy sodowej 70W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy sodowej 100W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy sodowej 150W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy sodowej 250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy rtęciowej 125W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy rtęciowej 250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana statecznika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy metalohalogenowej 70W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy metalohalogenowej 150W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 11 | Wymiana lampy metalohalogenowej 250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika typu Bi | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika typu S | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika BNU lub podobny | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana odgromnika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana złącza IZK | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana oprawki E27 | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana oprawki E40 | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana układu zapłonowego 70W-250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana oprawy na wysięgniku-słupie /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana oprawy w ziemi /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Malowanie słupa | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana klosza /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana szafki oświetleniowej /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana elementów obudowy szafki oświetleniowej /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana wysięgnika słupa S | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana wysięgnika słupa ŻN-EPV | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Mycie kloszy | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Odśnieżanie opraw iluminacji Pl. Grunwaldzkiego i Kościoła Ewang. /64szt/ | .................zł/kpl | .................zł/kpl | .................zł/kpl |
|  | Wymiana stycznika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana zegara CPA | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Montaż z uszczelką osłony wnęki słupa | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Zmiana ustawień zegara CPA | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Ustawienie słupa w pionie | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana słupa /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Oględziny układów oświetleniowych | ............zł/obwód | ............zł/obwód | .............zł/obwód |
|  | Dojazd do usunięcie awarii związanych z likwidacją zagrożeń | ................zł/szt | ................zł/szt | ................zł/szt |
|  | Uśredniona cena jednostkowa poz. od 1 do 35 | .................zł | .................zł | .................zł |
|  | Uśredniona cena jednostkowa poz. od 1 do 35 w latach 2011-2013 | ………………………….. zł |  |  |
| 36 | ###### Nie podlega ocenie Remont pozostałych elementów Kosztorys powykonawczy opracowany wg tabel KNR, w oparciu o wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia, - Sprzęt wg oferty - Materiały wg faktur |  |  |  |

UWAGA! Ceny obejmują koszt robocizny, materiałów , sprzętu , koszty pośrednie, koszty zakupu,

zysk, podatek VAT.

Warunki płatności: ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie:	01.01.2011r,

- zakończenie: 31.12.2013r.

Okres rękojmi: 1 rok.

Wymagane wadium w wysokości …………………………………….. PLN zostało wniesione w formie: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że akceptujemy zapisy Wzoru Umowy Załącznik nr 2 SIWZ i w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy  się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

Załączamy kosztorys ofertowy robót.( Załącznik nr 7 )

Wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia:

robocizna			r-g 	= ………. zł /słownie: …………………………………….……/,

koszty pośrednie		Kp 	= ………………….. % /od R /,

zysk				Z	= ………………….. % /od R + Kp/,

koszty zakupu 		Kz  	= ………………….. % /od M/,

......................................... dnia ..............................

Podpisał .......................................................................................................................................................

występujące w charakterze ..............................................................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu .............................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................

......................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 SIWZ

„Wzór Umowy”

Umowa   nr ................

W dniu ....................  w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14,                                  11 – 500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentują:

Zastępca Burmistrza Miasta 				–	Paweł Czacharowski,

Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego	– 	Róża Cudzanowska,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta – Ołoszczyńskiej Elżbiety

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Giżycka.

- Integralne części umowy stanowią:

#### Zestawienie Ryczałtowych Cen Jednostkowych – zał. nr 1

-	Wykaz sprzętu do realizacji robót – zał. nr 2

### Zlecenie wykonania prac remontowo-konserwacyjnych – zał. nr 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

4.    Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, SIWZ.

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a/ zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

b/ odbiór przedmiotu niniejszej Umowy,

c/ terminowa zapłata wynagrodzenia.

2. Zlecanie robót odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego, w oparciu o ustalenia lokaliza -

cji i wielkość nakładów zakresu rzeczowego.

3.  Zlecenia będą przekazywane pisemnie (pocztą, faksem), telefonicznie (potwierdzone w formie pi -

semnej).

4.  Zamówienie będzie wykonywane we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości do podjęcia działań związa-

nych z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa mieszkańców.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

a/ specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

b/ ofertą Wykonawcy,

c/ przepisami techniczno-budowlanymi,

d/ obowiązującymi normami,

e/ zasadami wiedzy technicznej,

f/ instrukcją współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a samorządem w zakresie konserwacji

oświetlenia.

6.   Do zakresu umowy wchodzi :

a/ organizacja biura (punktu kontaktowego, punktu zgłoszeniowego itp.) – kontakt telefoniczny

oraz faksowy lub e-mail z osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy,

b/ Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy ustnie, telefonicznie lub pocztą elektro-

liczną polecenia dotyczące wykonania w trybie pilnym działań związanych z wykonaniem

prac w ciągu tego samego dnia roboczego, jeżeli o czasie realizacji decydować będą czynni-

ki obiektywne.

c/  fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki

transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośniki samochodowe dopuszczone do

pracy pod napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awa-

riach przekazane przez Pion Ochrony Zamawiającego i PGE Dystrybucja CD EŁK.

d/ likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichu-

ra, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany,

pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub

skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słu-

pa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max.

dwóch godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszko-

dzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu za-

grożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni).

7.  Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń

oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencji z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia

ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjąt-

kiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł świa-

tła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na

gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.

9.    Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepi-

sach prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych

do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

10.    Podpisane zlecenie wykonania prac remontowo-konserwacyjnych jest podstawą do wystawienia

faktury.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego prowa-

dzenia przez Wykonawcę usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. Odpowiedzialność za

takie szkody ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca ponosi koszt ewentualnych opłat pobieranych przez PGE Dystrybucja S.A. za dopusz-

czenie do pracy na sieci energetycznej.

13. Wykonawca posiada pełnomocnictwo Zamawiającego do występowania przed PGE Dystrybucja

S.A. w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania bieżących zleceń.

14. Ścisłe przestrzeganie terminów i rzeczowego wykonania robót określonych w zleceniu.

15. Wykonawca oświadcza, iż będzie dostarczał Zamawiającemu aktualne, potwierdzone za zgodność

z oryginałem, kserokopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, prowadzonej

działalności gospodarczej wraz z dowodem opłacenia składki.

16. Nowe, nieużywane materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać

przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.).

§ 3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji :

termin rozpoczęcia robót 	– 01.01.2011r,

termin zakończenia robót nie – 31.12.2013r.

2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana  umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

2.1 ustawowej zmiany podatku VAT,

2.2 zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 4

wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy  podwykonawców,

w zakresie zgodnym z SIWZ.

2.3 dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona

umowę osobiście, w zakresie SIWZ,

2.4 wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiające

go,

2.5 rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

2.6 zaistnienia  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia

pogodowe,  klęska żywiołowa),

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

§ 4

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo  jedynie z podwykonawcami  na część

zamówienia wymienioną  w złożonej ofercie przetargowej.

2. Umowa z podwykonawcą  zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisa-

nia niniejszej umowy.

Za  wyjątkiem  zakresu robót dla podwykonawców  zaproponowanego już w ofercie przetargowej, Wykonawca nie będzie zawierał  umów z podwykonawcami na inny zakres robót bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego. Elementy umowy , które mają być przedmiotem podwykonawstwa oraz tożsamość podwykonawcy będą przekazywane  do wiadomości Zamawiającego. Zamawiający  w ciągu  14   dni od daty otrzymania zawiadomienia, zawiadomi  Wykonawcę o swojej decyzji.

Jeżeli Wykonawca zawarł umowę  z podwykonawcą bez upoważnienia, Zamawiający może bez przekazania  formalnego  zawiadomienia o tym, wg swojej  decyzji  zastosować  sankcje za naruszenie  umowy, tzn. odszkodowanie lub wypowiedzenie umowy.

§ 5

- Faktury za wykonane usługi będą wystawiane w okresach miesięcznych.

- Wynagrodzenie zawierające podatek VAT, zostanie ustalone w oparciu o stawki, określone

w zał. nr 1 do umowy, poprzez pomnożenie ww. stawki przez ilość jednostek potwierdzonych

zleceniem wykonania prac.

- Cena jednostkowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do

realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz specyfik-

kacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte w nich, a bez których nie można

wykonać zamówienia.

4. W przypadku robót nie ujętych w zestawieniu cen jednostkowych zał. nr 1 podstawą do sporzą-

dzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, sprzętu oraz

wysokość narzutów z tytułu kosztów pośrednich oraz zysku) przyjętych w ofercie Wykonawcy. :

- robocizna	          r-g       =  ……. PLN / słownie: ………… zł/,

- koszty pośrednie          Kp       =  … % / od R/,

- zysk                             Z          =  … % / od R+Kp/,

- koszty zakupu              Kz       =  … %  / od M/

- ceny materiałów wg faktur zakupu.

5. Planowana wartość realizacji całej umowy stanowi kwotę 615000,00zł /sześćset piętnaście tysięcy

00/100zł/.

§ 6

Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Nr konta ...............................................................................................................................................

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7

Odbiory robót odbywać się będą w trakcie wykonywania zlecenia.

Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót.

§ 8

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy  obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 200,00zł – za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie

przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich

przez okres co najmniej 20 dni,  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie Pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych

okolicznościach;

- Stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj. niezgod-

nie z warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny z umową; Zamawiający wów-

czas odstąpi od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany spo-

sobu wykonania robót;

- Wykonawca nie przedłożył pomimo wezwania aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej

wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

- za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagro-

dzenie za prace faktycznie wykonane.

- odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisma, w

którym oprócz przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego

odbioru dotychczas wykonanych robót.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni;

- odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następu-

jące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiają-

cego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku według stanu na dzień odstą-

pienia.

§ 10

1. Rękojmia na wykonane usługi i wbudowane urządzenia przysługuje na okres roku. Bieg rękojmi

rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniej-

szej Umowy w okresie rękojmi  - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyzna-

czonych przez Zamawiającego.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuż-

szym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zama-

wiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osób

trzecich – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

4. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie.

§ 11

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiający:                                                                    Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy nr.....................

#### ZESTAWIENIE RYCZAŁTOWYCH CEN JEDNOSTKOWYCH

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU | Cena jednostkowa (z pod. VAT)2011r | Cena jednostkowa (z pod. VAT)2012r | Cena jednostkowa (z pod. VAT)2013r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana lampy sodowej 70W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 2 | Wymiana lampy sodowej 100W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 3 | Wymiana lampy sodowej 150W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 4 | Wymiana lampy sodowej 250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 5 | Wymiana lampy rtęciowej 125W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 6 | Wymiana lampy rtęciowej 250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 7 | Wymiana statecznika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 8 | Wymiana lampy metalohalogenowej 70W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 9 | Wymiana lampy metalohalogenowej 150W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 10 | Wymiana lampy metalohalogenowej 250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 11 | Wymiana bezpiecznika typu Bi | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 12 | Wymiana bezpiecznika typu S | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 13 | Wymiana bezpiecznika BNU lub podobny | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 14 | Wymiana odgromnika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 15 | Wymiana złącza IZK | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 16 | Wymiana oprawki E27 | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 17 | Wymiana oprawki E40 | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 18 | Wymiana układu zapłonowego 70W-250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 19 | Wymiana oprawy na wysięgniku-słupie /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 20 | Wymiana oprawy w ziemi /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 21 | Malowanie słupa | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 22 | Wymiana klosza /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 23 | Wymiana szafki oświetleniowej /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 24 | Wymiana elementów obudowy szafki oświetleniowej /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 25 | Wymiana wysięgnika słupa S | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 26 | Wymiana wysięgnika słupa ŻN-EPV | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 27 | Mycie kloszy | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 28 | Odśnieżanie opraw iluminacji Pl. Grunwaldzkiego i Kościoła Ewang. /64szt/ | .................zł/kpl | .................zł/kpl | .................zł/kpl |
| 29 | Wymiana stycznika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 30 | Wymiana zegara CPA | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 31 | Montaż z uszczelką osłony wnęki słupa | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 32 | Zmiana ustawień zegara CPA | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 33 | Ustawienie słupa w pionie | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 34 | Wymiana słupa /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 35 | Oględziny układów oświetleniowych | ............zł/obwód | ............zł/obwód | .............zł/obwód |
| 36 | Dojazd do usunięcie awarii związanych z likwidacją zagrożeń | ................zł/szt | ................zł/szt | ................zł/szt |
| 36 | Remont pozostałych elementów Kosztorys powykonawczy opracowany wg tabel KNR, w oparciu o wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia, - Sprzęt wg oferty - Materiały wg faktur - R-g - ………zł - Kp - ……% od R - Z - ……..% od R+Kp - Kz- ………% od M |  |  |  |

UWAGA! Ceny obejmują koszt robocizny, materiałów , sprzętu , koszty pośrednie, koszty zakupu,

zysk, podatek VAT.

##### ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy nr ……….

##### Wykaz sprzętu do realizacji robót

| L.p. | ## Wyszczególnienie | ## J.m. | ## Cena jednostkowa brutto | ## Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód MPS – podnośnik | Mg |  |  |
| 2 | Samochód ciężarowy | Mg |  |  |
| 3 | Samochód dostawczy do 2,5t | Mg |  |  |
| 4 | Koparko-ładowarka | Mg |  |  |
| 5 | Zagęszczarka | Mg |  |  |
| 6 | Żuraw samochodowy | Mg |  |  |
| 7 | Przyczepa dłużycowa | Mg |  |  |

Ceny z narzutami  i obowiązującym podatkiem VAT.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy nr.....................

### Zlecenie wykonania prac remontowo-konserwacyjnych nr … z dnia …………..

|  | Wymiana lampy sodowej 70W Lokalizacja: .................................................................................................................................................................................................................................. | ......................szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiana lampy metalohalogenowej 70W Lokalizacja: ................................................................................................................................................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Wymiana bezpiecznika typu Bi Lokalizacja: .................................................................................................................................................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Wymiana oprawy SL 70W Lokalizacja: .............................................................................................................. .............................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Mycie kloszy Lokalizacja: .................................................................................................................................................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Wymiana stycznika Lokalizacja: ................................................................................................................. ................................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Montaż z uszczelką osłony wnęki słupa Lokalizacja: .................................................................................................................................................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Zmiana ustawień zegara CPA Lokalizacja: ................................................................................................................. ................................................................................................................. | ......................szt. |

Ww. prace remontowo-konserwacyjne odebrano:

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Nazwa zamówienia: „Konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta Giżycka

w latach 2011-2013”

Załącznik nr 3 SIWZ

Wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia

| Lp. | Branża | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Staż pracy | Nr uprawnień, specjalność/zakres | Podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności wskazane w wykazie jw. posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

Jednocześnie zobowiązujemy się do zapewnienia osoby do objęcia funkcji  kierownika budowy.

W przypadku gdy Wykonawca poda informację o osobie którą będzie dysponował musi dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie  ( oświadczenie ) tej osoby lub innych podmiotów do udostępnienia osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Nazwa zamówienia: „Konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta Giżycka

w latach 2011-2013”

Załącznik nr 4 SIWZ

Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze do przetargowego.

| Lp. | Nazwa zadania i jego zakres | Wartość zamówienia | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające informację o zakresie robót i że  roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończone /np. protokoły odbioru robót, referencje itp./,

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Nazwa zamówienia: „Konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta Giżycka

w latach 2011-213”

Załącznik nr 5 SIWZ

INFORMACJA O ZAKRESIE ROBÓT PRZEWIDZIANYCH

DO WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW

| L.p. | Zakres robót Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ….. |  |
| N |  |

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa zamówienia: „Konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta Giżycka

w latach 2011-2013”

Załącznik nr 6 SIWZ

PGE DYSTRYBUCJA BIAŁYSTOK

Spółka z o.o.

Egzemplarz nadzorowany nr:

INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY

PGE DYSTRYBUCJA BIAŁYSTOK SP. Z O.O.  A

SAMORZĄDEM W ZAKRESIE KONSERWACJI

OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Zatwierdzam do użytku służbowego z dniem 16 lutego 2009 r.:

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Prezes Zarządu Mirosław Kasacki Data i podpis osoby zatwierdzającej (Tylko na oryginale)

Uwaga!

Jedynie instrukcje nadzorowane, z naniesionym zielonym numerem egzemplarza na okładce i zarejestrowane w rozdzielniku, są oficjalnym dokumentem, dopuszczonym do użytku służbowego.

BIAŁYSTOK, STYCZEŃ 2009 R.

Opracowanie:

| Stanowisko Imię i nazwisko | Data i podpis (tylko na oryginale) |
| --- | --- |
| Specjalista ds. sieci Cezary Beszterda |  |

Uzgodnienia:

| Stanowisko Imię i nazwisko | Data i podpis (tylko na oryginale) |
| --- | --- |
| Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Krzysztof Włodkowski |  |
| Dyrektor Departamentu Ruchu Eugeniusz Stanisław Zalech |  |
| Kierownik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy Jerzy Ostaszewski |  |

Aktualizacja instrukcji:

Niniejsza instrukcja zastępuje dotychczas obowiązującą „INSTRUKCJĘ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM BIAŁYSTOK S.A. ORAZ SAMORZĄDEM W ZAKRESIE KONSERWACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO” – 2005r.

| Data | Dokument źródłowy | Data wejścia W życie | Pieczątka i podpis |
| --- | --- | --- | --- |

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA GÓLNE...................................................................................5

1.1. Zakres instrukcji............................................................................................5

1.2. Przeznaczenie instrukcji......................,.........................................................5

1.3. Dokumenty związane.....................................................................................5

2. ZASADY ORGANIZACJI EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO.......6

2.1. Urządzenia podlegające przekazaniu............................................................6

2.2. Przekazanie urządzeń....................................................................................6

2.3. Odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń............................................6

2.4. Zabiegi eksploatacyjne...................................................................................7

2.5. Obsługa urządzeń pomiarowych i sterujących...............................................7

2.6. Wymagania od konserwującego....................................................................7

2.7. Odpowiedzialność konserwującego...............................................................8

2.8. Odstąpienie od konserwacji...........................................................................8

2.9. Modernizacja oświetlenia...............................................................................8

3. ZASADY ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO...........................................................................8

3.1. Podział i organizacja prac..............................................................................8

3.2. powiadamianie o terminie i zakresie prac......................................................9

3.3. Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy..........................................................9

3.4. Szczegółowe zasady wykonywania prac w technologii PPN do 1 kV...........9

4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO....................................................10

5. ŁĄCZNOŚĆ..........................................................................................................10

6. ZAŁĄCZNIKI.........................................................................................................10

- 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. ZAKRES INSTRUKCJI

Instrukcja określa zasady współpracy pomiędzy:

  - a) PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. zwanym dalej Zakładem

  - b) Zakładem Sieci – komórką organizacyjną Zakładu

  - c) Urzędem / Gminą zwanym dalej Gminą

  - d) Zakładem konserwującym oświetlenie drogowe na zlecenie danej Gminy, zwanym dalej Konserwującym.

- 1.2. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

  - 1) Instrukcja przeznaczona jest dla personelu prowadzącego konserwację oświetlenia drogowego na obiektach elektroenergetycznych będących własnością Zakładu, personelu eksploatacyjnego Zakładów Sieci oraz Służb Ruchu Zakładu.

  - 2) Instrukcja ma także zastosowanie, w przypadku gdy urządzenia oświetlenia drogowego będące własnością Gminy zainstalowane są na konstrukcjach (słupach) Zakładu wspólnie z linią napowietrzną nN.

  - 3) Zadaniem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania, mających na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego urządzeń oświetleniowych i ich otoczenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi konserwującemu oświetlenie drogowe.

- 1.3. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie dokumentów:

  - 1) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

  - 2) Instrukcja stanowiskowa wykonywania prac eksploatacyjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

  - 3) Instrukcja użytkowania samochodowego podnośnika koszowego przy pracach eksploatacyjnych obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

  - 4) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o..

  - 5) Szczegółowa Instrukcja Prowadzenia Ruchu Sieci Elektroenergetycznej obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

  - 6) Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

  - 7) Instrukcja organizacji i wykonania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych o napięciu do 1 kV obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

  - 8) Instrukcja organizacji i wykonywania prac na wysokości obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

  - 9) Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

  - 10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99 nr.80, poz. 912) – z późniejszymi zmianami.

  - 11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03 nr 89, poz. 828 z późn. zmianami).

  - 12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 –. z późn. zmianami).

  - 13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- 2. ZASADY ORGANIZACJI EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO

  - 2.1. URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU

- Przekazaniu podlegają następujące urządzenia oświetleniowe pozostające na majątku Zakładu:

  - a) Oświetlenie na wspólnych konstrukcjach z linią napowietrzną nN:

  - − źródła światła,

  - − oprawy oświetleniowe,

  - − wysięgniki z mocowaniem,

  - − linie kablowe, zasilające oświetlenia drogowego,

  - − zaciski prądowe,

  - − przewody zasilające oprawy, przewody ochronne,

  - − zabezpieczenia opraw.

  - b) Wydzielone linie oświetlenia drogowego:

  - − źródła światła,

  - − oprawy oświetleniowe,

  - − wysięgniki,

  - − zaciski prądowe,

  - − słupy latarniowe,

  - − drzwiczki wnęk słupowych,

  - − instalacja wewnątrz słupa (przewody, listwy zaciskowe, zabezpieczenia),

  - − linie kablowe i napowietrzne zasilające latarnie,

  - − linie kablowe i napowietrzne od szafki oświetleniowej do pierwszej latarni (gdy szafka oświetleniowa znajduje się poza stacją transformatorową).

  - c) Oświetlenie na wspólnych konstrukcjach z linia napowietrzną nN – oprawy i źródła światła – własność Gminy:

  - − wysięgniki z mocowaniem,

  - − linie kablowe oświetlenia drogowego – zasilające,

  - − zaciski prądowe,

  - − przewody zasilające oprawy, przewody ochronne,

  - − zabezpieczenia opraw.

  - W przypadku, gdy właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego jest gmina, wówczas Zakład udostępnia tylko swoje konstrukcje wsporcze (słupy) oraz część zasilającą. Zasady Konserwacji pozostają bez zmian.

  - 2.2. PRZEKAZANIE URZĄDZEŃ

- Przekazanie urządzeń oświetleniowych następuje w oparciu o protokół przekazania spisany przez zainteresowane strony. Stanowi on załącznik nr 1 do „Porozumienia”.

Protokół zawiera:

  - 1) Wykaz miejscowości lub obwodów przekazywanych,

  - 2) schematy ideowe sterowania obwodów oświetleniowych z zaznaczeniem punktów zasilania, sterowania i pomiaru (w przypadku linii wydzielonych oświetlenia drogowego) oraz ewentualnych granic eksploatacji i majątku,

  - 3) ilości i rodzaj punktów świetlnych,

  - 4) ilość konstrukcji wsporczych (gdy źródła światła są własnością Gminy),

  - 5) wykaz punktów zasilania, pomiaru i sterowania oświetleniem,

  - 6) sposób wykonania oświetlenia drogowego (oświetlenie wydzielone lub zainstalowane na słupach linii napowietrznej nN),

  - 7) ocenę stanu technicznego punktów świetlnych przekazanych do konserwacji,

  - 8) datę rozpoczęcia konserwacji.

  - 2.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ

- Z dniem przekazania urządzeń odpowiedzialność za ich stan techniczny spoczywa na Gminie.

  - 2.4. ZABIEGI EKSPLOATACYJNE

  - 1) Eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego należy prowadzić przestrzegając zasad bezpieczeństwa pracy, zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach (energetyczne i drogowe), normach, instrukcjach obsługi i eksploatacji urządzeń oraz sztuką budowlaną.

  - 2) Szczegółowy zakres prac związanych z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego (w przypadku gdy urządzenia oświetlenia są własnością Zakładu) będzie określony w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą a Zakładem oraz w umowie na konserwację pomiędzy Urzędem a Konserwującym.

2.4.1. Zestawienie podstawowych czynności wchodzących w zakres konserwacji oświetlenia drogowego

  - 1) Wymiana źródeł światła,

  - 2) Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy,

  - 3) Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,

  - 4) Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej,

  - 5) Wymiana przewodów w latarniach,

  - 6) Wymiana tabliczek słupowych,

  - 7) Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych,

  - 8) Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych,

  - 9) Wymiana podstaw bezpiecznikowych,

  - 10) Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych,

  - 11) Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

  - 12) Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

  - 13) Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej,

  - 14) Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych,

  - 15) Wymiana zamknięć ( drzwiczek ) słupowych,

  - 16) Wymiana opasek zabezpieczających,

  - 17) Poprawianie opasek słupowych,

  - 18) Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w obwodach oświetlenia drogowego,

  - 19) Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych,

  - 20) Wymiana listew zaciskowych,

  - 21) Wymiana przekaźników zmierzchowych ,

  - 22) Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych ,

  - 23) Wymiana zegarów sterujących oświetleniem,

  - 24) Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych,

  - 25) Prowadzenie oględzin oświetlenia drogowego,

  - 26) Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych.

  - 2.5. OBSŁUGA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH I STERUJĄCYCH

  - 1) Obsługa liczników energii elektrycznej, zabezpieczeń przedlicznikowych oraz urządzeń sterujących oświetleniem drogowym, będących na majątku Zakładu bądź Gminy zainstalowanych w obrębie stacji transformatorowej należy do pracowników Zakładu Sieci. Za wykonywane czynności pobierana będzie opłata, zgodnie z obowiązującą Taryfa dla OSD.

  - 2) W przypadku wydzielonych linii oświetlenia drogowego i zainstalowaniu szafek sterowniczych poza stacjami transformatorowymi, dopuszcza się dostęp Konserwującego do w/w szafek w celu dokonania korekt nastaw zegarów, załączania i wyłączania obwodów oraz wykonania uzgodnionych zabiegów eksploatacyjnych.

  - 2.6. WYMAGANIA OD KONSERWUJĄCEGO

- Konserwujący urządzenia, będące na majątku Zakładu lub znajdujących się na konstrukcjach Zakładu powinien spełniać następujące wymogi:

  - 1) zatrudniać minimum 2 osoby posiadające:

  - - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego”,

  - - uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach do 1 kV zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN (Konserwujący powinien mieć wdrożoną instrukcję prac pod napięciem obowiązującą w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. – w przeciwnym wypadku nie będzie możliwości koordynowania prac przez służby Zakładu),

  - - zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  - 2) dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,

  - 3) wdrożyć instrukcje wymienione w pkt.1.3 ppkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i posługiwać się nimi przez okres konserwacji,

  - 4) pracownicy Konserwującego, podczas wykonywania prac na urządzeniach oraz w pobliżu urządzeń Zakładu (także w przypadku gdy urządzenia oświetlenia drogowego są własnością Urzędu, ale zainstalowane na konstrukcjach Zakładu) powinni być ubrani w ubrania robocze z widoczną nazwą lub logo firmy,

  - 5) Wykaz osób posiadających kwalifikacje oraz upoważnionych do wykonywania prac w technologii PPN należy przesłać do Zakładu. Wykaz podlega akceptacji Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Aktualny wykaz powinien znajdować się w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy oraz odpowiednich komórkach ruchu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.

  - 2.7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSERWUJĄCEGO

  - 1) Konserwujący jest zobowiązany do utrzymania właściwego stanu technicznego urządzeń.

  - 2) W przypadku stwierdzenia, że sposób konserwacji prowadzi do rażącego pogorszenia stanu technicznego urządzeń, także konstrukcji wsporczych, właściwy Zakład Sieci wystąpi do Gminy o spowodowanie zmiany sposobu konserwacji.

  - 3) Jeżeli w ciągu miesiąca od interwencji Zakładu Sieci nie nastąpi zmiana sposobu konserwacji, Urząd zobowiązany jest do wymówienia Konserwującemu umowy w trybie natychmiastowym.

  - 2.8. ODSTĄPIENIE OD KONSERWACJI

- W przypadku odstąpienia od konserwacji oświetlenia przez Konserwującego, Gmina poniesie koszty związane z przywróceniem stanu technicznego sieci oświetleniowej do stanu w dniu przekazania.

  - 2.9. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

  - 1) Modernizacja oświetlenia drogowego może być prowadzona tylko w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Sieci na podstawie aktualnych warunków modernizacji, projektu i stosownej umowy. Dopuszczenie do eksploatacji musi być poprzedzone odbiorem technicznym przy współudziale pracowników w/w Zakładu Sieci.

  - 2) Przy wymianie urządzeń należy sporządzić dokumentację powykonawczą i dostarczyć ją do w/w Zakładu Sieci.

- 3. ZASADY ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO

  - 3.1. PODZIAŁ I ORGANIZACJA PRAC

  - 1) Prace należy organizować i wykonywać zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych” oraz „Instrukcją stanowiskową wykonywania prac eksploatacyjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego”.

  - 2) Dopuszcza się następujące formy wykonywania prac:

  - a) prace na polecenie pisemne

  - b) prace bez polecenia

  - c) prace wykonywane w technologii PPN zgodnie z wdrożonymi instrukcjami do PPN obowiązującymi w Zakładzie.

  - 3) Prace wykonywane na polecenie pisemne wymagają przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia brygady przez służby Pogotowia Elektroenergetycznego. Prace te są odpłatne zgodnie z taryfą dla OSD obowiązującą w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

  - 3.2. POWIADAMIANIE O TERMINIE I ZAKRESIE PRAC

O terminach i zakresie prac Konserwujący zobowiązany jest informować odpowiednie służby właściwego Zakładu Sieci w następujący sposób:

  - a) najpóźniej do poniedziałku do godz. 14.00 należy uzgodnić prace na następny tydzień, z podaniem zakresu, terminu, składu osobowego,

  - b) na dwa dni przed planowaną pracą do godz. 10.00, należy zawrzeć ustalenia według załącznika nr 1

  - Uzgodnionego zakresu wykonywanych prac nie wolno rozszerzać a miejsca planowanych prac zmieniać.

W przypadku braku możliwości wykonania określonej pracy, właściwa komórka Zakładu Sieci informuje o tym Konserwującego i odwrotnie.

3.3. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

  - 1) Konserwujący oświetlenie drogowe powinien bezwzględnie przestrzegać zasad i przepisów bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych wynikających z zapisów „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” oraz instrukcji wymienionych w pkt.2.6 ppkt.3, obowiązujących w Zakładzie.

  - 2) Gmina lub Konserwujący poda do wiadomości Zakładu Sieci nazwiska oraz telefony kontaktowe osób prowadzących konserwację urządzeń oświetleniowych, nr zaświadczeń kwalifikacyjnych, przez kogo wydane, zakres uprawnień, datę wydania oraz ważności. Osoby te powinny spełniać wymogi określone w pkt. 2.6 niniejszej instrukcji.

  - 3) Konserwujący ma obowiązek prowadzić dzienniki operacyjne, do których będą zapisywane dyspozycje wydawane przez dyżurnego Oddziałowego Centrum Dyspozytorskiego (OdCD) lub Centrum dyspozytorskiego (CD).

  - 4) Konserwujący, we własnym zakresie powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt i narzędzia do bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych (także do prac pod napięciem). Sprzęt i narzędzia BHP muszą być użytkowane i sprawdzane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Konserwującego.

  - 5) Za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania ustaleń współpracy i przepisów „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy” przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującej w PGE Dystrybucja Białystok Sp z o.o., odpowiada Konserwujący i Gmina.

  - 6) Konserwującemu nie wolno:

  - - otwierać szafek rozdzielczych nN stacji słupowych i pomieszczeń wnętrzowych stacji SN/nN

  - - zrywać plomb na licznikach energii elektrycznej

  - - wykonywać samodzielnie zmian w sposobie zasilania obwodów oświetlenia drogowego.

  - 7) Pracownicy Konserwującego podlegają kontroli przez personel inżynieryjno-techniczny Zakładu. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień przepisów lub instrukcji, Zakład zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia pracowników Konserwującego do prac na sieci Zakładu lub przerwania prac w trakcie ich wykonywania. Wszelkie konsekwencje związane z powyższym (odtworzenie stanu pierwotnego, przekroczenia terminów umownych, itp.) ponosi Konserwujący. Spisany protokół z kontroli stwierdzający naruszenie postanowień instrukcji, zasad, przepisów może być podstawą do wypowiedzenia „Porozumienia”.

  - 3.4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA PRAC W TECHNOLOGII PPN DO 1 KV.

  - 1) Prace pod napięciem mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem /PPN/. Upoważnienie do PPN nadaje kierownik zakładu dla swoich pracowników zgodnie z wymaganiami odpowiedniej instrukcji PPN /ukończenie odpowiedniego kursu PPN, posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego, pozytywny wynik badań lekarskich/. Upoważnienie muszą posiadać wszyscy członkowie zespołu.

  - 2) Prace na urządzeniach Zakładu w technologii PPN wykonuje się zgodnie z instrukcjami do PPN obowiązującymi w Zakładzie. Konserwujący musi wdrożyć u siebie odpowiednią instrukcję. Zakład udostępni instrukcje na życzenie Konserwującego. Stwierdzenie nieprzestrzegania postanowień instrukcji może spowodować cofnięcie akceptacji wykazu osób mogących wykonywać prace na sieci Zakładu w technologii PPN.

  - 3) Brygada musi posiadać w miejscu pracy sprawną i ciągłą łączność z koordynującym /służbą ruchu/.

  - 4) Prace w technologii PPN wykonywane są na polecenie pisemne wystawione przez Konserwującego. W uzasadnionych przypadkach polecenie może wystawić pracownik Zakładu Sieci za odpowiednią odpłatnością, zgodnie z obowiązująca Taryfą dla OSD.

  - - Polecenia winny być zarejestrowane (Rejestr prowadzi poleceniodawca). Kierujący zespołem lub inna upoważniona osoba odbiera polecenie wykonania pracy u Poleceniodawcy.

  - - Poleceniodawca ze strony Konserwującego winien dostarczyć do Zakładu zaświadczenie o ukończeniu kursu dozoru, upoważnienie do pisania poleceń, zatwierdzone w Zakładzie.

  - 5) Kierujący zespołem po uzyskaniu zgody koordynującego przygotowuje miejsce pracy i dopuszcza zespół do pracy. Po zakończeniu prac kierujący zespołem informuje o tym koordynującego.

- 4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  - 1) Gospodarka wytwarzanymi odpadami powinna być prowadzone zgodnie z ustawą „o odpadach”.

  - 2) Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na ich pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

  - 3) Podział odpadów według sposobu powstawania:

  - a) Odpady niebezpieczne:

  - − zużyte lampy (fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe),

  - − opakowania po niebezpiecznych substancjach chemicznych,

  - b) Odpady inne niż niebezpieczne:

  - − odpady ceramiczne,

  - − złom stalowy,

  - − złom aluminiowy,

  - − złom miedziany,

  - 4) Wszystkie wytworzone odpady powinny być przekazywane przez wytwórcę odpadów (Konserwującego) specjalistycznym przedsiębiorstwom do wykorzystania i utylizacji.

  - 5) Ewidencja wszystkich wytworzonych odpadów powinna być prowadzona na bieżąco, przechowywana przez 5 lat przez wytwórcę odpadów (Konserwującego) i udostępniana jednostkom kontrolującym gospodarkę odpadami.

  - 6) Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne linii powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

- 5. ŁĄCZNOŚĆ

Po podpisaniu umowy na konserwację Gmina zobowiąże Konserwującego do ustalenia z Centrum Dyspozytorskim form łączności.

- 6. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Ustalenia w sprawie organizacji prac na urządzeniach PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

Załącznik 2 Wykaz osób upoważnionych do wykonywania prac w technologii PPN.

Załącznik 1.

………………………, dnia .............

Ustalenia

pomiędzy ...........................................................................................................................

(nazwa i adres firmy wykonawczej)

a Zakładem Sieci.........................................................

w sprawie organizacji prac na urządzeniach PGE Dystrybucja Białystok

Nazwa urządzenia: ...........................................................................................................

Miejsce pracy: ...................................................................................................................

Zakres prac: .......................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

(zakres prac, numer dokumentacji projektowej, technologia wykonania prac, informacja o użytym sprzęcie typu dźwig, podnośnik)

Termin wykonania prac: od dn. ............... godz. ........ do dn. ............... godz. ........

Termin wyłączenia: od dn. ............... godz. ........ do dn. ............... godz. ........

(wyłączenie codziennie/trwale/bez wyłączenia - PPN)*, gotowość operatywna ........,

Łączność z dyspozytorem CD ................. utrzymywana poprzez ....................................

Prace wykona brygada w składzie:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja w zespole | Świadectwo kwalifikacyjne Numer i data ważności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

| Akceptacja Zakładu Sieci ........................................................... (data i podpis) | Konserwujący ........................................................... (data i podpis osoby uprawnionej) |
| --- | --- |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustalenia wewnętrzne

Polecenie na pracę wystawi: .......................................... tel. ............. pokój ..............

Uwagi Centrum Dyspozytorskiego: ................................................................................................ .......................................................................................................................................................

................................

(data i podpis)

Załączniki: - szczegółowy harmonogram prac TAK / NIE*

- schemat TAK / NIE*

- program prób TAK / NIE*

- ..........................................................................

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik 2.

Wykaz osób

..........................................................................................................................................

(nazwa i adres firmy)

uprawnionych i upoważnionych do wykonywania prac w technologii PPN do 1 kV

na urządzeniach PGE Dystrybucja Białystok Sp z o.o.

| Lp. | Imię i nazwisko | Świadectwo kwalifikacyjne | Zakres upoważnienia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numer |  | Data ważności |

Jednocześnie oświadczam, że powyższe osoby spełniają wymagania kwalifikacyjne określone instrukcjach PPN. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania PGE Dystrybucja Białystok o zawieszeniu lub utracie uprawnień do PPN wyżej wymienionych pracowników zgodnie z instrukcjami PPN.

Pracownicy będą wykonywać prace w oparciu o obowiązujące w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o Instrukcje pracy pod napięciem:

| 1. | Instrukcja pracy pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. |
| --- | --- |
| 2. | Instrukcja organizacji i wykonania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych o napięciu do 1 kV obowiązująca w PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. |

................ dnia ................. ................................................

(pieczątka i podpis Konserwującego)

Zatwierdzenie wykazu ze strony PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

Białystok dnia ................. .................................................

(pieczątka i podpis )

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Nazwa zamówienia: „Konserwacja i naprawa oświetlenia ulic na terenie miasta Giżycka

w latach 2011-213”

Załącznik nr 7 SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 ORAZ BRAKU PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART.24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.