Plan wieloletni

/2007-2011r./

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu

PWiK Spółka z o.o. w Giżycku

Giżycko 2007r.

Spis treści

Planowany zakres usług wodociągowo

kanalizacyjnych  ……………………………………………………………..str. 3

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne

w poszczególnych latach…………………………………………………str. 4-6

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

oraz wprowadzanie ścieków……………………………………………..str. 7

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach……………...str. 8

Sposoby finansowania planowanych inwestycji…………………str. 9

Planowany zakres usług

wodociągowo –kanalizacyjnych

- Pobór wody z ujęć podziemnych, uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:

  - gospodarstw domowych,

  - przedsiębiorstw,

  - instytucji,

  - obiektów użyteczności publicznej.

- Odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię  oraz ich oczyszczenie zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.

- Prowadzenie działalności remontowo inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

- Świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:

- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- inspekcji TV rurociągów sanitarnych i deszczowych,

- badań laboratoryjnych wody i ścieków,

- wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń,

- wywozu nieczystości płynnych.

- Działalność handlowa:

- sprzedaż koagulanta PIX,

- sprzedaż podchlorynu sodu,

- sprzedaż armatury wodociągowej.

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w

poszczególnych latach.

A. Inwestycje planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych.

| Lp. | Nazwa zadania | Przewidywany okres realizacji. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa ujęcia wody "Gajewo" - budowa dwóch studni głębinowych. | 2008-2010 |
| 2. | Budowa magistrali wodociągowej od zbiorników wyrównawczych przy ul. Leśnej do drogi na "Almatur" przy ul. Moniuszki. II etap od zbiorników na ul. Leśnej do ul. Wojska Polskiego. | 2008-2010 |
| 3. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olsztyńska, 1 Maja, Warszawska. II etap | 2008-2010 |
| 4. | Przebudowa hali filtrów i hali pomp na stacji uzdatniania wody, wraz z budową rurociągu łączącego halę pomp z halą filtrów. II etap | 2008-2010 |
| 5. | Uzbrojenie terenów Twierdzy Boyen. | 2008-2010 |
| 6. | Przebudowa kolektora tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków, dł. 2300 mb. | 2008-2010 |
| 7. | Hermetyzacja i dezodoryzacja uciążliwych procesów oczyszczania ścieków. | 2008-2010 |

B. Inwestycje planowane do wykonania w oparciu o własne środki.

| Lp. | Nazwa zadania. | Przybliżony okres realizacji. |
| --- | --- | --- |
| Urządzenia wodociągowe - sieci. |
| 1. | Przebudowa wodociągu fi 100 w ul. Białostockiej, od ul. Górnej do ul. Słowiańskiej, dł. 340 mb. | 2010-2011 |
| 2. | Przebudowa wodociągu w ul. Kętrzyńskiego fi 150, ok.120mb. | 2007-2008 |
| 3. | Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta fi 150 ok. 180mb. | 2007-2008 |
| 4. | Przebudowa wodociągu w ul. Pionierskiej fi 150, ok. 220mb. | 2007-2008 |
| 5. | Przebudowa wodociągu fi 90, dł. ok. 200 mb na terenie pomiędzy ul. Mickiewicza, 1 Maja, Plac Grunwaldzki, Warszawska, Kętrzyńskiego. | 2008-2009 |
| 6. | Przebudowa wodociągu na terenie pomiędzy ul. Wodociągową, Jagiełły Staszica, Kościuszki. | 2008-2010 |
| 7. | Przebudowa wodociągu, wraz z przyłączami w drodze wewnętrznej od ul. Jagiełły do ul. Daszyńskiego | 2007 |
| 8. | Budowa wodociągu na terenie Twierdzy Boyen | 2008-2009 |
| 9. | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, od hotelu "Helena" do granicy miasta. | 2007 |
| 10. | Uzbrojenie ulicy i wzgórza św. Brunona oraz łącznika ul. św. Brunona - ul. Moniuszki | 2007-2008 |
| 11. | Budowa wodociągu w łączniku pomiędzy ul. Polną a ul. Nowogródzką. | 2007 |
| 12. | Budowa magistrali wodociągowej od zbiorników wyrównawczych przy ul. Leśnej do drogi na "Almatur" przy ul. Moniuszki. I etap od ul. Wojska Polskiego do drogi na „Almatur”. | 2007 |
| 13. | Przebudowa wodociągu w ul. Wyzwolenia | 2007 |
| 14. | Przebudowa wodociągu w Al. 1 Maja od Kościuszki do Placu Grunwaldzkiego. | 2007 |
| 15. | Przebudowa hali filtrów i hali pomp na stacji uzdatniania wody, wraz z budową rurociągu łączącego halę pomp z halą filtrów. I etap Prace budowlane | 2008 |
| 16. | Uzbrojenie terenu osiedla „Grodzieńska” sieć wodociągowa 1,8 km, sieć kanalizacji sanitarnej 1,8 km I etap przebudowa istniejącej sieci wodociągowej od ul. Suwalskiej – Grodzieńska. | 2007 |
| 17. | Budowa wodociągu od ul. kolejowej w kierunku Pasażu dł. 116 mb | 2007 |
| 18. | Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Gdańskiej od ul. Białostockiej do ul. Suwalskiej dł. 360m | 2007-2008 |
| 19. | Przebudowa wodociągu na Targowisku Miejskim. Budowa wodociągu w pasie drogowym – przedłużenie ul. Kętrzyńskiego do Kościuszki. | 2007-2008 |
| 20. | Budowa wodociągu do budynków mieszkalnych ul. Suwalska 30A i 30B | 2007 |
| 21. | Przebudowa wodociągu w ul. Daszyńskiego (osiedle wojskowe) dł. 370m | 2007-2008 |
| 22. | Przebudowa wodociągu w osiedlu Staszica dł. 300 m | 2008-2009 |
| 23. | Przebudowa wodociągu w ul. Jagiełły (przy sklepie Lewiatan) dł. 310m | 2010-2011 |
| 24. | Uzbrojenie terenów pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, Szosą Obwodową i aleją Lip w Giżycku – sieć wodociągowa | 2008-2009 |
| Urządzenia kanalizacyjne – sieci. |
| 1. | Przebudowa kanalizacji fi 200 o dł. ok. 1500 mb. W ul. Nowowiejskiej, Koszarowej, Mazurskiej. | 2008-2011 |
| 2. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego, od hotelu Helena do granicy miasta. | 2011 |
| 3. | Modernizacja sieci ks fi 200 dł. ok. 200mb na osiedlu przy ul. Moniuszki. | 2010-2011 |
| 4. | Przebudowa i modernizacja kanalizacji w ul. Sienkiewicza, od Górnej do ul. Gdańskiej. | 2007-2008 |
| 5. | Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sanitarnego fi 600 w ul. Kolejowej, na odcinku od Dąbrowskiego do Wyzwolenia. | 2007 |
| 6. | Uzbrojenie ulicy i wzgórza św. Brunona oraz łącznika ul. św. Brunona – Moniuszki. | 2008-2009 |
| 7. | Budowa wodociągu w łączniku pomiędzy ul. Polną a ul. Nowogródzką. | 2007 |
| 8. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego | 2007 |
| 9. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olsztyńska, 1 Maja, Warszawska. I etap ul. Warszawska, 1 Maja | 2007 |
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Kolejowej w kierunku Pasażu dł. 120m. | 2007 |
| 11. | Uzbrojenie terenów pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, Szosą Obwodową i aleją Lip w Giżycku – kanalizacja sanitarna | 2008-2009 |
| Modernizacja, odtworzenie urządzeń oczyszczalni ścieków. |
| 1. | Sukcesywna wymiana wyeksploatowanych urządzeń (Wykaz załącznik nr 1). | 2007-2011 |
| 2. | Wymiana dyfuzorów w reaktorze 3.1. | 2011 |
| Wymiana pomp w przepompowniach ścieków (wykaz zał.nr.2). |
| 1. | Przepompownia główna - pompy 25 FK – 42. | 2007,2009,2011. |
| 2. | Przepompownie pozostałe - pompy FA 84-198. | 2008,2009,2010. |
| Wymiana pomp wodociągowych. |
| 1. | Pompy do studni głębinowych (9szt). | 2007,2008,2009,2011. |
| 2. | Stacja pomp (2szt). | 2011 |

Przedsięwzięcia racjonalizujące

zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

A. Inwestycje planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych.

| Lp. | Nazwa zadania. | Przewidywany okres realizacji. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Kajki" II etap. | 2008-2010 |

B. Inwestycje planowane do realizacji z własnych środków.

| Lp. | Nazwa zadania. | Przewidywany okres realizacji. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa przepompowni i sieci kanalizacji na terenie pomiędzy nieruchomością zakładu gazowniczego, Warszawską 22, Armii Krajowej. | 2008-2010 |
| 2. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Kajki" I etap kanalizacja w ul. Struga. | 2007 |

Nakłady inwestycyjne

w poszczególnych latach.

| Rodzaj inwestycji | Nakłady w latach [tyś. zł] |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Rozwojowe | 3330,5 | 4024,5 | 1235 | 100 | - |
| Odtworzeniowo-modernizacyjne, na majątku PWiK Sp. z o.o. | 1622,5 | 2730 | 1679 | 878 | 1107 |
| Razem | 4953 | 6754,5 | 2914 | 978 | 1107 |

Sposób finansowania

planowanych inwestycji.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach 2007-2011, będą środki własne, pochodzące z odpisów amortyzacyjnych i zysku.

Z tego źródła pokrywane są również zobowiązania zaciągnięte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Z kwoty ok. 4 mln zł pożyczki, na rok 2007 przypada spłata w wysokości 700 tyś zł, na rok 2008 kwota 704,9 tyś zł.

Plan przewiduje realizacje inwestycji o wartości znacznie przekraczającej zasób własnych środków.

Zakłada się pozyskanie brakujących kwot z funduszy unijnych, przewidzianych na rozwój i modernizacje wodociągów i kanalizacji.

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Zał. nr 1 do uchwały nr IX/45/07 z dnia 21 czerwca 2007r.

Modernizacja (odtworzenie) urządzeń mechanicznych oczyszczalni

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | zainstalowania | Amortyzacji |
| 1. | Przetwornica częstotliwości ACS 500 | 1994 | 2005 |
| 2. | Pompy 150 Z2k-12 (2szt.) | 1994 | 2006 |
| 3. | Pompa YD/T -40 | 1995 | 2003 |
| 4. | Mieszadło rw 30-6/1800 | 1996 | 2001 |
| 5. | Pompa RCP DN500 | 1995 | 2003 |
| 6. | Krata mechaniczna | 1995 | 2008 |
| 7. | Przenośnik taśmowy | 1995 | 2008 |
| 8. | Krata koszowa KK300/2600 | 1995 | 2008 |
| 9. | Pompy – 2 szt. z2k 100 | 1995 | 2007 |
| 10. | Pompy – 3 szt. z2k250 | 1995 | 2007 |
| 11. | Pompa dozująca – 2 szt. Nb TS | 1995 | 2007 |
| 12. | Mieszadło do zagęszczacza | 1995 | 2008 |
| 13. | Pompa zatapialna | 1995 | 2007 |
| 14. | Automatyka krata schodkowa ECO-CELKON | 2001 | 2011 |
| 15. | Podajnik odwadniający | 2001 | 2011 |
| 16. | Dmuchawy | 1995 | 2008 |
| 17. | Pompa -2szt ZENIT | 1995 | 2008 |
| 18. | Mieszadło zatapialne ABS RW 30-6/1800 | 1995 | 2008 |
| 19. | Mieszadła pompowe ABS RCP 155-4 | 1995 | 2008 |
| 20. | Sprężnia dmuchawy K121 | 2001 | 2008 |
| 21. | Pompa osadu nadmiernego MSI 24 z | 2002 | 2009 |
| 22. | Pompa osadu nadmiernego MSI 24 z | 2002 | 2009 |
| 23. | Dmuchawa DR-102 T | 2002 | 2010 |
| 24. | Pompa nadawy | 2003 | 2011 |
| 25. | Pompa przenośna | 2003 | 2011 |
| 26. | Pompa ewakuacji osadu | 2003 | 2011 |
| 27. | Pompa wody FSR „LOWARAY” | 2003 | 2011 |
| 28. | Pompy polimeru -2 szt. | 2003 | 2011 |
| 29. | Pompy nadawy osadu – 2 szt. | 2003 | 2011 |
| 30. | Pompa zasilania | 2003 | 2011 |
| 31. | Pompy wody KSB SEWABLOCK | 2003 | 2011 |
| 32. | Pompa wody | 2003 | 2011 |
| 33. | Wentylatory promieniowe – 2 szt | 2003 | 2011 |
| 34. | Przetwornica częstotliwości DANFOSS | 2005 | 2011 |
| 35. | Przetwornica częstotliwości DANFOSS | 2005 | 2011 |

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha

Zał. nr 2 do uchwały nr IX/45/07 z dnia 21 czerwca 2007r.

Wymiana (modernizacja) pomp w  przepompowniach ścieków.

| Lp. | Rodzaj urządzenia. | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zainstalowania | amortyzacji |
| 1. | Przepompownia główna Pompy: 25 FK – 42 25 FK – 42 25 FK – 42 | 1993 1995 2000 | 2000 2003 2008 |
| 2. | Przepompownia „Piaskowa” Pompy: FA 84-198 FA 84-198 FA 84-198 | 2000 2000 2000 | 2007 2007 2007 |

Przewodniczący Rady

dr Marian Lemecha