Znak sprawy:

WT.7021.4.4.2012.JO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej, na odcinku od ulicy Suwalskiej do ulicy Białostockiej, w Giżycku

Wspólny słownik zamówień (CPV):

### 45.23.14.00-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45.31.61.10-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

w postępowaniu w trybie: przetargu nieograniczonego

Zamawiający :	      Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www. bip.gizycko.pl

ZAMAWIAJĄCY

Giżycko 03.09.2012r

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w  postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego.

1.1    Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych nr 332624 – 2012 data zamieszczenia: 05.09.2012 r.

strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gizycko.pl;

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego;

  - Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonanie na rzecz Zamawiają-

cego oświetlenia ulicy Gdańskiej, na odcinku od ulicy Suwalskiej do ulicy Białostockiej,

w Giżycku, w zakresie szczegółowo określonym w punkcie 2 SIWZ.

  - Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania

ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Spe-

cyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przeka-

zano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli Specyfikacja jest udostęp-

niona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Tak zmieniona Specyfika-

cja będzie wiążąca dla Wykonawców.

1.5    Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.5.1 „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko,

1.5.2  „Podmiot realizujący” – Urząd Miejski w Giżycku działający w imieniu Zamawiającego

1.5.3 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej

Specyfikacji.

1.5.4 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.5.5 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

1.5.6 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został

w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.

1.5.7 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wy-

konanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamó-

wienia.

1.5.8 „Usługi i roboty budowlane o podobnym charakterze do przetargowego” – prace wykony-

wane,  podobne do zastosowanych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i stosowanych

materiałów.

1.6    Dane Podmiotu realizującego:

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Nr konta bankowego: 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330

NIP 845-19-51-457

REGON 790671171

Dokładny adres do korespondencji:

Urząd Miejski

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 87 428 52 41

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetargi@gizycko.pl

Znak Postępowania: WT.JO. 7021.4.4.2012.JO

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym zna-

kiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicy Gdańskiej, na odcinku od ulicy

Suwalskiej do ulicy Białostockiej, w Giżycku w zakresie:

a/ linia kablowa YKY 5x16mm2 – 439m,

b/montaż na fundamencie słupów oświetleniowych st. oc. 9,5m z wysięgnikiem – 12szt,

c/montaż opraw oświetleniowych z autonomiczną redukcją mocy typu SL-100.RM 100/70

z lampą sodową SON-T Plus 100W /lub równoważne/,

d/montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 12kpl,

e/montaż złączy słupowych – 12kpl,

f/montaż uziomu – 1kpl,

g/badania i pomiary ochronne – 1kpl,

h/obsługa geodezyjna /w tym odtworzenie ograniczników/ + inwentaryzacja powyk. – 3egz,

i/rozbiórka i naprawa nawierzchni dróg i chodników na trasie robót,

j/odszkodowania za szkody na trasie robót,

k/dokumentacja powykonawcza – 1egz,

l/odłączenie istniejącego oświetlenia.

  - Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte przetargiem i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy.

3.     TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania Zamówienia do 31.10.2012 r.

4.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

4.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu określonych w

art. 22 ust.1 oraz braku podstaw  do  wykluczenia  z postępowania na podstawie art.24 ust 1,

ustawy prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 3 SIWZ.

4.1.1 Art. 22 ust. 1 pkt. 1

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepi-

sy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4.1.2  Art. 22 ust. 1 pkt. 2

Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:

- oświadczenie Wykonawcy.

4.1.3 Art. 22 ust. 1 pkt.  3

Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia:

-  oświadczenie Wykonawcy.

4.1.4. Art. 22 ust. 1 pkt. 4

Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej  i finansowej.

- oświadczenie Wykonawcy.

4.1.5. Art. 24 ust. 1

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1

Ustawy do oferty dołączyć należy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

4.1.6  Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaga-

nych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zama-

wiającego oświadczenia i  dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i doku-

menty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowa-

niu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlano-montażowe wymagań określonych

przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5.     INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej

zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskaza-

ny w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6

SIWZ).

Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego

przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

6.     OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-  co do przedmiotu zamówienia: Róża Cudzanowska   -  Naczelnik Wydziału Techniczno-

Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 877324122 lub 877324120.

- co do procedury: Mariola Tafil  -  Inspektor Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Gi-

życku, tel. 0 87 73 24 143.

7.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

8.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

8.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem Art. 93 ust. 4 Ustawy.

8.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki  w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby   Uprawnione.

8.6  Na ofertę składają się następujące dokumenty.

8.6.1   Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty

( np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie o ewidencji

działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwa).

8.6.2  Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ, z podaniem ceny ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT.

8.6.3 Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ.

8.6.4 Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 4  i w punkcie 18 SIWZ (załączniki   od nr 1 do 4).

8.6.5 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane  w  taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.  Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie  na zasadach określonych w Ustawie.

8.6.6  Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej  kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony „Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w  Giżycku” – nie otwierać przed dniem ………………. 2012 r. , godz. 13.10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

8.6.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

8.6.8 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 9.6.8  SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

8.6.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1.

9.   INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której  wykonanie powierzy podwykonawcom – według  Załącznika nr 4 do SIWZ.

10.   WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

10.1  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

10.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.3  Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 10.1.

10.4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 10.1, została wybrana, Zamawiający żąda aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

11.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

11.1 Termin składania ofert upływa dnia 21 września 2012 r. o godz. 13.00.

11.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie,

pok. nr 104.

11.4 Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy za-

adresować:  Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko.

11.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2012 roku, o godz. 13.10 w siedzibie

Zamawiającego, Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, pok. 106.

11.6 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobce-

nym Wykonawcom na ich wniosek.

12.     OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena ofertowa 100 % .

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- Cena określona w formularzu ofertowym - 100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

cena oferty najtańszej

Cena oferty     =	cena oferty badanej	x 100 %

13.      WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

13.1  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa wg Wzoru Umowy Załącznik nr 2  SIWZ.

14.	DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE       WARUNKÓW ZMIAN:

14.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy  w następujących

przypadkach:

a)  ustawowej zmiany podatku VAT,

b) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy  podwykonawców,  w zakresie zgodnym z SIWZ.

c) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona umowę  osobiście, w zakresie SIWZ,

d)  wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego,

e)  rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

f)  zaistnienia  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

(anomalia pogodowe,  klęska żywiołowa).

g) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

14.2 Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

15.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ     przysługujących  wykonawcy w  toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże ustawy.

16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

16.1	W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

16.2  	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

17. INNE INFORMACJE

17.1   Zamawiający nie przewiduje:

zawarcia umowy ramowej,

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

17.2  Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

17.3 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych  polskich [ PLN ].

18. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 	-	Formularz cenowy oferty,

Załącznik nr 2		-	Wzór Umowy,

Załącznik nr 3           -          Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu   określonych  w art.22 ust. 1 oraz braku podstaw do

wykluczenia z postępowania  zgodnie z art. 24 ust. 1Ustaw,

Załącznik nr 4		-	Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez 					Podwykonawców.

Załącznik nr 1 SIWZ

Formularz cenowy oferty

FIRMA:  ..................................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W: ...........................................................PRZY UL.: ..........................................

O NUMERZE REGON: ............................................................... I NIP: ...................................

Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie i zakończenie oferowanych prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie  z warunkami umowy na ryczałtową kwotę:

* netto ...................................... złotych / słownie: .........................................................

.............................................................................................................................złotych.

* VAT ...................................... złotych / słownie: .........................................................

.............................................................................................................................złotych.

* brutto ...................................... złotych / słownie: .........................................................

.............................................................................................................................złotych.

Warunki płatności: 30 dni.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie:	…………………………….

- zakończenie: 31.10.2012r.

Okres rękojmi: 3 lata.

Oświadczamy, że akceptujemy zapisy Wzoru Umowy Załącznik nr 2 SIWZ i w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy  się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

Załączamy kosztorys ofertowy robót.( Załącznik nr 7 )

Wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia:

robocizna			r-g 	= ………. zł /słownie: ……………/,

koszty pośrednie		Kp 	= ………………….. % /od R + S/,

zysk				Z	= ………………….. % /od R + S + Kp/,

koszty zakupu 			Kz  	= ………………….. % /od M/,

......................................... dnia ..............................

Podpisał .......................................................................................................................................................

występujące w charakterze ..............................................................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu .............................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................

......................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 SIWZ

„Wzór Umowy”

Projekt

Umowa  na  roboty  budowlane nr ................

W dniu ............................ w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentują:

- Paweł Czacharowski - Z-ca Burmistrza Miasta

- Róża Cudzanowska – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UM

a .......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w .................................................................................................

..........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Oświetlenie ulicy Gdańskiej, na odcinku od ulicy Suwalskiej do ulicy Białostockiej w Giżycku" zgodnie z Zakresem Zadań Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie roboty w następujących terminach:

- rozpoczęcie ...................................

- zakończenie ................................... /nie później niż 31.10.2012r/

§ 3

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto :

1. Oferta Wykonawcy.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Projekt budowlany.

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna.

§ 4

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo  jedynie z podwykonawcami  na część zamówienia wymienioną  w złożonej ofercie przetargowej. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców nastąpi bezpośrednio na ich konto w następujący sposób:

................................................................................. -

................................................................................

/ zakres robót / 					/ wynagrodzenie brutto /

- 2 -

................................................................................. -

………….................................................................

/ zakres robót / 					/ wynagrodzenie brutto /

2.Umowa z podwykonawcą  zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Za  wyjątkiem  zakresu robót dla podwykonawców  zaproponowanego już w ofercie przetargowej, Wykonawca nie będzie zawierał  umów z podwykonawcami na inny zakres robót bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego. Elementy umowy , które mają być przedmiotem podwykonawstwa oraz tożsamość podwykonawcy będą przekazywane  do wiadomości Zamawiającego. Zamawiający  w ciągu  14   dni od daty otrzymania zawiadomienia, zawiadomi  Wykonawcę o swojej decyzji.

Jeżeli Wykonawca zawarł umowę  z podwykonawcą bez upoważnienia, Zamawiający może bez przekazania  formalnego  zawiadomienia o tym, wg swojej  decyzji  zastosować  sankcje za naruszenie  umowy, tzn. odszkodowanie lub wypowiedzenie umowy.

§ 5

- Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości .................

..........złotych słownie: .........................................................................................................

................................................................................................................................... złotych

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

2.  Wartość wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje również :

- koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowane urządzenia,

- koszty dopuszczenia do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A.

- koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego ,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty organizacji ruchu na czas trwania robót,

- koszty obsługi geodezyjnej.

§ 6

Strony ustalają następujący zakres obowiązków :

1. Zamawiający zobowiązuje się do :

- przekazania placu budowy wraz z wymaganymi dokumentami formalno- prawnymi w terminie 10 dni od daty podpisania umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do :

- wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji inwestycji,

- wbudowania materiałów odpowiadających co do jakości wymogom Polskich Norm oraz

przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz wymaganiom

projektu,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji /wytyczenie w terenie, inwentaryzacja urządzeń, odtworzenie graniczników działek, aktualizacja mapy zasadniczej-usunięcie z treści mapy zdemontowanych urządzeń/,

- usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami do dziennika budowy,

- usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi w terminie 14 dni od daty powiadomienia,

- 3 -

- wykonania robót nie objętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu  na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,

- zapewnienia kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia.

§ 7

Wykonawca udziela 3 letniej rękojmi na wykonany zakres robót .

§ 8

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone roboty przez inspektora nadzoru inwestorskiego zrealizowana będzie po zakończeniu inwestycji i sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek :    ..................................................................................................................................

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad i usterek

w wysokości 0,2% uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność

ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które odpowie-

dzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

- za nieterminowe przekazanie placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

za każdy dzień zwłoki .

3. Zamawiający ma prawo potrącić z faktury końcowej karę umowną.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5. Usterki i wady będą stwierdzone w obecności Wykonawcy a ich usunięcie potwierdzone

protokolarnie przez obie strony .

§ 10

- Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zakończenie wszystkich prac i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych      prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego

- Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego       potwierdzonego przez inspektora nadzoru najpóźniej w ciągu 7 dni powoła Komisję odbioru końcowego.

- W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z terminu jak w ust. 3 Wykonawca może  ustalić protokolarnie przedmiot odbioru przez powołaną komisję, zawiadamiając o tym Za-

- 4 -

mawiającego. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wy-

nagrodzenia.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu

do umowy .

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Gospodarczy.

§13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , dwa egzemplarze  dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr..........................

Zakres Zadań Wykonawcy

Niniejszy przetarg obejmuje następujące prace, które wykona oferent w przypadku

wygrania przetargu:

a/ linia kablowa YKY 5x16mm2 – 439m,

b/montaż na fundamencie słupów oświetleniowych st. oc. 9,5m z wysięgnikiem – 12szt,

c/montaż opraw oświetleniowych z autonomiczną redukcją mocy typu SL-100.RM 100/70

z lampą sodową SON-T Plus 100W /lub równoważne/,

d/montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 12kpl,

e/montaż złączy słupowych – 12kpl,

f/montaż uziomu – 1kpl,

g/badania i pomiary ochronne – 1kpl,

h/obsługa geodezyjna /w tym odtworzenie ograniczników/ + inwentaryzacja powyk. – 3egz,

i/rozbiórka i naprawa nawierzchni dróg i chodników na trasie robót,

j/odszkodowania za szkody na trasie robót,

k/dokumentacja powykonawcza – 1egz,

l/odłączenie istniejącego oświetlenia.

ł/dokonanie odbiorów technicznych, niezbędnych badań oraz pomiarów przez powołane

do tego celu instytucje.

## ZAMAWIAJĄCY						 WYKONAWCA

Załącznik nr 3 SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 ORAZ BRAKU PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART.24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Załącznik nr 4 SIWZ

INFORMACJA O ZAKRESIE ROBÓT PRZEWIDZIANYCH

DO WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW

| L.p. | Zakres robót Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ….. |  |
| N |  |

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)