# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„PRZEBUDOWA  TARGOWISKA MIEJSKIEGO                             W GIŻYCKU”

wspólny słownik zamówień (CPV) –

45223200-8    Roboty konstrukcyjne

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233251-3    Wymiana nawierzchni

45232130-2    Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do  odprowadzania ścieków

45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6    Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

w postępowaniu w trybie:

przetargu nieograniczonego

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Sporządził:

Grzegorz Witkowski

………………….

ZAMAWIAJĄCY

……………………………….

Giżycko,  luty 2013 r.

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

## Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert                   w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego.

1.1  Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych	Nr 67346-2013 data zamieszczenia: 18.02.2013r.

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gizycko.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz

Zamawiającego robót budowlanych pn.: „Przebudowa Targowiska Miejskiego              w Giżycku” w zakresie szczegółowo określonym w punkcie 2 SIWZ.

### 1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 1.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę    Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym   przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Tak zmieniona Specyfikacja będzie wiążąca dla Wykonawców.

### 1.5  Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

#### 1.5.1  „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko,

1.5.2   „Podmiot realizujący” – Urząd Miejski w Giżycku działający w imieniu

Zamawiającego

1.5.3  „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie

niniejszej Specyfikacji.

1.5.4  „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.5.5  „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

1.5.6 „Wykonawca” –  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

#### 1.5.7 „Roboty budowlane o podobnym charakterze do przetargowego” – prace wykonywane,  podobne do zastosowanych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych           i stosowanych  materiałów.

1.5.8  „Zarządca Targowiska” - KOMA USŁUGI KOMUNALNE JAKUB MANIAK,             19-300   Ełk, ul. Sikorskiego 19C.

### 1.6 	Dane Podmiotu realizującego:

Konto bankowe: 	 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Nr konta bankowego: 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330

NIP:					          845-10-02-471

Dokładny adres do korespondencji: 	          Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:	            przetargi@gizycko.pl

Znak Postępowania: 				                 WT. .7013.24.52.2013.GW

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

2.1  Demontaż dwóch wiat stalowych o wymiarach 25,30m x 1,45m oraz 11,50m x 1,60m                 i średniej wysokości 2,50 m.

2.2 Rozbiórka  istniejącej nawierzchni z trylinki o powierzchni  3228 m2 z przewozem                 w miejsce wskazane przez Zamawiającego /na odległość do 5 km/ i ułożeniem w stosy materiału z odzysku nadającego się do ponownego wbudowania.

2.3  Nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej typu starobruk [3228 m2] grubości              8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 4 cm i podbudowie z mieszanki kruszyw łamanych   1 – 31,5 mm  gr 20 cm oraz warstwy odsączającej z piasku gr 20 cm. Całość placu  ograniczona krawężnikami betonowymi, wibroprasowanymi 15x30 cm ustawionymi na                5 centymetrowej podsypce cementowo – piaskowej i ławie z betonu B10.

2.4 Chodnika z kostki wibroprasowanej typ starobruk [ ok. 60 m2] gr 6 cm ograniczonego                   z jednej strony krawężnikiem betonowym, wibroprasowanym 15x30 cm i obrzeżem trawnikowym 8x30 cm   z drugiej.

2.5 Stóp fundamentowych żelbetowych (108 szt.) o wymiarach 100x100x40 cm z betonu C16/20 i stali konstrukcyjnej  A-III (34GS) oraz stali pomocniczej A-0 (St0S).

2.6 Dwóch wiat o konstrukcji stalowej i układzie ramowym w rozstawie ram co 3 m, krytych blachą dachówkopodobną o gr 0,5 mm i następujących parametrach:

Wiata I

-  długość wiaty (obrys dachu) – 36,40 m

- szerokość wiaty (obrys dachu) – 9,40 m

- wysokość w kalenicy – 4,12 m

- powierzchnia dachu – 342,20 m2

- powierzchnia zabudowy (w obrysie słupów) – 329,00 m2

Wiata II

-  długość wiaty (obrys dachu) – 39,40 m

- szerokość wiaty (obrys dachu) – 9,40 m

- wysokość w kalenicy – 4,12 m

- powierzchnia dachu – 370,40 m2

- powierzchnia zabudowy (w obrysie słupów) – 356,30 m2

W kalenicy wiat zaprojektowano wykonanie świetlika z poliwęglanu gr 12 mm.

2.7 Odwodnienia placu targowego za pomocą 8 wpustów ulicznych fi 600 mm i nośności 40 T oraz  wykonania kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym z rur PVC                            o długościach:

- fi 160 – 26 m

- fi 200 – 89,50 m

- fi 250 – 14 m

2.8 Przebudowy kolizyjnego wodociągu Ø 110 PE na odpowiednio  Ø 110 żeliwo sferoidalne             z istniejącymi przyłączami do kiosków handlowych i hydrantem ppoż. (109,80 mb).

2.9 Zdroju czerpalnego.

2.10 Linii kablowej oświetleniowej YKY 5x10 mm2 (184,6 m) oraz 6 latarni parkowych               na słupach o wys. 5 m.

2.11 Przyłącza energetycznego  do dwóch stanowisk handlowych i szafki imprez wraz                    z szafką pomiarową na trzy układy pomiarowe.

2.12 Przyłącza wodociągowego z rur PE ze szczelnymi studniami wodomierzowymi fi 1000 mm do dwóch stanowisk handlowych.

2.13 Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV  do rurociągu fi 200 mm i fi 150 mm                             z wykonaniem separatorów tłuszczu do dwóch stanowisk handlowych.

3.       TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### 3.1  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia                       w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy i wykonał                                            go   w nieprzekraczalnym terminie do 09 sierpnia 2013 r.

### 3.2  Miejscem wykonania Zamówienia jest część Targowiska Miejskiego w Giżycku zlokalizowana na działkach o nr ewid. 540/2 i 537/7 pomiędzy ulicami Smętka                            i Kętrzyńskiego – określona na planie  usytuowania terenu budowy – załącznik nr 12 SIWZ.

### 3.3   Zamawiający informuje, że część terenu  budowy  oznaczona na załączniku nr 12 SIWZ literami  CDEBC  zostanie przekazana dla Wykonawcy w terminie  1 miesiąca przed umownym terminem zakończenia zadania lub w innym terminie uzgodnionym z Zarządcą Targowiska, lecz na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ   OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA   OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓWU DZIAŁU   W POSTĘPOWANIU.

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Art. 22 ust. 1 pkt. 1

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Art. 22 ust. 1 pkt. 2

Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:

wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie  ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu utwardzenia terenu, chodników, placów, zatok, parkingów itp. kostką brukową lub kamienną o powierzchni minimalnej 1000 m2,  oraz  jedno zamówienie polegające na wybudowaniu budynku lub wiaty o powierzchni zabudowy minimum 200 m2.

Wymagane dokumenty:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy                  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,             z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np: protokoły odbioru robót, referencje itp.)             – według  Załącznika  nr 5 do SIWZ.

Art. 22 ust. 1 pkt.  3

Spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Art. 22 ust. 1 pkt. 4

Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:

4.2   Wraz z ofertą Wykonawca składa Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych – wg załącznika  nr 8 SIWZ.

4.3    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie                    o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 8 SIWZ.

4.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 Ustawy, przypadku wspólnego ubiegania  się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia            dla każdego z nich.

4.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów   do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

# 5.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej

### zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji  drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona  na piśmie.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róża Cudzanowska 	-             Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel.  87 73 24 122 lub  87 73 24 120

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

7.1      Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:  20 000,00   zł.    / słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych /.

### 7.2	Wadium wnosi się przed upływem terminu  składania ofert, wskazanego                    	w punkcie 12.1 SIWZ.

### 7.3	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

###### w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6  SIWZ,

###### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo                       – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

###### gwarancjach bankowych,

###### gwarancjach ubezpieczeniowych,

###### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2,  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku”. Oryginał dokumentu, świadczący o wniesieniu wadium  w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego,  pok. 101.

### Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność  przez   cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

  - W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu                               w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy  Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ.

### Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

### Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1 SIWZ.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

# Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi  w SIWZ                  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

# Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

# Oferta musi być zabezpieczona wadium,

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - według  Załącznika nr 7 do SIWZ.

# Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada  za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem                    i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze              lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną                        do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

### Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 SIWZ.

### Kosztorys ofertowy sporządzony według  wzoru określonego w Załączniku nr 6 SIWZ.

#### Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 4 niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

#### Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających            się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

#### Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

#### Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

#### Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców                   – Załącznik nr 7 SIWZ.

### 9.11  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane  w  taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.  Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie  na zasadach określonych w Ustawie.

9.12  Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej  kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony „Przebudowa  Targowiska Miejskiego w Giżycku” – nie otwierać przed dniem  06. 03. 2013 r. , godz. 12.10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy,                 by umożliwić zwrot nie otwartych ofert  w przypadku dostarczenia   ich Zamawiającemu po terminie.

### 9.13  Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,  że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak   i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### 9.14 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje                               się odpowiednio punkt 9.12  SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.   INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której  wykonanie powierzy podwykonawcom – według  Załącznika nr 7 do SIWZ.

11.   WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

11.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika                       do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania               w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.4  Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa      w pkt. 11.1

11.5  Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 11.1, została wybrana, Zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującą współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy   w sprawie zamówienia publicznego.

# 12.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### 12.1 Termin składania ofert upływa dnia 06.03. 2013 r.   o godz. 12.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty                                   do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.2 Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie,

pok. nr 104 w  Urzędzie  Miejskim al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko.

### 12.3 Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować:  Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko.

### 12.4 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2013 roku, o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, pok. 106.

### 12.5 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena ofertowa wraz z należnym podatkiem VAT musi obejmować wartość związaną z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca wypełni formularz cenowy  oferty załącznik nr 1 do SIWZ.

- Cena (ryczałtowa) brutto za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte w nich, a bez których nie można wykonać zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest               od Wykonawcy bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz warunków wykonania zamówienia w terenie, zapoznanie z treścią SIWZ i ujęcie wszystkich czynników i okoliczności w cenie ryczałtowej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ. Kosztorys ofertowy nie jest sposobem policzenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają spełnić rolę pomocniczą dla Wykonawcy przy kalkulowaniu ceny. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami przedmiaru, a dokumentacją projektową, Wykonawca powinien kierować się dokumentacją projektową w pierwszej kolejności. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                      2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) załączanie do dokumentacji projektowej przedmiaru nie jest obowiązkowe w przypadku przyjęcia           w istotnych warunkach umowy ryczałtowej zasady wynagrodzenia. Intencją Zamawiającego jest stworzenie Wykonawcom dogodnych warunków przy sporządzaniu oferty natomiast Zamawiający podkreśla ryczałtową zasadę wynagrodzenia umownego,  a przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą.

- W sytuacji, gdy na rysunkach, w opisach do rysunków, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych (zgodnie          z „Warunkami równoważności dla nazw własnych użytych  w projektach budowlanych            i wykonawczych dokumentacji technicznej zadania  „Przebudowa  targowiska miejskiego w Giżycku” – załącznik 9 SIWZ) - pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

# 14.     OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena ofertowa 100 % :

Ocena oferty będzie dokonana wg następującej formuły:

cena brutto oferty najtańszej

Pc  = 	  cena brutto oferty badanej

gdzie Pc – punkty za oferowaną cenę brutto ( max. 100 pkt.)

# 15.      WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### 15.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa wg Wzoru Umowy Załącznik nr 2  SIWZ.

15.2 Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządza wybrany w przetargu Wykonawca wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 SIWZ.

# 16.	DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE       WARUNKÓW ZMIAN

16.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy  w następujących

przypadkach:

a) zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w  § 3  ust. 1  Wzoru Umowy               ( Załącznik nr 2 SIWZ),

b)  ustawowej zmiany podatku VAT,

c) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych   w § 5  wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy  podwykonawców,  w zakresie zgodnym z SIWZ,

d) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona umowę  osobiście, w zakresie SIWZ,

e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie    Zamawiającego,

f)  konieczności wprowadzenia zmian  projektowych,

g)  konieczności zlecenia robót  dodatkowych,

h)  rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

i)  zaistnienia  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy                     (anomalia pogodowe,  klęska żywiołowa),

j)  stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania   umowy w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy istotnych braków                       w  dokumentacji projektowej, pomyłek lub błędów.

k) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę            lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

16.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót   budowlanych oraz częściowego rozliczania finansowego.

16.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

16.4 Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

17.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ   przysługujących  wykonawcy w  toku postępowania o udzielenie zamówienia.

### 17.1  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym  jeżeli ma    lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

### 17.2  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności   Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

### 17.3  Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku     postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

### 17.4  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności                         Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia

### 17.5  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu              nieograniczonego a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

### 17.6  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 17.4 i 17.5 wnosi się                     w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

### 17.7   W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień              specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

### 17.8   W przypadku wniesienia odwołania   Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu        ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej  „ orzeczeniem”.

### 17.9   Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu                do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem termin udo jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych             w pkt. 5 SIWZ.

### 17.10 Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię   odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu          o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

17.11 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie            3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,               i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym           za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła                            się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17.12 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

17.13 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać                          w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,                      z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

17.14  Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi   się na piśmie lub ustnie do protokołu.

17.15 W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym                         bez obecności  stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania  po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności                w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

17.16 Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie             z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3.

17.17 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji,                       jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy.

17.18  Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

### 17.19  Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

17.20  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

17.21  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie  skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne                                 z jej  wniesieniem.

17.22  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu   sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

17.23  W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.  Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

17.24   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# 18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                      W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

18.1	W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

### 18.2  	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać              ze sobą  dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,                        o ile umocowanie   to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

18.3  Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia   należytego wykonania umowy.

18.4  Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania (załącznik nr 4 SIWZ), stanowiącego przedmiot  niniejszej umowy oraz oświadczenie kierownika budowy              o objęciu obowiązków, kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO   WYKONANIA  UMOWY

19.1  Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,    w wysokości 10 % ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

19.2 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

19.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych            w art. 148 ust. 1 ustawy.

19.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy     w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

19.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem  na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 1.6 SIWZ:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330   z podaniem tytułu:  „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  Zadanie:  Przebudowa  Targowiska Miejskiego w Giżycku”.

19.6   W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może  zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

19.7  Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

1)     Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),

2)     Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),

3)     Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

4)     Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),

5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta (Poręczyciela) do nieodwołalnego                                 i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty,                        w przypadku gdy Wykonawca:

a) nie wykonał lub nienależycie  wykonał postanowienia umowy,

b) nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki w okresie rękojmi.

Gwarant (Poręczyciel) nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji (poręczenia)  nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie  musi precyzyjnie określać: terminy potrzebne na zgłoszenie roszczeń                            z zabezpieczenia, osoby do tego uprawnione i terminy jego wykonania przez bank.

19.8 Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 19.7 ppkt. 5 lit. a i b  przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta (poręczyciela) z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.9  W przypadku, gdy w związku z przesunięciem terminu realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie  należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

19.10 Zwolnienie 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni                       po dokonaniu odbioru końcowego.

19.11 Zwolnienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu rękojmi.

20. INNE INFORMACJE

20.1   Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- udzielenia zamówień uzupełniających.

20.2 Zamawiający informuje, że teren, na którym będą prowadzone prace budowlane znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego.

20.3  Zamawiający informuje, że planowane roboty budowlane będą odbywać się na terenie znajdującym się  w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego targowiska oraz funkcjonujących obiektów handlowo – usługowych.

W związku z powyższym oferta wykonawcy ma obejmować wszelkie   koszty takiej organizacji placu budowy i robót, która zapewni  możliwość funkcjonowania powyższych obiektów w trakcie realizacji zadania. Zapewnienie dotyczy umożliwienia m.in. dojścia  i dojazdów samochodów dostawczych do w/w obiektów w trakcie realizacji zadania.

Niezbędne prace budowlane przewidziane do wykonania w bezpośredniej styczności                  z powyższymi obiektami zostaną wykonane  w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę z bezpośrednimi użytkownikami stoisk handlowych, sklepów itp.

20.4 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych  polskich [ PLN ].

# 21. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 	-	Formularz cenowy oferty,

- Załącznik nr 2	-	„Wzór Umowy”,

- Załącznik nr 3 	-	Zakres zadań Wykonawcy,

- Załącznik nr 4     -             Harmonogram  rzeczowo – finansowy,

- Załącznik nr 5	-	Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat o podobnym  charakterze

do przetargowego,

- Załącznik nr 6     -             Kosztorys ofertowy,

- Załącznik nr 7  -               Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez   podwykonawców

- Załącznik nr 8   -              Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych   w art.22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

zgodnie z art. 24 ust. 1Ustawy.

- Załącznik nr 9 -      Warunki równoważności dla nazw własnych użytych  w projektach budowlanych                            i   wykonawczych dokumentacji technicznej zadania  „Przebudowa części targowiska miejskiego w Giżycku”.

- Załącznik nr 10 -               Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,

- Załącznik nr 11   -             Przyłącze energetyczne,

- Załącznik nr  12  -             Plan  usytuowania terenu budowy,

- Dokumentacja  techniczna,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiar robót,

Załącznik nr 1 SIWZ

FORMULARZ CENOWY OFERTY

FIRMA:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W: ...........................................................PRZY UL.: ..........................................

O NUMERZE REGON: ............................................................... I NIP: ...................................

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące  zamówienia „Przebudowa Targowiska Miejskiego  w Giżycku” my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia  oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczałtową kwotę:

* netto ....................................PLN/słownie:................................................................................ .................................................................................................................................. złotych/

* VAT ....................................PLN /słownie:........................................................................ ..................................................................................................................................złotych/

* brutto....................................PLN/słownie:........................................................................ ....................................................................................................................................złotych/

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Okres rękojmi: trzyletni.

- Wymagane wadium w wysokości ………………………..………………….. PLN zostało wniesione w formie: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że akceptujemy zapisy Wzoru Umowy Załącznik nr 2 SIWZ                                i w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy  się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej  w ofercie, zostanie wniesione w formie: ……………………………………………………………………….……………….…....

najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert,                     a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

- Załączamy kosztorys ofertowy robót.( Załącznik nr 6 ) do SIWZ.

- Wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia:

- robocizna			r-g 	= ………. zł /słownie: ………………..………/,

- koszty pośrednie		Kp 	= ………………….. % /od R + S/,

- zysk				Z	= ………………….. % /od R + S + Kp/,

- koszty zakupu 		Kz  	= ………………….. % /od M/,

Ceny jednostkowe robót z kosztorysu ofertowego /Załącznik nr 6 do SIWZ/ oraz wskaźniki podane  w pkt 10 będą stanowiły podstawę do rozliczenia robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych.

......................................... dnia ..............................

Podpisał .......................................................................................................................................................

występujący w charakterze ......................................................................................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................

......................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 SIWZ

### „Wzór Umowy”

Umowa   nr ................

W dniu ....................  w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14,                                  11 – 500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentują:

- Zastępca Burmistrza Miasta 				–	Paweł Czacharowski,

- Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego	– 	Róża Cudzanowska,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta – Ołoszczyńskiej Elżbiety

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:

„PRZEBUDOWA  TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GIŻYCKU”

Zakres robót wyszczególniony został w Zakresie Zadań Wykonawcy, który stanowi                      Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie                      z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy oraz, że uzyskał decyzję pozwolenia na budowę.

- Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, SIWZ, dokumentacja projektowa oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## OBOWIĄZKI STRON                                                                                                                                                    § 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz                           ze zgłoszeniem  zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, pozwoleniem na budowę                 i dziennikiem budowy w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy,

- zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz archeologicznego,

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

a) dokumentacją projektową,

b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

c) specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

d) ofertą Wykonawcy,

e) przepisami techniczno-budowlanymi,

f) obowiązującymi normami,

g) zasadami wiedzy technicznej,

h) harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2)  Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zapewnienie mediów niezbędnych                    do realizacji robót budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także prowadzenie robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż.,  sanitarnymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

3) Zapewnienie osoby do objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy.

4)  Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką  budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

5)  Uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych                     do  wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie z jednoczesnym powiadomieniem  o przystąpieniu do realizacji tych robót.

6) Usuwanie na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami do dziennika  budowy.

7) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie              z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.

8)  Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.

9) Posiadanie ważnej przez okres realizacji umowy polisy ubezpieczeniowej                                         od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co  najmniej 300 000 PLN.

10)  Zgłaszanie  Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy wykonanych robót ulegających zakryciu.

11)  Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie              z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i na koszt Wykonawcy.

12)  Przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu budowy jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej z naniesionymi zmianami, które wynikły w trakcie realizacji robót, ponosząc koszt wprowadzenia zmian.

13) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w zakresie wykonania robót budowlanych z dostarczonych przez siebie nowych materiałów. Nowe, nieużywane materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118    z późn. zm.).

14)  Okazanie na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku właściwą aprobatę techniczna  w stosunku do wbudowanych materiałów.

15) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych                            i zamiennych        w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

16) Materiały z rozbiórki  nie nadające sie do użytku Wykonawca zagospodaruje na własny koszt i we własnym zakresie zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2003 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2003 r. z późn. zm.).

17) Materiały z rozbiórki nadające sie do wbudowania stanowią  własność  Zamawiającego            i zostaną złożone przez Wykonawcę  w sposób uporządkowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w odległości do 5,0 km od placu budowy). Przed wywiezieniem materiału rozbiórkowego należy  sporządzić protokół ilościowy oraz przedstawić                   go do akceptacji dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszty transportu, załadunku                   i  wyładunku obciąża Wykonawcę.

18) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości i jakości użytych materiałów Wykonawca poniesie koszty związane z badaniem na żądanie Zamawiającego jakości materiałów użytych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy oraz ilości użytych materiałów, o ile wyniki tych badań potwierdzą słuszność stawianych przez Zamawiającego zarzutów.

19) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w art. 57 Prawa budowlanego niezbędnych do zawiadomienia organów nadzoru budowlanego              o zakończeniu obiektu budowlanego.

20) Zapewnienie w trakcie realizacji robót  ciągłości funkcjonowania czynnego targowiska oraz obiektów handlowo – usługowych znajdujących                                       się  w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, a w szczególności zapewnienie możliwości dojścia i dojazdu do w/w obiektów.

## TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY                                                                                                           § 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji :

- termin przekazania placu budowy/część ABEFGHA – wg załącznika nr 3 umowy –               „ Planu usytuowania terenu budowy”/  wraz z dziennikiem budowy  i kompletną dokumentacją techniczną    –  w ciągu 10 dni od daty podpisania niniejszej Umowy,

- termin przekazania placu budowy/część BCDEB – wg załącznika nr 3 umowy/                   - 09 lipiec 2013 r.  lub w innym terminie uzgodnionym z Zarządcą Targowiska – na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. W takim przypadku ta część terenu budowy zostanie po jego wykonaniu  odebrana od Wykonawcy odrębnym protokołem.

- termin rozpoczęcia robót   – w ciągu 10 dni od daty przekazaniu placu budowy,

- termin zakończenia robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego                                     – 09 sierpień 2013 r.

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 4

ZMIANY W UMOWIE

      - Strony zgodnie postanawiają, że zmiana  umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

1.1 zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w  § 3  ust. 1  Umowy,

1.2  ustawowej zmiany podatku VAT,

1.3 zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 4 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy  podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ,

1.4 dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył,                iż  wykona umowę osobiście, w zakresie SIWZ,

1.5 wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

1.6 konieczności wprowadzenia zmian  projektowych,

1.7 konieczności zlecenia robót  dodatkowych,

1.8 rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

1.9 zaistnienia  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

(anomalia pogodowe,  klęska żywiołowa),

1.10 stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy istotnych braków  w dokumentacji projektowej, pomyłek lub błędów.

1.11 uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub  Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych oraz częściowego rozliczania finansowego.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do

umowy.

## ZATRUDNIANIE PODWYKONAWCÓW                                                                                                                   § 5

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo  jedynie z podwykonawcami  na część zamówienia wymienioną  w złożonej ofercie przetargowej. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców nastąpi bezpośrednio na ich konto w następujący sposób:

................................................................................               ………………………………..

/ zakres robót / 					/ wynagrodzenie brutto /

………….................................................................            …………………………………..

/ zakres robót / 					/ wynagrodzenie brutto /

- Umowa z podwykonawcą  zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Za  wyjątkiem  zakresu robót dla podwykonawców  zaproponowanego już w ofercie przetargowej, Wykonawca nie będzie zawierał  umów z podwykonawcami na inny zakres robót bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego. Elementy umowy , które mają być przedmiotem podwykonawstwa oraz tożsamość podwykonawcy będą przekazywane                  do wiadomości Zamawiającego. Zamawiający  w ciągu  14   dni od daty otrzymania zawiadomienia, zawiadomi  Wykonawcę o swojej decyzji.

- Jeżeli Wykonawca zawarł umowę  z podwykonawcą bez upoważnienia, Zamawiający może bez przekazania  formalnego  zawiadomienia o tym, wg swojej  decyzji  zastosować  sankcje za naruszenie  umowy, tzn.  odszkodowanie  lub wypowiedzenie umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 6

1. Za wykonane roboty Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości

...............................................................................................................................złotych

/słownie: ...............................................................................................................złotych/

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.

2. Cena (ryczałtowa) brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte w nich, a bez których nie można wykonać zamówienia. W szczególności są to koszty:

- organizacji placu budowy,

- dozorowania budowy,

- wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy,

- przekopów kontrolnych,

- zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zasilania elektrycznego placu budowy,

- zużytej energii elektrycznej i wody,

- ubezpieczenia budowy,

- pełnej obsługi geodezyjnej ( w tym odtworzenie graniczników) i inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.,

- organizacji ruchu, zajęcia pasów drogowych i wbudowania urządzeń,

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ),

- robót odwodnieniowych,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto                             do wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych.

- Rozliczenie robót zaniechanych lub  zamiennych nastąpi kosztorysem zamiennym, przy zastosowaniu ofertowych cen jednostkowych robót lub wskaźników użytych do kalkulacji wartości zamówienia z Formularza cenowego oferty:

- robocizna		r-g 	=………………….. zł /słownie: ………………………/,

- koszty pośrednie	Kp 	= ………………….. % /od R + S/,

- zysk			Z	= ………………….. % /od R + S + Kp/,

- koszty zakupu 		Kz  	= ………………….. % /od M/,

- ceny materiałów oraz sprzętu z oferty, a w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Wartość kosztorysowa odpowiednio zmniejszy lub zwiększy wartość wynagrodzenia ryczałtowego.

ZASADY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

§ 7

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych, miesięcznych, wyodrębnionych i wykonanych elementów robót zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy - Harmonogramem rzeczowo – finansowym, na podstawie zatwierdzonego przez Strony, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia, protokołu częściowego odbioru robót.

- Płatności częściowe nie mogą przekroczyć 80% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona i opłacona po zakończeniu inwestycji                               i sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury wraz                  z protokołem odbioru robót.

Nr konta ...............................................................................................................................................

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Podmiotem realizującym zamówienie na którego będą wystawiane faktury  jest Urząd Miejski w Giżycku,  al. 1 Maja 14, 11 – 500  Giżycko, NIP 845-10-02-471

## ODBIORY ROBÓT                                                                                                                                                 §8

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych                           za wykonanie danego zakresu robót,

- odbiory robót zanikających,

- odbiór końcowy .

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem                 do dziennika budowy.

- Odbiory, o których mowa, w ust. 2, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego zadania będzie faktyczne wykonanie robót oraz sporządzenie operatu kolaudacyjnego, potwierdzone                 w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego,                          w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia zadania  i gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w ust. 3             i w ust. 5, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę                             do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca               nie pozostanie w zwłoce  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego  uzasadnione koszty związane ze zwłoką  w przeprowadzeniu czynności odbioru.

7. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca powiadomi  na piśmie  Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym  po dokonaniu odbioru.

8. Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbiorowej  Wykonawca przekaże Zamawiającemu Operat Kolaudacyjny zawierający:

- dziennik budowy z adnotacją inspektora nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót                      i sporządzeniu Operatu kolaudacyjnego,

-   pełną dokumentacje powykonawczą we wszystkich branżach w 1 egz.,

- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego                           z  naniesionymi zmianami ( a w razie potrzeby także opis uzupełniający) potwierdzonych

przez projektanta,

-  oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót o których mowa w art. 57  ustawy  Prawo Budowlane,

-  certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów, urządzeń i   instalacji   zamontowanych lub  wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

-  protokoły z prób, badań i pomiarów,

-  powykonawcza inwentaryzację geodezyjną,

-   potwierdzenie odbioru przyłączy,

-  instrukcję użytkowania i eksploatacji zrealizowanych obiektów.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady  to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać dzieło i zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin,

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a)  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych   w § 8 umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych   na skutek opóźnienia.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości  do odbioru z powodu nie zakończenia robót, braku dokumentacji powykonawczej  lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy  uznaje się  datę zakończenia robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego stwierdzoną                      w protokole odbioru końcowego zadania.

12. W przypadku odmowy końcowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania związane  z niezbędnym funkcjonowaniem zadania.

KARY UMOWNE

§ 9

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy  obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu dokumentacji technicznej, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. pkt. 1 niniejszej umowy              – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy – za każdy  dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia                     od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy – za każdy dzień zwłoki,

- karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie  odbioru końcowego lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady  licząc od dnia wyznaczonego              na usunięcie wad – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego                       – za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie przez Zamawiającego   od umowy  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- karę w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki wykonania zakresu robót na terenie budowy oznaczonym CDEBC w terminie dłuższym niż 30 dni.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie                             w rozumieniu art. 498  i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej należności w związku               z naliczeniem kary umownej.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega prawo potrącenia                 ich z ostatniej faktury.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych                 w art. 471  Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 10 dni,  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

5)  Minął termin wykonania robót określony w niniejszej umowie;

6) Stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy                 tj. niezgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny z umową; Zamawiający wówczas odstąpi od umowy lub wyznaczy dodatkowy termin na usunięcie wad lub zmianę sposobu wykonania robót.

2. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane.

3. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisma, w którym oprócz przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych robót.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

- Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy wraz ze zgłoszeniem robót, dziennikiem budowy, dokumentacją techniczną o 30 dni roboczych od daty  określonej  w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych              od niego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych          oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło                     z przyczyn  za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie            30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone                        lub wzniesione;

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które  zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 30 dni od daty    podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku            wg  stanu    na dzień odstąpienia.

RĘKOJMIA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

§ 11

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  ............................................................................................w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, która wynosi: ...........................................................  (słownie: .................................................).

2.  Zwolnienie 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni                       po dokonaniu odbioru końcowego.

3.  Zwolnienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu rękojmi.

5. W przypadku, gdy w związku z przesunięciem terminu realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

6.  Rękojmia na wykonane roboty i wbudowane urządzenia przysługuje na okres trzech lat. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru niniejszej Umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone                            w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi  - w terminach technicznie                              i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osób trzecich – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

9. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                     dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA

Załącznik nr 3 SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

##### Zakres Zadań Wykonawcy.

Niniejszy przetarg obejmuje następujące prace, które Wykonawca wykona w przypadku wygrania przetargu na wykonanie zadania „PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GIŻYCKU”

  - Demontaż dwóch wiat stalowych o wymiarach 25,30m x 1,45m oraz 11,50m x 1,60m                i średniej wysokości 2,50 m.

  - Rozbiórka  istniejącej nawierzchni z trylinki o powierzchni  3228 m2 z przewozem                     w miejsce wskazane przez Zamawiającego /na odległość do 3 km/ i ułożeniem w stosy.

  - Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej typu starobruk [3228 m2] grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 4 cm i podbudowie z mieszanki kruszyw łamanych 1 – 31,5 mm  gr 20 cm oraz warstwy odsączającej z piasku gr 20 cm. Całość placu  ograniczona krawężnikami wibroprasowanymi 15x30 cm ustawionymi na 5 centymetrowej podsypce cementowo – piaskowej i ławie z betonu B10.

  - Chodnik z kostki wibroprasowanej typ starobruk [ ok. 60 m2] gr 6 cm ograniczony                   z jednej strony krawężnikiem wibroprasowanym 15x30 cm i obrzeżem trawnikowym 8x30 cm  z drugiej.

  - Stopy fundamentowe żelbetowe (108 szt.) o wymiarach 100x100x40 cm z betonu C16/20   i stali konstrukcyjnej  A-III (34GS) oraz stali pomocniczej A-0 (St0S).

  - Wykonanie dfwóch wiat o konstrukcji stalowej i układzie ramowym w rozstawie ram co 3 m, krytych blachą dachówkopodobną o gr 0,5 mm i następujących parametrach:

a) Wiata I

-  długość wiaty (obrys dachu) – 36,40 m

- szerokość wiaty (obrys dachu) – 9,40 m

- wysokość w kalenicy – 4,12 m

- powierzchnia dachu – 342,20 m2

- powierzchnia zabudowy (w obrysie słupów) – 329,00 m2

Wiata II

-  długość wiaty (obrys dachu) – 39,40 m

- szerokość wiaty (obrys dachu) – 9,40 m

- wysokość w kalenicy – 4,12 m

- powierzchnia dachu – 370,40 m2

- powierzchnia zabudowy (w obrysie słupów) – 356,30 m2

W kalenicy wiat zaprojektowano wykonanie świetlika z poliwęglanu gr 12 mm.

7.   Odwodnienie placu targowego za pomocą 8 wpustów ulicznych fi 600 mm i nośności 40 T oraz  wykonanie kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym z rur PVC                      o długościach:

//ø 160 – 26 m//             // ø 200 – 89,50 m//              // ø 250 – 14 m//,

8.  Przebudowa kolizyjnego wodociągu Ø 110 PE na odpowiednio  Ø 110 żeliwo sferoidalne             z istniejącymi przyłączami do kiosków handlowych i hydrantem ppoż. (109,80 mb).

9.   Zdrój czerpalny – 1 kpl.

10. Linia kablowa oświetleniowa YKY 5x10 mm2 (184,6 m) oraz 6 latarni parkowych                     na słupach o wys. 5 m.

11. Przyłącze energetyczne  do dwóch stanowisk handlowych i szafki imprez wraz                    z szafką pomiarową na trzy układy pomiarowe.

12.  Przyłącza wodociągowe z rur PE z szczelnymi studniami wodomierzowymi fi 1000 mm do dwóch stanowisk handlowych.

13.  Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV  do rurociągu fi 200 mm i fi 150 mm                             z wykonaniem separatorów tłuszczu do dwóch stanowisk handlowych.

14. Przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załączniki  do SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY 							                WYKONAWCA

Załącznik nr 4 SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA

| Lp. | Wyszczególnienie /obiekty, czynności, prace/ z opisem | Zakres rzeczowy | Koszt wraz z należnym podatkiem VAT | Realizacja w miesiącach/ zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość całkowita | w zł. | 1 m-c | 2 m-c | 3 m-c | n m-c |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Instrukcja

sporządzania harmonogramu rzeczowo – finansowego

– załącznika nr 2 do umowy

- Dokumentacja wymagana przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego integralną część umowy na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

1. Harmonogram rzeczowo – finansowy robót przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien być zgodny z dokumentacją formalno – prawną oraz innymi uzgodnieniami i opiniami odpowiednich jednostek organizacyjnych.

2.  Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być opracowany na podstawie następujących dokumentów:

- dokumentacji projektowej,

- kosztorysu ofertowego,

- „Uzupełnionego Wzoru Umowy” o wykonawstwo,

- SIWZ.

- Tok postępowania przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- W przypadku realizacji przedsięwzięcia, w kolumnie 2 należy podać obiekty kompletne            lub elementy, które mogą podlegać odrębnemu odbiorowi /obiekty inżynierskie, sieci, dostawa urządzeń, ich montaż z podaniem ich charakterystycznych parametrów technicznych/ oraz określić ich charakter. W przypadku obiektów sieciowych /liniowych/ należy określić ich parametry techniczne i/ lub technologiczne.

- Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu wymagają dodatkowego uszczegółowienia                     lub wyjaśnienia to należy je przedstawić w formie załącznika do harmonogramu /np.: wykaz urządzeń, sprzętu, podstawowego wyposażenia technologicznego obiektu itp. ze wskazaniem ich parametrów/.

- W zakresie rzeczowym /kolumna 3 i 4/ Wykonawca powinien podać podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne elementy przedsięwzięcia /np. kubaturę, długość dla obiektów liniowych, powierzchnię – dla dróg i placów/. Ponadto powinna być podana liczba tych obiektów /np. studnie 2 szt. itp./.

- Koszty w harmonogramie należy podać wg przewidywanych cen realizacji – oferta cenowa, kosztorys ofertowy.

Załącznik nr 5 SIWZ

Wykaz robót budowlanych

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na :

„PRZEBUDOWĘ TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GIŻYCKU”

Oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie wykonałem (zakończyłem) niżej wymienione roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (zgodnie z zapisami              w SIWZ).

| Lp. | Nazwa zadania i jego zakres | Wartość zamówienia | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające, że  roboty zostały wykonane zgodnie             z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończone /np. protokoły odbioru robót, referencje itp./.

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 6 SIWZ

Formularz wyceny robót- kosztorys ofertowy

Rodzaj robót:

____________________

| Lp. | Podstawa | Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) | Jedn. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZEM |  |

##### Wykaz materiałów z uwzględnieniem ilości i cen jednostkowych

| l.p. | Wyszczególnienie materiałów | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

##### Wykaz jednostek sprzętu z uwzględnieniem ilości m-g i cen jednostkowych

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość m-g | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 7 SIWZ

INFORMACJA O ZAKRESIE ROBÓT PRZEWIDZIANYCH

DO WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW

| L.p. | Zakres robót Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ….. |  |
| n |  |

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 8 SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                       W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 ORAZ BRAKU PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART.24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

# Text boxes

x 100 pkt