|  | GMINA MIEJSKA GIŻYCKO al. 1 Maja 14 11 – 500 GIŻYCKO tel.: +48 87 73 24 111 fax.: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl www.bip.gizycko.pl |
| --- | --- |

Znak sprawy: WT.7013.31.13.2013.SP	  Giżycko, 08-05-2013

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Budowa budynku ossuarium na terenie

nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej

Wspólny słownik zamówień (CPV) -

45215400-1 - Roboty na cmentarzach

45212360-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

w postępowaniu w trybie: przetargu nieograniczonego

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

## ZAWARTOŚĆ SIWZ

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA   OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW,

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ    PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

# WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY , JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY

# DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE                WARUNKÓW ZMIAN:

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- INNE INFORMACJE

## ZAŁĄCZNIKI

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

## Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert              w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego. o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,                 z późniejszymi. zm.)

  - Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 183142-2013 z 09.05.2013 r.

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gizycko.pl;

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego;

### 1.2  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz   Zamawiającego   robót budowlanych pn.: „ Budowa ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej ” w zakresie szczegółowo określonych w punkcie 2 SIWZ.

### 1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 1.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę    Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym   przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli Specyfikacja jest  udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Tak zmieniona Specyfikacja będzie wiążąca dla Wykonawców.

### 1.5  Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

#### 1.5.1 „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko,

1.5.2  „Podmiot realizujący” – Urząd Miejski w Giżycku działający w imieniu   Zamawiającego

#### 1.5.3 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

#### 1.5.4 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

#### 1.5.5 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 – ze zmianami).

#### 1.5.6 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt13 ustawy Pzp, którego przedmiot został opisany w SIWZ oraz załącznikach

#### 1.5.7 ”Wykonawca” – podmiot określony w art.2 pkt. 11 ustawy Pzp, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

#### 1.5.8 „Roboty budowlane o podobnym charakterze do przetargowego” – prace wykonywane,  podobne do zastosowanych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i stosowanych materiałów.

### 1.6 	Dane Podmiotu realizującego:                   Urząd Miejski w Giżycku

Konto bankowe: 			                       Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Nr konta bankowego: 			            77 2030 0045 1110 0000 0170 2330

NIP:					                     845-10-02-471

Dokładny adres do korespondencji: 	                Urząd Miejski, al. 1 Maja 14,

11 – 500 Giżycko

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:     przetargi@gizycko.pl

Znak Postępowania: 				          WT.7013.31.13.2013.SP

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 2.1  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku ossuarium o pow. zabudowy 46,03m2 , kubatura 194,60 m3  na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej wpisanego do rejestru zabytków w zakresie:

2.1.1 Konstrukcja budynku tradycyjna murowana  z pokryciem dachowym z dachówki,

### 2.1.2 Zagospodarowanie terenu wokół budynku – nawierzchnia z cegły o pow. 114,3 m2, ogrodzenie metalowe

2.1.3 Przyłącze energetyczne

zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania

i  Odbioru Robót, SIWZ oraz wzorem umowy wraz z załącznikami.

# TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy i wykonał go w nieprzekraczalnym terminie do  dnia:

### 19.08.2013 r. – zakończenie prac budowlanych.

### Kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

### Miejscem wykonania Zamówienia jest teren parku oraz cmentarza przy ul. Warszawskiej dz. nr 549; 554/7 wpisanego do rejestru zabytków.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

# O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Art. 22 ust. 1 pkt. 1 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Art. 22 ust. 1 pkt. 2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:

wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa budynku o pow. zabudowy nie mniejszej niż 35,0 m2.

Wymagane dokumenty:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  – według  Załącznika  nr 4 do SIWZ;

Art. 22 ust. 1 pkt. 3 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

dysponują lub będą dysponowali osobami, które zapewnią wykonanie zamówienia,                             a w szczególności zapewnią aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami  w specjalności :

- konstrukcyjno - budowlanej

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                            i elektroenergetycznych;

oraz osoby, która posiada kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Wymagane dokumenty:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , oraz informacją                      o podstawie do dysponowania tymi osobami  –  według Załącznika nr 5  do SIWZ;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Art. 22 ust. 1 pkt. 4 - sytuacji ekonomicznej i finansowej

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Wymagane dokumenty:

- w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 8

- w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 9

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 Ustawy, przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenie dla każdego z nich.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca                  w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róża Cudzanowska 	-            Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel.   87 73 24 120,

e-mail: przetargi@gizycko.pl

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

7.1      Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:  2 000,00 zł.        / słownie: dwa tysiące złotych /.

### 7.2	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wskazanego  w punkcie 13.1 SIWZ.

### 7.3	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

###### w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6  SIWZ,

###### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

###### gwarancjach bankowych,

###### IV.       gwarancjach ubezpieczeniowych,

###### V.        poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2,    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) – (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą .

### 7.4	Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:  „Wadium – przetarg:  Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej ” .

7.5       Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu

należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101).

### 7.6	W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy  Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ.

### 7.7	Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

7.8       Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

### Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 13.1 SIWZ.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                 i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom – według załącznika nr 7

### Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte przetargiem i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy  gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

### Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku  nr 1 do SIWZ, z podaniem ceny ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT.

### Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ.

### Formularz wyceny robót- kosztorys robót według wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ. Kosztorys ofertowy nie jest sposobem policzenia ceny oferty.

### Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 9

### Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców – Załącznik nr 7

### Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.  Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie  na zasadach określonych w Ustawie.

### Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony „Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej” – nie otwierać przed dniem 24.05.2013 r., godz. 12.10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 9.9.8 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

# INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie   powierzy podwykonawcom – według Załącznika nr 7 do SIWZ.

# WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

11.1  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

11.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.3  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 11.1

11.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 11.1, została wybrana, Zamawiający żąda aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

12.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert -  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12.2  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

12.3   Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### 13.1 Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2013 r. o godz. 12.00.

### Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

13.2 Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć                               w Sekretariacie, pok. nr 104.

### 13.3 Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować:  Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko.

### 13.4 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2013 roku, o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, pok. 106.

### 13.5 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

# Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową w wartości netto i brutto.

# Cena oferty będzie niezmienna przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

### Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają spełnić rolę pomocniczą dla Wykonawcy przy kalkulowaniu ceny. Przy czym celem przywołania podstawy np.:                z Katalogów Nakładów Rzeczowych lub innych, jest tylko i wyłącznie opis roboty, a nie wskazywanie podstaw normatywnych, które Wykonawca powinien uwzględniać                      w kalkulacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami przedmiaru,               a dokumentacją projektową, Wykonawca powinien kierować się dokumentacją projektową w pierwszej kolejności. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu               i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) załączanie do dokumentacji projektowej przedmiaru nie jest obowiązkowe w przypadku przyjęcia w istotnych warunkach umowy ryczałtowej zasady wynagrodzenia. Intencją Zamawiającego jest stworzenie Wykonawcom dogodnych warunków przy sporządzaniu oferty natomiast Zamawiający podkreśla ryczałtową zasadę wynagrodzenia umownego.

### W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiekolwiek części zamówienia  określonego STWiOR,  Dokumentacji projektowej, Przedmiarach robót oraz dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w cenę oferty, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

  - W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty ( jeśli dotyczą niniejszego zamówienia): wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wykonanie niezbędnych rozbiórek i ponowne wbudowanie (nawierzchnie, poszczególne elementy konstrukcji, urządzenia), wywozu nadmiaru gruntu  i gruzu, sporządzenia BIOZ, projektu organizacji ruchu, oznakowania, prac geodezyjnych, przewóz materiałów rozbiórkowych do magazynu Zamawiającego wraz z ułożeniem, dopuszczenia do użytkowania platformy dla niepełnosprawnych, odwodnienia wykopów, czasowych dróg kołowych, montażowych podpór tymczasowych, ochronnych konstrukcji zabezpieczających (daszki ochronne) i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

  - W sytuacji, gdy na rysunkach, w opisach do rysunków, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych     w STWiOR, SIWZ, uzyskają akceptację Zamawiającego oraz będą zgodne pod względem:

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

c) charakterystyki materiałowej ( rodzaj i jakość materiałów),

d) parametrów technicznych ( wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje)

e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

f) standardów emisyjnych,

g) izolacyjności cieplne.

14.7 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późniejszymi zmianami)

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena ofertowa 100 % :

Ocena oferty będzie dokonana wg następującej formuły:

cena brutto oferty najtańszej

Pc  = 	  cena brutto oferty badanej	 x 100 pkt

gdzie Pc – punkty za oferowaną cenę brutto ( max. 100 pkt.)

# WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

# Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa według Wzoru Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ.

16.2   Harmonogram rzeczowo- finansowy sporządza wybrany w przetargu Wykonawca wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 SIWZ na etapie podpisywania umowy.

# DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE       WARUNKÓW ZMIAN:

# Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy  w następujących        przypadkach:

    - zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu:

        - ustawowej zmiany podatku VAT,

        - w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie           z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

        - rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

        - w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

        - uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

17.1.2 zmiana terminu wykonania z tytułu:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego,

- zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w  § 4  ust. 1  Umowy,

- konieczności wprowadzenia zmian projektowych,

- wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

- konieczności zlecenia robót  dodatkowych,

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

- zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna),

- wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa,

- stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy istotnych braków w dokumentacji projektowej, pomyłek lub błędów.

    - inne zmiany:

        - zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 4 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy  podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ,

        - zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona umowę osobiście w zakresie SIWZ,

        - harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych oraz finansowania. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

### Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym  jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

### Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności   Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

### Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku     postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

### Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności                         Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia

### Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu              nieograniczonego a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

### Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 18.4 i 18. 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

### W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień              specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

### W przypadku wniesienia odwołania   Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu        ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej  „orzeczeniem”.

### Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem termin udo jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. 5 SIWZ.

### Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię   odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

### Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

### Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

### Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

### Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi   się na piśmie lub ustnie do protokołu.

### W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności  stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania  po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

### Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

### Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy.

### Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

### Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

### Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

### Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie  skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej  wniesieniem.

### Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu   sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

### W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

### Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 19.1 lit.a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 20.

  - Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania (załącznik nr 2 do Umowy)

  - Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków, kopie zaświadczenia o przynależności do właściwej izby Inżynierów Budownictwa, kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy, dokumenty potwierdzające co najmniej 2 –letnia praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków osoby która będzie kierować robotami budowlanymi przy zabytkach.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO   WYKONANIA UMOWY

20.1  Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,    w wysokości 5 % ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

20.2 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

20.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

20.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

20.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 1.6 SIWZ:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330

z podaniem tytułu:  „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  zadanie:  „Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej”.

20.6 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

20.7  Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia  lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),

2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),

3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

4) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:

a) nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,

b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością.

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakichkolwiek dokumentacji.                      W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Gwarancja bankowa musi precyzyjnie określać: terminy potrzebne na zgłoszenie roszczeń             z gwarancji, osoby do tego uprawnione i terminy jej wykonania przez bank.

20.8     Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 20.7 ppkt.  5 lit. a i b przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.9   W przypadku, gdy w związku z przesunięciem terminu realizacji niniejszej umowy        zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia należytego    wykonania umowy ponosi Wykonawca).

20.10 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zostanie zwolnione: 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 30 % w ciągu 15 dni  po upływie okresu rękojmi.

# INNE INFORMACJE

21.1   Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- zaliczkowania robót,

- zamówień uzupełniających

21.2 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1   Formularz cenowy oferty,

- Załącznik nr 2   „Wzór Umowy”,

- Załącznik nr 3  Harmonogram  rzeczowo – finansowy,

- Załącznik nr 4  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,

- Załącznik nr 5  Wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia,

- Załącznik nr 6  Formularz wyceny robót – kosztorys robót,

- Załącznik nr 7  Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców

- Załącznik nr 8  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy

- Załącznik nr 9  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,

- Załącznik nr 10  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Załącznik nr 11  Dokumentacja Projektowa

SIWZ wraz z załącznikami 1- 9 zawiera 41 stron ponumerowanych  (SSTWiOR i Dokumentacja Projektowa  numerowana oddzielnie)

Załącznik nr 1 SIWZ

Formularz cenowy oferty

FIRMA:  ................................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W: ...........................................................PRZY UL.: .....................................................

O NUMERZE REGON: ............................................................ I NIP: ................................................

ZAREJESTROWANĄ POD NUMEREM  KRS:…………………….....................…………………

e-mail ………………………………………………………………....................……………………

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie zadania pn. „Budowa budynku ossuarium na Tereni nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej” będącego przedmiotem zamówienia  oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczałtową kwotę:

* netto ......................................... PLN/słownie:.............................................................................. ........................................................................................................................................... złotych/

* VAT ........................................ PLN słownie:............................................................................... ........................................................................................................................................... złotych/

* brutto........................................PLN słownie:............................................................................... ............................................................................................................................................ złotych/

- Warunki płatności: ..........................................................................................................................................................

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie:	 10 dni po przekazaniu placu budowy,

- zakończenie prac budowlanych: 19.08.2013 r.

- Okres rękojmi: trzyletni.

- Wymagane wadium w wysokości 2 000,00 PLN zostało wniesione w formie: ..........................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że akceptujemy zapisy Wzoru Umowy Załącznik nr 2 SIWZ  i w przypadku gdy nasza oferta zostania wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się do zawarcia umowy             w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 Ustawy oraz oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 Ustawy.

- Oświadczamy , że nie należymy/należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej             w ofercie, zostanie wniesione w formie: ………………………………………………………...............................……………….…....

…………………………………………………………… najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a                  w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta    w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

- Załączamy kosztorys ofertowy robót. (Załącznik nr 6)

- Wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia:

- robocizna			r-g 	= ………….. zł /słownie: ……………………………/,

- koszty pośrednie		Kp 	= ………………….. % /od R + S/,

- zysk				Z	= ………………….. % /od R + S + Kp/,

- koszty zakupu 		Kz  	= ………………….. % /od M/,

Ceny jednostkowe robót z kosztorysu ofertowego oraz ceny materiałów i robót /Załącznik nr 6 do SIWZ/ oraz wskaźniki podane w pkt 11 będą stanowiły podstawę do rozliczenia robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych.

Podpisał  ................................................................................................................................................

występujące w charakterze ....................................................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu ...................................................................

................................................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

.................................... dnia .............................                           ......................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 SIWZ

### „Wzór Umowy”

Umowa  na  roboty  budowlane nr ................

W dniu ....................  w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”,  którą reprezentują:

- Zastępca Burmistrza Miasta  				–	Paweł Czacharowski,

- Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego	– 	Róża Cudzanowska,

a..............................................................................................................................................................mającym swą siedzibę w  ......................................................................................................................

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:

Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie                     z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu                      w terminie w niej uzgodnionym.

- Zakres i sposób wykonania Umowy określają:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy oraz że uzyskał decyzję pozwolenia na budowę.

## Prawa i obowiązki Zamawiającego                                                                                                                                                    § 2

  - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

- wykonanie robót wynikających zasad wiedzy technicznej, a nie ujętej w Dokumentacji Projektowej,

- rezygnację z części robót,

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

- dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

  - Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy.

  - Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

  - Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.

  - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w  § 4 ust. 1

  - przekazanie dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie określonym       w  § 4 ust. 1

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

  - odbiór przedmiotu niniejszej Umowy z zastrzeżeniem przypadków określonych                        w § 8 ust. 11

  - terminowa zapłata wynagrodzenia,

  - złożenie zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w ciągu 7 dni po otrzymaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej o której mowa         w § 3 ust. 34.

## Prawa i obowiązki Wykonawcy

## § 3

- Terminowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, stanowiącym  Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;

- Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi łącznie z zapewnieniem nadzoru nad robotami budowlanymi przez kierownika budowy oraz kierowników robót w danej specjalności techniczno-budowlanej, jeśli kierownik budowy nie posiada stosownego przygotowania zawodowego;

- Zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;

- Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną;

- Terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy nadającego się do użytkowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

- Uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie z jednoczesnym powiadomieniem  o przystąpieniu do realizacji tych robót;

- Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do PGE Dystrybucja SA oraz PWiK Giżycko                o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek zasilania w te media terenu budowy w trakcie realizacji inwestycji.

- Ponoszenie kosztów zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody. Ewentualne oświetlenie placu budowy w trakcie realizacji robót obciąża również koszty pośrednie Wykonawcy;

- Wykonanie i utrzymanie na koszt własny zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu prac. Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy poprzez stały dozór placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji, wykonanie i utrzymanie na własny koszt ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy. W przypadku gdy zaplecza budowy nie będzie można zlokalizować na przekazanym przez Zamawiającego terenie budowy, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska teren pod zaplecze budowy;

- Zgłaszanie Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru;

- Uzyskanie normatywnego wskaźnika zagęszczenia gruntu określonego odrębnymi przepisami pod realizowane obiekty;

- Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Okazanie na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku właściwą aprobatę techniczna w stosunku do wbudowanych materiałów;

- Przestrzeganie uwag jednostek uzgadniających, które są zawarte w Dokumentacji Projektowej          i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

- Dostarczenie i zamontowanie wszystkich urządzeń przewidzianych do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego na podstawie projektu budowlanego i technologicznego oraz zapewnienie specjalistycznego nadzoru montażu dla dostarczonych przez siebie urządzeń;

- Rozruch i regulację wszystkich zamontowanych urządzeń;

- Dostarczenie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń;

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych        w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- Usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami do dziennika budowy;

- Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie              z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego.

Operat kolaudacyjny stanowi dokument, w skład którego wchodzą wszystkie dokumenty związane z realizacją robót budowlanych, a  w szczególności są to:

- pełną dokumentacje powykonawcza we wszystkich branżach w 2 egz.

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o których mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane,

- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych  do zatwierdzonego projektu budowlanego podczas wykonywania robót kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z  naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby także opis uzupełniający) potwierdzonych przez projektanta,

- certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów, urządzeń                          i   instalacji  zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokóły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów,

- potwierdzenie odbioru przyłączy,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

- instrukcja użytkowania obiektu,

- dokumentacja o której mowa w § 3 pkt 34,35

- obmiary robót.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy.

- Dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Występowanie do odpowiednich instytucji w celu zajęcia pasów drogowych;

- Cały materiał rozbiórkowy należy posegregować. Materiały rozbiórkowe takie jak: płyty drogowe, kamień brukowy, krawężniki, ławki, śmietniczki, słupy oświetleniowe nadające się do ponownego wbudowania należy ze starannością złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w odległości około 2,5 km), a pozostałe materiały nie nadające się do użytku złożyć w wydzielonym składowisku odpadów. Ocenę przydatności materiału rozbiórkowego należy skonsultować z przedstawicielem Zamawiającego. Przed wywiezieniem materiału rozbiórkowego sporządzić protokół ilościowy oraz przedstawić go do akceptacji dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszt transportu, załadunku i wyładunku obciąża Wykonawcę.

- Ponoszenie kosztów segregowania, transportu, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzącego z rozbiórki oraz innych znajdujących się na terenie budowy terenu budowy ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) ponosi Wykonawca.

- Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,

- Naprawienie i doprowadzenie /odtworzenie/ do stanu poprzedniego na swój koszt, w przypadku spowodowania szkody, a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego i kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

- Udokumentowania zagospodarowania powstałych w trakcie robót odpadów komunalnych;

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i innych służb, do których należy wykonanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane, udostępnianie im danych i informacji wymaganych tymi przepisami;

- Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w art. 57 Prawa budowlanego niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu obiektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru.

- Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (Państwowa Straż Pożarna, Państwowy Inspektor Sanitarny, Zakład Energetyczny, Urząd Dozoru Technicznego, Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji, Zarządcy Dróg, Zakład Gazowniczy).

- Wykonawca jest zobowiązany organizować narady koordynacyjne co najmniej raz na 2 tygodnie. Do tego celu zabezpieczy  biuro budowy, w który również będzie przechowywana dokumentacja budowy.

- Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskami dotyczącymi usprawnienia wykonania zadania oraz zmian zastosowania technologii w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy. Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót oraz użytych materiałów, jeśli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, musi uzyskać zgodę na piśmie   Zamawiającego  i projektanta.

- Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy lub robót. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowy kierownik budowy lub robót musi posiadać uprawnienia i kwalifikacje stosowne do wykonywanych czynności. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

- Przedstawicielem na budowie ze strony Wykonawcy będzie: …………………………………

## Terminy realizacji przedmiotu umowy                                                                                                                        § 4

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy            i kompletną dokumentacją techniczną - w ciągu 10 dni od daty podpisania niniejszej Umowy,

- termin rozpoczęcia robót  w ciągu  10  dni po przekazaniu terenu budowy,

- termin zakończenia robót  19 sierpień 2013 r.

- termin przekazania Zamawiającemu zadania  - w ciągu 14 dni po zakończeniu robót

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo – finansowy robót, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego,

- zmiany terminu przekazania terenu budowy, o którym mowa w  § 4  ust. 1 pkt 1 Umowy,

- konieczności wprowadzenia zmian  projektowych,

- wystąpienia konieczności wykonania robót wykopaliskowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

- konieczności zlecenia robót  dodatkowych,

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

- zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna). Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie  do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpienie przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar  i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej,

- wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa,

- stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy istotnych braków                   w dokumentacji projektowej, pomyłek lub błędów.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych i częściowego rozliczania finansowego.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

6. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

## Zatrudnianie podwykonawców                                                                                                                                § 5

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo  z podwykonawcami  na część zamówienia wymienioną w złożonej ofercie przetargowej. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców nastąpi bezpośrednio na ich konto w następujący sposób:

.........................................................................................................................................................

/ zakres robót /    ...............................................................................................................................................

/ zakres robót /

........................................................................................................................................................

/ zakres robót /

- Wykonawca nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie,                          a Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie.

- Za wyjątkiem  zakresu robót dla Podwykonawców  zaproponowanego w ofercie przetargowej, Wykonawca nie będzie zawierał  umów z Podwykonawcami na inny zakres bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Elementy umowy, które mają być przedmiotem podwykonawstwa oraz tożsamość podwykonawcy będą przekazywane do wiadomości Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, zawiadomi  Wykonawcę o swojej decyzji.

- Jeżeli Wykonawca zawarł umowę  z Podwykonawcą bez upoważnienia, Zamawiający może bez przekazania  formalnego  zawiadomienia o tym, wg swojej  decyzji  zastosować  sankcje za naruszenie  umowy, tzn. odszkodowanie  lub wypowiedzenie Umowy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Zapłata wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, będzie następowała według zasad określonych w § 7, bezpośrednio na konto Podwykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto w wysokości ............................. złotych /słownie złotych: ........................................................................

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianom z zastrzeżeniem sytuacji określonych w § 2 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowań oferty zapoznał się z terenem budowy i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi jedynie materiał pomocniczy do określenia wartości robót. Służy on wyłącznie do określenia cen jednostkowych określonych elementów robót oraz wskaźników cenotwórczych. Nie służy on natomiast do rozliczenia rzeczowego zakresu wykonanych robót w przypadku ewentualnego żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie wykonawstwa stwierdzi, że dokonał błędnego przedmiaru robót lub błędnie przyjął technologie robót. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji zostały wyjaśnione i usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

- Wynagrodzenie  brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, obejmuje również wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 6 pkt 1 obejmuje koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w § 3.  W szczególności są to koszty:

- organizacji terenu budowy,

- dozorowania budowy,

- wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy,

- przekopów kontrolnych,

- zagospodarowania wszelkich odpadów z terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zasilania elektrycznego placu budowy,

- zużytej energii elektrycznej i wody,

- ubezpieczenia budowy,

- pełnej obsługi geodezyjnej (w tym odtworzenie graniczników) i inwentaryzacji       powykonawczej w 2 egz.,

- organizacji ruchu, zajęcia pasów drogowych i wbudowania urządzeń,

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ),

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),

- obsługi i odbioru robót przez powołane do tego celu instytucje np. ( PWiK Sp. z o.o., Zarząd Dróg Powiatowych , PGE, Telekomunikacja, Rejon Dystrybucji Gazu itp.),

- dopuszczenia do pracy na urządzeniach, sieciach instalacjach elektrycznych,

- robót odwodnieniowych,

- koszty rozruchów technologicznych do przeprowadzenia niezbędnych prób i pomiarów,

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia /art. 67 ust. 1 pkt 5 – Prawo zamówień publicznych/, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów                   i parametrów, cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, wskaźników  do kosztorysowania zgodnie z ust. 9.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 8 podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, ceny materiałów i sprzętu oraz wysokość narzutów z tytułu kosztów pośrednich oraz zysku) przyjętych w ofercie Wykonawcy.

- robocizna	                      r-g       =  ……. PLN / słownie: …………………… zł/,

- koszty pośrednie           Kp       =  ….. % / od R+S/,

- zysk                             Z          =  …. % / od R+S+Kp/,

- ceny materiałów wraz z kosztami zakupu, sprzętu i ceny jednostkowe  robót z kosztorysu ofertowego w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnej roboty, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnej roboty, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie          z § 6 ust. 9 Umowy oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych           w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 10 i 11 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10 i 11 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 7

- Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie                  na podstawie faktur przejściowych, miesięcznych, wyodrębnionych i wykonanych elementów robót zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy - Harmonogramem rzeczowo – finansowym, na podstawie zatwierdzonego przez Strony, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia, protokołu częściowego odbioru robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 6 ust. 1 Umowy, rozliczane będzie na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Płatności przejściowe nie mogą przekroczyć 80% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona i opłacona po zakończeniu inwestycji, sporządzeniu protokołu końcowego odbioru zadania oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego o którym mowa w art. 54 Ustawy z dnia          7 lipca 1994 Prawo budowlane

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,             w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury wraz z protokołem odbioru robót.

Nr  konta .....................................................................................................................................

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Podmiotem realizującym zamówienie jest Urząd Miejski w Giżycku,  al. 1 Maja 14, 11 – 500  Giżycko, na którego będą wystawiane faktury  NIP 845-10-02-471

## Odbiory robót                                                                                                                                                                § 8

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót,

- odbiory robót zanikających,

- odbiór końcowy .

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do dziennika budowy lub bezpośrednio na piśmie do Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru poniesie  skutki z tytułu nie wykonania elementu robót w terminie przewidzianym w harmonogramie i zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załącznik do faktur częściowych.

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego najpóźniej           w dniu osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sporządzony operat kolaudacyjny zaopatrzony w adnotację Inspektora Nadzoru o kompletności.

- Na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celów odbiorowych uważane jest jako nie zakończenie robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego, w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w ust. 3 i w ust. 7, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego uzasadnione koszty związane ze zwłoką  w przeprowadzeniu czynności odbioru.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi na piśmie  Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia . Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego   o usunięcie wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie  Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b,

    - jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

  - zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

  - zamawiający może żądać równowartości wadliwej części przedmiotu umowy,

    - w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie lub kiedy wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy  z zachowaniem prawa naliczenia kar umownych zg. z § 9 ust. 2 niniejszej Umowy,

    - w przypadku zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy Zamawiający wstrzyma wynagrodzenie Wykonawcy – strony niniejszej Umowy do czasu zakończenia przedmiotu umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastępczego wykonania robót, o który zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości  do odbioru z powodu nie zakończenia robót, braku operatu koluadacyjnego lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wykonane roboty.

- W przypadku odmowy końcowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania związane  z niezbędnym funkcjonowaniem zadania będącego przedmiotem Umowy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się  datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

Kary umowne

§ 9

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu dokumentacji technicznej,                            w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6  ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia wartości wynagrodzenia określonego w § 6  ust. 1 przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy  – za każdy dzień zwłoki,

- karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady  licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 – za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie w rozumieniu art. 498  i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej należności w związku z naliczeniem kary umownej.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega prawo potrącenia ich z ostatniej faktury.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471  Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

Odstąpienie od Umowy

§ 10

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 30 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

- Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy, dokumentacją techniczną o 30 dni roboczych od daty określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

Rękojmia

§ 11

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Rękojmia na wykonane roboty i wbudowane urządzenia przysługuje na okres trzech lat. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru.

- W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania rękojmi na osobę trzecią uprawnienia wynikające z udzielonej rękojmi przechodzą na nabywcę.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi - w terminach określonych w § 11 ust. 7  bez względu na wysokość tych kosztów.

- Tryby usuwania wad i usterek przedmiotu robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwa w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się że:

- wady uniemożliwiające korzystanie z wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych i zamontowanych urządzeń, wyposażenia będą usuwane w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia,

- pozostałe wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagające wymiany urządzeń usuwane będą w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia,

- Jeżeli usunięcie wad i usterek o których mowa w pkt a) i b) nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie         z podaniem przyczyn zmiany terminu wraz z udokumentowaniem tej przyczyny, przy czym Wykonawca przedstawi nowy termin usunięcia wad do akceptacji Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w okresie rękojmi z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie faksem lub emailem na wskazane numery telefonów i adresy. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w § 11 ust. 7. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy o wadzie lub usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem lub poczta elektroniczna na wskazany numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy.

- Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

- Wykonawca ............................................adres: ………………, adres e-mail: ………… fax ………………………., tel ……………………..

- Zamawiający: Urząd Miejski w Giżycku, adres al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, adres e-mail: urzad@gizycko.pl, wt@gizycko.pl, tel. 087 73 24 120, fax. 087 428 52 41. O zmianach w danych adresowych, strony są zobowiązane są informować niezwłocznie , nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy:

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy dobywać się będą nie rzadziej niż 12 miesięcy licząc od dnia ich odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania komisji przeglądu  gwarancyjnego w przypadku wystąpienia dużej ilości usterek  i wad przeglądu w innych terminach niż określonych w § 11 ust 11 pkt 1).

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodzili przedstawiciele Zamawiającego, Użytkownika, Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy protokół przeglądu obiektu gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 12

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy, tj. ……………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwolnione: 70 % w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze końcowym, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni  po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku, gdy w związku z przesunięciem terminu realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

- W przypadku nie wniesienia nowego bądź nie przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy potrąci z należnego wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa § 6 kwotę w wysokości określonej w ust. 1

Postanowienia końcowe

§ 13

  - Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane   przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki

§ 14

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ______ r., wraz z załącznikami.

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokumentacja projektowa.

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Zamawiający:                                                                         Wykonawca:

WZÓR                                                                                    Załącznik nr 3 SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy .....

##### Harmonogram rzeczowo – finansowy.

| ##### l.p. | ##### Wyszczególnienie /obiekty, elementy robót/ z opisem | ##### Zakres rzeczowy |  | ##### Koszt całkowity | ##### Realizacja w miesiącach/ zakres rzeczowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Jedn. Miary | ##### Ilość całkowita | ##### w zł. | ##### 1 ##### m-c | ##### 2 ##### m-c | ##### …… ##### m-c | ##### n ##### m-c |
| ##### 1. | ##### 2. | ##### 3. | ##### 4. | ##### 5. | ##### 6. | ##### 7. | ##### ….. | ##### n |
| ##### 1 |  |  |  |  | ##### …../….. | ##### …../….. | ##### …../….. | ##### …../….. |
| ##### 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Razem wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Harmonogram należy wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją

Zamawiający: 	                                                                          Wykonawca:

Instrukcja

sporządzania harmonogramu rzeczowo – finansowego

– załącznika nr 2 do umowy

- Dokumentacja wymagana przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego integralną część umowy na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Harmonogram rzeczowo – finansowy robót przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien być zgodny z dokumentacją formalno – prawną, tj.:

- pozwoleniem na budowę,

- pozwoleniami sektorowymi /np. wodno – prawnymi, o emisji dopuszczalnej/, pozwoleniem zintegrowanym zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r..

- innymi uzgodnieniami i opiniami odpowiednich jednostek organizacyjnych.

Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być opracowany na podstawie następujących dokumentów:

- dokumentacji projektowej,

- kosztorysu ofertowego,

- „Wzoru Umowy” o wykonawstwo.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Tok postępowania przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- W przypadku realizacji przedsięwzięcia, w kolumnie 2 należy podać obiekty kompletne lub elementy, które mogą podlegać odrębnemu odbiorowi /obiekty inżynierskie, sieci, dostawa urządzeń, ich montaż z podaniem ich charakterystycznych parametrów technicznych/ oraz określić ich charakter. W przypadku obiektów sieciowych /liniowych/ należy określić ich parametry techniczne i/ lub technologiczne.

- Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu wymagają dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia to należy je przedstawić w formie załącznika do harmonogramu /np.: wykaz urządzeń, sprzętu, podstawowego wyposażenia technologicznego obiektu itp. ze wskazaniem ich parametrów/.

- W zakresie rzeczowym /kolumna 3 i 4/ Wykonawca powinien podać podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne elementy przedsięwzięcia /np. kubaturę, długość dla obiektów liniowych, powierzchnię – dla dróg i placów/. Ponadto powinna być podana liczba tych obiektów /np. studnie 2 szt. itp./.

- Koszty w harmonogramie należy podać wg przewidywanych cen realizacji – oferta cenowa, kosztorys ofertowy.

Załącznik nr 4 SIWZ

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie  ostatnich 5 lat

przed upływu terminu składania ofert

| Wykaz robót budowlanych | Nazwa i adres Zamawiającego | Rodzaj wykonanych robót | Wartość robót | Data wykonania robót |  | Miejsce wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane            w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                      i prawidłowo ukończone.

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 5 SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

| Lp. | Zakres wykonywanych czynności | Imię i Nazwisko | Rodzaj i nr uprawnień zawodowych, doświadczenie i wykształcenie | Podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 6. | 7. |

- Oświadczamy , że w przypadku gdy  nie dysponujemy osobą wymienioną w wykazie , lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, będziemy dysponować tymi osobami, na potwierdzenie tego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji tych osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia.

- Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                          w szczególności wskazane w wykazie jw. posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania w tym

posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach:

- konstrukcyjno - budowlanej

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                          i elektroenergetycznych;

oraz osoby, która będzie miała odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami.

.....................………........

( miejscowość i data

......................................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 SIWZ

Formularz wyceny robót – kosztorys robót

Cześć I - kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) | Jedn. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Część II - Wykaz materiałów z uwzględnieniem ilości i cen jednostkowych

| l.p. | Wyszczególnienie materiałów | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

##### Część III - Wykaz jednostek sprzętu z uwzględnieniem ilości m-g i cen jednostkowych

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość m-g | Cena jednostkowa | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

..........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 7 SIWZ

INFORMACJA O ZAKRESIE ROBÓT PRZEWIDZIANYCH

DO WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW

| L.p. | Zakres robót Podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ….. |  |
| n |  |

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 8 SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                       W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1

ORAZ

BRAKU PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART.24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,     jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 9 SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie 
art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

„Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej”

przedkładam/my informację o:

1) przynależności do grupy kapitałowej: *

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2) braku przynależności do grupy kapitałowej *

……………………dnia …………………….

Podpis:

………………........……….....………………

(podpis osób/y uprawnionych do składania

oświadczeń woli)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest do wskazania podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.