SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., dalej: PZP) oraz przepisów wykonawczych do niej Gmina Miejska Giżycko ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

w okresie od 15.01.2014 r. – 31.12.2016 r.

WT.7021.6.28.2013.JO

Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

e-mail: przetargi@gizycko.pl

Sporządził:

Jerzy Orszewski

ZATWIERDZAM:

……………………….

Giżycko,  18 grudzień 2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II          Załączniki - wzory

Nr 1	Formularz oświadczenia o:

1a) 	spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1b) 	nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Nr 2	Informacja Wykonawcy

Nr 3	Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok a Samorządem

Rozdział III:	Formularz Oferty

Rozdział IV:	Wzór umowy z załącznikami

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA  NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.bip.gizycko.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający

Zamawiającym jest Gmina Miejska Giżycko,

Adres: 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14

Tel.: +48 874282365, e - mail: przetargi@gizycko.pl; www.bip.gizycko.pl

Regon: 790671171, NIP: 8451951457.

Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1.  	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez Zamawiającego i  Wykonawców oprócz formy pisemnej, również drogą elektroniczną.

2.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia (za wyjątkiem uzupełnień i wyjaśnień) oraz informacje przekazane za pomocą e - mail uważa się za złożone w wymaganej formie pisemnej z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu.

2.3.	Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.3.1.	w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Róża Cudzanowska  tel.: (87) 7324120;

2.3.2.	w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
		imię nazwisko: Mariola Tafil tel.: (87) 7324143.

2.4.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: WT.7021.6.28.2013.JO Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb udzielenia zamówienia

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

Opis przedmiotu zamówienia

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, 
w okresie 15.01.2014 – 31.12.2016 r., CPV – 50.23.21.00-1 – Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia, 
w zakresie:

4.1.1. Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, iluminacji:

- naprawa opraw,

- wymiana źródeł światła, oprawek, stateczników, układów zapłonowych itp.

- wymiana bezpieczników w tablicach słupowych oraz w szafach oświetleniowych,

- synchronizacje zegarów astronomicznych,

- mycie kloszy,

- odśnieżanie opraw iluminacji.

4.1.2. Remonty układów oświetlenia ulicznego:

- wymiana - remont(prostowanie) słupa, wysięgnika, itp.

- naprawa, uzupełnianie osłon tablic słupowych,

- wymiana opraw,

- naprawa szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz wyposażenia szaf (zegary, bezpieczniki,

wyłączniki, styczniki)

- wymiana, remont  linii kablowych, lokalizacja uszkodzeń w kablowych liniach oświetleniowych,

- malowanie słupów

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ok.2500szt opraw rozmieszczonych na terenie miasta.

4.2.      Zamówienie będzie wykonywane we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca

ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości do podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa mieszkańców.

4.3. 	Do zakresu zamówienia wchodzi :

4.3.1. Organizacja biura na terenie Gminy Miejskiej Giżycko (punktu kontaktowego, punktu zgłoszeniowego itp.)

- kontakt telefoniczny oraz faksowy lub e-mail z osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy.

4.3.2. Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną polecenia dotyczące

wykonania w trybie pilnym działań związanych z wykonaniem prac w ciągu tego samego dnia roboczego, jeżeli o

czasie realizacji decydować będą czynniki obiektywne.

4.3.3. Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki transportu i odpowiedni

sprzęt specjalistyczny (podnośniki samochodowe dopuszczone do pracy pod napięciem),  umożliwiające

natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach przekazane przez Zamawiającego, Pion Ochrony

Zamawiającego i PGE Dystrybucja CD EŁK.

4.3.4 Likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura, powódź,

wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup,

złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii

napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka

oświetleniowa w czasie max. dwóch godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz

doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu

zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni).

4.3.5. Termin realizacji bieżących zleceń wynosi 48 godzin.

4.3.6. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i

ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzial-

ności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

4.3.7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła z firmą

posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport

materiałów niebezpiecznych.

4.3.8. Stosować się do zasad organizacji bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach oświetlenia drogowego

obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. –zgodnie z Instrukcją Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a

samorządem z 7 stycznia 2013 roku – załącznik nr 6 SIWZ.

4.4. 	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się ze stanem technicznym zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i terenem prac oraz jego otoczeniem i uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy.

4.5.	Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.6.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach:

5.1        rozpoczęcie: 15.01.2014r .,

5.2.       zakończenie: 31.12.2016 r.

6.	Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych

6.2.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3.	Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1.	spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

7.1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.3. 	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  oraz 7.1.3.musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3. 	Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa powyżej:

7.3.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp – wzór załącznik nr 1a.

7.3.2.    posiadania wiedzy i doświadczenia  - Zamawiający nie stawia szczególnych  wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 
ust. 1 Pzp – wzór załącznik nr 1a.

7.3.3.	 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia  tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp – wzór załącznik 
nr 1a.

7.3.4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia  tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp – wzór załącznik nr 1a.

7.3.5. 	W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp składa:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp – wzór załącznik 1b.

7.3.6       W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, Wykonawca wraz z ofertą składa:

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej  - wzór załącznik nr 2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy załączyć do oferty w oryginale. Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego), musi jasno wynikać:

- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

8.		Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.1.	Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich  podmiotów,  zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt. 10.5.

8.2.	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 7.3.5. i 7.3.6 winny  być złożone przez każdy podmiot. Natomiast w przypadku dokumentów określonych w pkt 7.3. SIWZ, dokumenty składa ten Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane powyższymi dokumentami.

9.	Wadium

9.1.       Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść

wadium w wysokości 5.000,00 zł.

9.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:

9.2.1. 	pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330; Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

    - W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna powyższy dokument w oryginale należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, kasa Urzędu pokój nr 101.

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 9.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 9.2. zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp).

    - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

9.10.1   odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

9.10.2   -zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Opis sposobu przygotowania ofert

10.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2.	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.3. 	Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć:

10.3.1.  oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 7 niniejszej Instrukcji dla wykonawców);

10.4.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

10.5.	Podmioty składające ofertę wspólną, jeżeli wskazują reprezentujący je podmiot, zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictw do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i podpisania oferty wspólnej oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu, z której będą wynikać przedmiotowe pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa lub umowa o współdziałaniu muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jako część oferty.

10.6.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

10.7.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

10.8.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

10.9.	Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wymagana jest forma poświadczenia notariusza za zgodność z oryginałem.

10.10.	Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopie).

10.11.   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku Zamawiający, zgodnie zart. 26 ust. 4 Pzp, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

10.12.	Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

10.13.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.

10.14.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Miejski, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko oraz opisane „Oferta na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, w okresie 15.01.2014r – 31.12.2016 r. Nie otwierać przed dniem 30.12.2013r. godz. 10:30”.

10.15.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

10.16.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

11.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ

11.1. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (www.bip.gizycko.pl).

11.2. 	Pytania należy kierować na adres:

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

e-meil: przetargi@gizycko.pl

11.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.1.

11.5.	Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

11.6.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (www.bip.gizycko.pl).

12.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

12.1.	W ofercie Wykonawca podaje uśrednioną cenę jednostkową w latach 2014-2016, wyliczoną z jednostkowych cen ryczałtowych wyszczególnionego zakresu konserwacji (netto, VAT, brutto). Podana cena winna zawierać całkowity koszt konserwacji, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac. Wszystkie ceny winny być określone do dwóch miejsc po przecinku.

12.2.	Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

12.3.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

12.6. 	Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będę podlegały waloryzacji.

13.	Miejsce i termin składania ofert

13.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Giżycku przy Al. 1 Maja 14,Sekretariat – pok. 104, w terminie do 30.12.2013r., do godziny 10:00.

13.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy, bez jej otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

14.	Terminy związania ofertą

14.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

15.	Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

15.1. 	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Al. 1 Maja 14, w Giżycku, w pokoju nr 106, w dniu 30.12.2013r., o godzinie  10:30.

15.2. 	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.

15.3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

15.4.	Zamawiający:

15.4.1.	Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 
	art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

15.4.2.	Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy 	Pzp.

15.5.	O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie 	internetowej (http://www.bip.gizycko.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

15.6.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

15.7.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

15.8.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny.

15.9.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.10.	Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

15.11.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15.12.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 	unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

16.	Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

16.1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – 100%.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagane kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

16.2.	Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie danego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Uśredniona cena jednostkowa minimalna

Wc = ----------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Uśredniona cena jednostkowa badana

16.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

16.4.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ( nie przewidział jej również w ogłoszeniu

o zamówieniu).

17.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
 umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

18.2.	Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

18.2.1.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający, przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18.2.2.	Opłaconą polisę OC obejmującą zakres oraz okres obowiązywania – od 15 stycznia 2014 r. do 14.01.2015 r. na wartość min. 100.000,00 PLN.

18.4.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1.	Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

19.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

19.4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.	Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

19.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10 i 19.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

ROZDZIAŁ II

ZAŁACZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie 15.01.2014r – 31.12.2016 r.” , oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm ).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1b

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie 15.01.2014r – 31.12.2016 r.” oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm).

__________________ dnia __________r.

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

Załącznik nr 2

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie 15.01.2014r – 31.12.2016 r.” w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), oświadczamy, że:

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2. należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:*

| L.p. | Nazwa Firmy | Siedziba Firmy | Podmiot dominujący / podmiot zależny |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot

__________________ dnia __________r.

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Egzemplarz nadzorowany nr:

INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ BIAŁYSTOK A SAMORZĄDEM W ZAKRESIE KONSERWACJI

OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Zatwierdzam do użytku służbowego z dniem 07 stycznia 2013 r.

Data i podpis osoby zatwierdzającej

(Tylko na oryginale)

Uwaga!

Jedynie instrukcje nadzorowane, z naniesionym zielonym numerem egzemplarza na okładce

i zarejestrowane w rozdzielniku, są oficjalnym dokumentem, dopuszczonym do użytku

służbowego.

BIAŁYSTOK, GRUDZIEŃ 2012 R.

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 2 z 16

Opracowanie:

Stanowisko

Imię i nazwisko

Data i podpis

(tylko na oryginale)

Specjalista ds. sieci

Cezary Beszterda

Kierownik Wydziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Robert Pruszyński

Uzgodnienia:

Stanowisko

Imię i nazwisko

Data i podpis

(tylko na oryginale)

Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju

Sławomir Laskowski

Dyrektor Departamentu Centralnej Dyspozycji Mocy

Eugeniusz Stanisław Zalech

Kierownik Wydziału BHP

Jerzy Ostaszewski

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 3 z 16

Aktualizacja instrukcji:

Niniejsza instrukcja zastępuje dotychczas obowiązującą „INSTRUKCJĘ WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY PGE DYSTRYBUCJA BIAŁYSTOK SP. Z O.O. ORAZ SAMORZĄDEM W

ZAKRESIE KONSERWACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO” – 2009 r. wraz z aneksem

nr 1 z 22 sierpnia 2012 r.

Data Dokument źródłowy Data wejścia

w życie Pieczątka i podpis

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 4 z 16

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................................... 5

1.1. Zakres instrukcji ................................................................................................ 5

1.2. Przeznaczenie instrukcji ................................................................................... 5

1.3. Dokumenty związane ........................................................................................ 5

2. ZASADY ORGANIZACJI EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO .......... 6

2.1. Urządzenia podlegające przekazaniu ............................................................... 6

2.2. Przekazanie urządzeń ...................................................................................... 7

2.3. Odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń ............................................... 7

2.4. Zabiegi eksploatacyjne ..................................................................................... 7

2.5. Obsługa urządzeń pomiarowych i sterujących .................................................. 8

2.6. Wymagania od konserwującego ....................................................................... 8

2.7. Odpowiedzialność konserwującego .................................................................. 9

2.8. Odstąpienie od konserwacji .............................................................................. 9

2.9. Modernizacja oświetlenia .................................................................................. 9

3. ZASADY ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH

OŚWIETLENIA DROGOWEGO ............................................................................. 10

3.1. Podział i organizacja prac ............................................................................... 10

3.2. powiadamianie o terminie i zakresie prac ....................................................... 10

3.3. Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy ............................................................ 10

3.4. Szczegółowe zasady wykonywania prac w technologii PPN do 1 kV. ............ 11

4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ....................................................... 12

5. ŁĄCZNOŚĆ ............................................................................................................ 12

6. ZAŁĄCZNIKI ........................................................................................................... 12

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 5 z 16

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. ZAKRES INSTRUKCJI

Instrukcja określa zasady współpracy pomiędzy:

a) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zwanym dalej Zakładem

b) Rejonem Energetycznym – komórką organizacyjną Zakładu

c) Urzędem / Gminą zwanym dalej Gminą

d) Zakładem konserwującym oświetlenie drogowe na zlecenie danej Gminy, zwanym

dalej Konserwującym.

1.2. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

1) Instrukcja przeznaczona jest dla personelu prowadzącego konserwację oświetlenia

drogowego na obiektach elektroenergetycznych będących własnością Zakładu,

personelu eksploatacyjnego Rejonów Energetycznych oraz Służb Ruchu Zakładu.

2) Instrukcja ma także zastosowanie, w przypadku gdy urządzenia oświetlenia drogowego

będące własnością Gminy zainstalowane są na konstrukcjach (słupach) Zakładu

wspólnie z linią napowietrzną nN.

3) Zadaniem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania, mających na celu utrzymanie

prawidłowego stanu technicznego urządzeń oświetleniowych i ich otoczenia oraz

zapewnienie bezpieczeństwa personelowi konserwującemu oświetlenie drogowe.

1.3. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie dokumentów:

1) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok.

2) Instrukcja stanowiskowa wykonywania prac eksploatacyjnych na urządzeniach

oświetlenia drogowego obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

3) Instrukcja użytkowania samochodowego podnośnika koszowego przy pracach

eksploatacyjnych obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok.

4) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca w PGE Dystrybucja

S.A. Oddział Białystok.

5) Szczegółowa Instrukcja Prowadzenia Ruchu Sieci Elektroenergetycznej obowiązująca w

PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok.

6) Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1

kV obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

7) Instrukcja organizacji i wykonania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i

liniach kablowych o napięciu do 1 kV obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział

Białystok.

8) Instrukcja organizacji i wykonywania prac na wysokości obowiązująca w PGE

Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

9) Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych

obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

10) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99 nr.80, poz. 912)

– z późniejszymi zmianami.

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 6 z 16

11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia

2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03 nr 89, poz. 828 z

późn. zmianami).

12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 – z późn. zmianami).

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

2. ZASADY ORGANIZACJI EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO

2.1. URZĄDZENIA PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU

Przekazaniu podlegają następujące urządzenia oświetleniowe pozostające na majątku

Zakładu:

a) Oświetlenie na wspólnych konstrukcjach z linią napowietrzną nN:

źródła światła,

oprawy oświetleniowe,

wysięgniki z mocowaniem,

linie kablowe, zasilające oświetlenia drogowego,

zaciski prądowe,

przewody zasilające oprawy, przewody ochronne,

zabezpieczenia opraw.

b) Wydzielone linie oświetlenia drogowego:

źródła światła,

oprawy oświetleniowe,

wysięgniki,

zaciski prądowe,

słupy latarniowe,

drzwiczki wnęk słupowych,

instalacja wewnątrz słupa (przewody, listwy zaciskowe, zabezpieczenia),

linie kablowe i napowietrzne zasilające latarnie,

linie kablowe i napowietrzne od szafki oświetleniowej do pierwszej latarni (gdy szafka

oświetleniowa znajduje się poza stacją transformatorową).

c) Oświetlenie na wspólnych konstrukcjach z linia napowietrzną nN – oprawy i źródła światła

– własność Gminy:

wysięgniki z mocowaniem,

linie kablowe oświetlenia drogowego – zasilające,

zaciski prądowe,

przewody zasilające oprawy, przewody ochronne,

zabezpieczenia opraw.

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 7 z 16

W przypadku, gdy właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego jest gmina, wówczas

Zakład udostępnia tylko swoje konstrukcje wsporcze (słupy) oraz część zasilającą.

Zasady Konserwacji pozostają bez zmian.

2.2. PRZEKAZANIE URZĄDZEŃ

Przekazanie urządzeń oświetleniowych następuje w oparciu o protokół przekazania spisany

przez zainteresowane strony. Stanowi on załącznik nr 1 do „Porozumienia”.

Protokół zawiera:

1) Wykaz miejscowości lub obwodów przekazywanych,

2) Schematy ideowe sterowania obwodów oświetleniowych z zaznaczeniem punktów

zasilania, sterowania i pomiaru (w przypadku linii wydzielonych oświetlenia drogowego)

oraz ewentualnych granic eksploatacji i majątku,

3) Ilości i rodzaj punktów świetlnych,

4) Ilość konstrukcji wsporczych (gdy źródła światła są własnością Gminy),

5) Wykaz punktów zasilania, pomiaru i sterowania oświetleniem,

6) Sposób wykonania oświetlenia drogowego (oświetlenie wydzielone lub zainstalowane

na słupach linii napowietrznej nN),

7) Ocenę stanu technicznego punktów świetlnych przekazanych do konserwacji,

8) Datę rozpoczęcia konserwacji.

2.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ

Z dniem przekazania urządzeń odpowiedzialność za ich stan techniczny spoczywa na

Gminie.

2.4. ZABIEGI EKSPLOATACYJNE

1) Eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego należy prowadzić przestrzegając zasad

bezpieczeństwa pracy, zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach

(energetyczne i drogowe), normach, instrukcjach obsługi i eksploatacji urządzeń oraz

sztuką budowlaną.

2) Szczegółowy zakres prac związanych z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego

(w przypadku gdy urządzenia oświetlenia są własnością Zakładu) będzie określony w

porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą a Zakładem oraz w umowie na konserwację

pomiędzy Urzędem a Konserwującym.

2.4.1. Zestawienie podstawowych czynności wchodzących w zakres konserwacji

oświetlenia drogowego

1) Wymiana eksploatacyjna źródeł światła,

2) Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy (bez materiału),

3) Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach

oświetleniowych,

4) Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji

prawidłowej,

5) Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach,

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 8 z 16

6) Wymiana tabliczek słupowych,

7) Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych,

8) Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych,

9) Wymiana podstaw bezpiecznikowych,

10) Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych,

11) Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

12) Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

13) Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej,

14) Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych,

15) Wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych,

16) Wymiana opasek zabezpieczających,

17) Poprawianie opasek słupowych,

18) Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w

stacjach w obwodach oświetlenia drogowego,

19) Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych,

20) Wymiana listew zaciskowych,

21) Wymiana przekaźników zmierzchowych ,

22) Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych ,

23) Wymiana zegarów sterujących oświetleniem,

24) Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych,

25) Prowadzenie oględzin oświetlenia drogowego,

26) Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych.

2.5. OBSŁUGA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH I STERUJĄCYCH

1) Obsługa liczników energii elektrycznej, zabezpieczeń przedlicznikowych oraz urządzeń

sterujących oświetleniem drogowym, będących na majątku Zakładu bądź Gminy

zainstalowanych w obrębie stacji transformatorowej należy do pracowników Rejonu

Energetycznego. Za wykonywane czynności pobierana będzie opłata, zgodnie z

obowiązującą Taryfa dla OSD.

2) W przypadku wydzielonych linii oświetlenia drogowego i zainstalowaniu szafek

sterowniczych poza stacjami transformatorowymi, dopuszcza się dostęp

Konserwującego do w/w szafek w celu dokonania korekt nastaw zegarów, załączania i

wyłączania obwodów w porozumieniu z Zakładem oraz wykonania uzgodnionych

zabiegów eksploatacyjnych.

2.6. WYMAGANIA OD KONSERWUJĄCEGO

Konserwujący urządzenia, będące na majątku Zakładu lub znajdujących się na konstrukcjach

Zakładu powinien spełniać następujące wymogi:

1) zatrudniać minimum 2 osoby posiadające:

- świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją

urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznych

oświetlenia ulicznego”,

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 9 z 16

- uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach do 1 kV zgodnie z

wymaganiami instrukcji PPN (Konserwujący powinien mieć wdrożoną instrukcję

prac pod napięciem obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – w

przeciwnym wypadku nie będzie możliwości koordynowania prac przez służby

Zakładu),

- zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego

wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

2) dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do

prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,

3) wdrożyć instrukcje wymienione w pkt.1.3 ppkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i posługiwać się nimi

przez okres konserwacji,

4) pracownicy Konserwującego, podczas wykonywania prac na urządzeniach oraz w

pobliżu urządzeń Zakładu (także w przypadku gdy urządzenia oświetlenia drogowego są

własnością Urzędu, ale zainstalowane na konstrukcjach Zakładu) powinni być ubrani w

ubrania robocze z widoczną nazwą lub logo firmy,

5) Wykaz osób posiadających kwalifikacje oraz upoważnionych do wykonywania prac w

technologii PPN należy przesłać do Zakładu. Wykaz podlega zatwierdzeniu przez

Dyrektora Departamentu Eksploatacji i Rozwoju. Aktualny wykaz powinien znajdować

się w Wydziale BHP oraz odpowiednich komórkach ruchu. Wzór wykazu stanowi

załącznik nr 2.

2.7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSERWUJĄCEGO

1) Konserwujący jest zobowiązany do utrzymania właściwego stanu technicznego

urządzeń.

2) W przypadku stwierdzenia, że sposób konserwacji prowadzi do rażącego pogorszenia

stanu technicznego urządzeń, także konstrukcji wsporczych, właściwy Rejon

Energetyczny wystąpi do Gminy o spowodowanie zmiany sposobu konserwacji.

3) Jeżeli w ciągu miesiąca od interwencji Rejonu Energetycznego nie nastąpi zmiana

sposobu konserwacji, Urząd zobowiązany jest do wymówienia Konserwującemu umowy

w trybie natychmiastowym.

2.8. ODSTĄPIENIE OD KONSERWACJI

W przypadku odstąpienia od konserwacji oświetlenia przez Konserwującego, Gmina poniesie

koszty związane z przywróceniem stanu technicznego sieci oświetleniowej do stanu w dniu

przekazania.

2.9. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

1) Modernizacja oświetlenia drogowego może być prowadzona tylko w uzgodnieniu z

właściwym Rejonem Energetycznym na podstawie aktualnych warunków modernizacji,

projektu i stosownej umowy. Dopuszczenie do eksploatacji musi być poprzedzone

odbiorem technicznym przy współudziale pracowników w/w Rejonu Energetycznego.

2) Przy wymianie urządzeń należy sporządzić dokumentację powykonawczą i dostarczyć ją

do w/w Rejonu Energetycznego.

3) Zasady ogólne w zakresie zgłaszania prac montażowych związanych z modernizacją

oświetlenia drogowego w sieci napowietrznej nN wspólnej oraz sposób rozliczania za

dopuszczenie do pracy określa załącznik nr 3.

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 10 z 16

3. ZASADY ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH

OŚWIETLENIA DROGOWEGO

3.1. PODZIAŁ I ORGANIZACJA PRAC

1) Prace należy organizować i wykonywać zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej

pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych” oraz „Instrukcją stanowiskową

wykonywania prac eksploatacyjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego”.

2) Dopuszcza się następujące formy wykonywania prac:

a) prace na polecenie pisemne

b) prace bez polecenia

c) prace wykonywane w technologii PPN zgodnie z wdrożonymi instrukcjami do PPN

obowiązującymi w Zakładzie.

3) Prace wykonywane na polecenie pisemne wymagają przygotowania miejsca pracy

i dopuszczenia zespołu pracowników przez służby Pogotowia Elektroenergetycznego.

Prace te są odpłatne zgodnie z taryfą dla OSD obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Białystok.

3.2. POWIADAMIANIE O TERMINIE I ZAKRESIE PRAC

O terminach i zakresie prac Konserwujący zobowiązany jest informować odpowiednie służby

właściwego Rejonu Energetycznego w następujący sposób:

1) najpóźniej do poniedziałku do godz. 14.00 należy uzgodnić prace na następny tydzień,

z podaniem zakresu, terminu, składu osobowego,

2) na dwa dni przed planowaną pracą do godz. 10.00, należy zawrzeć ustalenia według

załącznika nr 1

Uzgodnionego zakresu wykonywanych prac nie wolno rozszerzać a miejsca planowanych

prac zmieniać.

W przypadku braku możliwości wykonania określonej pracy, właściwa komórka Rejonu

Energetycznego informuje o tym Konserwującego i odwrotnie.

3.3. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

1) Konserwujący oświetlenie drogowe powinien bezwzględnie przestrzegać zasad

i przepisów bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych wynikających

z zapisów „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych” oraz instrukcji wymienionych w pkt.2.6 ppkt.3, obowiązujących

w Zakładzie.

2) Gmina lub Konserwujący poda do wiadomości Rejonu Energetycznego nazwiska oraz

telefony kontaktowe osób prowadzących konserwację urządzeń oświetleniowych, nr

zaświadczeń kwalifikacyjnych, przez kogo wydane, zakres uprawnień, datę wydania

oraz ważności. Osoby te powinny spełniać wymogi określone w pkt. 2.6 niniejszej

instrukcji.

3) Konserwujący ma obowiązek prowadzić dzienniki operacyjne, do których będą

zapisywane dyspozycje wydawane przez dyżurnego Oddziałowego Centrum

Dyspozytorskiego (OdCD) lub Centrum Dyspozytorskiego (CD).

4) Konserwujący, we własnym zakresie powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt

i narzędzia do bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach

elektroenergetycznych (także do prac pod napięciem). Sprzęt i narzędzia BHP muszą

być użytkowane i sprawdzane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez

Konserwującego.

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 11 z 16

5) Za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania ustaleń współpracy i przepisów „Instrukcji

organizacji bezpiecznej pracy” przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującej

w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, odpowiada Konserwujący i Gmina.

6) Konserwującemu nie wolno:

- otwierać szafek rozdzielczych nN stacji słupowych i pomieszczeń wnętrzowych stacji

SN/nN

- zrywać plomb na licznikach energii elektrycznej

- wykonywać samodzielnie zmian w sposobie zasilania obwodów oświetlenia

drogowego

- wykonywać czynności łączeniowych w obwodach oświetlenia drogowego.

7) Pracownicy Konserwującego podlegają kontroli przez personel inżynieryjno-techniczny

Zakładu. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień przepisów lub instrukcji,

Zakład zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia pracowników Konserwującego

do prac na sieci Zakładu lub przerwania prac w trakcie ich wykonywania. Wszelkie

konsekwencje związane z powyższym (odtworzenie stanu pierwotnego, przekroczenia

terminów umownych, itp.) ponosi Konserwujący. Spisany protokół z kontroli

stwierdzający naruszenie postanowień instrukcji, zasad, przepisów może być podstawą

do wypowiedzenia „Porozumienia”.

3.4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA PRAC W TECHNOLOGII PPN DO 1 KV.

1) Prace pod napięciem mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający kwalifikacje

w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i upoważnienie do

wykonywania prac pod napięciem /PPN/. Upoważnienie do PPN nadaje kierownik

zakładu dla swoich pracowników zgodnie z wymaganiami odpowiedniej instrukcji PPN

/ukończenie odpowiedniego kursu PPN, posiadanie ważnego świadectwa

kwalifikacyjnego, pozytywny wynik badań lekarskich/. Upoważnienie muszą posiadać

wszyscy członkowie zespołu.

2) Prace na urządzeniach Zakładu w technologii PPN wykonuje się zgodnie z instrukcjami

do PPN obowiązującymi w Zakładzie. Konserwujący musi wdrożyć u siebie odpowiednią

instrukcję. Zakład udostępni instrukcje na życzenie Konserwującego. Stwierdzenie

nieprzestrzegania postanowień instrukcji może spowodować cofnięcie akceptacji

wykazu osób mogących wykonywać prace na sieci Zakładu w technologii PPN.

3) Zespół pracowników musi posiadać w miejscu pracy sprawną i ciągłą łączność

z koordynującym /służbą ruchu/.

4) Prace w technologii PPN wykonywane są na polecenie pisemne wystawione przez

Konserwującego. W uzasadnionych przypadkach / urządzenia oświetlenia zabudowane

na słupach linii napowietrznych nN Zakładu / polecenie wystawia pracownik Rejonu

Energetycznego za pobraniem opłaty, zgodnie z obowiązująca Taryfą dla OSD.

- Polecenia winny być zarejestrowane (Rejestr prowadzi poleceniodawca). Kierujący

zespołem lub inna upoważniona osoba odbiera polecenie wykonania pracy u

Poleceniodawcy.

- polecenie powinno być zgłoszone do odpowiedniej komórki prowadzącej ruch

urządzeń elektroenergetycznych w Zakładzie

- Poleceniodawca ze strony Konserwującego winien dostarczyć do Zakładu

zaświadczenie o ukończeniu kursu dozoru, upoważnienie do pisania poleceń,

zatwierdzone w Zakładzie.

5) Kierujący zespołem po uzyskaniu zgody koordynującego przygotowuje miejsce pracy

i dopuszcza zespół do pracy. Po zakończeniu prac kierujący zespołem informuje o tym

koordynującego.

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 12 z 16

4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1) Gospodarka wytwarzanymi odpadami powinna być prowadzone zgodnie z ustawą

„o odpadach”.

2) Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na ich pochodzenie, skład

chemiczny, biologiczny stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

3) Podział odpadów według sposobu powstawania:

a) Odpady niebezpieczne:

zużyte lampy (fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe),

opakowania po niebezpiecznych substancjach chemicznych,

b) Odpady inne niż niebezpieczne:

odpady ceramiczne,

złom stalowy,

złom aluminiowy,

złom miedziany,

4) Wszystkie wytworzone odpady powinny być przekazywane przez wytwórcę odpadów

(Konserwującego) specjalistycznym przedsiębiorstwom do wykorzystania i utylizacji.

5) Ewidencja wszystkich wytworzonych odpadów powinna być prowadzona na bieżąco,

przechowywana przez 5 lat przez wytwórcę odpadów (Konserwującego) i udostępniana

jednostkom kontrolującym gospodarkę odpadami.

6) Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne linii powinny być wykonywane zgodnie

z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

5. ŁĄCZNOŚĆ

Po podpisaniu umowy na konserwację Gmina zobowiąże Konserwującego do ustalenia

z Centrum Dyspozytorskim formy łączności.

6. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Ustalenia w sprawie organizacji prac na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddział

Białystok.

Załącznik 2 Wykaz osób upoważnionych do wykonywania prac w technologii PPN.

Załącznik 3 Zasady ogólne w zakresie zgłaszania realizacji prac montażowych związanych

z modernizacją oświetlenia drogowego w sieci nN, wspólnej napowietrznej,

obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 13 z 16

Załącznik 1.

………………………, dnia .............

Ustalenia

pomiędzy ...........................................................................................................................

(nazwa i adres firmy wykonawczej)

a Rejonu Energetycznego .........................................................

w sprawie organizacji prac na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Nazwa urządzenia: ...........................................................................................................

Miejsce pracy: ...................................................................................................................

Zakres prac: .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(zakres prac, numer dokumentacji projektowej, technologia wykonania prac, informacja o użytym sprzęcie typu dźwig, podnośnik)

Termin wykonania prac: od dn. ............... godz. ........ do dn. ............... godz. ........

Termin wyłączenia: od dn. ............... godz. ........ do dn. ............... godz. ........

(wyłączenie codziennie/trwale/bez wyłączenia - PPN)*, gotowość operatywna ........,

Łączność z dyspozytorem CD ................. utrzymywana poprzez ....................................

Prace wykona brygada w składzie:

Lp. Imię i nazwisko Funkcja w zespole Świadectwo kwalifikacyjne

Numer i data ważności

1

2

3

4

5

Akceptacja Rejonu Energetycznego

...........................................................

(data i podpis)

Konserwujący

...........................................................

(data i podpis osoby uprawnionej)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustalenia wewnętrzne

Polecenie na pracę wystawi: .......................................... tel. ............. pokój ..............

Uwagi Centrum Dyspozytorskiego: ................................................................................................

........................................................................................................................................................

................................

(data i podpis)

Załączniki: - szczegółowy harmonogram prac TAK / NIE*

- schemat TAK / NIE*

- program prób TAK / NIE*

- ..........................................................................

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 14 z 16

Załącznik 2.

Wykaz pracowników uprawnionych i upoważnionych

do wykonywania prac w technologii „Pod napięciem” /PPN/

na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok:

……………………………………………………………………………………………………………

__________(nazwa i adres firmy)

Lp. Imię i nazwisko

Świadectwo kwalifikacyjne

Zakres upoważnienia PPN

Numer Data

ważności

Jednocześnie oświadczam, że powyższe osoby spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w

instrukcjach PPN. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania PGE Dystrybucja S.A. Oddział

Białystok o zawieszeniu lub utracie uprawnień do PPN wyżej wymienionych pracowników zgodnie z

instrukcjami PPN.

Pracownicy będą wykonywać prace w oparciu o następujące obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Białystok Instrukcje pracy pod napięciem:

1. Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV,

obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok*

2. Instrukcja organizacji i wykonania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach

kablowych o napięciu do 1 kV, obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok *

* niepotrzebne skreślić

................, dnia ................. ................................................

(pieczęć osoby uprawnionej i podpis)

Zatwierdzenie wykazu ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Białystok, dnia ................. .................................................

(pieczęć osoby uprawnionej i podpis)

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 15 z 16

Załącznik 3

Zasady ogólne w zakresie zgłaszania realizacji prac montażowych związanych z

modernizacją oświetlenia drogowego w sieci napowietrznej wspólnej nN,

obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

I. Podstawa prawna

W zgodzie z niżej ww. aktami prawnymi obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

określono zasady przygotowania i prowadzenia prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, które

zostały zawarte w:

1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dokument dostępny na stronie internetowej

www.dystrybucja.zeb.com.pl ).

2. Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

3. Szczegółowej Instrukcji Prowadzenia Ruchu Sieci Elektroenergetycznej.

4. Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (dokument dostępny na stronie

internetowej Spółki: www.dystrybucja.zeb.com.pl ).

II. Zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji miejsc pracy wynikające z wyżej przywołanych

instrukcji.

1. Przyjęcie zgłoszenia od wykonawcy robót w terminie i w zakresie określonym przez Instrukcję

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (pkt. VI.6.3, 6.5, 6.7).

„VI.6.3. Podmioty zgłaszają operatorowi systemu dystrybucyjnego propozycję wyłączenia

elementu sieci dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowaną datą wyłączenia.

VI.6.5. Podmiot zgłaszający do operatora systemu dystrybucyjnego propozycję wyłączenia

elementu sieci dystrybucyjnej określa:

a) nazwę elementu,

b) proponowany termin wyłączenia,

c) operatywną gotowość,

d) typ wyłączenia,

e) opis wykonywanych prac,

f) w zależności od potrzeb harmonogram prac i program łączeniowy,

g) w zależności od potrzeb schemat elektryczny i/lub sytuacyjny obiektu.”

2. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok po analizie wniosku podejmuje decyzję zatwierdzającą lub

informuje o braku możliwości wyłączenia elementu sieci zgodnie z pkt.VI.6.7, szczególnie w

zakresie terminu i zakresu wyłączenia. Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem systemowym

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok rozpatrując wnioski jest zobowiązany do minimalizacji ilości

i czasu trwania przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom. Czasy trwania przerw w

dostawie energii elektrycznej dla wyłączeń planowanych są ograniczone do 16 godzin w przypadku

jednorazowego wyłączenia i 35 godzin dla sumy czasów trwania wyłączeń w ciągu roku, przy czym

każde wyłączenie planowane o którym odbiorca nie został powiadomiony jest zgodnie z ww.

rozporządzeniem traktowane jako wyłączenie nieplanowane (nieplanowana przerwa w dostawie

energii elektrycznej).

3. Określenie miejsc pracy i wysokość opłaty zgodnie z poniższymi zasadami:

a) możliwe podstawowe miejsca pracy - kategoria sieci (WN, SN, nN)

− słupowa stacja transformatorowa (praca w szafce transformatorowej, praca w szafce

pomiarowo - sterowniczej zainstalowanej na żerdzi stacji wraz z praca na pionach) - sieć SN,

− słupowa stacja transformatorowa z jednym obwodem napowietrznym nN(praca w szafce

transformatorowej, praca w szafce pomiarowo-sterowniczej zainstalowanej na żerdzi stacji

wraz z pracą na pionach, pracą na linii napowietrznej nN) - sieć SN,

Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia

drogowego

GRUDZIEŃ 2012. Strona 16 z 16

− szafka transformatorowa lub szafka pomiarowo-sterownicza (praca tylko na elementach

wewnątrz szafki) - sieć nN,

− obwód napowietrzny nN bez pracy na słupie podziałowym i bez krzyżówek z siecią SN -

sieć nN,

− obwód napowietrzny nN bez pracy na słupie podziałowym i z krzyżówką z siecią SN

wymagającej wyłączenia - sieć SN,

− słup podziałowy - sieć nN,

− obwody napowietrzne nN zasilane z różnych źródeł przy jednoczesnej pracy na tych

obwodach – sieć nN,

− pojedynczy słup lub wydzielony fragment linii napowietrznej nN - sieć nN.

UWAGA. Prace na sieci elektroenergetycznej są realizowana na podstawie pisemnego

polecenia na pracę, a określenie szczegółowego zakresu miejsc pracy należy do obowiązków

poleceniodawcy. Określonego w poleceniu zakresu pracy nie wolno rozszerzać, a miejsca

planowanych prac zmieniać.

b) zasady naliczania opłat

− opłaty za wykonanie usługi wyłączenia napięcia, przygotowania miejsca pracy dla

wykonawców oraz likwidacji miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do

sieci (czynność tzw. dopuszczenie do pracy) pobierana jest zgodnie z Taryfą OSD,

− jeżeli w zakresie przygotowania miejsca pracy dokonywane są czynności łączeniowe na

różnych poziomach napięcia pobierana jest jedna opłata odpowiednia dla napięcia

wyższego,

− wysokość opłaty jest uzależniona od kategorii sieci, a miejsca pracy są kwalifikowane

zgodnie z zapisami pkt. 3a,

− dla każdego miejsca pracy określonego zgodnie z pkt. 3a jest naliczana jedna opłata,

− dopuszcza się wystawianie faktur zbiorczych na powyższe usługi zgodnie ze zgłoszonym i

uzgodnionym harmonogramem,

− w przypadku konieczności wyznaczenia nadzorującego dodatkowo będzie pobierana opłata

zgodnie z Taryfą OSD,

− opłat nie pobiera się przy pracach wykonywanych w technologii PPN; wykonywanie prac w

technologii PPN wymaga spełnienia warunków określonych w Instrukcji Organizacji

Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

ROZDZIAŁ III

# FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie 15.01.2014r – 31.12.2016 r.”

MY NIŻEJ PODPISANI

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

OFERUJEMY:

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU | Cena jednostkowa (z pod. VAT) 2014r | Cena jednostkowa (z pod. VAT) 2015r | Cena jednostkowa (z pod. VAT) 2016r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana lampy sodowej 70W-250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy rtęciowej 125W-250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana statecznika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy metalohalogenowej 35W-70W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy metalohalogenowej 150W-250 | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika typu Bi | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika typu S 1 bieg | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika typu S 3 bieg | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika BNU lub podobny | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana odgromnika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana złącza IZK | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana oprawki E27,E40 | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana układu zapłonowego 70W-250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana oprawy na wysięgniku-słupie /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana oprawy w ziemi /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Malowanie słupa | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana klosza /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana szafki oświetleniowej /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 18. | Wymiana elementów obudowy szafki oświetleniowej /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 19. | Wymiana zamka PGE szafki oświetleniowej | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 20. | Wymiana zamka odbiorcy szafki oświetleniowej | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 21. | Wymiana wysięgnika słupa S | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 22. | Wymiana wysięgnika słupa ŻN-EPV | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 23. | Mycie kloszy | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 24. | Odśnieżanie opraw iluminacji Kościoła Ewang. /24szt/ | .................zł/kpl | .................zł/kpl | .................zł/kpl |
| 25. | Wymiana stycznika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 26. | Wymiana zegara CPA | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 27. | Wymiana przekaźnika PZS | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 28. | Montaż z uszczelką osłony wnęki słupa | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 29. | Zmiana ustawień zegara CPA | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 30. | Ustawienie słupa w pionie | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 31. | Wymiana słupa /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 32. | Wymiana linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25÷35 | .................zł/m | .................zł/m | .................zł/m |
| 33. | Wymiana linii kablowej oświetleniowej YKY 5x10÷16 | .................zł/m | .................zł/m | .................zł/m |
| 34. | Pomiar izolacji kabla | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 35. | Pomiar izolacji przewodu | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 36. | Pomiar skuteczności ochrony od porażeń | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 37. | Oględziny układów oświetleniowych | ............zł/obwód | ............zł/obwód | .............zł/obwód |
| 38. | Dojazd do usunięcie awarii związanych z likwidacją zagrożeń | ................zł/szt | ................zł/szt | ................zł/szt |
| 39. | Dopuszczenie do pracy na urządzeniach Gminy Miejskiej Giżycko | ................zł/szt | ................zł/szt | ................zł/szt |
|  | Uśredniona cena jednostkowa poz. od 1 do 39 | .................zł | .................zł | .................zł |
|  | Uśredniona cena jednostkowa poz. od 1 do 39 w latach 2014-2016 | ………………………….. zł |
| 39 | Nie podlega ocenie Remont pozostałych elementów Kosztorys powykonawczy opracowany wg tabel KNR, w oparciu o wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia, sprzęt wg oferty materiały wg faktur R-g – …………zł Kp – …………% od R Z – …………..% od R+Kp Kz – …………% od M |  |

UWAGA! Ceny obejmują koszt robocizny, materiałów , sprzętu , koszty pośrednie, koszty zakupu,

zysk, podatek VAT.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

..........................................................................................................................................................

nr tel. …………………………………

e-meil: ………………………………..

OFERTĘ niniejszą składamy na ……….. stronach.

…………………………… dnia ………….roku

…………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

ROZDZIAŁ IV

# WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 SIWZ

„Wzór Umowy”

Umowa   nr ................

W dniu ....................  w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko z siedzibą w 11-500 Giżycko,

al.1 Maja 14, NIP:8451951457, REGON: 790671171, Bank: BGŻ S.A. Oddz.Operacyjny w Giżycku , Nr Konta: 14 2030 0045 1110 0000 0170 2300 reprezentowaną przez:

Zastępca Burmistrza Miasta 				–	Paweł Czacharowski,

Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego	– 	Róża Cudzanowska,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta –Elżbiety Ołoszczyńskiej

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest konserwacja i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Giżycka.

- Integralne części umowy stanowią:

#### SIWZ z załącznikami,

- 	oferta z załącznikami,

#### Zestawienie Ryczałtowych Cen Jednostkowych – zał. nr 1 do umowy,

-	Wykaz sprzętu do realizacji robót – zał. nr 2 do umowy,

### Zlecenie wykonania prac remontowo-konserwacyjnych – zał. nr 3 do umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami.

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a/ zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

b/ odbiór przedmiotu niniejszej Umowy,

c/ terminowa zapłata wynagrodzenia.

2. Zlecanie robót odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego, w oparciu o ustalenia lokalizacji i wielkość nakładów zakresu rzeczowego.

3.  Zlecenia będą przekazywane pisemnie (pocztą, faksem), telefonicznie (potwierdzone w formie pi -

semnej).

4.  Zamówienie będzie wykonywane we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości do podjęcia działań związa-

nych z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa mieszkańców.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

a/ specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

b/ ofertą Wykonawcy,

c/ przepisami techniczno-budowlanymi,

d/ obowiązującymi normami,

e/ zasadami wiedzy technicznej,

f/ instrukcją współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia,

g/ Wykonawca zobowiązany jest do corocznego wznawiania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i dostarczenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej na kolejny rok, na kwotę min. 100.000,00 PLN, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy.

6.   Do zakresu umowy wchodzi :

a/ organizacja biura (punktu kontaktowego, punktu zgłoszeniowego itp.) – kontakt telefoniczny

oraz faksowy lub e-mail z osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy,

b/ Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy ustnie, telefonicznie lub pocztą elektro-

liczną polecenia dotyczące wykonania w trybie pilnym działań związanych z wykonaniem

prac w ciągu tego samego dnia roboczego, jeżeli o czasie realizacji decydować będą czynni-

ki obiektywne.

c/  fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki

transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośniki samochodowe dopuszczone do

pracy pod napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awa-

riach przekazane przez Pion Ochrony Zamawiającego i PGE Dystrybucja CD EŁK oraz osobiste

poinformowanie dyżurnego miasta o usunięciu awarii.

d/ likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichu-

ra, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany,

pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub

skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słu-

pa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max.

dwóch godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszko-

dzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu za-

grożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni).

7.  Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń

oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencji z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia

ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjąt-

kiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych m. in. w postaci lamp oświetleniowych i urządzeń

związanych z realizacją Umowy lub posiadania umowy z firmą posiadającą ważne zezwolenie na

prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych w tym w

postaci lamp oświetleniowych i innych urządzeń, materiałów związanych z realizacją Umowy, na

czas okresu konserwacji, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie środowiska oraz ustawą o

odpadach.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy ważnej na okres wykonywania

konserwacji na utylizację zużytych lamp oświetleniowych i innych materiałów i urządzeń z firmą

posiadającą odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takiej działalności.

10.  Wykonawca jest odpowiedzialny za segregowanie, transport i utylizację odpadów.

11.   Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepi-

sach prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych

do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

12.    Podpisane zlecenie wykonania prac remontowo-konserwacyjnych jest podstawą do wystawienia

faktury.

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego prowa-

dzenia przez Wykonawcę usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. Odpowiedzialność za

takie szkody ponosi Wykonawca.

14. Wykonawca ponosi koszt ewentualnych opłat pobieranych przez PGE Dystrybucja S.A. za dopusz-

czenie do pracy na sieci energetycznej.

15. Wykonawca posiada pełnomocnictwo Zamawiającego do występowania przed PGE Dystrybucja

S.A. w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania bieżących zleceń.

16. Ścisłe przestrzeganie terminów i rzeczowego wykonania robót określonych w zleceniu.

17. Wykonawca oświadcza, iż będzie dostarczał Zamawiającemu aktualne, potwierdzone za zgodność

z oryginałem, kserokopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, prowadzonej

działalności gospodarczej wraz z dowodem opłacenia składki.

18. Nowe, nieużywane materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać

przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.).

19. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowo budowanych

urządzeń. Urządzenia te włącza się do konserwacji po podpisaniu protokołu odbioru przez Strony.

§ 3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji :

termin rozpoczęcia robót 	– 15.01.2014r,

termin zakończenia robót nie – 31.12.2016r.

2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana  umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

2.1  ustawowej zmiany podatku VAT,

2.2 zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 4 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy  podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ.

2.3 dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona umowę osobiście, w zakresie SIWZ,

2.4 wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

2.5 rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

2.6 zaistnienia  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

(anomalia pogodowe,  klęska żywiołowa),

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do

umowy.

§ 4

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo  jedynie z podwykonawcami  na część zamówienia wymienioną  w złożonej ofercie przetargowej. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców nastąpi bezpośrednio na ich konto w następujący sposób:

................................................................................. -

................................................................................

/ zakres robót / 					/ wynagrodzenie brutto /

................................................................................. -

………….................................................................

/ zakres robót / 					/ wynagrodzenie brutto /

2.Umowa z podwykonawcą  zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Za  wyjątkiem  zakresu robót dla podwykonawców  zaproponowanego już w ofercie przetargowej, Wykonawca nie będzie zawierał  umów z podwykonawcami na inny zakres robót bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego. Elementy umowy , które mają być przedmiotem podwykonawstwa oraz tożsamość podwykonawcy będą przekazywane  do wiadomości Zamawiającego. Zamawiający  w ciągu  14   dni od daty otrzymania zawiadomienia, zawiadomi  Wykonawcę o swojej decyzji.

Jeżeli Wykonawca zawarł umowę  z podwykonawcą bez upoważnienia, Zamawiający może bez przekazania  formalnego  zawiadomienia o tym, wg swojej  decyzji  zastosować  sankcje za naruszenie  umowy, tzn. odszkodowanie lub wypowiedzenie umowy.

§ 5

- Faktury za wykonane usługi będą wystawiane w okresach miesięcznych.

- Wynagrodzenie zawierające podatek VAT, zostanie ustalone w oparciu o stawki, określone

w zał. nr 1 do umowy, poprzez pomnożenie ww. stawki przez ilość jednostek potwierdzonych

zleceniem wykonania prac.

- Cena jednostkowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do

realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz specyfik-

kacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte w nich, a bez których nie można

wykonać zamówienia.

4. W przypadku robót nie ujętych w zestawieniu cen jednostkowych zał. nr 1 podstawą do sporzą-

dzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, sprzętu oraz

wysokość narzutów z tytułu kosztów pośrednich oraz zysku) przyjętych w ofercie Wykonawcy. :

- robocizna	          r-g       =  ……. PLN / słownie: ………… zł/,

- koszty pośrednie          Kp       =  … % / od R+S/,

- zysk                             Z          =  … % / od R+S+Kp/,

- koszty zakupu              Kz       =  … %  / od M/

- ceny materiałów wg faktur zakupu.

5.   Planowana wartość realizacji całej umowy stanowi kwotę 518000,00.

§ 6

Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Nr konta ...............................................................................................................................................

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7

Odbiory robót odbywać się będą w trakcie wykonywania zlecenia.

Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie robót.

§ 8

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy  obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości:

- 1000,00zł za każdy nieusunięty w czasie maksymalnie 1 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia,

przypadek świecenia opraw poza czasem załączania; brak zwrotnego potwierdzenia o usunięciu

świecenia opraw w podanym czasie będzie podstawą do zastosowania kary umownej;

- 200,00zł za każde 2 godziny niewypełnienia obowiązków wynikających z §2 pkt 6d;

- 500,00zł za każdy dzień niewypełnienia obowiązku wymiany słupa;

- 200,00zł za każdą dobę opóźnienia realizacji zlecenia;

- 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy, a także za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn

nieleżących po stronie Zamawiającego;

- 500,00zł za każde zgłoszenie do Zamawiającego wykonania napraw bez rzeczywistego ich

wykonania.

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 20 dni,  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

Stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj. niezgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny z umową; Zamawiający wówczas odstąpi od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany sposobu wykonania robót;

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub wadliwego wywiązywania się z zobowiązań Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowych terminów oraz do naliczenia kar umownych niniejszą Umową przewidzianych;

Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

- koniecznością potrącenia kar umownych przekraczającą w danym miesiącu rozliczeniowym miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy,

- podzlecenia przez Wykonawcę, bez zgody Zamawiającego, prac innych niż brukarskie, geodezyjne i pomiarowe,

- celowego spowodowania przez Wykonawcę awarii, dokonania dewastacji lub kradzieży urządzeń.

Wykonawca nie przedłożył pomimo wezwania aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane.

Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisma, w którym oprócz przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych robót.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni.

Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

§ 10

1. Rękojmia na wykonane roboty i wbudowane urządzenia przysługuje na okres roku. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi  - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osób trzecich – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

4. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie.

§ 11

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiający:                                                                    Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy nr ………………

#### ZESTAWIENIE RYCZAŁTOWYCH CEN JEDNOSTKOWYCH

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU | Cena jednostkowa (z pod. VAT) 2014r | Cena jednostkowa (z pod. VAT) 2015r | Cena jednostkowa (z pod. VAT) 2016r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana lampy sodowej 70W-250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy rtęciowej 125W-250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana statecznika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy metalohalogenowej 35W-70W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana lampy metalohalogenowej 150W-250 | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika typu Bi | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika typu S 1 bieg | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika typu S 3 bieg | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana bezpiecznika BNU lub podobny | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana odgromnika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana złącza IZK | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana oprawki E27,E40 | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana układu zapłonowego 70W-250W | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana oprawy na wysięgniku-słupie /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana oprawy w ziemi /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Malowanie słupa | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana klosza /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
|  | Wymiana szafki oświetleniowej /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 18. | Wymiana elementów obudowy szafki oświetleniowej /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 19. | Wymiana zamka PGE szafki oświetleniowej | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 20. | Wymiana zamka odbiorcy szafki oświetleniowej | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 21. | Wymiana wysięgnika słupa S | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 22. | Wymiana wysięgnika słupa ŻN-EPV | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 23. | Mycie kloszy | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 24. | Odśnieżanie opraw iluminacji Kościoła Ewang. /24szt/ | .................zł/kpl | .................zł/kpl | .................zł/kpl |
| 25. | Wymiana stycznika | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 26. | Wymiana zegara CPA | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 27. | Wymiana przekaźnika PZS | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 28. | Montaż z uszczelką osłony wnęki słupa | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 29. | Zmiana ustawień zegara CPA | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 30. | Ustawienie słupa w pionie | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 31. | Wymiana słupa /bez M/ | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 32. | Wymiana linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25÷35 | .................zł/m | .................zł/m | .................zł/m |
| 33. | Wymiana linii kablowej oświetleniowej YKY 5x10÷16 | .................zł/m | .................zł/m | .................zł/m |
| 34. | Pomiar izolacji kabla | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 35. | Pomiar izolacji przewodu | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 36. | Pomiar skuteczności ochrony od porażeń | .................zł/szt | .................zł/szt | .................zł/szt |
| 37. | Oględziny układów oświetleniowych | ............zł/obwód | ............zł/obwód | .............zł/obwód |
| 38. | Dojazd do usunięcie awarii związanych z likwidacją zagrożeń | ................zł/szt | ................zł/szt | ................zł/szt |
| 39. | Dopuszczenie do pracy na urządzeniach Gminy Miejskiej Giżycko | ................zł/szt | ................zł/szt | ................zł/szt |
| 40 | Remont pozostałych elementów Kosztorys powykonawczy opracowany wg tabel KNR, w oparciu o wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia, sprzęt wg oferty materiały wg faktur R-g – …………zł Kp – …………% od R Z – …………..% od R+Kp Kz – …………% od M |  |

UWAGA! Ceny obejmują koszt robocizny, materiałów , sprzętu , koszty pośrednie, koszty zakupu,

zysk, podatek VAT.

Zamawiający:                                                                    Wykonawca:

Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………..

##### Wykaz sprzętu do realizacji robót

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Cena jednostkowa brutto | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód MPS – podnośnik | Mg |  |  |
| 2 | Samochód ciężarowy | Mg |  |  |
| 3 | Samochód dostawczy do 2,5t | Mg |  |  |
| 4 | Koparko-ładowarka | Mg |  |  |
| 5 | Zagęszczarka | Mg |  |  |
| 6 | Żuraw samochodowy | Mg |  |  |
| 7 | Przyczepa dłużycowa | Mg |  |  |

Ceny z narzutami  i obowiązującym podatkiem VAT.

Zamawiający:                                                                    Wykonawca:

Załącznik nr 3 do umowy nr ………………………….

### Zlecenie wykonania prac remontowo-konserwacyjnych nr … z dnia …………..

|  | Wymiana lampy sodowej Lokalizacja: .................................................................................................................................................................................................................................. | ......................szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiana lampy rtęciowej Lokalizacja: ................................................................................................................................................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Wymiana bezpiecznika typu Bi Lokalizacja: .................................................................................................................................................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Wymiana złącza IZK Lokalizacja: .................................................................................................................................................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Wymiana stycznika Lokalizacja: ................................................................................................................. ................................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Montaż z uszczelką osłony wnęki słupa Lokalizacja: .................................................................................................................................................................................................................................. | ......................szt. |
|  | Zmiana ustawień zegara CPA Lokalizacja: ................................................................................................................. ................................................................................................................. | ......................szt. |

Ww. prace remontowo-konserwacyjne odebrano:

Zamawiający:                                                                    Wykonawca:

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA