SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :

„Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie

otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka

w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 roku”.

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

90640000-5:   	usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych.

w postępowaniu w trybie:

przetarg nieograniczony

Zamawiający:		Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11–500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w:

-  BZP w dniu 20.01.2014 r. pod nr 216000-2014;

- ma stronie internetowej Zamawiającego: www.gizycko.pl w zakładce przetargi

Giżycko, dnia 17 stycznia 2014 r.

- INFORMACJE WPROWADZAJĄCE.

1.	Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11–500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym                           w trybie przetargu nieograniczonego.

- Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi pn.:

„Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 roku”.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Gmina Miejska Giżycko.

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej                                                                   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r.,                        poz. 907 ze zmianami).

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdz. 2 SIWZ.

- „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,               która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

- „Zamówienie spełniające warunek posiadania wiedzy i doświadczenia” – wykonywane usługi związane z bieżącą eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymaniem otwartych rowów melioracyjnych.

- Dane Zamawiającego – Gminy Miejskiej Giżycko:

Konto bankowe: 						Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Nr konta bankowego: 					77 2030 0045 1110 0000 0170 2330

NIP:							845-19-51-457

dokładny adres do korespondencji:           			Urząd Miejski

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:		przetargi@gizycko.pl

znak Postępowania: 						WT.7021.1.1.2014.MW

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest „Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 r.

- Eksploatacja i konserwacja sieci będzie odbywać się w oparciu o inwentaryzację sieci jn.:

  - studnie rewizyjne w ilości 			  1 144 szt.,

  - separatory w ilości 		    		         6 szt.,

  - studnia z osadnikiem w ilości 	    		         2 szt.,

  - wpusty uliczne w ilości 			  1 051 szt.,

  - cieki podchodnikowe w ilości 			       30 szt.,

  - rurociągi o średnicach:

1 200 mm				–    760 mb,

1 000 mm 				–    341 mb,

800 mm 				– 1 565 mb,

700 mm 				–    401 mb,

760 mm 				–      45 mb,

600 mm 				– 5 702 mb,

500 mm 				– 2 036 mb,

400 mm 				– 7 690 mb,

350 mm 				–    500 mb,

315 mm 				– 1 827 mb,

300 mm 				– 8 000 mb,

250 mm 				– 2 074 mb,

200 mm 				– 4 216 mb,

160 mm 				–    157 mb,

150 mm 				–    434 mb,

- przykanaliki o średnicy :

od 150 mm do 200 mm 			– 5 195 mb,

### Orientacyjny zakres eksploatacji i konserwacji sieci w skali roku lub wybranych elementów sieci 2 razy w roku:

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 0,150 km |
| 2. | czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 4,600 km |
| 3. | konserwację rowów otwartych – 2 razy w roku, rów o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m (wykaszanie skarp w ilości 26 000 m2/1 km rowu, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) | 6,0 km x 2 |
| 4. | czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew | 0,2 ha |
| 5. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji | 580 m3 |
| 6. | wymiana sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy od 200 mm do 300 mm, na rury PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 50 m |
| 7. | wykonanie nowej sieci z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m w terenie z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 100 m |
| 8. | czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 1 000 szt. |
| 9. | czyszczenie studzienek wpustów ulicznych | 1 500 szt. |
| 10. | remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 14 szt. |
| 11. | budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, głębokości do 3,00 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą nastudzienną i żeliwnym włazem kanałowym min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 5 szt. |
| 12. | remont wpustów ulicznych | 40 szt. |
| 13. | budowa studzienki ściekowej wpustu ulicznego z rur betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 5 szt. |
| 14. | czyszczenie separatorów, (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 6 szt. x 2 |
| 15. | wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych | 2 szt. |
| 16. | wymiana uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych | 3 szt. |
| 17. | uzupełnienie pokryw betonowych na studniach rewizyjnych | 5 szt. |
| 18. | wypompowywanie wody w okresie roztopów z miejsc jej gromadzenia | 25 m-g |

### W trakcie eksploatacji i konserwacji sieci Wykonawca zobowiązany będzie do:

- informowania Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;

- ustalenia źródeł pochodzenia „dzikich” dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej;

- aktualizowania na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1:500;

- monitoringu wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD;

- wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych krat wpustów ściekowych, korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych lub pokryw betonowych;

- sporządzania protokołów z przeglądu rocznego z oceną stanu technicznego.

- Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren miasta i pozyskał dla siebie na swoją własną

odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty 	oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny

lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

- Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy.

- TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie od dnia 1 kwietnia 2014 roku. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat do dnia 31 marca 2016 roku.

- Miejscem wykonania Zamówienia jest teren w granicach administracyjnych miasta Giżycka.

- WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, OŚWIADCZENIA LUB DOKUMANTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1

ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Art. 22 ust. 1 pkt. 1 – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Art. 22 ust. 1 pkt. 2 – posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia  na wartość min. 100 000,00 PLN, tj. wykonywali usługi związane                       z bieżącą eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych.

Wymagane dokumenty :

„Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane,                                         oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły odbioru)

– wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

Art. 22 ust. 1 pkt. 3 – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi i będą się legitymować posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Wymagane dokumenty :

- „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 6 do SIWZ,

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Art. 22 ust. 1 pkt. 4 – sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy załączyć do oferty w oryginale.

Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego), musi jasno wynikać:

- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, których mowa

w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania              się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2

pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacja                                  o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg Załącznika  nr 8 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców,                             w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, dla każdego z nich.

- INFORMACJA O POWIERZENIU WYKONANIA CZĘŚCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCĄ                                  ORAZ WARUNKACH JAKIE POWINNA SPEŁNIĆ „UMOWA O PODWYKONAWSTWO”

- Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału                w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest wypełnić:

„Informację o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy” – wg Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcą wykazanym w ofercie „umowę o podwykonawstwo”, która winna być przedłożona Zamawiającemu przed zawarciem umowy na przedmiotowe zamówienie (kopia potwierdzona za zgodność).

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”)                        Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w pkt. 6 rozdz. 1 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

- OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róża Cudzanowska 			-	Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel. 87 73 24 120 lub 87 73 14 122,

e-mail: przetargi@gizycko.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w pkt. 1 rozdz. 10 SIWZ.

- Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 6 rozdz. 1 SIWZ,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,                                                                                         z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                   o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 – ze zmianami).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany (w pkt. 6 rozdz. 1 SIWZ) przez Zamawiającego. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.                         Na poleceniu przelewu należy wpisać:

„Wadium – przetarg: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016  roku”.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 (II-V) muszą zachowywać ważność 	przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

- Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101).

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa Ustawa.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 	się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie                        z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku                                                   z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo 	może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

- Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte przetargiem i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie usługi gdyż wyklucza się 	możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

- Cena ryczałtowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające z SIWZ.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Wypełniony „Formularz oferty cenowej” – wg Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wzór umowy – wg Załącznika nr 2 do SIWZ – podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne:

- dane Wykonawcy,

- wynagrodzenie ryczałtowe,

- numer konta bankowego,

- Podpisany Załącznik nr 1 do umowy „Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta”                                                                 – Załącznik  nr 3 do SIWZ.

- Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do umowy „Ryczałtowe ceny jednostkowe do kosztorysowania”                                                                – Załącznik  nr 4 do SIWZ.

- „Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług,                                              w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy                              – w tym okresie”,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły odbioru) – wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

- „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg  Załącznika nr 6 do SIWZ,

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- „Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy” – wg Załącznik nr 7 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo  zamówień publicznych.

- „Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej” – wg Załącznika nr 8 do SIWZ.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

- Oświadczenie z ilu stron składa się oferta.

- Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane 	w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania                              oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 	wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta – przetarg nieograniczony – „Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 roku”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę                            i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio pkt. 23 rozdz. 9 SIWZ.                               Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Termin składania ofert upływa dnia 04 lutego 2014 r., godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie, pok. nr 104.

- Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować:  	          							Urząd Miejski

al. 1 Maja 14

11–500 Giżycko.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lutego 2014 r., o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski,                         al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, pok. nr 106.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOOBU OCENY OFERTY.

- Jednostkowe ceny ryczałtowe brutto powinny zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji robót, wynikające z SIWZ.

- Planowane wartości zamówienia  muszą być podana w PLN brutto i netto oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wartości zamówienia  wraz z jednostkowymi cenami robót winny być wpisane przez Wykonawcę do „Formularza oferty cenowej” – Załącznik nr 1 do SIWZ i „Wzoru umowy”   -  Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Kryteria oceny i wyboru oferty 	– 	cena 100%.

- Wartość zamówienia:

planowana wartość zamówienia brutto oferty najtańszej

Wc1     		= 	planowana wartość zamówienia brutto oferty badanej   	x 	80 %,

- Wartość wskaźników użytych do kalkulacji:

najtańsza wartość wskaźników użytych do kalkulacji

Wc2		= 	wartość wskaźników do kalkulacji 	oferty badanej		x 	20 %,

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

- W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające                       ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                     o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 – ze zmianami).

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym  i rejestrze zastawów. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie zostanie zwolnione po upływie okresu obowiązywania umowy.

- Wymagania dotyczące zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie objętym umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie objętym umową na kwotę                                 min. 100 000,00 zł. Polisa wraz z dowodem opłacenia składki, winna być dostarczona Zamawiającemu                                                w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i obowiązywać od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy określonym w pkt. 1 rozdz. 3 SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany do wznowienia ubezpieczenia OC i dostarczeniu Zamawiającemu, na kolejny rok, polisy wraz z dowodem opłacenia składki, bez dodatkowego wezwania.

- WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA.

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

- Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)  na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór umowy”). Wzór umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. wynagrodzenie, numer konta bankowego).                                                           Tak uzupełniony Wzór umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego wzoru umowy”.

- Do oferty, oznaczonej nazwą zamówienia zgodnie z pkt. 23 rozdz. 9 SIWZ, należy załączyć wydruk Uzupełnionego wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione.

- ZMIANY UMOWY.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

- ustawowej zmiany podatku VAT,

- zmiany osobowej podwykonawców – wymienionych w Załącznik nr 7 do SIWZ,

- zmiany części zamówienia, której wykonanie na etapie składania oferty, Wykonawca powierzył podwykonawcy,

- wstrzymania realizacji usługi lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

- zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku na ruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Środki ochrony prawnej, a w szczególności są to:

- odwołanie – art. 180-198 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

- skarga do sądu – art. 198a-198g ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia interesu prawnego we wniesieniu każdego ze środków ochrony prawnej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówień uzupełniających.

- ZAŁĄCZNIKI.

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1 do SIWZ	-	Formularz oferty cenowej,

- Załącznik nr 2 do SIWZ	-	Wzór umowy,

- Załącznik nr 3 do SIWZ	-	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz 							orientacyjny zakres robót w skali 1 roku – Załącznik nr 1 do umowy,

- Załącznik nr 4 do SIWZ	-	Ryczałtowe ceny jednostkowe robót do kosztorysowania – Załącznik nr 2 do umowy,

- Załącznik nr 5 do SIWZ	-	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- Załącznik nr 6 do SIWZ	-	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

- Załącznik nr 7 do SIWZ	-	Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca                    						powierzy podwykonawcy.

- Załącznik nr 8 do SIWZ	-	* Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

* informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

SIWZ wraz z załącznikami

zawiera 23 stron ponumerowanych

## Załącznik nr 1 do SIWZ

# Formularz oferty cenowej

Na sesji otwarcia ofert zostanie odczytana cena oferty

Firma .................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ........................................................... przy ul. ............................................................................................

REGON ................................................................., NIP .................................................................................................

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu i wymaganiami SIWZ, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informację dotyczące przedmiotu zamówienia, niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia w oparciu o jednostkowe ryczałtowe ceny do kosztorysowania i planowane ilości robót oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:

Planowana wartość zamówienia:

| Lp | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) | Ryczałtowa cena jednostkowa (brutto) | Wartość zamówienia (brutto) | Ryczałtowa cena jednostkowa (brutto) | Wartość zamówienia (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. | w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 0,150 km | ............. zł/ km | ............. zł | ............. zł/ km | ............. zł |
| 2. | czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 4,600 km | ............. zł/ km | ............. zł | ............. zł/ km | ............. zł |
| 3. | konserwację rowów otwartych o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m (wykaszanie skarp w ilości 26 000 m2/ 1 km rowu, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) | 6,0 km x 2 | ............. zł/ km | ............. zł | ............. zł/ km | ............. zł |
| 4. | czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew | 0,2 ha | …......... zł/ ha | ............. zł | …......... zł/ ha | ............. zł |
| 5. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji | 580 m3 | ............ zł/ m3 | ............. zł | ............ zł/ m3 | ............. zł |
| 6. | wymiana sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy od 200 mm do 300 mm, na rury PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 50 m | ….......... zł/ m | ............. zł | ….......... zł/ m | ............. zł |
| 7. | wykonanie nowej sieci z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m w terenie z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 100 m | ….......... zł/ m | ............. zł | ….......... zł/ m | ............. zł |
| 8. | czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 1 000 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | ….......... zł/ szt. | ............. zł |
| 9. | czyszczenie studzienek wpustów ulicznych | 1 500 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | ….......... zł/ szt. | ............. zł |
| 10. | remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 14 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | ….......... zł/ szt. | ............. zł |
| 11. | budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, głębokości do 3,00 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą nastudzienną i żeliwnym włazem kanałowym min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 5 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | ….......... zł/ szt. | ............. zł |
| 12. | remont wpustów ulicznych | 40 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | ….......... zł/ szt. | ............. zł |
| 13. | budowa studzienki ściekowej wpustu ulicznego z rur betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 5 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | ….......... zł/ szt. | ............. zł |
| 14. | czyszczenie separatorów (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 6 szt. x 2 | ….......... zł/ szt. | ............. zł | ….......... zł/ szt. | ............. zł |
| 15. | wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych | 2 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | ….......... zł/ szt. | ............. zł |
| 16. | wymiana uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych | 3 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | ….......... zł/ szt. | ............. zł |
| 17. | uzupełnienie pokryw betonowych na studniach rewizyjnych | 5 szt. | ….......... zł/ szt. | ............. zł | ….......... zł/ szt. | ............. zł |
| 18. | wypompowywanie wody w okresie roztopów z miejsc jej gromadzenia | 25 m-g | ….…… zł/ m-g | ............. zł | ……..… zł/ m-g | ............. zł |
| Wartość zamówienia brutto w okresie: | ............. zł |  | ............. zł |
| Wartość zamówienia netto w okresie: | ............. zł |  | ............. zł |
| Razem wartość zamówienia brutto: | ............. zł |
| Razem wartość zamówienia netto: | ............. zł |

Wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia :

| Lp | Rodzaj wskaźnika użytego do kalkulacji wartości zamówienia | Wartość wskaźnika (brutto) w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. | Wartość wskaźnika (brutto) w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | roboczogodzina | ................. zł / r-g (brutto Kp + Z + VAT) | ................. zł / r-g (brutto Kp + Z + VAT) |
| 2. | samochód do ciśnieniowego mycia kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, czyszczenia wpustów ulicznych i studni rewizyjnych – typu np.: WUKO | ................. zł/m-g | ................. zł/m-g |
| 3. | samochód dostawczy o ładowności do 2,5 ton | ................. zł/m-g | ................. zł/m-g |
| 4. | samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton | ................. zł/m-g | ................. zł/m-g |
| 5. | samochód samowyładowczy o ładowności do 5 ton | ................. zł/m-g | ................. zł/m-g |
| 6. | ciągnik rolniczy – typu np.: „Ursus”, z przyczepą | ................. zł/m-g | ................. zł/m-g |
| 7. | koparko-ładowarka – typu np.: CATEPILAR, JCB itp. | ................. zł/m-g | ................. zł/m-g |
| 8. | przecinarka do nawierzchni drogowych | ................. zł/m-g | ................. zł/m-g |
| 9. | zagęszczarka | ................. zł/m-g | ................. zł/m-g |
| Wartość wskaźników użytych do kalkulacji w okresach: | ............. zł | ............. zł |
| Razem wartość wskaźników użytych do kalkulacji: | ............. zł |

- przy kosztach zakupu Kz 				– 	.................%

- materiały według cen zakupu z faktur,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z „Wzorem umowy”.

- Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni od  daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty  przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca  i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu .

- Wymagane wadium w wysokości 10 000,00 PLN zostało wniesione w formie :

.........................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej              w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy proponujemy :

………………………………………………………………………………………………..……….

....................................., dnia ........................ roku																		............................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Załącznik nr 2 do SIWZ

„Wzór umowy”

Umowa nr ........./......./2014.

W dniu ............................2014 r. w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez :

Zastępcę Burmistrza Miasta 					– 	Pawła Czacharowskiego,

Naczelnika Wydziału Techniczni-Inwestycyjnego 		– 	Różę Cudzanowską,

a ..........................................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ...................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................................

.......................................................................................

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.                                         „Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miast Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 roku                 do 31 marca 2016 roku”. Zakres zamówienia określa Załącznik nr 1 do umowy.

- Zakres zadań Wykonawcy obejmuje :

- prowadzenie prac konserwacyjnych zapewniających utrzymanie na bieżąco drożności oraz właściwego stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej w tym rowów otwartych i separatorów;

- remonty studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej (odkucie nawierzchni, demontaż włazu i podmurówki, wymiana uszkodzonego elementu studni rewizyjnej lub uzupełnienie studzienki o pierścień odciążający, wykonanie nowej podmurówki z bloczków betonowych, montaż włazu, odtworzenie do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej);

- budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych (rozebranie nawierzchni ulepszonej, wykop pod studnię z umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem, demontaż rurociągu w wymaganym zakresie, ułożenie płyty lub wykonanie fundamentu betonowego, wymurowanie muru z bloczków betonowych ze szczelnym połączeniem                            z rurociągiem, ułożenie kręgów betonowych – zaizolowanych, montaż stopni złazowych, wybetonowanie kinety na dnie studni, montaż pierścienia odciążającego, przykrycie płytą nastudziennną, montaż żeliwnego włazu kanałowego na podbudowie z cegły kanalizacyjnej, obsypanie studni wraz z zagęszczeniem, odtworzenie do stanu poprzedniego nawierzchni ulepszonej wokół włazu);

- remonty wpustów ulicznych (odkucie nawierzchni, demontaż wpustu, wymiana uszkodzonego elementu studzienki ściekowej lub uzupełnienie studzienki o pierścień odciążający i pokrywę nastudzienną, wykonanie podmurówki montaż wpustu, przywrócenie stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej itp.);

- czyszczenie z mułu, gruzu i osadów ręczne lub z użyciem sprzętu specjalistycznego z wywozem nieczystości w miejsce utylizacji:

- studni,

- separatorów (z udokumentowaniem czyszczenia przez specjalistyczną firmę),

- wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,

- czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD;

- czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnienia liniowego, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie;

- konserwację rowów otwartych 2 razy w roku, rów o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m, wykaszanie skarp, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m,

- czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew;

- wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji;

- wymianę sieci kanalizacji z rur betonowych na rury PVC z odtworzeniem do stanu pierwotnego rozebranej nawierzchni ulepszonej;

- wykonie nowej sieci z rur PVC z odtworzeniem do stanu pierwotnego rozebranej nawierzchni ulepszonej;

- informowanie Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;

- ustalenie źródeł pochodzenia „dzikich” dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej;

- aktualizowanie na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1 : 500;

- monitoring wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD;

- wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych krat wpustów ściekowych, korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych lub pokryw betonowych;

- przystąpienie do usuwanie awarii w ciągu 1 godziny od zgłoszenia (w tym zabezpieczenia miejsca awarii w sposób uwzględniający wymogi bezpieczeństwo ruchu drogowego i ruchu pieszych – z wprowadzeniem czasowej organizacja ruchu na odcinku drogi do chwili rozpoczęcia robót naprawczych) usunięcie awarii w możliwie najkrótszym terminie;

- organizację robót, czasową organizację ruchu oraz niezbędne uzgodnienia w trakcie robót w pasach drogowych;

- sporządzanie protokołów z przeglądu rocznego z okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) sprawności technicznej instalacji i urządzeń z oceną stanu technicznego w terminie do 15 października danego roku ze wskazaniem sieci do przebudowy, wynikających z art. 62 ustawy – Prawo budowlane;

- kontakt z pracownikami Wydziału Techniczno Inwestycyjnego w sprawie zgłaszania uwag oraz robót do wykonania                w trybie awaryjnym następować będzie we wszystkie robocze dni tygodnia do godz. 1200.

- Wykonawca jest zobowiązany do składania w celu konsultacji, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym pierwszy dzień kolejnego miesiąca, projektu planu przedsięwzięć założonych do realizowania w danym miesiącu.

- Projekt planu powinien określać :

- wyszczególnienie ulic i terenów, na których przewidywane są roboty,

- zamierzony zakres robót,

- przybliżony termin wykonania robót,

- zabezpieczenie sprzętowe i osobowe.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego plan określony w pkt. 3 i 4 będzie traktowany jako zlecenie wykonania robót na dany miesiąc.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do koordynowania przebiegu usługi, szczególnie w zakresie ustalania kolejności robót.

§ 2

- Planowaną wartość wynagrodzenia za okres realizacji zamówienia ustala się w wysokości:

…………………….. zł  (słownie: ……………………………………………………………………….).

- Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT.

- Ryczałtowe ceny jednostkowe robót do rozliczeń, określa Załącznik nr 2 do umowy.

- Odbiór robót odbywać się będzie w okresach miesięcznych po ich wykonaniu, przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- O wykonaniu robót i gotowości do ich odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego.

- Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu zlecenia na piśmie do odbioru, w ciągu 5 dni dokona odbioru robót.

- Podstawą do wystawienia faktury jest rozliczenie powykonawcze, protokół odbioru łącznie z zapisem na płycie DVD z przeglądu sieci, które zostały oczyszczane w danym miesiącu.

- Protokół odbioru powinien zawierać :

- zakres i wyszczególnienie wykonanych robót,

- ocenę zgodności wykonanie z założonym planem przedsięwzięć,

- uwagi i zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty nieprzewidziane i dodatkowe na zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem niżej wymienionych wskaźników cenotwórczych określonych                        w Załączniku nr 2 do umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach :

- rozpoczęcie 	– 	01 kwietnia 2014 roku,

- zakończenie 	– 	31 marca 2016 roku.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego prowadzenia przez Wykonawcę robót będących przedmiotem umowy. Odpowiedzialność za te szkody ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie objętym umową                     na kwotę min. 100 000,00 zł. Polisa wraz z dowodem opłacenia składki, winna być dostarczona Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i obowiązywać od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy określonym w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany do wznowienia ubezpieczenia OC i dostarczeniu Zamawiającemu, na kolejny rok, polisy wraz z dowodem opłacenia składki, bez dodatkowego wezwania.

§ 4

- Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie faktur według zasad określonych w § 2 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne maksymalnie jeden raz w miesiącu przelewem na rachunek: .................................................................................................................................................                          w terminie .................. dni od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

§ 5

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy w sposób staranny, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w sposób nie powodujący uciążliwości dla innych osób.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać wypłatę całości lub części należności za wykonania umowy, do czasu właściwego wykonania usługi lub może zlecić wykonania kwestionowanej części usługi osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy              z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 000,00 zł                                          (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- W przypadku nie sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w § 1 niniejszej umowy, protokołu z przeglądu rocznego z oceną stanu technicznego ze wskazaniem sieci do przebudowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł                      (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy                             z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 000,00 zł                                (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za dzień opóźnienia w realizacji zakresu robót określonego na dany miesiąc.

- Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z należnego wynagrodzenia.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 6

- Niniejsza umowa może być rozwiązana przed terminem jej wygaśnięcia przez każdą ze stron, za uprzednim dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich przez okres                      co najmniej 20 dni,  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                     w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj. nie zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny z umową; Zamawiający wówczas odstąpi od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany sposobu wykonania robót;

- Wykonawca nie przedłożył pomimo wezwania aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki;

- za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane;

- odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisma, w którym oprócz przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas wykonanych robót.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni.

- odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

§ 7

- Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia – usługi:

…………………………………………………………………………………………………………….

- Zlecenie wykonania części zamówienia – usługi, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia – usługi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcą, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

- wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,

- wskazać innych podwykonawców niż przedstawionych w ofercie,

- zrezygnować z podwykonawstwa.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność                           z oryginałem odpisu „umowy o podwykonawstwo” oraz jej zmian.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

- ustawowej zmiany podatku VAT,

- zmiany osobowej podwykonawców – wymienionych w ofercie, na zasadach opisanych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy,

- zmiany części zamówienia wymienionej w ofercie, której wykonanie Wykonawca powierzył podwykonawcy,

- zmian dotyczących zatrudnienia podwykonawców – wymienionych w ofercie, w przypadku gdy Wykonawca wykaże,         że inny podwykonawca lub Wykonawca osobiście spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia,

- wstrzymania realizacji usługi lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

- zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu               cywilnego.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Gospodarczy.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY : 								WYKONAWCA :

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy …

Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Eksploatacja i konserwacja sieci będzie odbywać się w oparciu o inwentaryzację sieci jn.:

  - studnie rewizyjne w ilości 			  1 144 szt.,

  - separatory w ilości 		    		         6 szt.,

  - studnia z osadnikiem w ilości 	    		         2 szt.,

  - wpusty uliczne w ilości 			  1 051 szt.,

  - cieki podchodnikowe w ilości 			       30 szt.,

  - rurociągi o średnicach:

1 200 mm				–    760 mb,

1 000 mm 				–    341 mb,

800 mm 				– 1 565 mb,

700 mm 				–    401 mb,

760 mm 				–      45 mb,

600 mm 				– 5 702 mb,

500 mm 				– 2 036 mb,

400 mm 				– 7 690 mb,

350 mm 				–    500 mb,

315 mm 				– 1 827 mb,

300 mm 				– 8 000 mb,

250 mm 				– 2 074 mb,

200 mm 				– 4 216 mb,

160 mm 				–    157 mb,

150 mm 				–    434 mb,

- przykanaliki o średnicy :

od 150 mm do 200 mm 			– 5 195 mb,

### Orientacyjny zakres eksploatacji i konserwacji sieci w skali roku lub wybranych elementów sieci 2 razy w roku:

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 0,150 km |
| 2. | czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 4,600 km |
| 3. | konserwację rowów otwartych o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m (wykaszanie skarp w ilości 26 000 m2/ 1 km rowu, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) | 6,0 km x 2 |
| 4. | czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew | 0,2 ha |
| 5. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji | 580 m3 |
| 6. | wymiana sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy od 200 mm do 300 mm, na rury PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 50 m |
| 7. | wykonanie nowej sieci z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m w terenie z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 100 m |
| 8. | czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 1 000 szt. |
| 9. | czyszczenie studzienek wpustów ulicznych | 1 500 szt. |
| 10. | remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 14 szt. |
| 11. | budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, głębokości do 3,00 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą nastudzienną i żeliwnym włazem kanałowym min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 5 szt. |
| 12. | remont wpustów ulicznych | 40 szt. |
| 13. | budowa studzienki ściekowej wpustu ulicznego z rur betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 5 szt. |

| 14. | czyszczenie separatorów, (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 6 szt. x 2 |
| --- | --- | --- |
| 15. | wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych | 2 szt. |
| 16. | wymiana uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych | 3 szt. |
| 17. | uzupełnienie pokryw betonowych na studniach rewizyjnych | 5 szt. |
| 18. | wypompowywanie wody w okresie roztopów z miejsc jej gromadzenia | 25 m-g |

### W trakcie eksploatacji i konserwacji sieci Wykonawca zobowiązany będzie do:

- informowania Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;

- ustalenia źródeł pochodzenia „dzikich” dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej;

- aktualizowania na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1:500;

- monitoringu wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD;

- wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych krat wpustów ściekowych, korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych lub pokryw betonowych;

- sporządzania protokołów z przeglądu rocznego z oceną stanu technicznego.

ZAMAWIAJĄCY : 								WYKONAWCA :

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy…

#### Ryczałtowe ceny jednostkowe robót do kosztorysowania

#### Ryczałtowe ceny jednostkowe robót do kosztorysowania:                                                                                                                             Od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) | Cena jednostkowa (brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 0,150 km | ............. zł/ km |
| 2. | czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 4,600 km | ............. zł/ km |
| 3. | konserwację rowów otwartych o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m (wykaszanie skarp w ilości 26 000 m2/ 1 km rowu, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) | 6,0 km | ............. zł/ km |
| 4. | czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew | 0,2 ha | …......... zł/ ha |
| 5. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji | 580 m3 | ............ zł/ m3 |
| 6. | wymiana sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy od 200 mm do 300 mm, na rury PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 50 m | ….......... zł/ m |
| 7. | wykonanie nowej sieci z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m w terenie z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 100 m | ….......... zł/ m |
| 8. | czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 1 000 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 9. | czyszczenie studzienek wpustów ulicznych | 1 500 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 10. | remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 14 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 11. | budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, głębokości do 3,00 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą nastudzienną i żeliwnym włazem kanałowym min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 5 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 12. | remont wpustów ulicznych | 40 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 13. | budowa studzienki ściekowej wpustu ulicznego z rur betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 5 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 14. | czyszczenie separatorów (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 5 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 15. | wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych | 2 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 16. | wymiana uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych | 3 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 17. | uzupełnienie pokryw betonowych na studniach rewizyjnych | 5 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 18. | wypompowywanie wody w okresie roztopów z miejsc jej gromadzenia | 25 m-g | ……… zł/ m-g |

Wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia :

Od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku

| L.p. | Rodzaj wskaźnika użytego do kalkulacji wartości zamówienia | Wartość wskaźnika (brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | roboczogodzina | ................. zł / r-g (brutto Kp + Z + VAT) |
| 2. | samochód do ciśnieniowego mycia kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, czyszczenia wpustów ulicznych i studni rewizyjnych – typu np.: WUKO | ................. zł/m-g |
| 3. | samochód dostawczy o ładowności do 2,5 ton | ................. zł/m-g |
| 4. | samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton | ................. zł/m-g |
| 5. | samochód samowyładowczy o ładowności do 5 ton | ................. zł/m-g |
| 6. | ciągnik rolniczy – typu np.: „Ursus”, z przyczepą | ................. zł/m-g |
| 7. | koparko-ładowarka – typu np.: CATEPILAR, JCB itp. | ................. zł/m-g |
| 8. | przecinarka do nawierzchni drogowych | ................. zł/m-g |
| 9. | zagęszczarka | ................. zł/m-g |

- przy kosztach zakupu Kz 				– 	.................%

- materiały według cen zakupu z faktur,

#### Ryczałtowe ceny jednostkowe robót do kosztorysowania:                                                                                                                             Od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) | Cena jednostkowa (brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 0,150 km | ............. zł/ km |
| 2. | czyszczenie kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 4,600 km | ............. zł/ km |
| 3. | konserwację rowów otwartych o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m (wykaszanie skarp w ilości 26 000 m2/ 1 km rowu, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) | 6,0 km | ............. zł/ km |
| 4. | czyszczenie rowów otwartych z krzaków i odrostów drzew | 0,2 ha | …......... zł/ ha |
| 5. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji | 580 m3 | ............ zł/ m3 |
| 6. | wymiana sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy od 200 mm do 300 mm, na rury PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 50 m | ….......... zł/ m |
| 7. | wykonanie nowej sieci z rur PVC typ. ciężki SN 8 o średnicy od 200 mm do 300 mm, głębokości wykopów do 2,5 m w terenie z odtworzeniem do stanu poprzedniego rozebranej nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 100 m | ….......... zł/ m |
| 8. | czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 1 000 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 9. | czyszczenie studzienek wpustów ulicznych | 1 500 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 10. | remont studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej | 14 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 11. | budowa studni rewizyjnych na kolektorze KD z kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, głębokości do 3,00 m z pierścieniem odciążającym, pokrywą nastudzienną i żeliwnym włazem kanałowym min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 5 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 12. | remont wpustów ulicznych | 40 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 13. | budowa studzienki ściekowej wpustu ulicznego z rur betonowych średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym o wym. 400x600 mm min. kl. D400 w nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z kostki betonowej, kostki kamiennej) | 5 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 14. | czyszczenie separatorów (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 5 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 15. | wymiana uszkodzonych krat wpustów ściekowych | 2 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 16. | wymiana uszkodzonych korpusów i żeliwnych pokryw włazów kanałowych | 3 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 17. | uzupełnienie pokryw betonowych na studniach rewizyjnych | 5 szt. | ….......... zł/ szt. |
| 18. | wypompowywanie wody w okresie roztopów z miejsc jej gromadzenia | 25 m-g | ……… zł/ m-g |

Wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia :

Od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku

| L.p. | Rodzaj wskaźnika użytego do kalkulacji wartości zamówienia | Wartość wskaźnika (brutto) |
| --- | --- | --- |
| 1. | roboczogodzina | ................. zł / r-g (brutto Kp + Z + VAT) |
| 2. | samochód do ciśnieniowego mycia kanałów, cieków pochodnikowych i systemów odwodnień liniowych, czyszczenia wpustów ulicznych i studni rewizyjnych – typu np.: WUKO | ................. zł/m-g |
| 3. | samochód dostawczy o ładowności do 2,5 ton | ................. zł/m-g |
| 4. | samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton | ................. zł/m-g |
| 5. | samochód samowyładowczy o ładowności do 5 ton | ................. zł/m-g |
| 6. | ciągnik rolniczy – typu np.: „Ursus”, z przyczepą | ................. zł/m-g |
| 7. | koparko-ładowarka – typu np.: CATEPILAR, JCB itp. | ................. zł/m-g |
| 8. | przecinarka do nawierzchni drogowych | ................. zł/m-g |
| 9. | zagęszczarka | ................. zł/m-g |

- przy kosztach zakupu Kz 				– 	.................%

- materiały według cen zakupu z faktur,

ZAMAWIAJĄCY : 								WYKONAWCA :

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

| L.p. | Wartość | Przedmiot | Daty wykonania | Podmioty na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu: dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

(np. referencje, protokoły odbioru),

..................................................................

(miejscowość i data)

..............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

| L.p. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Rodzaj kwalifikacji zawodowych | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania tymi osobami *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*)	Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji ludźmi

niezbędnymi na okres przy wykonywaniu zamówienia.

W załączeniu oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia                      w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

..................................................................

(miejscowość i data)

..............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

##### Informacja o części zamówienia,

##### której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy.

| L.p. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia | Wartość brutto części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

..................................................................

(miejscowość i data)

..............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *,

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej *,

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego:

„Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej

oraz utrzymanie otwartych rowów

melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka

w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 roku”.

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) *, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| L.p. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) *,

..................................................................

(miejscowość i data)

..............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - nieodpowiednie skreślić