|  | GMINA MIEJSKA GIŻYCKO al. 1 Maja 14 11 – 500 GIŻYCKO tel.: +48 87 73 24 111 fax.: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl www.bip.gizycko.pl |
| --- | --- |

Znak sprawy: WT.7013.25.3.2014.SP	      Giżycko,23.06.2014r.

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich

na stadionie miejskim w Giżycku

Wspólny słownik zamówień (CPV) -

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45232121-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających

w postępowaniu w trybie: przetargu nieograniczonego

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

## ZAWARTOŚĆ SIWZ

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA   OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW,

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ    PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

# WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY,  JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY

# DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE                WARUNKÓW ZMIAN:

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- INNE INFORMACJE

## ZAŁĄCZNIKI

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

## Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert              w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego. o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

  - Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych 211172-2014 z 24 czerwca 2014 r.

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gizycko.pl;

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego;

### 1.2  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz   Zamawiającego   robót budowlanych pn.: „ Renowacja płyty głównej i bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku” w zakresie szczegółowo określonych w punkcie 2 SIWZ.

### 1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 1.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę  Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli Specyfikacja jest  udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Tak zmieniona Specyfikacja będzie wiążąca dla Wykonawców.

### 1.5  Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

#### 1.5.1 „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko,

    - „Podmiot realizujący” –  Gmina Miejska Giżycko,

    - „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

    - „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

    - „PFU” – Program Funkcjonalno – Użytkowy

    - „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 – ze zmianami).

    - „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt13 ustawy Pzp, którego przedmiot został opisany w SIWZ oraz załącznikach

    - ”Wykonawca” – podmiot określony w art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, który ubiega się                    o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

    - „Roboty budowlane o podobnym charakterze do przetargowego” – prace wykonywane,  podobne do zastosowanych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych                 i stosowanych materiałów.

### 1.6 	Dane Podmiotu realizującego:                 Gmina Miejska Giżycko

Konto bankowe: 			                       Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Nr konta bankowego: 			            77 2030 0045 1110 0000 0170 2330

NIP:					                845-19-51-457

Dokładny adres: 	                                                 Gmina Miejska Giżycko,

al. 1 Maja 14,

11 – 500 Giżycko

E-mail: przetargi@gizycko.pl

Znak postępowania: 	WT. 7013.25.3.2014.SP

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem:

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Renowacja płyty głównej i bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku” w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną prace projektowe, a po uzyskaniu niezbędnych  uzgodnień i pozwoleń – roboty budowlane. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace projektowe i wykonawcze (roboty budowlane).

  - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

    - Wykonania projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami

    - Wykonania projektu wykonawczego

    - Wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych we wszystkich branżach na podstawie dokumentacji projektowej.

  - Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:

    - Programie Funkcjonalno Użytkowym – Załącznik nr  7

  - Zadanie będzie realizowane w 2 etapach:

    - Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej:

- weryfikacja kompletności wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania projektów budowlanych i wykonawczych,

- wykonanie wszelkich pomiarów i inwentaryzacji niezbędnych do celów projektowych,

- wykonanie koncepcji projektowych z opisem technicznym, technologicznym                     i materiałowym zaprojektowanych robót budowlanych umożliwiających weryfikację pod kątem zgodności z PFU i SIWZ,

- wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę  – po 5 egz. każdej branży w wersji papierowej oraz po 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją                 o pozwoleniu na budowę,

- wykonanie projektów wykonawczych dla każdej branży – po 5 egz. każdej branży 
w wersji papierowej oraz po 1 w wersji elektronicznej w formacie (tekst: .pdf, rysunki: .dxf, .dwg oraz pdf)

- wykonanie przedmiarów i kosztorysów wykonawczych – po 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath

- sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych,

Wykonawca po zakończeniu prac projektowych zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego.

    - Etap II – roboty budowlane:

- wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- projektem wykonawczym,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów,

- opracowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu robót budowlanych,

- sporządzenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, (jeżeli jest wymagane dla tej inwestycji)

  - Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

# TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy i wykonał go w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14.11.2014r– data podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

    - wykonanie projektu budowlanego  wraz z  uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, pozwoleń na budowę w terminie  6 tygodni od dnia podpisania Umowy,

    - wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w terminie  7 tygodni od dnia podpisania Umowy,

    - Wykonanie robót budowlanych w terminie do 31.10.2014 r od dnia podpisania Umowy

### Kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy na zasadach  określonych             w § 9  wzoru umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

### Miejscem wykonania Stadion Miejski w Giżycku, ul. Moniuszki 5.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

# O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Art. 22 ust. 1 pkt. 1 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

Art. 22 ust. 1 pkt. 2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:

Zamawiający uzna ww za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie boiska o nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem;

Wymagane dokumenty:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  – według  Załącznika  nr 3 do SIWZ;

Art. 22 ust. 1 pkt. 3 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

Art. 22 ust. 1 pkt. 4 - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Wymagane dokumenty:

- w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –wg wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ

- w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
 tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej   – wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 Ustawy, przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenie dla każdego z nich.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy załączyć do oferty w oryginale.

Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego), musi jasno wynikać:

    - kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

    - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy   wykonywaniu zamówienia,

    - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,

    - jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia                  i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róża Cudzanowska  - Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego

tel.87 73 24 120

e-mail:   przetargi@gizycko.pl

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

7.1      Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:  7000,00  PLN.        /słownie: siedem tysiecy złotych /.

### 7.2	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wskazanego  w punkcie 13.1  SIWZ.

### 7.3	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

###### w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6  SIWZ,

###### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

###### gwarancjach bankowych,

###### IV.       gwarancjach ubezpieczeniowych,

###### V.        poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2,    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) – (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą .

### 7.4	Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:  „Wadium – przetarg: Renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku”

7.5       Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu

należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. 101).

### 7.6	W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy  Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ.

### 7.7	Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

7.8       Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

### Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 13.1 SIWZ.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                 i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione.

### Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał tereny objęte przetargiem i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy  gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

### Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku  nr 1 do SIWZ, z podaniem ceny ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT.

### Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ.

### Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców – Załącznik nr 4

### Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.  Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie  na zasadach określonych w Ustawie.

### Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony „Renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku” – nie otwierać przed dniem 14.07.2014r. , godz. 12.10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 9.9.6 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

# INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

  - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, w dokumencie sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dokumentu o którym mowa w pkt. 1, jeżeli nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom. Niezłożenie załącznika nr 4 do oferty, traktowane będzie przez Zamawiającego jako wykonanie całego zamówienia przedmiotu zamówienia samodzielnie.

  - W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał sie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówieniu.

  - Wymagania Zamawiającego, dotyczące umowy/umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, których przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

    - termin płatności nie dłuższy niż 30 dni od daty wymagalności,

    - ewentualne zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 8% wartości umowy           z podwykonawcą,

  - Zawarcie umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego

  - Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

    - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy do zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę

    - uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

    - terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

    - innych wartości kwot niż wynikających z harmonogramu rzeczowo -  finansowego stanowiący załącznik do Umowy

    - wymogów dotyczących rękojmi i gwarancji, innych niż określone we wzorze Umowy, o której mowa w SIWZ.

# WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

11.1  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

11.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.3  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 11.1

11.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 11.1, została wybrana, Zamawiający żąda aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

12.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert -  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12.2  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 12.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

12.3   Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### 13.1 Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2014 r. o godz. 12.00.

### Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

13.2 Oferty dostarczone osobiście należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Giżycku, pok. nr 104

### 13.3 Oferty przesłane  przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować:  Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko.

### 13.4 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2014r. , o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, pok. 106.

### 13.5 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

# Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową w wartości netto i brutto.

# Cena oferty będzie niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

### Wykonawca poda cenę za wykonanie wszystkich Etapów zamówienia, a także cenę brutto poszczególnych etapów realizacji zamówienia.

### Koszt wykonania Etapu I – Dokumentacja Projektowa nie może przekroczyć 5% ceny oferty brutto.

### Cena oferty musi zawierać wszystkie niezbędne koszty do zrealizowania zamówienia 
w formule zaprojektuj i wybuduj.

### W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia  określonego w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

  - W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z PFU, SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty (jeśli dotyczą niniejszego zamówienia): badania geologiczne, inwentaryzacja obiektów budowlanych, uzyskanie niezbędnych opinii uzgodnień organów administracyjnych, gestorów sieci, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenie dróg, chodników, wykonanie niezbędnych rozbiórek i ponowne wbudowanie (nawierzchnie, poszczególne elementy konstrukcji, urządzenia), wywozu nadmiaru gruntu  i gruzu, sporządzenia planu BIOZ, projektu organizacji ruchu, oznakowania, prac geodezyjnych, przewóz materiałów rozbiórkowych do magazynu Zamawiającego wraz z ułożeniem, odwodnienia wykopów, czasowych dróg kołowych, montażowych podpór tymczasowych, ochronnych konstrukcji zabezpieczających (daszki ochronne) i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

14.9. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.  z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami)

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena ofertowa 100 % :

Ocena oferty będzie dokonana wg następującej formuły:

cena brutto oferty najtańszej

Pc  = 	  cena brutto oferty badanej	 x 100 pkt

gdzie Pc – punkty za oferowaną cenę brutto ( max. 100 pkt.)

# WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

# Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa według Wzoru Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ.

16.2   Harmonogram rzeczowo- finansowy sporządza wybrany w przetargu Wykonawca wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 SIWZ na etapie podpisywania umowy.

# DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE       WARUNKÓW ZMIAN:

# Wzór umowy – Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

# Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy po jej podpisaniu  na zasadach  określonych w § 10 wzoru umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

### Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

### Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności   Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

### Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

### Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się 
z treścią odwołania przed upływem do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 
w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnie z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

### Na czynności, o której mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień (tj. powtórzenie czynności lub dokonania czynności zaniechanej w przypadku uznania zasadności przedkładanej informacji) nie przysługuje odwołanie, z zastrze4żeniem art. 180 ust. 2 w/w ustawy.

### Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
  	 podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 3
	 ustawy; albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi
	 się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
	 lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i b) wnosi się w terminie 5 dni
	 od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
	 wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

### Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku     postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

### Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

### Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

### Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie  skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej  wniesieniem.

### Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu   sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

### W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

### Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Środki ochrony prawnej – ustawy Prawo zamówień publicznych.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w ust. 19.1 lit.a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 20.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1  Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  w wysokości 8 % ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

20.2 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

20.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych 
w art. 148 ust. 1 ustawy.

20.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

20.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 1.6 SIWZ:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr  77 2030 0045 1110 0000 0170 2330 z podaniem tytułu:  „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zadanie:  „Renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku”.

20.6 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

20.7  Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia  lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),

2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),

3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

4) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:

a) nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,

b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością.

Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakichkolwiek dokumentacji.                      W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Gwarancja bankowa musi precyzyjnie określać: terminy potrzebne na zgłoszenie roszczeń             z gwarancji, osoby do tego uprawnione i terminy jej wykonania przez bank.

20.8   Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 20.7 ppkt.  5 lit. a i b przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.9 W przypadku, gdy w związku z przesunięciem terminu realizacji niniejszej umowy        zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia należytego    wykonania umowy ponosi Wykonawca).

20.10 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zostanie zwolnione: 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 30 % w ciągu 15 dni  po upływie okresu rękojmi.

# INNE INFORMACJE

21.1   Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- zaliczkowania robót,

- zamówień uzupełniających

21.2  Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1   Formularz cenowy oferty,

- Załącznik nr 2   „Wzór Umowy”,

- Załącznik nr 3  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,

- Załącznik nr 4  Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez Podwykonawców,

- Załącznik nr 5  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie 
z art. 24 ust. 1 Ustawy,

- Załącznik nr 6  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

- Załącznik nr 7  Program Funkcjonalno  - Użytkowy

Załącznik nr 1 SIWZ

Formularz cenowy oferty

FIRMA:  ................................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W: ...........................................................PRZY UL.: .....................................................

O NUMERZE REGON: ............................................................ I NIP: ................................................

ZAREJESTROWANĄ POD NUMEREM  KRS:…………………….....................…………………

e-mail ………………………………………………………………....................……………………

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie zadania pn. „Renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku” będącego przedmiotem zamówienia  oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na kwotę:

* netto ......................................... PLN/słownie:.............................................................................. ........................................................................................................................................... złotych/

* VAT ........................................ PLN słownie:............................................................................... ........................................................................................................................................... złotych/

* brutto........................................PLN słownie:............................................................................... ............................................................................................................................................ złotych/

zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Zakres prac | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Prace projektowe |  |  |  |
| Roboty budowlane |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie prac budowlanych: do 31.10.2014 r.

- przekazanie Zamawiającemu zadania – do 14.11.2014 r.

- Okres rękojmi: trzyletni.

- Wymagane wadium w wysokości ................. PLN zostało wniesione w formie: ..........................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że akceptujemy zapisy Wzoru Umowy Załącznik nr 2 SIWZ  i w przypadku gdy nasza oferta zostania wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się do zawarcia umowy             w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 Ustawy oraz oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 Ustawy.

- Oświadczamy , że nie należymy/należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej             w ofercie, zostanie wniesione w formie: ………………………………………………………...............................……………….…....

…………………………………………………………… najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, 
a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta    w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

Podpisał  ................................................................................................................................................

występujące w charakterze ....................................................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu ...................................................................

................................................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

.................................... dnia .............................                           ......................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2 SIWZ

### „Wzór Umowy”

Umowa  nr ................

W dniu ....................  w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską  Giżycko, al. Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”,  którą reprezentują:

- Zastępca Burmistrza Miasta  				–	Paweł Czacharowski,

- Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego	– 	Róża Cudzanowska,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta                           –          Elżbieta Ołoszczyńska

a  ............................................................................................................................................................ mającym swą siedzibę w  ......................................................................................................................

zwanym dalej w tekście  „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku

- Przedmiot umowy obejmuje:

- Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej

- weryfikacja kompletności wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania projektów budowlanych i wykonawczych,

- wykonanie wszelkich pomiarów i inwentaryzacji niezbędnych do celów projektowych,

- wykonanie koncepcji projektowych z opisem technicznym, technologicznym                     i materiałowym planowanych robót budowlanych umożliwiających weryfikacje pod kątem zgodności z PFU i SIWZ,

- wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę  – po 5 egz. każdej branży w wersji papierowej oraz po 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF.

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją                 o pozwoleniu na budowę,

- wykonanie projektów wykonawczych dla każdej branży – po 5 egz. w wersji papierowej oraz po 1 w wersji elektronicznej w formacie (tekst: .pdf, rysunki: .dxf, .dwg)

- wykonanie przedmiarów i kosztorysów ofertowych  – po 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath

- Etap II – Roboty budowlane

- wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- projektem wykonawczym,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- harmonogramem rzeczowo – finansowym

- zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów,

- opracowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu robót budowlanych,

- sporządzenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych obejmuje zakres ustalony ustawą prawo budowlane, polegający w szczególności na:

- czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych

- wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych                   w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej                 i dokonywanie tych zmian,

- udziale w komisjach i naradach technicznych,

- sporządzanie zamiennej i powykonawczej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie                              z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu                      w terminie w niej uzgodnionym.

- Zakres i sposób wykonania Umowy określają:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Program Funkcjonalno  - Użytkowy,

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

## Prawa i obowiązki Zamawiającego                                                                                                                                                    § 2

  - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

- rezygnację z części robót,

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

  - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków.

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w  § 4 pkt 4

  - przekazanie dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w terminie określonym            w  § 4 pkt 4

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

  - odbiór przedmiotu niniejszej Umowy z zastrzeżeniem przypadków określonych                        w § 8 pkt 10

  - terminowa zapłata wynagrodzenia,

  - złożenie zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w ciągu 7 dni po otrzymaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej o której mowa  w            § 3 pkt 44.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy.

## Prawa i obowiązki Wykonawcy

## § 3

- Wykonawca sporządzi dokumentację projektowo – kosztową z należytą starannością zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych w szczególność z Prawem Budowlanym, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przepisami: sanitarno-higienicznymi, p.poż, BHP.

- Projekt budowlany zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury         z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).

- Projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót  zostaną wykonane zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi przy projektowaniu zgodnie         z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Kosztorysy ofertowe winne zostać sporządzone zgodnie z wymogami jak dla kosztorysów inwestorskich zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie użytkowym   / Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389/.

- Uzgadnianie na bieżąco z Zamawiającym w formie pisemnych notatek proponowanych rozwiązań projektowych.

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego koncepcji projektowej o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1) lit. c).

- Wykonawca wystąpi i uzyska brakujące warunki techniczne i wytyczne do projektowania niezbędnych do opracowania dokumentacji od odpowiednich jednostek uzgadniających,

- Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego minimum po 1 spotkaniu roboczym po przekazaniu koncepcji oraz po przekazaniu projektu budowlanego.

- Sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.

- Przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych, jeżeli będzie to niezbędne  na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej lub przed przystąpieniem do realizacji Etapu II – Roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy. Harmonogram powinien zawierać terminy i wartość realizacji poszczególnych etapów robót oraz być zgodny z kosztorysem ofertowym.

- Terminowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót;

- Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi łącznie z zapewnieniem nadzoru nad robotami budowlanymi przez kierownika budowy oraz kierowników robót w danej specjalności techniczno-budowlanej, jeśli kierownik budowy nie posiada stosownego przygotowania zawodowego;

- Zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;

- Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną;

- Terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy nadającego się do użytkowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

- Uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie z jednoczesnym powiadomieniem             o przystąpieniu do realizacji tych robót;

- Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do PGE Dystrybucja SA oraz PWiK Giżycko                o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek zasilania w te media terenu budowy w trakcie realizacji inwestycji.

- Ponoszenie kosztów zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody. Ewentualne oświetlenie placu budowy w trakcie realizacji robót obciąża również koszty pośrednie Wykonawcy;

- Wykonanie i utrzymanie na koszt własny zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu prac. Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy poprzez stały dozór placu budowy przez cały czas realizacji inwestycji, wykonanie i utrzymanie na własny koszt ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy. W przypadku gdy zaplecza budowy nie będzie można zlokalizować na przekazanym przez Zamawiającego terenie budowy, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska teren pod zaplecze budowy;

- Zgłaszanie Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru;

- Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Okazanie na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku właściwą aprobatę techniczna w stosunku do wbudowanych materiałów;

- Przestrzeganie uwag jednostek uzgadniających, które zostaną zawarte w Dokumentacji Projektowej;

- Dostarczenie i zamontowanie wszystkich urządzeń przewidzianych do wbudowania w ramach zadania inwestycyjnego na podstawie projektu budowlanego i technologicznego oraz zapewnienie specjalistycznego nadzoru montażu dla dostarczonych przez siebie urządzeń;

- Rozruch i regulację wszystkich zamontowanych urządzeń;

- Dostarczenie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń;

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych        w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- Usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami do dziennika budowy;

- Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie              z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego.

Operat kolaudacyjny stanowi dokument, w skład którego wchodzą wszystkie dokumenty związane z realizacją robót budowlanych, a  w szczególności są to:

- pełna dokumentacja powykonawcza we wszystkich branżach w 2 egz.

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o których mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane,

- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych  do zatwierdzonego projektu budowlanego podczas wykonywania robót kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z  naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby także opis uzupełniający) potwierdzonych przez projektanta,

- certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów, urządzeń                          i   instalacji  zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokóły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów,

- potwierdzenie odbioru przyłączy,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

- instrukcja użytkowania obiektu,

- dokumentacja o której mowa w § 3 pkt 40,42,44

- obmiary robót.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy.

- Dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Występowanie do odpowiednich instytucji w celu zajęcia pasów drogowych;

- Cały materiał rozbiórkowy należy posegregować. Materiały rozbiórkowe takie jak: płyty drogowe, kamień brukowy, krawężniki, ławki, śmietniczki, słupy oświetleniowe nadające się do ponownego wbudowania należy ze starannością złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w odległości około 2,5 km), a pozostałe materiały nie nadające się do użytku złożyć w wydzielonym składowisku odpadów. Ocenę przydatności materiału rozbiórkowego należy skonsultować z przedstawicielem Zamawiającego. Przed wywiezieniem materiału rozbiórkowego sporządzić protokół ilościowy oraz przedstawić go do akceptacji dla przedstawiciela Zamawiającego. Koszt transportu, załadunku i wyładunku obciąża Wykonawcę.

- Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub makroniwelacji Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usunięcia lub   zagospodarowania   zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie określone w § 6 ust.l obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych,  ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,

- Naprawienie i doprowadzenie /odtworzenie/ do stanu poprzedniego na swój koszt, w przypadku spowodowania szkody, a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

- Udokumentowania zagospodarowania powstałych w trakcie robót odpadów komunalnych;

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i innych służb, do których należy wykonanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane, udostępnianie im danych i informacji wymaganych tymi przepisami;

- Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w art. 57 Prawa budowlanego niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu obiektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru.

- Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (Państwowa Straż Pożarna, Państwowy Inspektor Sanitarny, Zakład Energetyczny, Urząd Dozoru Technicznego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zarządcy Dróg, Zakład Gazowniczy).

- Wykonawca jest zobowiązany organizować narady koordynacyjne co najmniej raz na tydzień. Do tego celu zabezpieczy biuro budowy, w którym również będzie przechowywana dokumentacja budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co najmniej 150 000 PLN przez cały okres wykonywania umowy.  W przypadku nie spełnienia tego obowiązku zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego przedstawienia polisy i w przypadku jej nieotrzymania w terminie 7 dni od wezwania żądać kary umownej od pierwotnego dnia w którym obowiązek ten miał być spełniony.

- Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy lub robót. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowy kierownik budowy lub robót musi posiadać uprawnienia i kwalifikacje stosowne do wykonywanych czynności. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

- Przedstawicielem na budowie ze strony Wykonawcy będzie: …………………………………

## Terminy realizacji przedmiotu umowy                                                                                                                        § 4

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:

- termin wykonania koncepcji projektowej o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit.c) 2 tygodnie od podpisania Umowy,

- termin wykonania pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. d) – 6 tygodni od dnia podpisania Umowy.

- termin wykonania projektów wykonawczych, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit.f,g,h) – 7 tygodni od dnia podpisania Umowy.

- termin przekazania terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy            i kompletną dokumentacją techniczną - w ciągu 5 dni od uzyskania wszelkich pozwoleń i zgód na wykonywanie robót budowlanych,

- termin przekazania Zamawiającemu zadania (protokół końcowego odbioru)  do dnia 14.11.2014r..

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych i częściowego rozliczania finansowego.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 2, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

## Zatrudnianie podwykonawców                                                                                                                                § 5

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych:

...........................................................................................................................................................

/ zakres robót /

..........................................................................................................................................................

/ zakres robót /

...........................................................................................................................................................

/ zakres robót /

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania Zamawiającego określają ust. 6 – 12.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,                   w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany          w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany   w § 4 ust. 1;

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

- umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy                                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy             o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy                     o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                          z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto w wysokości ............................. złotych /słownie złotych: ........................................................................ w tym:

- Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) wynosi: ................................................ złotych /słownie złotych: ...............................................

- Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 ) wynosi: ............................................... złotych /słownie złotych: ...............................................

- Wynagrodzenie  o którym mowa w § 6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty jakie Wykonawcy przysługuje w ramach realizacji przedmiotu Umowy i nie będzie podlegać zmianom za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 10 ust. 1.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) obejmują pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych

- Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowań oferty zapoznał się z materiałami wyjściowymi, terenem budowy i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 6 pkt 1 obejmuje wszystkie koszty wynikające                             z obowiązków Wykonawcy określonych w § 3.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia /art. 67 ust. 1 pkt 5 – Prawo zamówień publicznych/, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów                   i parametrów, cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, wskaźników  do kosztorysowania zgodnie z ust. 7.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 6 podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, ceny materiałów i sprzętu oraz wysokość narzutów z tytułu kosztów pośrednich oraz zysku) przyjętych w ofercie Wykonawcy.

- robocizna	                      r-g         =  ……. PLN / słownie: …………………… zł/,

- koszty pośrednie           Kp        =  ….. % / od R+S/,

- zysk                                Z         =  …. % / od R+S+Kp/,

- ceny materiałów wraz z kosztami zakupu, sprzętu i ceny jednostkowe  robót z kosztorysu ofertowego w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Roboty, które Wykonawca wykona bez porozumienia z Zamawiającym lub jako samowolne odstępstwo od Umowy, nie podlegają wynagrodzeniu.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 7

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w dwóch częściach:

- Pierwsza część wynagrodzenia zostanie wypłacona po wykonaniu przez Wykonawcę Etapu I określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) Umowy oraz podpisaniu ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego prac projektowych i uzyskaniu wymaganego przepisami pozwolenia na budowę. Pierwsza część wynagrodzenia nie może przekroczyć 5 % wartości umowy.

- Druga część wynagrodzenia związana z realizacja Etapu II będzie rozliczana:

- na podstawie faktur przejściowych, miesięcznych, wyodrębnionych i wykonanych elementów robót zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy - Harmonogramem rzeczowo – finansowym, na podstawie zatwierdzonego przez Strony, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia, protokołu częściowego odbioru robót.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie papierowej wersji faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Płatności przejściowe nie mogą przekroczyć 80% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego.

- Faktura końcowa nie może być mniejsza niż 20% wartości Umowy.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona i opłacona po zakończeniu inwestycji, sporządzeniu protokołu końcowego odbioru zadania oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego o którym mowa w art. 54 Ustawy z dnia          7 lipca 1994 Prawo budowlane

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,             w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury wraz z protokołem odbioru robót.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Podmiotem realizującym zamówienie jest Gmina Miejska Giżycko ,  al. 1 Maja 14 , 11 – 500  Giżycko, na którego będą wystawiane faktury  NIP 845-19-51-457

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom (zgodnie z § 5 Umowy) obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu dowodów zapłaty oraz oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą.

## Odbiory robót                                                                                                                                                                § 8

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór Dokumentacji Projektowej,

- odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót,

- odbiory robót zanikających,

- odbiór końcowy .

- Odbiór Dokumentacji Projektowej – Etap I

- Przedmiotem odbioru Etapu I – Dokumentacji Projektowej jest przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacja bez wad, braków, nieprawidłowości sporządzona w całości w języku polskim,

- Wykonawca przekaże dokumentację Zamawiającemu w jego siedzibie.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji może zgłosić uwagi              i stwierdzone wady. W przypadku zgłoszenia uwag i wad Wykonawca poprawi dokumentację projektową w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania.

- Po uwzględnieniu uwag i/lub usunięcia wad, o których mowa powyżej, ewentualnie przy braku zastrzeżeń, zostanie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy prac projektowych                 z zastrzeżeniem, że ostateczny odbiór dokumentacji z etapu I nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu:

- wykaz opracowań,

- pisemne oświadczenie że Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z niniejsza Umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

- pisemne oświadczenie, że Dokumentacja Projektowa jest zgodna z: Programem Funkcjonalno  - Użytkowym.

- pisemne oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną,

- prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej, osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają własnością Wykonawcy.

- Odbiór robót budowlanych – Etap II:

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do dziennika budowy lub bezpośrednio na piśmie do Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru poniesie skutki z tytułu nie wykonania elementu robót w terminie przewidzianym w harmonogramie i zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Odbiory, o których mowa w ust. 3 pkt 1), dokonywane będą w terminie pięciu dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załącznik do faktur częściowych.

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego najpóźniej           w dniu osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sporządzony operat kolaudacyjny zaopatrzony w adnotację Inspektora Nadzoru o kompletności.

- Na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celów odbiorowych uważane jest jako nie zakończenie robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego, w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót, w terminach określonych w ust. 3 i w ust. 7, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego uzasadnione koszty związane ze zwłoką  w przeprowadzeniu czynności odbioru.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi na piśmie  Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie  Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2,

    - jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

  - zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

  - zamawiający może żądać równowartości wadliwej części przedmiotu umowy,

    - w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie lub kiedy wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy  z zachowaniem prawa naliczenia kar umownych zg. z § 9 ust. 2 niniejszej Umowy,

    - w przypadku zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy Zamawiający wstrzyma wynagrodzenie Wykonawcy – strony niniejszej Umowy do czasu zakończenia przedmiotu umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastępczego wykonania robót, o który zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości  do odbioru z powodu nie zakończenia robót, braku operatu koluadacyjnego lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wykonane roboty.

- W przypadku odmowy końcowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania związane             z niezbędnym funkcjonowaniem zadania będącego przedmiotem Umowy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się  datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

Kary umowne

§ 9

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za naruszenie któregokolwiek terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2) w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia łącznego określonego w § 6  ust. 1 przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy  – za każdy dzień zwłoki,

- karę za naruszenie terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 5)  w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia łącznego określonego w § 6  ust. 1 przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy  – za każdy dzień zwłoki,

- karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady  licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,01% wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 – za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający może również żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu:

    - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

    - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1,

    - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki za każdy dzień zwłoki,

    - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie w rozumieniu art. 498  i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej należności w związku z naliczeniem kary umownej.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega prawo potrącenia ich z faktur przejściowych lub końcowej.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471  Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

Zmiana umowy

§ 10

# Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

    - Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu:

        - ustawowej zmiany podatku VAT,

        - w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

        - rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

        - w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

        - uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

    - Zmiana terminu wykonania z tytułu:

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

- odmowa wydania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń organów I instancji,

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego  Wykonawca ma obowiązek udokumentować przyczyny,

- zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w  § 4  ust. 1 pkt 4)  Umowy,

- konieczności wprowadzenia zmian projektowych,

- wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych uwidocznionych w trakcie robót budowlanych,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

- konieczności zlecenia robót  dodatkowych,

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

- zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna),

- wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa,

    - Inne zmiany:

        - zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy  podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ,

        - zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona umowę osobiście w zakresie SIWZ,

        - harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego,

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych oraz finansowania. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy.

Prawa autorskie

§ 11

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał pełnię praw autorskich Dokumentacji Projektowej.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń w licencji przewidzianych. Oryginał obejmuje polską wersję językową na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła, jego części albo fragmentów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła lub jego części, fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia                     i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci WWW (Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieła, jego części, albo fragmenty utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - w zakresie rozpowszechniania dzieła, jego części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt 1) i 2) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnienie dzieła, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np.: w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów).

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego do dzieła, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo dowolnego wykorzystywania całości lub swobodnie wybranych fragmentów dzieła, aktualizacji dzieła, modyfikacji dzieła. W tym celu możliwe jest dokonywania tłumaczenia treści zawartych w dziele na dowolne języki.

- Wykonawca wyraża zgodę aby prawa autorskie nabyte na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający mógł przenieść na osoby trzecie lub upoważnić je do ich wykonywania.

- Zamawiający ma obowiązek wskazywać logo i nazwę lub dane osobowe oraz tytuł naukowy Wykonawcy na każdej kopii dzieła lub publicznej prezentacji jego części, poszczególnych elementów składowych lub poszczególnych jego fragmentów.

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dzieła na każdym odrębnym polu eksploatacji.

- Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do dysponowania umieszczonymi w dziele materiałami takimi, jak np. teksty, fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz że ich wykorzystanie w dziele nie narusza praw osób trzecich.

- W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że dzieło narusza patenty i/lub prawa autorskie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego na własny koszt przystąpi do procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Zamawiającego od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd.

- Wykonawca przekazuje nieodpłatnie Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe i uprawnienie do wykonywania przez Zamawiającego praw zależnych do dokonania aktualizacji lub modyfikacji dzieła, na warunkach takich samych jak warunki zapisane w postanowieniach niniejszej umowy odnośnie przejścia autorskich praw majątkowych.

- Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu licencji uprawniających go do użytkowania oprogramowania wykorzystywanego przy pracach objętych niniejszą umową.

Odstąpienie od Umowy

§ 11

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej okres 30 dni,

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 30 dni.

- nastąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umownego wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

- Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy, dokumentacją techniczną o 30 dni roboczych od daty określonej w § 4 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy;

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

Rękojmia

§ 12

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Rękojmia na wykonane roboty i wbudowane urządzenia przysługuje na okres trzech lat. Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru.

- W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania rękojmi na osobę trzecią uprawnienia wynikające z udzielonej rękojmi przechodzą na nabywcę.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi - w terminach określonych w § 12 ust. 6  bez względu na wysokość tych kosztów.

- Tryby usuwania wad i usterek przedmiotu robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwa w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się że:

- wady uniemożliwiające korzystanie z wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych i zamontowanych urządzeń, wyposażenia będą usuwane w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia,

- pozostałe wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu i nie wymagające wymiany urządzeń usuwane będą w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia,

- Jeżeli usunięcie wad i usterek o których mowa w pkt a) i b) nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany terminu wraz z udokumentowaniem tej przyczyny, przy czym Wykonawca przedstawi nowy termin usunięcia wad do akceptacji Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w okresie rękojmi z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie faksem lub emailem na wskazane numery telefonów i adresy. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w § 12 ust. 6. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcy o wadzie lub usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem lub poczta elektroniczna na wskazany numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy.

- Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

- Wykonawca ............................................adres: ………………, adres e-mail: ……............… fax ………………………., tel ……………………..

- Zamawiający: Gmina Miejska Giżycko, adres al. 1 Maja 14 , 11 – 500 Giżycko, adres e-mail:  tel. 087 428 23 65, 087 73 24 113; fax. 087 428 52 41. O zmianach w danych adresowych, strony są zobowiązane są informować niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 13

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia Wykonawcy, tj. ……………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwolnione: 70 % w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze końcowym, pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni  po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku, gdy w związku z przesunięciem terminu realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego, nowego bądź przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia (koszt wniesienia nowego zabezpieczenia bądź przedłużenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

- W przypadku nie wniesienia nowego bądź nie przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy potrąci z należnego wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa § 6 kwotę w wysokości określonej w ust. 1

Postanowienia końcowe

§ 14

  - Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane   przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki

§ 15

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ______ r., wraz z załącznikami.

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Program Funkcjonalno – Użytkowy

Zamawiający:                                                                       Wykonawca:

Załącznik nr 3 SIWZ

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie  ostatnich 5 lat

przed upływu terminu składania ofert

| Wykaz robót budowlanych | Nazwa i adres Zamawiającego | Rodzaj wykonanych robót | Wartość robót | Data wykonania robót |  | Miejsce wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone.

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 4 SIWZ

INFORMACJA O ZAKRESIE ROBÓT PRZEWIDZIANYCH

DO WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW

Ja(My) niżej podpisany (i) ................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy, adres siedziby)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku”

Oświadczam(y), że następujące części zamówienia powierzam (y) do wykonania podwykonawcom

| L.p. | Część zamówienia przeznaczone do podwykonania | Wartość brutto prac podzleconych w % | Nazwa (firm) podwykonawców |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| n |  |  |  |

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 5 SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                       W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1

ORAZ

BRAKU PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART.24 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku”

Oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.) spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,     jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...........................………........

( miejscowość i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

Załącznik nr 6 SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Renowacja płyty głównej oraz bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim                w Giżycku”

przedkładam/my informację o:

1) przynależności do grupy kapitałowej: *

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2) braku przynależności do grupy kapitałowej *

……………………dnia …………………….

Podpis:

………………........……….....………………

(podpis osób/y uprawnionych do składania

oświadczeń woli)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest do wskazania podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.