# DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych

na podstawie  art. 4 pkt. 8

### Nazwa zamówienia:

### Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji  obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Giżycko.

Wspólny słownik zamówień

-  71220000-6 – usługi  projektowania architektonicznego

-  71250000-5 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

-  71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiający :

Miejski Zespół

Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

ZAMAWIAJĄCY:

Dyrektor MZOSiP

/-/

Piotr Szulc

……………………………….

Giżycko, maj 2015 r.

W związku z planowaną termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz w celu oszacowania wartości wykonania planowanego przez Gminę Miejską Giżycko zadania inwestycyjnego, zwracamy się do  Wykonawców o przesłanie oferty  na rzecz Zamawiającego pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji  obiektów użyteczności publicznej                w Gminie Miejskiej Giżycko”

### - Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej dokumentacji przetargowej                            z  zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

### - Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy          z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

### I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli                                                                                                 
al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

Tel./fax 87 428 2935, e-mail: mzosip@gizycko.pl 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków:

-  Gimnazjum nr 1, ul. Gimnazjalna 1 (budynek ujęty w gminnej ewidencji

zabytków miasta Giżycka) oraz mała sala gimnastyczna,

-  Gimnazjum nr 2, ul. Warszawska 39 (budynek ujęty w gminnej ewidencji  zabytków miasta

Giżycka) wraz z łącznikiem, sala gimnastyczna oraz biblioteka,

-  Zespołu Szkół nr 1, ul. Wiejska 50 łącznie z małą salą gimnastyczną,

-  Szkoły Podstawowej nr 4, ul. 3 Maja 21 łącznie z salą gimnastyczną,

-  Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Pionierska 13 (budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków

Miasta Giżycka),

-  Przedszkola Miejskiego nr 1 w Giżycku, ul. Drzymały 9,

-  Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3.

Szczegółowy zakres prac określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym

załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4.

Audyty energetyczne oraz opinie konserwatora  zabytków dostępne są w siedzibie

Zamawiającego.

2. W zakres zamówienia  wchodzi:

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej osobno dla każdego obiektu:

a) aktualna kopia mapy zasadniczej lub/i mapę sytuacyjno-wysokościową do celów

projektowych, w zależności od przyjętego zakresu rozwiązań projektowych – 1 egz.,

b) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – 1 egz.,

c) projekt budowlany z uzgodnieniami branżowymi wymaganymi przez Prawo Budowlane –

ustawa z dnia 07 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 z poźn. zm.) - 6 egz.,

d) informacja BIOZ – 6 egz.,

e) projekt wykonawczy – 6 egz.,

f) przedmiary robót wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004r. – 3 egz.,

g) kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 18.05.2004r. – 3 egz.,

h)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonana zgodnie                               z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 – 3 egz.,

i) wersja elektroniczna (projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania                               i odbioru robót oraz przedmiary robót) na nośniku CD w formacie  pdf – 2 szt.

Kosztorys inwestorski należy sporządzić  w układzie branżowym jako oddzielne opracowanie dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych.

Dokumentacja powinna być tak wykonana aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania na  wykonanie termomodernizacji  obiektów  zgodnie  z dyspozycją art. 29 – 30 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2.2. Sporządzenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę  lub zgłoszenie wykonania robót.

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.

2.4. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić dla całości przedsięwzięcia o przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla tych elementów inwestycji, które tego wymagają.

2.5. Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt. Wykonawca obowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie               z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.

2.6. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu  konsekwencji proponowanych rozwiązań.

2.7. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania                    o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

2.8. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 907), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu             i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U z 2004 Nr 202 poz. 2072),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm. ),

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126)    w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21 z późn. zm.)

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr  47 poz. 401 z późn. zm. )

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz.627 z późn. zm.)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz.880 z dnia 30 kwietnia 2004 z późn. zm.)

2.9. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert przez Wykonawcę na kilka lub wszystkie

części zamówienia ( ilość części - 7)

4.Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części:

Zadanie 1

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1,                     ul. Gimnazjalna 1 w Giżycku (budynek ujęty w gminnej ewidencji  zabytków miasta Giżycka) oraz małej sali gimnastycznej.

Zadanie 2

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2,

ul. Warszawska 39 w Giżycku (budynek ujęty w gminnej ewidencji  zabytków miasta Giżycka) wraz z łącznikiem, sala gimnastyczna oraz biblioteka,

Zadanie 3

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1,                   ul. Wiejska 50 w Giżycku łącznie z małą salą gimnastyczną,

Zadanie 4

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4,        ul. 3 Maja 21 w Giżycku łącznie z salą gimnastyczną,

Zadanie 5

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6,          ul. Pionierska 13 w Giżycku (budynek ujęty w gminnej ewidencji  zabytków miasta Giżycka),

Zadanie 6.

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1,          ul. Drzymały 9 w Giżycku.

Zadanie 7.

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4,  ul. Jagiełly 3 w Giżycku.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty

### ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

### Termin wykonania zamówienia – 17 sierpnia 2015 r.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w punkcie I), lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie I). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Barbara Caban, tel. 874282935, fax. 874282935.

V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie  odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

3.1.  Wypełniony Formularz oferty cenowej – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2

3.2 .  Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze

do przetargowego z podaniem wartości, inwestorów i zakresu prac projektowych –

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i zakresem  stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż 5.000,00 PLN brutto.

Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty

### Oferty należy umieścić w jednej zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dokumentację techniczną termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Giżycko, zadanie ………”. Na zewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej  oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,  że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak wyżej, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

# VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### 1. Termin składania ofert upływa dnia 26 maja 2015 r. roku o godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską..

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i złożyć w pok. 115  lub wysłać na adres:

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

### 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2015 roku, o godz. 1210 w siedzibie  Zamawiającego, pok. 115

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# VII.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 % :

Ocena oferty będzie dokonana wg następującej formuły:

cena brutto oferty najtańszej

Pc  = 	  cena brutto oferty badanej	              x 100 pkt

gdzie Pc – punkty za oferowaną cenę brutto ( max. 100 pkt.)

# VIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE     PO WYBORZE OFERTY

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje  Wykonawcę  o terminie i miejscu zawarcia umowy.

### Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą                                dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zamawiający zastrzega prawo do:

- swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

- w przypadku braku środków  finansowych na realizację wszystkich zadań, w pierwszej kolejności Zamawiający dokona wyboru ofert dotyczących obiektów o najwyższym wskaźniku oszczędności wynikającym z audytu,

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

- zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

X.ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ:

Załącznik nr 1 -       Szczegółowy zakres prac z podziałem na zadania

Załącznik nr 2 -       Formularz oferty cenowej

Załącznik nr 3 -       Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat  o podobnym

charakterze do przetargowego

Załącznik nr 4 -       Projekt umowy

ZAŁĄCZNIK nr 1

PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEWIDZIANYCH W AUDYTACH ENETGETYCZNYCH

Zadanie nr 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1, ul. Gimnazjalna 1 w Giżycku ( budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków miasta Giżycka) oraz małej sali gimnastycznej.

Budynek szkoły

- Docieplenie stropu wewnętrznego nad poddaszem:  wełna mineralna gr 15 cm  ułożona               w stropie drewnianym z wymianą deskowania podłogi na strychu.

- Docieplenie dachu dobudowy parterowej metodą nadmuchu –materiał celulozowy ekofiber gr 16 cm.

- Docieplenie dachu papowego klatek schodowych od góry płyta styropianowa- dach gr 13 cm  z pokryciem papa termozgrzewalną.

- Docieplenie ścian od strony wewnętrznej.

- Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku drzwi drewniane z zachowaniem istniejącego układu.

- Wymiana instalacji co w budynku.

Sala gimnastyczna

- Docieplenie stropodachu Sali - Płyta styropianowa EPS 200-031 DACH gr 13cm.

- Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem   gr 12 cm.

- Wymiana stolarki okiennej.

- Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku.

- Wymiana instalacji co w budynku.

- Modernizacja instalacji cwu.

Należy wykonać robocze uzgodnienia wszystkich rozwiązań materiałowych i propozycji kolorystki                  z Zamawiającym i Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego, potwierdzone w formie pisemnej.

Audyt energetyczny oraz opinia konserwatora zabytków dostępne są w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone w formie pisemnej.

Zadanie nr 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2, ul. Warszawska 39 w Giżycku ( budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków miasta Giżycka) wraz z łącznikiem, sala gimnastyczna oraz biblioteka.

Budynek szkoły

- Docieplenie stropu wewnętrznego nad poddaszem:  wełna mineralna gr 16 cm  ułożona              w stropie drewnianym z wymianą deskowania podłogi na strychu.

- Docieplenie stropu nad wejściem głównym do budynku szkoły : płyta piankowa gr 10 cm.

- Docieplenie ścian od strony wewnętrznej.

- Wymiana stolarki okiennej ( 1 szt.  ) na okno drewniane o istniejącym układzie –wejście boczne do budynku.

- Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku na drzwi drewniane z zachowaniem istniejącego układu.

- Wymiana instalacji co w budynku.

Biblioteka

- Docieplenie stropodachu  Płyta styropianowa EPS 200-031 DACH gr 13 cm.

- Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem  gr 12 cm.

- Wymiana stolarki okienne.j

- Wymiana instalacji co w budynku.

Sala gimnastyczna

- Docieplenie stropodachu Sali i łącznika- Płyta styropianowa EPS 200-031 DACH gr 10cm.

- Docieplenie stropu nad piwnicą wełna kamienna SpreFix metoda natryskowa gr 12 cm.

- Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem lub wełną mineralną  gr 14 cm.

- Wymiana instalacji co w budynku.

- Projektowana zmiana źródła ciepła cwu na pompę ciepła z zasobnikiem cwu.

Należy wykonać robocze uzgodnienia wszystkich rozwiązań materiałowych i propozycji kolorystki                  z Zamawiającym i Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego, potwierdzone w formie pisemnej.

Audyt energetyczny oraz opinia konserwatora zabytków dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

Zadanie nr  3– Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1, ul. Wiejska 50  w Giżycku z małą salą gimnastyczną.

Budynek szkoły

- Docieplenie stropu wewnętrznego  szkoły nad piętrem wełna kamienna  gr 15  cm.

- Docieplenie stropu wewnętrznego  sali wełna kamienna  gr 15  cm.

- Docieplenie stropu łącznik a ekofiber gr 7 cm.

- Docieplenie ścian zewnętrznych  - płyta styropianowa fasada 100-031 gr 11 cm.

- Wymiana luksfer na okna PCV.

- Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku.

Należy wykonać robocze uzgodnienia wszystkich rozwiązań materiałowych i propozycji kolorystki                  z Zamawiającym i Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego, potwierdzone w formie pisemnej.

Audyt energetyczny jest dostępny w siedzibie Zamawiającego.

Zadanie nr  4 – Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4, ul. 3 Maja 21 w Giżycku łącznie z sala gimnastyczną.

Budynek szkoły

- Docieplenie stropodachu wentylowanego ekofiber gr 18 cm.

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego  - płyta styropianowa EPS 200-031 DACH         gr 13cm.

- Docieplenie ścian zewnętrznych - płyta styropianowa fasada 100-031 gr 14,16 cm.

- Wymiana stolarki okiennej.

- Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku.

- Wymiana instalacji co w budynku.

- Projektowana zmiana źródła ciepła cwu na pompę ciepła z zasobnikiem cwu.

Należy wykonać robocze uzgodnienia wszystkich rozwiązań materiałowych i propozycji kolorystki                  z Zamawiającym i Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego, potwierdzone w formie pisemnej.

Audyt energetyczny jest dostępny w siedzibie Zamawiającego.

Zadanie nr  5 – Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Pionierska 13 w Giżycku ( budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków miasta Giżycka).

Budynek szkoły

- Docieplenie stropu wewnętrznego nad poddaszem:  wełna mineralna gr 15 cm  ułożona                  w stropie drewnianym z wymianą deskowania podłogi na strychu.

- Docieplenie stropu nad lukarnami metodą nadmuchu –materiał celulozowy ekofiber gr 18 cm.

- Docieplenie dachu papowego nad kuchnią (część parterowa budynku) od góry płyta styropianowa-dach gr 12 cm  z pokryciem papą termozgrzewalną.

- Docieplenie ścian od strony wewnętrznej.

- Docieplenie ścian zewnętrznych lukarn poddasza styropianem lub wełna mineralną  gr 10 cm.

- Docieplenie ścian zewnętrznych kuchni (część parterowa budynku) styropianem lub wełną mineralną  gr 11 cm.

- Wymiana stolarki okiennej (cały budynek ) na okna drewniane z zachowaniem istniejącego układu okien.

- Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku na drzwi drewniane z zachowaniem istniejącego układu.

- Wymiana instalacji co w budynku.

- Wymiana zasobnika cwu.

Należy wykonać robocze uzgodnienia wszystkich rozwiązań materiałowych i propozycji kolorystki                  z Zamawiającym i Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego, potwierdzone w formie pisemnej.

Audyt energetyczny oraz opinia konserwatora zabytków dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

Zadanie nr  6 – Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Drzymały 9 w Giżycku.

Budynek przedszkola

- Docieplenie stropodachu wentylowanego ekofiber gr 16 cm.

- Docieplenie ścian zewnętrznych - płyta styropianowa fasada 100-031 gr 14, cm.

- Wymiana stolarki okiennej.

- Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku.

- Projektowana zmiana źródła ciepła cwu na pompę ciepła z zasobnikiem cwu.

- Modernizacja instalacji co.

Należy wykonać robocze uzgodnienia wszystkich rozwiązań materiałowych i propozycji kolorystki                  z Zamawiającym i Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego, potwierdzone w formie pisemnej.

Audyt energetyczny jest dostępny w siedzibie Zamawiającego.

Zadanie nr  7 – Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku.

Budynek przedszkola

- Docieplenie stropodachu wentylowanego ekofiber gr 17 cm.

- Docieplenie ścian zewnętrznych - płyta styropianowa fasada 100-031 gr 14, cm.

- Wymiana stolarki okiennej.

- Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku.

Należy wykonać robocze uzgodnienia wszystkich rozwiązań materiałowych i propozycji kolorystki                  z Zamawiającym i Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego, potwierdzone w formie pisemnej.

Audyt energetyczny jest dostępny w siedzibie Zamawiającego.

\

ZAŁĄCZNIK nr 2

# FORMULARZ OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE nr ……….

pn. ………………………………………………………………………………………………….

(na każdą część zamówienia należy złożyć oddzielną ofertę)

FIRMA : ...........................................................................................................................................

Z SIEDZIBĄ W ................................................ PRZY UL. ..........................................................

O NUMERZE REGON  ....................................................

I NIP .....................................................................

Oferujemy wykonanie i zakończenie oferowanych prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie

z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:

* netto ...................................... złotych / słownie: ...........................................................................

.......................................................................................................................................złotych.

* VAT ...................................... złotych / słownie: ...........................................................................

.......................................................................................................................................złotych.

* brutto ...................................... złotych / słownie: .........................................................................

.......................................................................................................................................złotych.

Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem

i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.

oraz

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z projektem umowy.

2.  Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni

od  daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

3.  Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty  przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin złożenia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

4.  Zobowiązujemy się dostarczyć opracowanie stanowiące przedmiot umowy –

do 17 sierpnia 2015 r.

5. Oświadczamy, ze znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami    zdolnymi do wykonania zamówienia.

..................... dnia .................... r		             ............................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK  nr 3

##### WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ W LATACH 2012–2014

| Lp. | Nazwa zadania i jego zakres | Wartość zamówienia | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające że ww. zamówienia wykonane były             z należytą starannością np. referencje.

................................

( miejsce i data)

...........................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 4

Projekt umowy

Umowa nr …………………………

na wykonanie …………………………………………………………………………

w dniu …………………………… zawarta w Giżycku  , pomiędzy: Miejskim  Zespołem  Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, al. 1 Maja 14 , 11-500 Giżycko , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Piotra Szulca - Dyrektora MZOSiP

- Irenę Kucińską – Zastępcę Głównego Księgowego MZOSiP,

a ………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym  przez:

- ………………………………………………………………………………………

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………

zwaną dalej WYKONAWCĄ

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową

termomodernizacji dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Giżycko zwanej dalej przedmiotem umowy.

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy,

określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, dla zadania nr ……………………... pod nazwą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Dokumentacja projektowa o której mowa w ust.1 wykonana będzie z podziałem na budynki.

4. Podstawowy zakres robót budowlanych określony został w załączniku nr 1 do dokumentacji

przetargowej oraz w audytach energetycznych.

5.Na zakres wymieniony w ust. 1 należy sporządzić dokumentacje zawierające:

- aktualną kopię mapy zasadniczej lub/i mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, w zależności od przyjętego zakresu rozwiązań projektowych - 1 egz.,

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – 1 egz.,

- projekty budowlane i wykonawcze – po 6 egz.,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 3 egz.,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 6 egz.,

- przedmiary robót – 3 egz.,

- kosztorysy inwestorskie – 3 egz.,

- wersję elektroniczną (projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania   i odbioru robót oraz przedmiary robót) na nośniku CD w formacie  pdf – 2 szt.

§2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:

…………………………………………………………………………………………………..

§3

- Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z:

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.     z 2013 r. poz. 1129 t.j.);

  - Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.),

  - Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)                    ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania oraz  art. 30 ust. 4. Uwaga: Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowa w ust. 29 ust. 30 i 30 ust. 4 ustawy, wymaga uprzedniej konsultacji z Zamawiającym.

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), oraz zgodnie                            z obowiązującymi normami  i przepisami branżowymi.

  - Zamawiający zastrzega sobie, co najmniej jednokrotne spotkanie Wykonawcy (Projektanta) z Użytkownikiem każdego z obiektów, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, celem konsultacji rozwiązań projektowych.

- Projekty winny zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia - w tym m.in. z Konserwatorem Zabytków oraz innymi instytucjami,  jeśli są wymagane oraz opinie, sprawdzenia, itp. przy czym koszty tych uzgodnień należy doliczyć do ceny oferty.

- W projektach i kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić wszystkie koszty, które są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Jeżeli w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego 
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (wykonawstwo) wpłyną pytania dotyczące prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem, to Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na te pytania w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści zapytania.

- W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji w razie potrzeby kosztorysów inwestorskich w okresie do 2 lat od daty ich wykonania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu         z Użytkownikiem każdego z obiektów, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, celem konsultacji rozwiązań projektowych i problematyki opracowania.

- Jeśli w trakcie projektowania zaistnieje konieczność zmiany wcześniej uzgodnionych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1.1. wykonania przedmiotu umowy w sposób kompletny  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz współczesnymi zasadami wiedzy technicznej.

1.2. uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawozdań, pozwoleń i decyzji               w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy w tym:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

b) wniosków o wydanie warunków technicznych oraz innych wniosków niezbędnych

do wykonania projektu,

c) uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszeń

robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

1.3. Pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt mapy do celów projektowych.

2. Dokumentację projektową należy wykonać w ilościach określonych w § 1 ust. 5.

3. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowi integralną część przekazanej dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających     z umowy w całości innej osobie lub podmiotowi. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zamówienia głównego.

5.Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym wszelkie budzące wątpliwości kwestie i propozycje rozwiązań. Uzgodnienia Stron w tym zakresie przyjmą formę pisemną.

6.  Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji budowlanej zobowiązany jest do:

6.1. uzgodnienia z Zamawiającym danych techniczno-materiałowych oraz propozycji kolorystki        z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku.

6.2. udzielania wyjaśnień dotyczących opracowań projektowych i zawartych w nich rozwiązań projektowych,

6.3.  informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość lub termin wykonania przedmiotu umowy,

6.4 . udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami  i otrzymał                od Zamawiającego wszelkie informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko

i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

9.Żadne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 7.1 nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności             za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

10. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek, wad i braków w opracowaniach ujawnionych w trakcie realizacji zadania. Za usunięcie usterek uważa się również opracowanie rozwiązań technicznych oraz doradztwo w przypadku wystąpienia kolizji instalacji, których Wykonawca nie przewidział na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

11.Wykonawca zobowiązuje się do przekazania niezwłocznie informacji dotyczącej realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania zapytania.

§5

1. Za wykonanie zadania ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ………………………….... zł.

2. Kwota w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie usługi własne oraz cudze związane           z realizacją przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zobowiązany jest na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace projektowe nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

5. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy, o którym mowa w §6 ust. 4 niniejszej umowy.

6. Wykonawca wystawi fakturę na Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, 11-500 Giżycko,       al. 1 Maja 14, NIP 845-10-43-292.

7. Termin zapłaty Strony ustalają do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Zamawiający nie przewiduje zmian ceny i udzielania zaliczek.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr tel. oraz NIP i Regon.

11. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

12. W razie przerwania prac z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub              w razie rozwiązania umowy z innych przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, rozliczenie wykonanych prac nastąpi w oparciu o protokolarne stwierdzenie stanu zaawansowania prac projektowych. Wykonawca sporządzi protokół w porozumieniu z Zamawiającym. Protokół stanowi podstawę do wystawiania faktury za wykonane prace i poniesione koszty w związku           z realizacją prac objętych niniejszą umową.

§6

1. Przekazanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiającemu przez Wykonawcę następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu tego przedmiotu umowy wraz          z wykazem o którym mowa w § 1 ust. 5 i pisemnym oświadczeniem o wykonaniu zadania zgodnie z niniejszą umową po dokonanym przez Zamawiającego zatwierdzeniu dokumentacji.

2. Dokumentację oraz jej części stanowiące przedmiot umowy przekazania i odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie i ilości egzemplarzy określonej w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Po przekazaniu dokumentacji sporządzonej zgodnie z warunkami umowy, upoważniony

przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi dostarczenie Dokumentacji, podpisując protokół przyjęcia dokumentacji.

4. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Odbiór Dokumentacji uznaje się za dokonany z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

5. W wypadku, gdy Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezupełny lub sprzeczny z umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad wyznaczając w tym celu kolejny termin odbioru.

6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu odbioru Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

7. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji.

§7

1. Zamawiający ma obowiązek dokonywania odbiorów prac na zasadach określonych                     w niniejszej umowie.

2. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków.

3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą poprzez:

3.1 dostarczenie oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego uprawniającego Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3.2 dostarczenie posiadanych przez Zamawiającego, a niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy materiałów archiwalnych i dokumentacji będących w jego posiadaniu.

3.3 udzielenie Wykonawcy pisemnego upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego                    w sprawach  związanych z opracowaniem dokumentacji oraz do wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

4. Zamawiający zrealizuje obowiązki wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu na pisemne wezwanie Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty doręczenia wezwania.

§8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady dokumentacji projektowej na okres

wykonania na jej podstawie robót budowlanych, łącznie z upływem rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej – nie dłużej jednak niż na okres 60 miesięcy licząc od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

3. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, może w ramach rękojmi za wady fizyczne:

a) żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,  z zagrożeniem,        że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obniży wynagrodzenie                         w odpowiednim stosunku,

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku w przypadku, gdy wada nie da się usunąć w odpowiednim terminie, lecz nie ma charakteru istotnego,

c) odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w odpowiednim terminie.

5. Za wady istotne uważa się takie wady, które czynią dokumentację projektową niezdatną             do zwykłego użytku dla prowadzonej w oparciu o tę dokumentację projektową inwestycji albo sprzeciwiają się umowie.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na opracowanie tej części dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę w ramach wykonawstwa zastępczego, które oznacza prawo Zamawiającego do zlecenia tej czynności innemu wykonawcy i obciążenie kosztami wykonawstwa zastępczego Wykonawcy. Działanie takie nie narusza przysługujących Wykonawcy praw do dokumentacji..

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji projektowej, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające             z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z realizacją tej części umowy.

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną i przekazaną

Zamawiającemu dokumentację projektową.

9. Dokument gwarancyjny w formie oświadczenia zostanie wręczony w dacie odbioru dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot odbioru. Dokument gwarancyjny stanowi załącznik do protokołu przejęcia dokumentacji.

10. Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej upływa             w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, realizowanych w oparciu                o dokumentację projektową objętą niniejszą umową. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym robót budowlanych spowodowanych wadami dokumentacji projektowej – okres gwarancji jakości wydłuża się do daty podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wad.

§9

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach            i wysokościach:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, dla której ustalono termin odbioru, o którym mowa w §2, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego o jakim mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po wyznaczonym terminie odbioru do dnia poprzedzającego dzień spisania protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 4,

b) za zwłokę w usunięciu wad wykonanego przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego, o jakim mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, który jednak nie przekroczy 14 dni od dnia zawiadomienia o wadzie,

c) za odstąpienie od umowy w zakresie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa  w §1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego zgodnie z §5 ust. 1 niniejszej umowy.

d) w przypadku użycia nazw własnych materiałów, technologii, urządzeń itp. – 0,01% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §5 ust. 1 za każde użycie nazwy własnej, chyba że użycie ich jest uzgodnione z Zamawiającym (za nazwy własne nie uważa się przywołania koloru (barwy) ze wzornika firmowego.

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa § 5 ust.1.

3. Wady i błędy w przedmiocie umowy stwierdzone w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Strony ustalają, że za błędy w dokumentacji będącej przedmiotem umowy, które zwiększyłyby koszt realizacji robót określonych w tej dokumentacji, odpowiada Wykonawca i poniesie pełne koszty ich usunięcia.

5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego          do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

6. Wykonawca wyraża zgodę, aby naliczone przez Zamawiającego kary umowne potrącone zostały z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Kary umowne oblicza się od wartości brutto umowy.

§10

1. Niezależnie od przyczyn jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia od umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części            w szczególności, jeżeli:

1.1 Wykonawca przekroczy o 20 dni terminy realizacji umowy określone w §2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

1.2 Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową pomimo

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu

wykonania umowy – dotyczy to między innymi sytuacji, gdy:

a) nieprawidłowo realizowane są prace i usługi,

b) przedmiot umowy, poza dopuszczalnymi przypadkami wykonywania przez podwykonawcę, realizuje inny wykonawca niż określony w umowie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie porozumienia.

3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem

nieważności i zawierać uzasadnienie. Strony winny dążyć do określenia sposobu wzajemnych

rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła strona nieodpowiadająca za

odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy.

§11

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

- W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim prawach pokrewnych, powstałej w wyniku wykonania umowy we wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego             w czasie korzystania przez Zamawiającego, w następującym zakresie:

  - używania i wykorzystywania w całości lub części.

  - utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

  - wprowadzania zmian do projektu.

3. Wykonawca zapewnia, że wykonane przez niego prace i usługi objęte niniejszą umową nie naruszają praw osób trzecich w zakresie praw autorskich, patentowych, znaków, nazw firmowych. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4. W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw strony trzeciej w myśl ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu pełnej pomocy dla załatwienia sporu wynikłego z takiego naruszenia.

§12

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana                          z realizacją umowy, powinna być kierowana pod adresy wskazane w niniejszej umowie.

2. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych nie stanowi zmiany umowy i staje się skuteczna wobec drugiej strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

3. Strony dopuszczają możliwość prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism                         i dokumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą elektroniczną oraz przy użyciu fax-u, co stanowi skuteczne doręczenie pism.

4. Strony ustalają poniższe adresy korespondencyjne dla środków przekazu, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu:

1) adresy Zamawiającego: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

2) adresy Wykonawcy: ………………………………………………………………………..

§13

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień w zawartej umowie w stosunku                  do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy w zakresie dotyczącym:

1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia - przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku, gdy wykonawca będzie miał opóźnienie w realizacji umowy                            z któregokolwiek z powodów wymienionych poniżej:

a) w przypadku dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywania obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwania na decyzje, postanowienia wydawane przez właściwe organy, o ile wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, na czas usunięcia wyżej wymienionych przeszkód,

b) zmiany w przepisach prawnych,

c) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin

wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.

d) opóźnienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy,

e) w przypadku niedotrzymania terminów przez Zamawiającego, o których mowa § 8 ust. 5

niniejszej umowy, o okres przekroczenia terminu.

1.2. zmiany osobowej - zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym;

1.3. wynagrodzenia – zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).

§14

1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

3. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

4. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

5. Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

..…………………………………. 			……………………………….

ZAMAWIAJĄCY						 WYKONAWCA