Zał. nr. 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku, ul. Wiejska 50.

II. Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Zakres zamówienia dotyczy opracowania:

a) Projektu budowlanego,

b) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
   c) Przedmiaru robót,

d) Kosztorysu inwestorskiego

na budowę boiska  wielofunkcyjnego o wymiarach około 66 x 34 m ( z polem gry 62x 30 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy, wrysowanymi liniami boisk wraz z wyposażeniem 
w sprzęt sportowy (do piłki nożnej, do siatkówki plażowej, do pchnięcia kulą, bieżnią do
biegów na 60m, bieżnią wokół boiska, skocznią w dal z rozbiegiem ), drenażu boiska, widowni na 100 osób, budynku sanitarno-szatniowego, ogrodzenia, oświetlenia, ciągów komunikacyjnych.

Miejsce planowane pod boisko wielofunkcyjne zaznaczono orientacyjnie na załączonym planie sytuacyjnym terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku, ul. Wiejska 50 (załączony jest w Programie funkcjonalnym – użytkowym boiska  przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku).

oraz niezbędnych prac przedprojektowych (m.in.: mapa do celów projektowych,

niezbędne uzgodnienia, techniczne warunki przyłączenia i decyzje, opłaty skarbowe) i inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z przygotowaniem i złożeniem, w imieniu Zamawiającego, stosownego, kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót. Aktualną mapę do celów projektowych i niezbędne uzgodnienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych mają być opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn..zm) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.Dz.U.2013.1129);

b) Kosztorys inwestorski - który służyć ma ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, opracowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.2004.130.1389).

3. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana w formie papierowej w następujących ilościach:

a) Projekt budowlany - w 4 egzemplarzach;

b) Projekt wykonawczy – w 4 egzemplarzach;

c) STWiORB - w 4 egzemplarzach;

d) Przedmiar robót - w 2 egzemplarzach;

e) Kosztorys inwestorski - w 2 egzemplarzach.

do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD-R/RW zawierającą opisy techniczne i specyfikacje techniczne w sformatowanym pliku tekstowym (nzawa_pliku.doc), kosztorys inwestorski w formacie arkusza kalkulacyjnego (nazwa_pliku.xls), wszystkie pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w formacie pdf.

III. Informacje dodatkowe:

1. Strony ustalają,  że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa zawierająca również

wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania ponosi Wykonawca.

2. Przedmiot objęty niniejszym zamówieniem, będzie w następstwie podstawą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w związku z czym dokumentacja powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29, 30 oraz 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.. zm.).

Biorąc pod uwagę zapisy wyżej aktów prawnych, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorys inwestorski nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję.

3. Warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wstępnego (koncepcji).

Zatwierdzenie projektu wstępnego przez Zamawiającego następuje w terminie do 10 dni poprzez przesłanie Wykonawcy mailem informacji o przyjęciu projektu wstępnego.

Jeżeli w terminie określonym w  projekcie umowy, Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu projektu wstępnego w wersji umożliwiającej zatwierdzenie, może on odstąpić od umowy bez obowiązku wypłaty Wykonawcy jakiegokolwiek odszkodowania oraz naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z projektem umowy.

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, w terminie 5 dni od daty podpisania umowy oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego uprawniającego Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.