Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nazwa zamówienia : 	„Wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w sali

gimnastycznej   w Gimnazjum Nr 2   w Giżycku”

Zamawiający :	Miejski Zespół

Obsługi Szkół i Przedszkoli

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

Załącznik nr 1 do umowy........................

Zakres Zadań Wykonawcy

Niniejszy przetarg obejmuje następujące prace, które wykona Wykonawca w przypadku wygrania przetargu:

- wykucie z muru ościeżnic stalowych  o pow. ponad 2 m 2 					-137,54 m 2

- rozebranie luksfer										- 9,84 m2

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2					- 7 szt.

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 				- 174,04 m 2

- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2 m2  (profil pięciokomorowy – Umin. 1,6 W/m2K)							- 22,03 m 2

- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do  2,5 m2  (profil pięciokomorowy – Umin. 1,6 W/m2K						- 27,06 m 2

- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad  2,5 m2  (profil pięciokomorowy – Umin. 1,6 W/m2K					- 24,39 m2

- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad  2,5 m2  (profil pięciokomorowy – Umin. 1,5 W/m2K, wypełnienie poliwęglanem gr 25 typ KW)

- 122,50 m 2

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  - ościeża	- 154,69 m2

- rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych blachy				- 29,93 m2

- wykonanie ręczne spadków  pod obróbki							- 17,96 m 2   - różne obróbki z blachy  stalowej ocynkowanej							- 42,73 m2

- wywiezienie gruzu 										- 8,72 m3

- utylizacja  odpadów

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: