SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :

Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych

rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

90220000 : Usługi czyszczenia kanałów odpływowych.

Tryb udzielenia zamówienia :

przetarg nieograniczony

Zamawiający:

### Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ZATWIERDZAM :

Giżycko – marzec 2007 r.

#### Zawartość

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Przedmiot zamówienia.

- Warunki przetargu.

- Zawartość oferty.

- Załączniki do oferty :

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej.

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

- Załącznik nr 3 – Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz orientacyjny zakres robót w skali roku kalendarzowego – Załącznik Nr 1 do umowy.

- Załącznik nr 4 – Stawki jednostkowe robót do kosztorysowania – Załącznik Nr 2 do umowy.

- Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze do przetargowego.

- Załącznik nr 6 – Wykaz wyposażenia technicznego.

Uwaga:

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie SIWZ oraz wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione .

Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

Nie dostosowanie się do wymagań dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem Wykonawcy.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów SIWZ zostaną odrzucone.

Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren miasta i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne                w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie usługi. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

#### Przedmiot zamówienia

Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka”.

- Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

- studnie w ilości 911 szt.,

- separatory w ilości 4 szt.,

- wpusty uliczne w ilości 718 szt.,

- rurociągi o średnicach :

- 1.200 mm		–    760 mb

- 1.000 mm 		–    341 mb

- 800 mm 		– 1.565 mb

- 700 mm 		–    401 mb

- 600 mm 		– 5.425 mb

- 500 mm 		– 1.692 mb

- 400 mm 		– 6.275 mb

- 350 mm 		–    500 mb

- 315 mm 		–    155 mb

- 300 mm 		– 7.185 mb

- 250 mm 		– 1.398 mb

- 200 mm 		– 3.194 mb

- 160 mm 		–      48 mb

- 150 mm 		–    434 mb

- przykanaliki o średnicy :

- 150 mm 		– 3.197 mb

- Orientacyjny zakres robót w skali roku kalendarzowego.

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie w ilości około 2 km/rocznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 2 km |
| 2. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 8 km |
| 3. | konserwację rowów otwartych o gł. 1,2 m i szerokości dna 0,7 m w (wykaszanie skarp w ilości 26.000 m2/rocznie kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) z uwzględnieniem krotności 2 razy w roku | 6,5 km |
| 4. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji 300 m3 | 300 m3 |
| 5. | wymianę sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy 300 mm, głębokości wykopów 2,5 m w terenie o nawierzchniach ulepszonych | 300 m |
| 6. | czyszczenie studni kanalizacji deszczowej | 1.000 szt. |
| 7. | czyszczenie wpustów ulicznych | 1.000 szt. |
| 8. | remont studni kanalizacji deszczowej | 10 szt. |
| 9. | remont wpustów ulicznych | 10 szt. |
| 10. | czyszczenie separatorów 2 razy/rocznie (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 4 szt. |
| 11. | wymiana wpustów żeliwnych | 15 szt. |
| 12. | wymiana włazów żeliwnych | 15 szt. |
| 13. | uzupełnienie pokrywy betonowej | 20 szt. |

- informowanie Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;

- ustalenie źródeł pochodzenia „dzikich” dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej;

- aktualizowanie na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1:500;

- monitoring wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD;

- uzupełnianie niezbędnych włazów i pokryw betonowych;

- sprawozdanie roczne z oceną stanu technicznego.

#### Warunki przetargu

- Pisemne oferty należy składać do dnia 15 marca 2007 roku do godz. 1200 na adres : Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, bądź bezpośrednio w sekretariacie pokój 104, w zamkniętej kopercie gwarantującej nienaruszalność ofert i oznaczonych tematem przetargu : „Oferta – przetarg nieograniczony – Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka”.

- Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium  w wysokości : 4.000,00 PLN. Wadium można wnieść w formie określonej w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45 ust. pkt. 6 i 7, tj. w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez  podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                           o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz  z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66. poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BPH S. A. o/Giżycko Nr 02 10 6000 76 0000 4115 60 0000 12. Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101).

- Bezwzględnie wymagany termin wykonania zadania : od podpisania umowy do 31 marca 2008 roku.

- Rozpatrywane będą tylko te oferty, na które zostało wniesione wadium (dowód wniesienia wadium powinien znajdować się w ofercie).

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 106 w dniu 15 marca 2007 roku             o godz. 1210.

- Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

- Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

- Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.

- Wykonawcy oprócz możliwości uzyskania informacji telefonicznie, będą pisemnie powiadomieni o decyzji dotyczącej ich oferty oraz o wynikach przetargu.

- Zwrot wadium dla ofert, które nie zostały wybrane do realizacji nastąpi po podpisaniu umowy                z wybranym Wykonawcą.

- Zwrot wadium Wykonawcy wybranemu do wykonania zadania nastąpi po podpisaniu umowy.             W przypadku nie podpisania umowy  z winy Wykonawcy wadium nie podlega zwrotowi.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej              w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach   z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zabezpieczenie zostanie zwolnione po upływie okresu obowiązywania umowy.

- Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :

Róża Cudzanowska – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego           w Giżycku, tel. 0-87 4283206, 4285231 w. 20, fax. 4285241.

- W okresie trwania umowy będą obowiązywały jednostkowe ceny ryczałtowe obejmujące VAT. Nie dopuszcza się stosowania walut obcych przy wzajemnych rozliczeniach. W ofercie cenowej jak i później we wzajemnych rozliczeniach obowiązywać będzie PLN.

- Termin związania ofertą – 30 dni.

- Do całości postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1           i nie zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. :

- Art. 22 ust. 1 pkt. 1

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. :

- prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy  z dnia              2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- zapewnią aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane przez osoby legitymujące się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w zakresie sieci                       i instalacji sanitarnych.

Wymagane dokumenty :

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do  ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż                  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem uprawnień budowlanych i kserokopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby.

- Art. 22 ust. 1 pkt. 2

Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. :

- wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem zakresowi przetargowemu stanowiącemu przedmiot zamówienia na wartość min. 100.000,00 PLN.

Wymagane dokumenty :

- wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze i wartości min. 100.000,00 PLN do przetargowego z określeniem ich wartości i zakresu wraz                      z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).

- Art. 22 ust. 1 pkt. 3

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  tj. :

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,00 PLN.

Wymagane dokumenty :

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na  kwotę min. 100.000,00 PLN od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszcza się załączenie w ofercie promesy polisy lub promesy innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca zostanie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymagane w SIWZ kwoty, z zastrzeżeniem, że Wybrany wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek przedstawienia stosownego dokumentu.

- Art. 22 ust. 1 pkt. 4

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (szczegółowo opisane               w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wymagane dokumenty :

- oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków na rzecz Urzędu Skarbowego oraz opłat i składek  na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- dokument potwierdzający wniesienie wadium,

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Sposób obliczenia ceny.

Cena oferty musi być podana w PLN brutto i netto oraz zawierać wszystkie koszty związane                 z realizacją zamówienia. Cena winna być wpisana przez Wykonawców do formularza ofertowego -  Załącznik nr 1 i projektu umowy – Załącznik nr 2 niniejszej SIWZ.

- Kryteria oceny i wyboru oferty : cena 100 %.

Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły :

- Suma iloczynów : ilość robót przez ceny jednostkowe robót określonych w załączniku Nr 4.

cena oferty najtańszej

Cena oferty  =   	  cena oferty badanej	 x 100 %

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje będą przekazywane pisemnie.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji w ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące : treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego                z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

Zawartość  oferty

Oferta złożona przez Wykonawcę winna być przygotowana wg poniższego schematu i zawierać następujące informacje :

- Wypełniony Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1.

- Projekt umowy – Załącznik nr 2 – podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne :

- wynagrodzenie ryczałtowe,

- numer konta bankowego.

- Podpisany i wypełniony załącznik nr 1 do umowy – Załącznik nr 3.

- Podpisany i wypełniony załącznik nr 2 do umowy – Załącznik nr 4.

- Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat o podobnym charakterze do przetargowego            z podaniem wartości, inwestorów i zakresu prac (min. 100.000 zł) – wg Załącznika nr 5.

- Wykaz sprzętu do realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 6.

- Wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem uprawnień budowlanych i kserokopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do  ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków na rzecz Urzędu Skarbowego oraz opłat                   i składek  na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na  kwotę min. 100.000,00 PLN od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszcza się załączenie w ofercie promesy polisy lub promesy innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca zostanie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymagane w SIWZ kwoty,                    z zastrzeżeniem, że wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek przedstawienia stosownego dokumentu.

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Potwierdzenie wniesienia wadium.

- Oświadczenie z ilu stron składa się oferta.

Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.

Opatrzenie napisem „TAJNE” złożonych w ofercie dokumentów stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

## Załącznik nr 1

# Formularz Oferty Cenowej

Na sesji otwarcia ofert zostanie odczytana cena oferty

Firma ................................................................................................................................................

z siedzibą w ........................................................... przy ul. ............................................................

REGON ................................................................., NIP .................................................................

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu i wymaganiami SIWZ, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informację dotyczące przedmiotu zamówienia, niniejszym oferujemy wykonanie i zakończenie oferowanych prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy za ryczałtową kwotę, wynikającą z załącznika Nr  :

- netto ........................................... PLN (słownie : ..........................................................................

.........................................................................................................................................................)

- VAT .......................................... PLN (słownie : ...........................................................................

.........................................................................................................................................................)

- brutto ........................................... PLN (słownie : ........................................................................

.........................................................................................................................................................)

Wyżej wymienione wynagrodzenia obejmują całość prac związanych z zamówieniem i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia                    i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z projektem umowy.

- Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni od  daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty  przez okres 30 dni od daty złożenia ofert,                             a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu .

- Wymagane wadium w wysokości 4.000,00 PLN zostało wniesione w formie :

..........................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy proponujemy :

..........................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegamy wykluczeniu                w oparciu o jakąkolwiek przesłankę wskazaną w art. 24 ust. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163                 z późniejszymi zmianami).

- W przypadku załączenia w ofercie promesy polisy lub promesy innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że zostaniemy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymaganą kwotę oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy  przedstawimy stosowny dokument.

- Stawki jednostkowe do kosztorysowania :

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) | Cena jednostkowa (brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie w ilości około 2 km/rocznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 2 km | ............. zł/km |
| 2. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 8 km | ............. zł/km |
| 3. | konserwację rowów otwartych o gł. 1,2 m i szerokości dna 0,7 m w (wykaszanie skarp w ilości 26.000 m2/rocznie kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) z uwzględnieniem krotności 2 razy w roku | 6,5 km | ............. zł/km |
| 4. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji300 m3 | 300 m3 | ............. zł/km |
| 5. | wymianę sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy 300 mm, głębokości wykopów 2,5 m w terenie o nawierzchniach ulepszonych | 300 m | ............... zł/m |
| 6. | czyszczenie studni kanalizacji deszczowej | 1.000 szt. | ............. zł/szt. |
| 7. | czyszczenie wpustów ulicznych | 1.000 szt. | ............. zł/szt. |
| 8. | remont studni kanalizacji deszczowej | 10 szt. | ............. zł/szt. |
| 9. | remont wpustów ulicznych | 10 szt. | ............. zł/szt. |
| 10. | czyszczenie separatorów 2 razy/rocznie (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 4 szt. | ............. zł/szt. |
| 11. | wymiana wpustów żeliwnych | 15 szt. | ............. zł/szt. |
| 12. | wymiana włazów żeliwnych | 15 szt. | ............. zł/szt. |
| 13. | uzupełnienie pokrywy betonowej | 20 szt. | ............. zł/szt. |

- Wskaźniki użyte do kalkulacji wartości zamówienia :

- roboczogodzina 					– ................. zł/r-g (netto)

- koszty pośrednie 					Kp = ........................... % (od R + S)

- zysk						Z   = ........................... % (od R + S + Kp)

- koszty zakupu 					Kz = ........................... % (od M)

- samochód do ciśnieniowego mycia kanałów

i czyszczenia wpustów ulicznych (WUKO)		– ................. zł/m-g (brutto)

- samochód dostawczy o ładowności do 2,5 ton		– ................. zł/m-g (brutto)

- samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton		– ................. zł/m-g (brutto)

- samochód samowyładowczy o ładowności do 5 ton	– ................. zł/m-g (brutto)

- ciągnik Ursus						– ................. zł/m-g (brutto)

- koparko-ładowarka – typu CATEPILAR, JCB itp.	– ................. zł/m-g (brutto)

- przecinarka do nawierzchni drogowych			– ................. zł/m-g (brutto)

- zagęszczarka						– ................. zł/m-g (brutto)

- materiały według cen zakupu z faktur.

Ceny jednostkowe robót z kosztorysu ofertowego oraz wskaźniki określone w pkt. 9 będą stanowiły podstawę do rozliczenia robót.

....................................., dnia ........................ roku																............................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Załącznik nr 2

Projekt

Umowa Nr ................................. na realizację zamówienia :

„Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych

rowów melioracyjnych w okresie od .... marca 2007 roku do 31 marca 2008 roku”

W dniu ....................................... w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez :

- Zastępcę Burmistrza Miasta – Pawła Czacharowskiego,

- Naczelnika Wydziału Techniczni-Inwestycyjnego – Różę Cudzanowską,

a ..................................................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w ............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

- .......................................................................................

- .......................................................................................

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. „Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych”. Zakres zamówienia określa załącznik Nr 1 do umowy.

- Zakres zadań Wykonawcy obejmuje :

- prowadzenie prac konserwacyjnych zapewniających utrzymanie na bieżąco drożności oraz właściwego stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej w tym kanałów otwartych          i separatorów;

- remonty studni kanalizacji deszczowej (odkucie nawierzchni, demontaż włazu i podmurówki, wykonanie nowej podmurówki z cegły, montaż włazu, przywrócenie stanu pierwotnego nawierzchni itp.);

- remonty wpustów ulicznych (odkucie nawierzchni, demontaż wpustu, wykonanie podmurówki, montaż wpustu, przywrócenie stanu pierwotnego nawierzchni itp.);

- czyszczenie z mułu, gruzu i osadów ręczne lub z użyciem sprzętu specjalistycznego                     z wywozem nieczystości w miejsce utylizacji :

- studni,

- separatorów (z udokumentowaniem czyszczenia przez specjalistyczną firmę),

- wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,

- czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD;

- czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie;

- konserwację rowów otwartych o głębokości 1,2 m i szerokości dna 0,7 m, wykaszanie skarp, kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m z uwzględnieniem krotności 2 razy w roku;

- wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji;

- wymianę sieci kanalizacji z rur betonowych w terenie o nawierzchniach ulepszonych;

- informowanie Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;

- ustalenie źródeł pochodzenia „dzikich” dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej;

- aktualizowanie na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1 : 500;

- monitoring wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na kasecie VHS;

- uzupełnianie niezbędnych włazów i pokryw betonowych;

- przystąpienie do usuwanie awarii w ciągu 1 godziny od zgłoszenia i usunięcie awarii                  w możliwie najkrótszym terminie;

- organizację robót, organizację ruchu oraz niezbędne uzgodnienia w trakcie robót w pasach drogowych;

- sprawozdania roczne z oceny stanu technicznego sieci w terminie do 15 października danego roku ze wskazaniem sieci do przebudowy.

- kontakt z pracownikami Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w sprawie zgłaszania uwag          oraz robót do wykonania w trybie awaryjnym następować będzie we wszystkie robocze dni tygodnia do godz. 1200.

- Wykonawca jest zobowiązany do składania w celu konsultacji, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym pierwszy dzień kolejnego miesiąca, projektu planu przedsięwzięć założonych do realizowania w danym miesiącu.

Plan powinien określać :

- wyszczególnienie ulic i terenów, na których przewidywane są roboty,

- zamierzony zakres robót,

- przybliżony terminy wykonania robót,

- zabezpieczenie sprzętowe i osobowe.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do koordynowania przebiegu usługi, szczególnie w zakresie ustalania kolejności robót.

§ 2

- Wynagrodzenie za okres realizacji zamówienia tj. od podpisania umowy do dnia 31 marca 2008 roku zamówienia ustala się w wysokości .............. zł  (słownie : ......................................................).

Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT.

- Stawki jednostkowe robót do kosztorysowania określa załącznik Nr 2 do umowy.

- Odbiór robót odbywać się będzie w okresach miesięcznych po ich wykonaniu, przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- O wykonaniu robót i gotowości do ich odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego.

- Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu zlecenia do odbioru, w ciągu 5 dni dokona odbioru robót.

- Podstawą do wystawienia faktury jest kosztorys powykonawczy, protokół odbioru łącznie                 z zapisem na kasecie video VHS z przeglądu sieci, które zostały oczyszczane w danym miesiącu.

- Protokół odbioru powinien zawierać :

- zakres i wyszczególnienie wykonanych robót,

- ocenę zgodności wykonanie z założonym planem przedsięwzięć,

- uwagi i zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty nieprzewidziane i dodatkowe na zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem niżej wymienionych wskaźników cenotwórczych :

- roboczogodzina 						– ................. zł/r-g (netto)

- koszty pośrednie 					Kp = ........................... % (od R + S)

- zysk						Z   = ........................... % (od R + S + Kp)

- koszty zakupu 					Kz = ........................... % (od M)

- samochód do ciśnieniowego mycia kanałów

i czyszczenia wpustów ulicznych (WUKO)		– ................. zł/m-g (brutto)

- samochód dostawczy o ładowności do 2,5 ton		– ................. zł/m-g (brutto)

- samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton		– ................. zł/m-g (brutto)

- samochód samowyładowczy o ładowności do 5 ton	– ................. zł/m-g (brutto)

- ciągnik Ursus						– ................. zł/m-g (brutto)

- koparko-ładowarka – typu CATEPILAR, JCB itp.	– ................. zł/m-g (brutto)

- przecinarka do nawierzchni drogowych			– ................. zł/m-g (brutto)

- zagęszczarka						– ................. zł/m-g (brutto)

- materiały według cen zakupu z faktur.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie roboty w następujących terminach :

- rozpoczęcie – od podpisania umowy,

- zakończenie – 31 marca 2008 roku.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego prowadzenia przez Wykonawcę robót będących przedmiotem umowy. Odpowiedzialność za te szkody ponosi Wykonawca.

§ 4

- Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie faktur według zasad określonych w § 2.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne jeden raz w miesiącu przelewem na rachunek : ............................................................................................................................................. w terminie .............. dni od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

§ 5

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy            w sposób staranny, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz w sposób nie powodujący uciążliwości dla innych osób.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, Zamawiający będzie miał prawo wstrzymać wypłatę całości lub części należności za wykonania umowy, do czasu właściwego wykonania usługi lub może zlecić wykonania kwestionowanej części usługi osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5.000 zł       (słownie : pięć tysięcy złotych).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy           z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5.000 zł (słownie : pięć tysięcy złotych).

- Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z należnego wynagrodzenia.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 6

Niniejsza umowa może być rozwiązana przed terminem jej wygaśnięcia przez każdą ze stron, za uprzednim dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do        umowy.

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu               cywilnego.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Gospodarczy.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY : 								WYKONAWCA :

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 1 do umowy

- Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

- studnie w ilości 911 szt.,

- separatory w ilości 4 szt.,

- wpusty uliczne w ilości 718 szt.,

- rurociągi o średnicach :

- 1.200 mm		–    760 mb

- 1.000 mm 		–    341 mb

- 800 mm 		– 1.565 mb

- 700 mm 		–    401 mb

- 600 mm 		– 5.425 mb

- 500 mm 		– 1.692 mb

- 400 mm 		– 6.275 mb

- 350 mm 		–    500 mb

- 315 mm 		–    155 mb

- 300 mm 		– 7.185 mb

- 250 mm 		– 1.398 mb

- 200 mm 		– 3.194 mb

- 160 mm 		–      48 mb

- 150 mm 		–    434 mb

- przykanaliki o średnicy :

- 150 mm 		– 3.197 mb

- Orientacyjny zakres robót w skali roku kalendarzowego.

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) |
| --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie w ilości około 2 km/rocznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 2 km |
| 2. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 8 km |
| 3. | konserwację rowów otwartych o gł. 1,2 m i szerokości dna 0,7 m w (wykaszanie skarp w ilości 26.000 m2/rocznie kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) z uwzględnieniem krotności 2 razy w roku | 6,5 km |
| 4. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji 300 m3 | 300 m3 |
| 5. | wymianę sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy 300 mm, głębokości wykopów 2,5 m w terenie o nawierzchniach ulepszonych | 300 m |
| 6. | czyszczenie studni kanalizacji deszczowej | 1.000 szt. |
| 7. | czyszczenie wpustów ulicznych | 1.000 szt. |
| 8. | remont studni kanalizacji deszczowej | 10 szt. |
| 9. | remont wpustów ulicznych | 10 szt. |
| 10. | czyszczenie separatorów 2 razy/rocznie (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 4 szt. |
| 11. | wymiana wpustów żeliwnych | 15 szt. |
| 12. | wymiana włazów żeliwnych | 15 szt. |
| 13. | uzupełnienie pokrywy betonowej | 20 szt. |

- informowanie Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych;

- ustalenie źródeł pochodzenia „dzikich” dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej;

- aktualizowanie na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1:500;

- monitoring wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie DVD;

- uzupełnianie niezbędnych włazów i pokryw betonowych;

- sprawozdanie roczne z oceną stanu technicznego.

ZAMAWIAJĄCY : 								WYKONAWCA :

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 2 do umowy

#### Stawki jednostkowe robót do kosztorysowania

| L.p. | Rodzaj robót | Planowana ilość robót (rocznie) | Cena jednostkowa (brutto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie w ilości około 2 km/rocznie z udokumentowaniem czyszczenia zapisem na płycie DVD | 2 km | ............. zł/km |
| 2. | czyszczenie kanałów z użyciem sprzętu specjalistycznego bądź ręcznie | 8 km | ............. zł/km |
| 3. | konserwację rowów otwartych o gł. 1,2 m i szerokości dna 0,7 m w (wykaszanie skarp w ilości 26.000 m2/rocznie kształtowanie koryta, oczyszczanie namułów o głębokości zalegania 0,2 m) z uwzględnieniem krotności 2 razy w roku | 6,5 km | ............. zł/km |
| 4. | wywożenie zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji300 m3 | 300 m3 | ............. zł/km |
| 5. | wymianę sieci kanalizacji z rur betonowych o średnicy 300 mm, głębokości wykopów 2,5 m w terenie o nawierzchniach ulepszonych | 300 m | ............... zł/m |
| 6. | czyszczenie studni kanalizacji deszczowej | 1.000 szt. | ............. zł/szt. |
| 7. | czyszczenie wpustów ulicznych | 1.000 szt. | ............. zł/szt. |
| 8. | remont studni kanalizacji deszczowej | 10 szt. | ............. zł/szt. |
| 9. | remont wpustów ulicznych | 10 szt. | ............. zł/szt. |
| 10. | czyszczenie separatorów 2 razy/rocznie (wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz transport) | 4 szt. | ............. zł/szt. |
| 11. | wymiana wpustów żeliwnych | 15 szt. | ............. zł/szt. |
| 12. | wymiana włazów żeliwnych | 15 szt. | ............. zł/szt. |
| 13. | uzupełnienie pokrywy betonowej | 20 szt. | ............. zł/szt. |

ZAMAWIAJĄCY : 								WYKONAWCA :

Załącznik Nr 5

##### Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 3 lat

##### o podobnym charakterze do przetargowego

| L.p. | Nazwa zadania i jego zakres | Wartość zamówienia | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..................................................................

(miejscowość i data)

..............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6

##### Wykaz sprzętu do realizacji zamówienia

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Parametry | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..................................................................

(miejscowość i data)

..............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)