OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 273/1

W GIZYCKU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI

# PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Zlecenie Inwestora.

  - Mapka sytuacyjno-wysokościowa 1:500.

  - Decyzja o warunkach zabudowy.

  - Wizja w terenie.

  - Uzgodnienia ze zleceniodawcą.

  - Inwentaryzacja

# Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren na którym znajduje się projektowany budynek zlokalizowany jest w Giżycku na działce o nr ewidencyjnym 273/1. Właścicielem działki jest gmina miejska Giżycko. Na działce znajduje się budynek dawnej kotłowni i węzła cieplnego. Budynek ten obecnie częściowo wykorzystywany jest jako sklep samoobsługowy i magazyn. Przedmiotem opracowania jest wydzielone pomieszczenie będące odrębną bryłą zagłębioną częściowo w ziemi.  Parcela funkcjonuje w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej i szkoły podstawowej nr 7. Obok od strony północnej przebiega chodnik pieszy a  wjazd na działkę znajduje się od strony wschodniej tam też zlokalizowano parking. Przedmiotem niniejszego opracowania jest  zmiana sposobu użytkowania istniejącego węzła cieplnego na „klub seniora”

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - Obiekty

Na działce znajdują się istniejące budynki, których obrys w wyniku zmiany użytkowania się nie zmieni,  projektuje się jednak pochylnie prowadzącą do wejścia i zmiany w jego obrębie. Pochylnia składa się czterech biegów  a po wyburzeniu murków oporowych przy schodach przed wejściem znajdzie się mały placyk z ławką i gazonami. Nad wejściem zaprojektowano daszek

  - Komunikacja

Działka jest skomunikowana z ul. Królowej Jadwigi poprzez wjazd od strony wschodniej. Na działce znajduje się parking, Istnieje również dojście piesze z ciągu pieszego od strony północnej.

  - Uzbrojenie terenu

    - Zaopatrzenie w wodę – projektowane

    - Odprowadzenie ścieków - istniejące, bez zmian

    - Odprowadzenie wód opadowych- istniejące, bez zmian

    - Zaopatrzenie w energie elektryczną - projektowane na bazie istniejącego przyłącza

    - Zaopatrzenie w ciepło – projektowane na bazie istniejącego przyłącza

    - Gospodarka odpadami- istniejące, bez zmian

  - Ukształtowanie terenu i zieleni

Zagospodarowanie parceli zielenią niska wg projektu  zagospodarowania. Konieczność usunięcia zieleni nie występuje.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| powierzchnia działki powierzchnia zabudowy istniejących obiektów adaptowanych powierzchnia zabudowy pozostałych istniejących obiektów powierzchnia komunikacji pieszej i kołowej istniejącej powierzchnia komunikacji pieszej projektowanej powierzchnia zieleni | 2238,00 m² 179,00 m² 558,00 m² 609,90 m² 109,40 m² 960,70 m² |
| --- | --- |

- Działka na której projektowany jest budynek nie leży w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej i prowadzenie na niej inwestycji nie wymagają uzyskania zezwolenia  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Inwestycji nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Projektant:

Giżycko sierpień 2006r.