SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Roboty konserwacyjne i remontowe w branży elektrycznej w budynkach               zarządzanych przez Administratora Sp. z o. o w Giżycku

Termin realizacji zamówienia:  od   01.05.2008r   do   30.04.2010r.

Wspólny słownik zamówień CPV:

45310000-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

Zamawiający:

Administrator Sp. z o. o. w Giżycku

ul. Pocztowa 3

11 – 500 Giżycko

ZAMAWIAJĄCY:

.........................................

Giżycko, marzec  2008r.

Nazwa zamówienia: Roboty konserwacyjne i remontowe w branży elektrycznej w budynkach

zarządzanych przez Administratora Sp. z o.o. w Giżycku

Zamawiający:		Administrator Sp. z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3,  11-500 Giżycko

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Administrator Sp. z o. o. w Giżycku  ul. Pocztowa 3 , 11 – 500 Giżycko, zaprasza                         do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

### Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.: „ Roboty konserwacyjne i remontowe  w branży elektrycznej w budynkach zarządzanych przez Administratora Sp. z o. o. w Giżycku”  w zakresie szczegółowo określonym w punkcie                   2 SIWZ i załączniku Nr 2 do umowy

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

#### „Zamawiający” –  Administrator Sp. z o. o. w Giżycku.

#### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

#### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

#### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

#### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 2 SIWZ i załączniku Nr 2 do umowy

#### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę                        na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: 						Bank PKO.BP.S.A. o/ Giżycko

Nr konta bankowego: 					62 1020 4753 0000 0102 0003 8745

NIP:							845-16-66-886

Dokładny adres do korespondencji:           			Administrator Sp. z o. o.

ul. Pocztowa 3

11 – 500 Giżycko

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:		0 87 428 29 62

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:		admgizycko@vp.pl

Znak Postępowania: 					AT-ZP-2/2008

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne i remontowe w branży elektrycznej w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego w zakresie:

- konserwacje i drobne naprawy inst. elektrycznej w częściach wspólnych budynków

- remonty inst. elektrycznej w lokalach przygotowanych do zasiedlenia

- dokonywanie okresowych pomiarów WLZ i instalacji odgromowej

- usuwanie wszystkich awarii w instalacji elektrycznej

-	prowadzenie pogotowia technicznego do usuwania awarii w dni wolne od pracy i w święta       ,oraz po godz. 1500 w dni robocze

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy  w zakresie objętym proponowaną ceną :

- organizację prac, koszty zużytej energii elektrycznej i wody;

- uporządkowanie pomieszczeń po robotach,

- zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabezpieczenie miejsca pracy,

- odszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie robót.

2.2  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w „załączniku Nr 2 do  umowy”

  - Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla  siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót gdyż wyklucza się  możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.  Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

  - Dopuszcza się powierzenia robót przez Wykonawcę Podwykonawcy

  - Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy.

## 3.	TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie                  od dnia 01.05.2008 po zawarciu umowy. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.05.2008r               do 30.04.2010r.

### Miejscem wykonania Zamówienia są budynki będące w zarządzaniu Administratora – załącznik Nr 1 do umowy.

# 4.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

4.1  Art. 22 ust. 1 pkt. 1

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.:

- prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

- zapewnią , aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami   w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych;

Wymagane dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia  do ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem  uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności ( instalacje elektryczne )  oraz aktualne zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Załącznik nr 4 do SIWZ;

4.2  Art. 22 ust. 1 pkt. 2

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- wykonali w ciągu ostatnich 2 lat  zamówienia, których przedmiotem był zakres podobny lub porównywalny do niniejszego zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 100 000,00 PLN

Wymagane dokumenty:

- wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 2 lat  podobnym charakterze                          do przetargowego i łącznej wartości min. 100 000,00zł  z określeniem ich wartości i zakresu waz  z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np.  protokoły odbioru robót, referencje itp.) – Załącznik nr 3 do SIWZ;

4.3  Art. 22 ust. 1 pkt. 3

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000,00 PLN;

Wymagane dokumenty:

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę min. 50 000,00 PLN od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszcza się załączenie w ofercie promesy polisy lub promesy innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca zostanie  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej   w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymagane w SIWZ kwoty,                z zastrzeżeniem, że wybrany wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek  przedstawienia stosownego dokumentu.

4.4 Art. 22 ust. 1 pkt. 4

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (szczegółowo opisane w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Wymagane dokumenty:

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- dokument potwierdzający wniesienie wadium;

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

# INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                   Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ                                   LUB DOKUMENTÓW.

### 5.1.	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany    w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

### 6.	OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Irena Muzyczuk  -prac. Działu Technicznego spółki Administrator w Giżycku                                tel. 0 87 428 25 98

# WADIUM

### Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:   2 000,00 zł                   / słownie złotych: dwa tysiące  00/100 /.

### Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego                    w punkcie 10.1 SIWZ.

### Wadium może być wnoszone w następujących formach:

###### w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ,

###### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

###### gwarancjach bankowych,

###### gwarancjach ubezpieczeniowych,

###### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2,  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm).

### Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium –  przetarg nieograniczony – roboty konserwacyjne i remontowe  w branży elektrycznej w budynkach zarządzanych przez Administratora Sp. z o.o. w Giżycku”.  Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

7.5 Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w sekretariacie Zamawiającego  (pok. 1).

### 7.6  Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa Ustawa.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

### Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10.1 SIWZ.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY , OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

# ORAZ SPOSÓB ROZLICZENIA NALEŻNEGO WYNAGRODZENIA

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,      niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada  za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty  .       Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem      Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze                  lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną                            do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki          w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie               do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

    - Zaleca się, aby Wykonawca  pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.  Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

    - Cena ryczałtowa roboczogodziny brutto za usuwanie awarii ,powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do jej usunięcia, koszty związane z pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowania miejsca pracy wraz z kosztem zużytej wody i energii elektrycznej, paliwa   za dojazd do miejsca awarii, koszt organizacji zakupu niezbędnych materiałów, koszt dozorowania.

    - Podstawą do rozliczenia przedmiotu umowy w czasie jej trwania będą kosztorysy                        powykonawcze:

- Do usuwania awarii i konserwacji - z zastosowaniem stawki ryczałtowej roboczogodziny.

- Do remontów – z zastosowaniem stawek do kosztorysowania.

Wynagrodzenie brutto za pełnienie pogotowia – opłata miesięczna.

### 9.7  Na ofertę składają się następujące dokumenty:

9.7.1. Wypełniony Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1.

9.7.2. Projekt umowy – Załącznik nr 2 – podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne:

- dane Wykonawcy,

- wartości : roboczogodziny brutto, stawki do kosztorysowania ,wynagrodzenie miesięczne             za pełnienie pogotowia technicznego, stawka za sprawdzanie technicznej sprawności instalacji gazowej

9.7.3. Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 2 lat o podobnym charakterze                                 do przetargowego z podaniem wartości, inwestorów i zakresu robót – wg Załącznika nr 3  (na łączną kwotę nie  mniejszą niż 100 tys. zł ).

9.7.4. Kwalifikacje i doświadczenia kluczowego personelu proponowanego do wykonania zamówienia /wykształcenie, staż pracy, zajmowane stanowisko/ wraz z kopiami uprawnień oraz  zaświadczeń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – wg Załącznika nr 4.

9.7.5.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do  ewidencji działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.7.6. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.7.7. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia albo promesa polisy bądź innego dokumentu            ubezpieczenia potwierdzający,  że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności           cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż                50,0 tys. zł. W przypadku załączenia do oferty promesy, wybrany Wykonawca           najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek przedstawienia stosownego dokumentu.

9.7.8. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został               wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

9.7.9. Potwierdzenie wniesienia wadium.

9.7.10. Oświadczenie z ilu stron składa się oferta.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 9.4  składają dokumenty zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wymagane dokumenty winny być złożone w formie opisanej  w § 3 ww. rozporządzenia

### 9.8       Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### 9.9      Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane   w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą              na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania  oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### 9.10    Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie nieprzeźroczystej oznaczonej napisem: „Oferta - przetarg nieograniczony –Roboty konserwacyjne i remontowe w branży elektrycznej w budynkach zarządzanych przez Administratora sp. z o. o. w Giżycku  – nie otwierać przed dniem 07 kwietnia  2008 r.,  godz. 1100”. Na  kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartych oferty w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,       że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje                               się odpowiednio punkt 9.11  SIWZ. Na kopercie  należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Termin składania ofert upływa dnia 07 Kwietnia 2008 roku, godz. 1000. Oferty złożone  po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Administrator Sp. z o. o. w Giżycku ,ul. Pocztowa 3  , 11 – 500 Giżycko

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 kwietnia 2008 roku, o godz. 1100 w siedzibie         Zamawiającego, w świetlicy.

### 10.4   Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym         Wykonawcom na ich wniosek.

# 11.   OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1.	cena ryczałtowa roboczogodziny brutto za konserwacje i drobne naprawy	-	50%

2.	stawki do kosztorysowania							-	30%

3.	Wynagrodzenie miesięczne brutto za pełnienie pogotowia technicznego	-	20%

Dla poszczególnych kryteriów cena ofertowa będzie obliczana wg następującej formuły:

cena brutto oferty najtańszej

Pk  = 	  cena brutto oferty badanej	              x  pkt kryterium

gdzie Pk – punkty za oferowaną cenę brutto ( max.  pkt. wg danego kryterium)

Pc	= Pk1+Pk2+Pk3 (suma punktów z poszczególnych kryteriów)

Gdzie Pc – punkty za oferowaną cenę brutto za całość zamówienia

# 12.  WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

### 12.2  Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy /Załącznik nr 2/                na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. wskaźniki cenotwórcze) Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.

12.3  Do oferty, oznaczonej nazwą zakresu zgodnie z punktem 9.10 SIWZ, należy załączyć: wydruk Uzupełnionego Wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I PRZEWIDYWANYCH          ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

### 13.1 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

### 13.2 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa                   się za wniesiony    z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiający w taki sposób, że mógł zapoznać się            z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień SIWZ wnosi się w terminie            7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

### 13.3 Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert  i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego            z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje                 się za jego oddalenie.

# 14.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

  - W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę

o terminie i miejscu zawarcia umowy.

### 14.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą                             dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# 15.  ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1    - Formularz oferty cenowej,

- Załącznik nr 2	- „Wzór Umowy”,

-Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy,

-Wykaz budynków objętych umową   - załącznik nr 1 do umowy

- Załącznik nr 3	- wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 2 lat o podobnym charakterze

do przetargowego

- Załącznik nr 4	- wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia.

SIWZ wraz z załącznikami zawiera ....... stron ponumerowanych

Załącznik Nr 1

-1-

Nazwa zamówienia: Roboty konserwacyjne i remontowe w branży elektrycznej w budynkach                zarządzanych przez Administratora Sp. z o. o. w Giżycku

Zamawiający: Administrator Sp. z o. o. w Giżycku,   11-500 Giżycko,  ul. Pocztowa 3

Formularz oferty cenowej

Na sesji otwarcia zostaną odczytane ofertowe ceny

Firma : ....................................................................................................................

Z siedzibą w .............................................przy ul. .................................................

REGON ....................................................

NIP ...........................................................

Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a także              w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące ww. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie oferowanych prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie                        z warunkami umowy za następujące stawki cen jednostkowych :

- Cena ryczałtowa roboczogodziny netto  .................................. zł

(słownie....................................................................................................zł.)

cena ryczałtowa roboczogodziny netto......................zł + należny podatek VAT

w wysokości ......%  daje :

Cenę ryczałtową roboczogodziny brutto .....................................zł

(słownie....................................................................................................zł )

- Stawki do kosztorysowania :

- Robocizna		R (r-g ) ............................................. zł

Słownie..................................................................................................zł

- Koszty ogólne 	KO		.....................................%  ( od R+S )

- Zysk			Z	.....................................%  ( od R+S+Kp )

- Koszty zakupu	Kz	.................................... %  ( od M )

Załącznik  Nr 1

- 2 -

- Wynagrodzenie miesięczne netto za pełnienie pogotowia

technicznego:................................................................ zł

(słownie.....................................................................................................zł)

Wynagrodzenie miesięczne netto .......................zł + należny podatek VAT

w wysokości .........%  daje :

Wynagrodzenie miesięczne brutto za pełnienie pogotowia

technicznego:................................................................ zł

(słownie.....................................................................................................zł)

- Wymagane wadium w wysokości 2.000 zł zostało wniesione w formie:

..................................................................................................................

- Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

Załącznik  Nr 1

- 3 -

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas obowiązująca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

........................ dnia .........................2008r.

Podpisał : ...............................................................................................................

występujący w charakterze  .................................................................................

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu :

...............................................................................................................................

adres : ...................................................................................................................

.........................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

##### Załącznik Nr 2

Wzór umowy

## UMOWA Nr ...........

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy spółką z o. o. „Administrator” w Giżycku ul. Pocztowa 3 ,występującą z upoważnienia Gminy Miejskiej Giżycko Wspólnot Mieszkaniowych ,Współwłaścicieli, -  zwanej dalej Zleceniodawcą ,reprezentowaną przez :

Prezesa Zarządu – Zbigniewa Radzymińskiego

a

................................................................................................................................

................................................................................................................................

mającym siedzibę  w .............................................................................................

...............................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod

numerem.................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót obejmujących konserwacje i drobne naprawy instalacji elektrycznych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Giżycko ,Wspólnot Mieszkaniowych, Współwłaścicieli.

- Szczegółowy wykaz budynków obejmujących przedmiot umowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Umowa obejmuje zakres robót wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy

2

§ 2

Zlecenie napraw ,ustalenie terminów i zakres robót oraz rozliczanie z ich wykonania odbywać się będzie każdorazowo ,bezpośrednio po wykonaniu  w formie pisemnej raz w tygodniu.

§ 3.

- Wstępne uzgodnienia napraw strony określą w zleceniu. W zależności od zakresu i rodzaju robót może być on uzgodniony w trakcie jego przeprowadzania. Bez tych ustaleń wykonawca nie podejmuje robót.

- W sytuacjach awaryjnych ,gdy podjęcie decyzji o robotach wymaga natychmiastowego działania ,Wykonawca zobowiązany jest je wykonać a zakres prac i zużycie materiałów potwierdzić po wykonaniu.

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecenia na roboty nie wyszczególnione w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy ,powstałe w wyniku rotacji lokali bądź innych przyczyn w ramach prowadzonej przez zamawiającego działalności.

§ 5

Terminy wykonania wszelkich robót objętych niniejszą umową muszą być uzgodnione z Działem Technicznym spółki z o.o. „Administrator” w Giżycku z zastrzeżeniem ,że czas remontu pustostanów nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych a naprawy awaryjne i drobne naprawy muszą być usuwane niezwłocznie .

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić roboty na zleceniu roboczym przez  lokatorów,  właścicieli bądź Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych na roboty wykonywane  w częściach wspólnych nieruchomości oraz przez Zamawiającego.

- Z chwilą zaprzestania realizacji robót objętych umową z winy Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie robót innym podmiotom gospodarczym w terminie natychmiastowym , na koszt Wykonawcy.

3

§ 7

Ustala się następującą kolejność robót :

1.	Usuwanie awarii oraz skutków losowych ,katastrof budowlanych      ,ratowania życia w trybie natychmiastowym bez względu na porę.

2.	Usuwanie usterek i zagrożeń zgłoszonych bezpośrednio do Zamawiającego lub Wykonawcy

- Wykonanie planowych robót stałej konserwacji i remontów w lokalach mieszkalnych i ogólnego użytkowania w budynkach i urządzeniach istniejących na terenie posesji.

§ 8

Zamawiający może wypowiedzieć umowę za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem w następujących sytuacjach:

-	Wykonawca nie będzie dotrzymywał uzgodnionych terminów wykonania przedmiotu umowy

-	Wykonawca może wypowiedzieć umowę z 1 – miesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku ,jeżeli Zamawiający nie dotrzyma terminu zapłaty wynagrodzenia.

§ 9

Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia ,gdy przedmiot umowy będzie wykonywany niezgodnie ze sztuką budowlaną ,polskimi normami ,o złej jakości ,nierzetelnym oraz nieuczciwym rozliczeniu.

§ 10

W przypadku wystąpienia z winy Wykonawcy dodatkowych niepotrzebnych robót ,zobowiązany jest on do ich usunięcia na koszt własny.

§ 11

Zamawiający ma prawo do prowadzenia bieżącej kontroli wykonywania  robót w pełnym zakresie.

4

§ 12

Wykonawca zastrzega sobie możliwość zaangażowania podwykonawcy na roboty objęte umową. Podwykonawca musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

§ 13

- Za wykonane robót konserwacyjnych i drobnych napraw określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy o czasochłonności pracy do ośmiu roboczogodzin na jednego pracownika  ( maksymalnie dwóch pracowników ) ,Wykonawca będzie się rozliczał jeden raz w miesiącu według faktycznie przepracowanych godzin potwierdzonych przez Dział Techniczny     spółki   z  o. o. „Administrator” w rozbiciu na poszczególne  nieruchomości na podstawie ustalonej stawki ryczałtowej w wysokości

.......................................... zł za jedną roboczogodzinę pracy     netto       plus

koszty materiałów wg cen zakupu ,lecz nie   wyższych         niż         średnie

regionalne publikowane w „Sekocenbud” w danym okresie      plus      stałe

koszty zakupu .......................% od M   plus należny podatek VAT

§ 14

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie pogotowia technicznego w zakresie robót obejmujących konserwację i drobne naprawy instalacji elektrycznej w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Giżycko ,Wspólnot Mieszkaniowych  ,Współwłaścicieli.

- Szczegółowy wykaz budynków obejmujących przedmiot umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 15

- Powstałe awarie w budynkach administrowanych przez spółkę z o. o. „Administrator” w Giżycku po godzinach pracy i w dni wolne od pracy usuwa i zabezpiecza Wykonawca własnymi pracownikami.

- Zakres pogotowia technicznego obejmuje roboty konserwacyjne  i remontowe w zakresie robót konserwacyjnych i drobnych napraw elektrycznych Pogotowie techniczne powinno być pełnione                           od godz. 1500do 2200 a  w dni wolne od pracy w godzinach od 700 do 2200.

5

§ 16

Wynagrodzenie miesięczne za pełnienie pogotowia technicznego płatne

Jest w wysokości ...............................zł netto + należny VAT

§ 17

W przypadku usuwania awarii w godzinach objętych dyżurem pełnienia pogotowia technicznego ,Wykonawca rozliczał się będzie wg stawki

ryczałtowej w wysokości...........................zł za jedną godzinę pracy netto  plus koszty materiałów wg cen zakupu lecz nie wyższych niż średnie regionalne publikowane w „Sekocenbud” w danym okresie ,plus stałe koszty zakupu materiałów ....................% od M plus należny podatek VAT.

§ 18

Za wykonane roboty awaryjne Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym jeden raz w miesiącu wg faktycznie przepracowanych godzin potwierdzonych przez Zamawiającego  i przez najemcę – jeżeli roboty wykonywane są w lokalu mieszkalnym lub przez Zarząd Wspólnoty na roboty wykonywane w częściach wspólnych nieruchomości.

§ 19

Wykonawca obowiązany jest prowadzić rejestr zgłoszeń awarii w godzinach objętych dyżurem pełnienia pogotowia technicznego.

§ 20

Wysokość refundacji wykorzystania sprzętu budowlanego powyżej    30 PLN za maszynogodzinę do robót określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy ,rozliczona będzie wg cen aktualnych na danym terenie.

Każdorazowe wynajęcie sprzętu przez Wykonawcę musi być uzgodnione z     Zamawiającym

6

§ 21

W przypadku wykonywania prac z materiałów powierzonych przez Zamawiającego ,robót w których nie występują materiały lub są stosowane materiały z odzysku ,ustala się stawkę pracy sprzętu – samochód skrzyniowy do 1T w wysokości 20 zł za m-g.

§ 22

Na inne nie ujęte roboty w Załączniku Nr2 do niniejszej umowy Wykonawca będzie się rozliczał na podstawie zlecenia wystawionego

przez dział Techniczny spółki z o. o. „Administrator” ,wg obowiązujących KNR ,KNNR ,KNP kosztorysem powykonawczym według składników :

-	roboczogodzina	R		................................................	zł

-	koszty ogólne KO do R ,S	............................................... 	%

-	koszty zakupu do M		...............................................	%

-	zysk Z				...............................................	%

- utrudnienie do robót

uzgodnionych ze sp.”Administrator”			-	    10 % R

- materiały według cen zakupu ,lecz nie wyższych niż średnie regionalne ceny publikowane w „Sekocenbud” w danym okresie

- podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 23

Wykonawca udziela dla Zamawiającego gwarancji na przedmiot umowy na okres 1 roku

§ 24

- Strony postanawiają ,że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po wystawieniu faktury w okresach miesięcznych obejmujących roboty wykonane i odebrane jakościowo i ilościowo przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Prezesa spółki z o.o. „Administrator” w Giżycku.

7

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur wraz ze specyfikacją w terminie 7 dni od daty zakończenia i odbioru przedmiotu  umowy z dokumentami rozliczeniowymi ,tj. wyszczególnieniem kosztów robót konserwacyjnych na poszczególne budynki.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w ciągu 21 dni po przedłożeniu faktury przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Za  nieterminową wpłatę wynagrodzenia Wykonawca jest upoważniony  do obciążenia Zamawiającego odsetkami za zwłokę w wysokości ustawowej.

- W przypadku nieterminowego wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający może każdorazowo nałożyć karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§ 25

Wykonawca odpowiada bezpośrednio za wszelkie szkody jakie poniosą osoby trzecie w wyniku nienależytego wykonania przez niego umowy.

§ 26

- Umowę zawarto na czas określony od dnia 01.05.2008r do 30.04.2010r.

- Strony ustalają możliwość rozwiązania umowy za uprzednim porozumieniem stron.

- W przypadku nierzetelnego wykonania przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy ,może ona być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym ( bez okresu wypowiedzenia ).

§ 27

W przypadku wygaśnięcia umowy „Administratora” sp. z o. o. na zarządzanie gminnymi zasobami nieruchomości przed 30.04.2010r. ,niniejsza umowa zostanie bez zmian scedowana na nowego Zarządcę. Powyższe uzgodniono z Gminą Miejską Giżycko

§ 28

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8

§ 29

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane  w drodze aneksu w formie pisemnej do niniejszej umowy za zgodą stron.

§ 30

Umowa sporządzona jest w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA :					ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK   NR 1  DO  UMOWY

Nazwa zamówienia: Roboty konserwacyjne i remontowe w branży elektrycznej w budynkach zarządzanych przez Administratora sp. z o. o. w Giżycku

##### Zamawiający:             Administrator Sp. z o. o. w Giżycku , ul. Pocztowa 3,    11-500 Giżycko

# WYKAZ  BUDYNKÓW   ZARZĄDZANYCH   PRZEZ

# ADMINISTRATORA    Sp. z o. o.

1.	Al. 1 Maj 1                     mieszkalny             160 / 103

2.          „            2                             „                     160 / 575

3.          „           2 a                            „                    161 / 574

4 .          „           4                              „                    160 / 660

5.          „           4 a                            „                    161 / 624

6.          „           5                               „                    163 / 320

7. Armii Krajowej 4 a                       „                     160 / 871

8.           „              7                          „                     160 / 91

9.           „              8                          „                     160 / 92

10.           „              8 a                       „                     163 / 809

11. Białostocka   6                             „                      160 /93

12.          „           7                             „                      163 / 757

13.          „           11                           „                      163 / 821

14.          „           15                           „                      163 / 245

15.          „           21                          „                       163 / 355

16.          „           22                          „                       163 / 356

17.          „           37                         „                        163 / 825

18. Boh.Westerplatte  3                    „                       163 / 367

19.          „                   10                  „                       161 / 127

20.          „                   11                  „                       160 / 98

21. Daszyńskiego   5                        „                       163 / 304

22.          „               8                       „                        163 / 163

23.          „              10                      „                        161 / 730

24.          „              10 a                   „                        161 / 731

25.         „               10 b                  „                         161 / 746

26.        „                12                     „                         161 / 732

27.        „                12 a                  „                         161 / 752

28.        „                27                    „                          161 / 808

29.Dąbrowskiego   3                      „                         160 / 80

30.        „                4                      „                          163 / 365

31.       „                 5                      „                          163 / 364

32.       „                 6                      „                          160 / 100

33.       „                 7                     „                           160 / 99

34.      „                  8                     „                           163 / 280

35.      „                  9                     „                           163 / 315

36.       „                11                    „                           163 / 277

37.       „                13                    „                           163 / 279

38.        „               17                    „                           160 / 101

39.  Gdańska         12                    „                           163 / 254

40.        „               16                    „                           163 / 253

41.        „               23                    „                           163 / 96

42.  Jeziorna           5                    „                                 /  940

43.        „              10                    „                            163 / 724

44. Kętrzyńskiego  1               mieszkalny                161 / 614

45.          „              1 a                    „                         161 / 632

46.          „              2                      „                          163 / 366

47.          „              9                     „                           160 / 112

48.          „              11                   „                           160 / 116

49.  Kombatantów  7                    „                           161 / 839

50.  Konarskiego   1                      „                          163 / 233

51.          „              7                     „                           163 / 348

52.         „               9                     „                           163 / 351

53.         „               10                   „                           163 / 665

54.         „               11                   „                           160 / 79

55.         „               12                  „                            160 / 84

56.        „                16                  „                            161 / 886

57.         „               17                 „                             160 / 81

58.         „               18                 „                             160 / 834

59.         „               19 –1            „                             160 / 82

60.         „               19 - 2            „                             160 / 83

61.         „               20                 „                             163 / 250

62.         „               23 a              „                             163 / 313

63.         „               23 b              „                             160 / 85

64.        „                24                 „                             163 / 358

65.        „                29                 „                             163 / 248

66.        „                31                 „                             160 / 86

67.  Kolejowa          2                 „                             161 / 917

68.       „                   2 b              „                             161 / 918

69.      „                    4                 „                             163 /273

70.      „                    6                 „                             163 / 274

71.      „                    8                 „                             163 / 276

72.  Koszarowa        1                 „                             163 / 288

73.       „                   4                 „                             163 / 696

74.  Kościuszki        2                 „                             163 / 336

75.       „                   3                 „                             163 / 290

76.       „                   5                 „                             163 / 335

77.       „                   7                 „                             163 / 325

78.       „                  11                „                             163 / 333

79. Kr. Jadwigi       15               „                             161 / 915

80.      „                    21               „                             161 / 837

81.  Łuczańska          2                „                             161 / 885

82.       „                    7                 „                            160 / 709

83. Mazurska            2                 „                            161 / 123

84.      „                     5                 „                            163 / 318

85.      „                     7                 „                            163 / 317

86. Mickiewicza       6                 „                            161 / 625

87.      „                    10                „                            160 / 102

88.      „                    12                „                            160 / 75

89.      „                    14                „                            160 / 659

90.      „                    16                „                            160 / 657

91.      „                    20                „                            163 / 282

92. Mickiewicza       24            mieszkalny                160 / 316

93.       „                    29                   „                          160 / 617

94.       „                    31                   „                          160 / 618

95.       „                    31 a                „                          163 / 619

96.       „                    37                  „                           163 / 301

97.       „                    37 a               „                           163 / 192

98.       „                    41                 „                            163 /302

99.  Nadbrzeżna         5                  „                            163 /259

100.  Nowowiejska     1                  „                           163 / 306

101.         „                  2                  „                           163 / 332

102.         „                  3                 „                            163 / 305

103.         „                  9                „                             163 / 286

104.        „                  10               „                             163 / 331

105.        „                  12               „                             163 /330

106.        „                  14               „                             163 / 328

107.       „                   16               „                             163 / 735

108.       „                   23               „                             163 / 296

109.      „                    31               „                             163 / 698

110.      „                    33               „                             163 / 695

111. Olsztyńska         12 a            „                             163 / 721

112.       „                   13              „                              163 / 576

113.       „                   13 a           „                              163 / 197

114.       „                   19             „                               163 / 700

115.      „                    21             „                               163 / 220

116. Osiedle XXX       5             „                               160 / 754

117. Owsiana              6             „                                163 / 340

118. Unii Europejskiej  18         „                                163 /157

119. Pionierska            1             „                               163 / 324

120.       „                     3              „                              163 / 323

121.       „                     4              „                              161 / 128

122.       „                     5              „                              160 / 87

123.       „                     7              „                              163 / 321

124.       „                     8              „                              161 / 129

125.       „                     9              „                              163 / 152

126.       „                    10             „                              163 / 89

127.      „                     11             „                              163 / 150

128.       „                    16             „                              161 / 889

129.       „                    16 a          „                              181 / 890

130.       „                    18             „                              163 / 289

131. Piękna Góra          2             „                              161 / 921

132.       „                      4             „                              161 / 922

133.       „                      4 a          „                              161 / 923

134.       „                      4 b          „                              161 / 924

135.       „                      5             „                              161 / 925

136. Pl. Dworcowy       3             „                              160 / 94

137.         „                     5            „                              161 / 914

138. Pl. Grunwaldzki     1            „                              160 / 115

139.         „                      3           „                               163 / 199

140. Pl. Grunwaldzki      5      mieszkalny                   163 / 252

141. Pl.  Targowy           3             „                             163 / 303

142. Pocztowa                1              „                            163 / 300

143. Sikorskiego             1             „                            163 / 271

144.       „                        3             „                             167 / 382

145.       „                        4             „                             160 / 104

146.       „                        5             „                             160 / 70

147.       „                        6             „                             161 / 105

148. Smętka                    1            „                              160/ 109

149.      „                         6            „                              160 / 804

150.      „                        10           „                              163 / 326

151.      „                        11           „                              163 / 753

152.      „                        12 a        „                              161 / 713

153.      „                        14           „                              163 / 725

154.      „                        15            „                             161 / 905

155. Staszica                   2             „                             160 / 78

156.     „                          4             „                             160 / 107

157. Suwalska                 9            „                             163 / 646

158.      „                          9 b         „                             163 / 648

159.       „                        14           „                             163 / 822

160.       „                        14 a        „                             163 / 823

161.      „                         16           „                             161 / 916

162.     „                          18           „                             161 / 916

163.      „                         32           „                             163 / 269

164.  Traugutta                  3          „                             160 / 88

165.        „                         10         „                             160 / 658

166.        „                         14         „                             160 / 110

167.       „                          16         „                             160 / 111

168. 3 Maja                         3         „                            163 / 214

169.     „                              4         „                             160 / 106

170.     „                             15        „                             160 / 687

171.     „                             28        „                             163 / 210

172.     „                             42        „                             163 / 838

173.  Wilanowska                2        „                             164 / 376

174.         „                           4        „                             163 / 307

175.        „                            6        „                             163 / 308

176.        „                            8        „                             163 / 309

177.  Wodna                        2        „                             160 / 97

178. Warszawska                 1        „                            160 / 114

179.         „                           3        „                             160 / 715

180.         „                           5        „                             160 / 716

181.         „                           7        „                             160 / 113

182.         „                         11        „                             160 / 607

183.        „                          11 a     „                             163 / 907

184.        „                          12        „                             163 / 640

185

186.       „                           14        „                             160 / 689

187.       „                           15        „                             160 / 595

188.  Warszawska             15 a     mieszkalny               160 / 598

189.           „                      15 b            „                         163 / 596

190.           „                      16               „                         163 / 240

191.           „                      17 a            „                          163 / 312

192.           „                      19               „                          163 / 602

193.          „                       19 a            „                          163 / 603

194.         „                        20              „                           163 / 178

195.         „                        21              „                           163 / 175

196.         „                        22              „                           163 / 241

197.         „                        22 a           „                           163 / 204

198.         „                        24              „                           163 / 242

199.         „                        26              „                           160 / 90

200.         „                        26 a           „                           163 / 205

201.        „                         29             „                            161 / 887

202. Wodociągowa           15     bud.użytko                          / 919

203. Wodociągowa           17   przychodnia                   181 / 901

204. Wyzwolenia                6     mieszkalny                   163/ 344

205.       „                            7            „                             163/ 346

206.       „                           10           „                             163/ 347

207. Pocztowa 	       3	    biurowiec

208. Gdańska		      11      biurowiec

209. Al. 1-go Maja		    Kaplica cmentarna

210. Bystry			    obiekty zaplecza bud. oczyszczalni ścieków

211. Białostocka              37A  bud. gospodarczy

ZAŁĄCZNIK   NR 2  DO  UMOWY

Nazwa zamówienia: Roboty konserwacyjne i remontowe w branży elektrycznej w budynkach zarządzanych przez Administratora sp. z o. o. w Giżycku

##### Zamawiający:            Administrator Sp. z o. o. w Giżycku , ul. Pocztowa 3,    11-500 Giżycko

Konserwacja i drobne naprawy branży

elekltrycznej.

Szczegółowy zakres obowiązków przedmiotu mowy

- Wymiana lub naprawa lamp ,wyłączników ,przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach Wspólnot i klatek schodowych

- Naprawa ,regulacja lub wymiana automatów schodowych

- Naprawa i konserwacja domofonów

- Wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodach administracyjnych budynków

- Utrzymanie w czystości skrzynek elektrycznych w częściach wspólnych i tablic rozdzielczych wewnętrznych linii zasilających ,polegających na  czyszczeniu styków, sprawdzaniu umocowania przewodów oraz prawidłowości połączeń

- Wyszukiwanie przerw i zwarć instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn z wymianą upalonych końcówek w obwodzie administracyjnym całego budynku.

- Dokonywanie okresowych pomiarów instalacji WLZ oraz odgromowej

- Konserwacja oraz drobne naprawy wewnętrznych linii zasilania w energię od złącza kablowego Zakładu Energetycznego do tablicy z licznikiem energii lokatora ( najemcy )

- Usuwanie uszkodzeń instalacji odgromowej i wykonywanie połączeń z uchwytami lub z uziemieniem

- Prowadzenie pogotowia technicznego do usuwania awarii

- Na wniosek właścicieli i najemców mieszkań wykonywanie remontu instalacji elektrycznych w mieszkaniach

- Wykonywanie remontu instalacji elektrycznych w lokalach nie zasiedlonych lub przygotowanych do zasiedlenia

Załącznik nr 3

Nazwa zamówienia: Roboty konserwacyjne i remontowe w branży elektrycznej w budynkach      zarządzanych przez Administratora Sp. z o. o. w Giżycku

Zamawiający:	         Administrator Sp. z o. o. w Giżycku , ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

Wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 2 lat

o podobnym charakterze do przetargowego.

| Lp. | Nazwa zadania i jego zakres | Wartość zamówienia | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Do niniejszego wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające informację o zakresie robót i że roboty wykonane były z należytą starannością / np. protokoły odbioru robót, referencje itp./,

................................

( miejsce i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

##### Załącznik nr 4

Nazwa zamówienia: Roboty konserwacyjne i remontowe w branży elektrycznej w budynkach      zarządzanych przez Administratora Sp. z o. o. w Giżycku

Zamawiający:	         Administrator Sp. z o. o. w Giżycku , ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

Wykaz kluczowego personelu przewidzianego

do realizacji zamówienia.

| Lp. | Branża | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Nr uprawnień | Staż pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Do niniejszego wykazu dołączyć:

- Odpis lub kserokopie uprawnień budowlanych o przygotowaniu zawodowym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / w tym w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych

- Kserokopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

................................

( miejsce i data)

..................................................................

( podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)