NDB.1/08

Giżycko, 16 kwietnia 2008r.

Wyjaśnienie Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  na budowę budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego w Giżycku.

Stosownie do postanowień art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) w związku z zapytaniem Wykonawcy do SIWZ  z dnia  09 kwietnia 2008r. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W przedmiarze na roboty budowlane w poz. Nr 31 użyto zbiorczej normy na montaż płyt stropowych typu filigran+nadbeton+zbrojenie, jednostką wiodącą pozycji zbiorczej są metry kwadratowe (758,34). W rzeczywistości natomiast płyty stropowe powinno liczyć się w ilości elementów, nadbeton w metrach sześciennych, zbrojenie zaś w tonach.

Według naszej oceny łączenie w pozycje zbiorczą norm o różnych jednostkach jest nieodpowiednie.

Prosimy o podanie grubości płyt stropowych, grubości nadbetonu i ilości zbrojenia dotyczących robót zawartych w pozycji zbiorczej nr 31.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wycenę stropu filigran sporządzono w oparciu o wytyczne do kosztorysowania firmy ORGBUD. Wyliczenie płyt filigran w sztukach jest niemożliwe, dlatego też sporządzono zbiorczą normę z uwzględnieniem modyfikacji nakładów rzeczowych.

1. grubość płyt stropowych prefabrykowanych gr. 5,5cm,

2. grubość nadbetonu gr. 24,5 cm,

3. jednostką obmiarową płyt stropu zespolonego jest 1m2prostokąta w którym wpisana jest płyta,

4. do celów przygotowania oferty stropu ilość zbrojenia układanego na budowie przyjąć 20kg/ m2stropu.

Prezes

Giżyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Maria Wojciechowska