Giżycko, dnia 28 maja 2008 r.

Nasz znak:

WT. SP. 7041-42-5/2008

Dotyczy: 	Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania                                                    		pn. „Rozbudowa ul. Św. Brunona”.

W związku z zapytaniami Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655/, wyjaśnia i dokonuje modyfikacji  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wg niżej przedstawionej treści:

- W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień „Kosztorys ofertowy” poz. 63 – Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z oprawami osprzętem, prosimy o wyjaśnienie i określenie symbolu, długości słupów, rodzaj opraw jakie należy przyjąć do oferty:

- w projekcie wykonawczym są wyszczególnione słupy LT, ST wg katalogu Art Metal,

- w projekcie budowlanym występują słupy stalowe S-95, S-90p, latarnie S-50R

- Według opisu technicznego należy przyjąć słupy LT (brak bliższych danych) firmy „Art Metal” , z kolei projekt budowlany mówi, iż są to słupy typu S-90P oraz S-95 firmy Elektromontaż Rzeszów. Której z firm słupy należy przyjąć? Proszę o uściślenie konkretnego typu słupa w przypadku firmy „Art Metal”

Odpowiedź na pyt. 1 i 2

Do oferty należy przyjąć słupy oraz oprawy wyszczególnione w projekcie wykonawczym ”Oświetlenie uliczne” typ LT-9 m  z oprawą Andromedą 100W

- Zamówienie obejmuje obwody:

Obwód 1 do słupa nr 19

Obwód 2

Obwód P

Łączna ilość słupów na tych obwodach wynosi 66 (w tym jeden z podwójną latarnią). Z czego wynika ilość słupów z oprawami podana w kosztorysie ofertowym, a mianowicie 77 szt. ?

- Na podstawie udzielonych odpowiedzi na temat zakresu robót elektrycznych oraz według dokumentacji (rys. nr 8) słupów jest 67 szt., z kolei w przedmiarze ślepym jest 77 szt. Jaka jest właściwa ilość?

Odpowiedź na pyt. 3 i 4

Łączna ilość słupów z oprawami  w ww. obwodach  wynosi 67 słupów, w tym jeden z dwiema oprawami.  Zamówienie obejmuje również wymianę istniejących latarni U1-U9 (rys. nr 1 ) w ilości 9 szt.

Zamawiający dokonuje modyfikacji:

- W załączniku nr 1 do umowy Zakres Zadań Wykonawcy punkt 11 otrzymuje brzmienie: „Lampy oświetleniowe z oprawami  – 76 szt.”

- W kosztorysie ofertowym w poz. 63 ulega zmianie ilość słupów oświetleniowych z oprawami i osprzętem z 77 na 76”

- Planowane oświetlenie ma być sterowane poprzez 5 żyłę sterującą w projektowanych obwodach. Sygnał sterujący ma być przekazywany od istniejącej latarni nr 9 w parku Goeamera do latarni P11. Czy odcinek kabla o długości 48 m ( ilość wynikająca z rysunku nr 6 ) miedzy wskazanymi latarniami powinien zostać wykonany i jakim kablem?

Odpowiedź:

Odcinek kabla długości 48 m (zg. z rys. nr 8) od słupa P/11 do istniejącego słupa nr 9 oświetlenia parku należy ująć w ofercie. Kabel należy przyjąć jako YKY 5x10 mm2.

- Czy zamówienie obejmuje instalacje latarni U10 (rys. nr 8 i rys nr 1)?.

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje latarnie U10 oraz wymianę  istniejących latarni U1÷U9

- Czy należy w cenie oferty uwzględnić koszt opłat za wycinkę drzew i krzewów? Jeżeli tak – to jaką wartość Zamawiający wyznacza na wniesienie opłaty?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić sam koszt wycinki drzew i krzewów, bez dodatkowych opłat za usunięcie drzew.

- Czy zamawiający przewiduje pobieranie opłat za zajęcia pasów drogowych dróg administrowanych przez zamawiającego? Jeżeli tak? Proszę o podanie wartości jakie należy przewidzieć w celu uiszczenia tych opłat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje pobieranie opłat za zajęcia pasów drogowych dróg administrowanych przez Zamawiającego

- Jaki zakres robót elektrycznych należy ująć przebudowie chodnika na ul. Moniuszki ?

Odpowiedź:

W zakres robót elektrycznych przy przebudowie chodnika w ul. Moniuszki wchodzi:

- wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na odcinku od mostu obrotowego do skrzyżowania z ul. Turystyczną  – linia około 500 m

- wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną

- jf