Chodnik przy ul. Rolniczej

Konstrukcja nawierzchni chodnika

0,15                                                    1,40    			             0,06

0,12

0,19

2,0 %

0,13

0,00

0,16

#### Szczegół

## obrzeże betonowe 6x20 cm

podsypka piaskowa

nawierzchnia z płytki betonowej 35 x 35 x 5 cm

podsypka z pisku średniego grub. 5 cm

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo – piaskowa grub. 3 cm

ława betonowa z betonu B-10

uszczelnienie połączenia z istn. nawierzchnią

żwirem kruszonym i emulsją asfaltową        				                                                 zieleniec lub istniejące płoty posesji