Chodnik przy ul. Rolniczej

Wzór ułożenia nawierzchni chodnika

0,15                                               1,40    			   	   0,06

zieleniec

obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce pisakowej

istniejąca nawierzchnia ulicy

nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej grub. 8 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm „na płask”

krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z betonu B-10