Giżycko, 08 czerwca 2009 r.

PO. 5222/08-4/09

Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 
                pn. „Dostawa i uruchomienie sprzętu związanego z rozbudową monitoringu
                miejskiego w Giżycku”

W związku z zapytaniem Wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655/, wyjaśnia 
i dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wg niżej przedstawionej treści.

Pytanie:

W zakresie prac montażu i uruchomienia dostarczonych kamer w SIWZ nie podano przewidywanego sposobu zasilania kamer ze szczególnym uwzględnieniem kamer na pasażu (ul. Warszawska).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w pkt. 2 ppkt. d poprzez podanie przewidywanego sposobu zasilania kamer:

- Dworzec kolejowy ul. Kolejowa – na budynku dworca – podłączenie do istniejącej instalacji energetycznej w budynku dworca.

- Skrzyżowanie ul. Warszawska i ul. Dąbrowskiego – na istniejącym słupie energetycznym – zasilanie z szafki energetycznej zasilającej słup oświetleniowy.

- Skrzyżowanie ul. Staszica i ul. Jagiełły - na istniejącym słupie energetycznym –zasilanie z budynku biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry”.

- Skrzyżowanie ul. Smętka i ul. Jagiełły - na istniejącym słupie energetycznym – zasilanie z budynku mieszkalnego administrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mamry”.

- Wzgórze św. Brunona - na istniejącym słupie energetycznym – zasilanie z szafki energetycznej.

- Skrzyżowanie ul. 1 Dyw. im.: T. Kościuszki i ul. Nowowiejska – wymagana budowa nowego słupa - zasilanie z budynku mieszkalnego administrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mamry”.

- Skrzyżowanie ul. Wodociągowa i ul. 1 Dyw. im.: T. Kościuszki – wymagana budowa nowego słupa - zasilanie z budynku mieszkalnego administrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mamry”.

- ul. Królowej Jadwigi 6 - na istniejącym słupie energetycznym - zasilanie z budynku mieszkalnego administrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mamry”.

- ul. Warszawska - pasaż, w pobliżu pierwszej fontanny od strony ul. Dąbrowskiego  – wymagana budowa nowego słupa – Zamawiający dopuszcza tymczasowe zasilanie z trwającej budowy, docelowo wymagane jest wystąpienie do Zakładu Energetycznego o przyłącze stałe.

Wykonanie przyłączy jest przedmiotem zadania i wymaga wykonania projektów oraz uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń zarządców, właścicieli w/w obiektów.