**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

:

**Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku, ul. Płocka 20 06-450 Glinojeck**

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy węgla sortymentu groszek typu 31.2 wraz z transportem i rozładunkiem na placu składowym kotłowni o parametrach i na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Węgiel kamienny typu 31.2 groszek – zamawiana ilość **1200 ton z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia ilości do 20 %** o parametrach:

* granulacja 5-20 mm i 5-25 mm, przy mniejszym niż 10 % poniżej 5 mm
* zawartości części lotnych 28-40%,
* wilgotność mniejsza niż 15 %,
* zawartość popiołu większa niż 4% mniejsza niż 15%
* temperatura topnienia popiołu powyżej 1150 °C,
* zawartość miału do 10%,(granulacja ziarna poniżej 4 mm)
* wartość opałowa = min 25 kJ/kg,
1. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu
2. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że wymienione w SIWZ ilości są szacunkowe i Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamówionego węgla w zależności od potrzeb.

 Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe i prawne.

* W przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia rozmiaru dostaw rozliczenie nastąpi w odniesieniu do faktycznej ilości dostarczonego przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu cen określonych w ofercie.
* Do każdej dostawy wykonawca załączy ważny dotyczący danej partii węgla certyfikat jakości.
* Transport węgla wliczony w jego cenę.
* Dostawa nie posiadająca certyfikatu nie będzie przyjęta przez Zamawiającego.
* Miejsce dostawy - **Kotłownia osiedlowa Glinojeck ul. Południowa 18.**
* Wielkość pojazdu dostawczego do 27 ton

Ze względów technologicznych (kotły c.o. z podajnikiem ślimakowym) granulacja węgla groszek nie może być wyższa niż 30 mm. Podana cena w formularzu ofertowym obejmuje koszt zakupu węgla, narzuty, marże, opusty, podatki, koszty transportu i rozładunku węgla na placu składowym kotłowni oraz inne składniki cenotwórcze.