Gniewkowo, dnia 27.04.2010r.

Znak 341-PN/6/10

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa świetlicy w Wierzchosławicach oraz modernizacja świetlic wiejskich”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły od Wykonawców następujące pytania do SIWZ-u:

Pytania od Wykonawcy nr 1

Pytanie nr 1. Prosimy o wyjaśnienie poz 35 (podanie parametrów kotła centralnego ogrzewania) w przedmiarach Remont świetlicy wiejskiej Murzynko

Odpowiedź: Kocioł c.o. 30 Kw.

Pytanie nr 2. Prosimy o wyjaśnienie poz. nr 13 (podanie parametrów pieca stałopalnego) w przedmiarach  REMONT  ŚWIETLICY W GĄSKACH  w Przetargu " Budowa świetlicy w Wierzchosławicach oraz modernizacja świetlic wiejskich)

Odpowiedź: Kocioł c.o. 30 Kw.

Pytanie nr 3. Czy jak pozycje (numery knr ) które są wpisane podwójnie tj poz. 55 i 328 w przedmiarach Świetlica wiejska Wierzchosławice, można zastosować krotność razy 2  czy wpisać ją podwójnie dt. Przetargu "Budowa świetlicy w Wierzchosławicach oraz modernizacja świetlic wiejskich"

Odpowiedź: Pozycje 55 i 328 rozliczyć oddzielnie.

Pytanie nr 4. Czy można zastępować pozycję przedmiarową (numer knru) innym nakładem w przypadku braku takiej pozycji w programie nie zmieniając treści pozycji i obmiaru.

Odpowiedź: Można zastąpić pozycję przedmiarową innym nakładem nie zmieniając treści pozycji i obmiaru, a także nie powodując pogorszenia jakości i trwałości określonego elementu.

Pytania od Wykonawcy nr 2

Pytanie nr 1. Czy kosztorysy w poszczególnych branżach mogą być wykonane jako oddzielne opracowania z zachowaną  numeracją pozycji zgodnie z kosztorysami inwestorskimi załączonymi do siwz.

Odpowiedź: Kosztorysy opracować według określonego zakresu dla poszczególnych obiektów objętych przetargiem. Kosztorysy mogą być opracowane oddzielnie dla poszczególnych branż.

Pytanie nr 2. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienia drewna na konstrukcje dachów na świetlicę w Wierzchosławicach oraz rysunki wiązarów dachowych. Na podstawie załączonego rysunku konstrukcji drewnianej dachu nie można wyliczyć ilości drewna niezbędnego do jej wykonania.

Odpowiedź: Dla wykonania konstrukcji drewnianej dachu należy przyjąć do wyceny 24m3 tarcicy co wynika z pozycji kosztorysowych od nr 65 do nr 69 i od nr 334 do nr 337. Podana ilość jest wystarczająca do wykonania konstrukcji dachu.

Pytanie nr 3. Poz. 46 i 320 przedmiaru przewidują wykonania zbrojenia siatką z pręta fi 8 mm posadzek. Czy zbrojenie można wykonać typowymi siatkami dostępnymi w handlu z pręta fi 4,5 mm o oczkach 10x10 lub 15x15. Jeżeli nie to proszę podać odległość pomiędzy prętami zbrojenia ze stali fi 8 mm.

Odpowiedź: Zbrojenie posadzek można wykonać typowymi siatkami dostępnymi w handlu z drutu fi 3,2-4,5 mm.

Pytanie nr 4. Poz. 320 przedmiaru na zapisany zły obmiar. Według nas powinno być 76,40 m2, a nie 22,92m2

Odpowiedź: W poz. 320 przyjąć obmiar 76,40m2

Pytanie nr 5. Proszę podać kolor stolarki drzwiowej dla świetlicy w Wierzchosławicach i Gąskach

Odpowiedź: Kolor jasny brąz.

Pytanie nr 6. Czym mają być wypełnione skrzydła drzwiowe – tzw. plaster miodu czy płyta wiórowa?

Odpowiedź: Skrzydła drzwiowe wypełnić płytą wiórową.

Pytanie nr 7. Proszę podać grubość muru dla montaży ościeżnic obejmujących w świetlicy w Gąskach

Odpowiedź: 25 cm.

Pytanie nr 8. Czy drzwi zewnętrzne PCV mają posiadać samozamykacz? Jakim szkłem mają być szklone.

Odpowiedź: Drzwi zewnętrzne bez samozamykaczy – pełne, bez oszklenia.

Pytanie nr 9. Czy stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 10. Projekt techniczny przewiduje renowację pokrycia dachów na świetlicach w Murzynku i Wielowsi. Nie przewiduje się wymiany obróbek blacharskich dachów, rynien i rur spustowych. Czy ma tak pozostać?.

Odpowiedź: Tak. Wycenę dostosować do podanego obmiaru.

Pytanie nr 11 Poz. 7 przedmiaru robót na modernizację świetlicy w Wielowsi przyjęto przygotowanie podłoża pod ułożenie papy termozgrzewalnej w ilości 465,43 m2, zaś w poz.8 krycie dachu tylko 124,20m2. Czy należy przyjąć, że dach tylko w części będzie pokryty papą.

Odpowiedź: Wycenę dostosować do podanego obmiaru.

Pytanie nr 12. Proszę podać parametry papy termozgrzewalnej do pokrycia dachów na świetlicach.

Odpowiedź: Papa podkładowa Bituperfor o gramaturze 75g/m2 oraz papę wierzchniego krycia Zdunbit WF o gramaturze 180g/m2

Pytanie nr 13.  Proszę podać, czy balustrady z pochwytem stalowym z poz. 362 przedmiaru świetlica Wierzchosławice mają być wykonane ze stali nierdzewnej tak jak pochwyty z poz. 363 przedmiaru.

Odpowiedź: Do wyceny przyjąć balustrady i pochwyty z rur stalowych malowanych farbą ftalową.

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego:

Z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza