Gniewkowo, dnia 25.03.2011r.

## Znak: RZp.271.1.4.2011.MCH

Modyfikacja i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni sportowej, rozbiegu skoczni w dal i na rzutni kulą przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie”

Ogłoszenie nr 45202-2011 z dnia 15.03.2011r.

## Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 55314-2011 w dniu 25.03.2011r. w imieniu Zamawiającego:

I. informuję, iż w związku z powstałymi nieścisłościami i w celu doprecyzowania treści siwz Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści siwz - odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 oraz odpowiedź na pytanie nr 2 do siwz-u umieszczona w piśmie z dnia 23.03.2011r. jest nieaktualna.

Poniżej Zamawiający przytacza pytania i udziela aktualnej odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy zaprojektowana nawierzchnia poliuretanowa ma być wykonana zgodnie z:

- SIWZ i projektem wykonawczym tj: nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm wykonana technologią typu natrysk,

- STWiOR tj: technologia typu EPDM, nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu SBR gr. min 7mm, górna warstwa wykonana z granulatu kolorowego EPDM gr. min 6mm.

Odpowiedź: Zaprojektowaną nawierzchnię poliuretanową wykonać z następujących warstw:

- mata gumowa wykonana technologią typu natrysk grubości 13 mm,

- warstwa ET grubości 40 mm,

- warstwa kruszywa łamanego grubości 47 mm.

Pytanie 2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o warstwę stabilizacyjną ET przewidzianą w PT i konieczną do wykonania zgodnie z wymogami nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź: Wykonany zakres prac wycenić w pozycji 6 przedmiaru robót.

## II. informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do SIWZ-u:

Pytanie 1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy prowadzone postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zakończy się w terminie, który nie będzie pozwalał na zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie do 30 kwietnia 2011r. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał na sytuacje w których możliwe będzie dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania. Niemniej nie przewidział Zamawiający sytuacji opisanej wyżej. Zdaniem Wykonawcy wprowadzenie do ogłoszenia o zamówieniu warunku zmiany terminu wykonania umowy w w/w przypadku wydaje się być uzasadnione i konieczne. Gdyby bowiem do podpisania umowy po udzieleniu zamówienia doszło np. w dniu 29.04.2011r. to Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia w umówionym terminie. Co więcej, przy aktualnym brzmieniu ogłoszenia o zamówieniu, nie będzie możliwa zmiana tejże umowy. Zamawiający winien bowiem założyć, że do podpisania umowy może dojść w czasie późniejszym niż jest to przewidywane, np. w sytuacji skorzystania przez Wykonawców, którzy zostali wykluczeni lub których oferty zostały odrzucone ze środków ochrony prawnej.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 2. Zamawiający w odpowiedzi z dnia 23.03.2011r. odpowiada nieprecyzyjnie na pytanie Oferenta dotyczące technologii układania nawierzchni poliuretanowej. Zamawiający żąda wykonania nawierzchni w dwóch różnych technologiach układania NATRYSK (11 + 2) i EPDM (7 m+ 6). Proszę przyjąć do informacji, że warstwę użytkową w przypadku natrysku nanosi się metodą ciśnieniową, a w przypadku epdm warstwę tą rozkłada się za pomocą specjalnej rozkładarki. Nawierzchnia typu natrysk jest odporna na obuwie z kolcami i najlepiej nadaje się na bieżnie. Proszę ostatecznie określić którą technologią należy wykonać nawierzchnię poliuretanową.

Odpowiedź: Zaprojektowaną nawierzchnię poliuretanową wykonać z następujących warstw:

- mata gumowa wykonana technologią typu natrysk grubości 13 mm,

- warstwa ET grubości 40 mm,

- warstwa kruszywa łamanego grubości 47 mm.

Pytanie 3. Proszę podać ostateczny kolor nawierzchni poliuretanowej, kolor nawierzchni znacząco wpływa na jej cenę.

Odpowiedź: Nawierzchnię poliuretanową wykonać w kolorze niebieskim.

Pytanie 4. W związku z pytaniem z dnia 23.03.2011r. dotyczącym technologii nawierzchni proszę o sprecyzowanie, którą technologię preferuje inwestor? Czy ma to być technologia typu natrysk (gdzie ze względów technologicznych warstwa z granulatu SBR wynosi około 10 mm, a warstwa z granulatu kolorowego EPDM około 3 mm), czy technologia typu EPDM ( o warstwach grubości kolejno 7 mm SBR i 6 mm EPDM)? Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że nie ma możliwości wykonania technologią typu natrysk nawierzchni o układzie warstw: warstwa dolna z granulatu SBR grubości 7 mm, warstwa górna z granulatu EPDM grubości 6 mm.

Odpowiedź: Zaprojektowaną nawierzchnię wykonać z następujących warstw:

- mata gumowa wykonana technologią typu natrysk grubości 13 mm,

- warstwa ET grubości 40 mm,

- warstwa kruszywa łamanego grubości 47 mm.

III. Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści siwz:

1. w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) w rozdziale IV pkt 2 po dokonanej zmianie brzmi:

„Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest kontynuacja prac budowlanych przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowej z częściowym wykonaniem podłoża z kamienia łamanego na istniejącym podłożu przy realizacji bieżni sportowej, rozbiegu dla skoczni w dal i rzutni kulą. Teren działki 566/4 objęty opracowaniem stanowi teren zagospodarowany. Jest to teren oświaty – Gimnazjum Ziemi Kujawskiej na którym pobudowano obiekty szkolne, boiska sportowe, astro-bazę i tereny zieleni niskiej. Teren oświaty został w pełni uzbrojony, ogrodzony i stanowi teren zamknięty.

Rozpoczęto pracę przy wykonaniu przedmiotowej bieżni, skoczni w dal oraz rzutni kulą. Do chwili obecnej wykonano podłoża z piasku, kamienia płukanego a także ułożono krawężniki. System odwodnienia wykonany został w okresie wcześniejszym. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej grubości 13 mm w technologii natrysk z wykonaniem warstwy ET grubości 40 mm i warstwy kruszywa łamanego grubości 47 mm na istniejącym podłożu z kamienia płukanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

2) rozdział V po dokonanej zmianie brzmi:

„Termin wykonania zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.”

2. w treści załącznika nr 1 do siwz „Formularz ofertowy Wykonawcy:

1) pkt 4 ppkt 8 po dokonanej zmianie brzmi:

„zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,”

3. w treści załącznika nr 7 do siwz „Wzór umowy”:

1) § 2 po dokonanej zmianie brzmi:

## „Termin realizacji

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.”

2) w § 6 pkt 2 po dokonanej zmianie brzmi:

„Zapłata za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie protokołu odbioru końcowego. Zapłata za wystawioną fakturę następować będzie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora nadzoru.”

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego:

Z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza