STYCZEŃ 2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 14.01.2013 | 6 | 7,47 | 400 | 150 | 174 | 43,0 | 8,6 | 64,0 | 30,1 | 0,8 |
| 21.01.2013 | 5 | 7,60 | 271 | 126 | 117 | 46,0 | 16,7 | 64,0 | 36,5 | 0,5 |
| 28.01.2013 | 6 | 7,62 | 315 | 126,6 | 137 | 41,0 | 11,1 | 63,0 | 39,0 | 0,4 |
| średnia | 6 | 7,60 | 329 | 134,2 | 143 | 43,0 | 12,1 | 64,0 | 35,2 | 0,6 |

LUTY  2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 04.02.2013 | 7 | 7,49 | 242 | 186,8 | 105 | 38,0 | 4,9 | 64,0 | 16,6 | 0,6 |
| 11.02.2013 | 6 | 7,61 | 616 | 229,3 | 134 | 47,0 | 14,6 | 63,0 | 40,2 | 0,8 |
| 18.02.2013 | 7 | 7,62 | 258 | 96,8 | 112 | 34,0 | 6,3 | 64,0 | 30,0 | 0,9 |
| 25.02.2013 | 7 | 7,59 | 318 | 169 | 175 | 54,0 | 17,9 | 63,0 | 50,7 | 0,5 |
| średnia | 7 | 7,58 | 359 | 170,5 | 131,5 | 43,0 | 10,9 | 63,5 | 34,4 | 0,7 |

MARZEC  2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 04.03.2013 | 7 | 7,75 | 423 | 200,3 | 184 | 48,0 | 9,7 | 62,0 | 32,1 | 1,2 |
| 11.03.2013 | 5 | 7,68 | 268 | 100,5 | 142 | 37,0 | 14,6 | 62,0 | 35,5 | 0,8 |
| 21.03.2013 | - | 7,47 | 705 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.03.2013 | 7 | 7,68 | 571 | 328 | 248 | 75,1 | 18,7 | 62,0 | 69,6 | 0,5 |
| średnia | 6 | 7,66 | 461 | 220,7 | 190 | 50,8 | 13,7 | 62,0 | 44,0 | 0,8 |

KWIECIEŃ  2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 03.04.2013 | 7 | 7,83 | 242 | 181 | 239 | 37,4 | 4,9 | 57 | 31,5 | 0,4 |
| 08.04.2013 | 8 | 7,53 | 256 | 97,5 | 124 | 35,7 | 5,7 | 54 | 28,4 | 0,5 |
| 15.04.2013 | 8 | 7,69 | 265 | 99,4 | 115 | 41,6 | 7,7 | 60 | 36,7 | 0,5 |
| 22.04.2013 | 10 | 7,69 | 258 | 96,8 | 112 | 48,0 | 9,8 | 54 | 43,2 | 1,0 |
| 29.04.2013 | 10 | 7,68 | 640 | 340 | 143 | 38,0 | 8,0 | 57,0 | 28,0 | 0,3 |
| średnia | 9 | 7,64 | 332 | 163 | 147 | 40,1 | 7,2 | 56 | 33,6 | 0,5 |

MAJ  2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 06.05.2013 | 12 | 7,51 | 226 | 160,9 | 196 | 38,0 | 17,2 | 60 | 34,2 | 0,2 |
| 13.05.2013 | 12 | 7,67 | 303 | 116,6 | 188 | 52,0 | 7,0 | 58 | 43,2 | 0,2 |
| 20.05.2013 | 15 | 7,47 | 651 | 232,3 | 192 | 53,0 | 9,4 | 64 | 40,5 | 0,1 |
| 27.05.2013 | 13 | 7,69 | 270 | 103 | 117 | 45,0 | 7,0 | 64 | 41,0 | 0,2 |
| średnia | 13 | 7,59 | 363 | 153,2 | 173 | 47,0 | 10,1 | 62,0 | 39,7 | 0,2 |

CZERWIEC 2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 03.06.20131 | 15 | 7,50 | 214 | 110,2 | 186 | 27,6 | 7,0 | 53,0 | 6,7 | 1,0 |
| 10.06.20132 | 15 | 7,50 | 146 | 72,1 | 127 | 28,9 | 4,1 | 51,0 | 8,4 | 0,4 |
| 17.06.2013 | 16 | 7,47 | 249 | 120 | 153 | 65,6 | 34,7 | 59,0 | 57,8 | 0,2 |
| 21.06.20133 | 19 | 7,46 | 795 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.06.2013 | 18 | 6,85 | 1655 | 720 | 215 | 31,2 | 28,0 | 64,0 | 24,0 | 0,3 |
| 25.06.20134 | 18 | 7,42 | 503 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.06.2013 | 17 | 7,68 | 358 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.06.2013 | 17 | 7,45 | 863 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.06.2013 | 17 | 7,45 | 753 | - | - | - | - | - | - | - |
| średnia | 17 | 7,42 | 615 | 255,6 | 170,3 | 38,3 | 18,5 | 57,0 | 24,2 | 0,5 |

1opady deszczu

2opady deszczu

3rozpoczęcie kampanii BONDUELLE

4opady deszczu

LIPIEC 2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 03.07.2013 | 17 | 7,23 | 4780 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.07.2013 | 18 | 7,20 | 1657 | 621 | 215 | 23,0 | 9,1 | 64,0 | 19,6 | 0,4 |
| 05.07.2013 | 19 | 7,11 | 1510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.07.2013 | 18 | 7,09 | 907 | 340 | 155 | 27,0 | 8,5 | 63,0 | 25,4 | 0,3 |
| 09.07.2013 | 19 | 7,10 | 1742 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.07.2013 | 19 | 6,81 | 1576 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.07.2013 | 18 | 6,96 | 1744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.07.2013 | 19 | 6,84 | 1705 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.07.2013 | 17 | 7,32 | 1110 | 732,5 | 144 | 24,0 | 13,6 | 63,0 | 17,7 | 0,2 |
| 16.07.2013 | 17 | 7,23 | 1150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07.2013 | 17 | 7,39 | 992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.07.2013 | 19 | 7,09 | 1686 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.07.2013 | 20 | 7,22 | 1453 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.07.2013 | 19 | 7,08 | 1704 | 739 | 221 | 44,0 | 28,6 | 64,0 | 30,2 | 0,5 |
| 23.07.2013 | 19 | 7,27 | 1676 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.07.2013 | 18 | 7,56 | 1119 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.07.2013 | 20 | 7,37 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia | 18 | 7,17 | 1612 | 608 | 184 | 29,5 | 15,0 | 63,5 | 23,2 | 0,4 |

SIERPIEŃ 2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 12.08.2013 | 19 | 7,36 | 686 | 257 | 149 | 38,0 | 13,1 | 63,0 | 36,4 | 0,8 |
| 19.08.2013 | 18 | 7,68 | 513 | 262,5 | 144 | 47,9 | 10,7 | 63,0 | 43,8 | 0,6 |
| 26.08.2013 | 17 | 7,57 | 607 | 321,2 | 132 | 35,0 | 16,7 | 63,0 | 31,4 | 0,3 |
| średnia | 18 | 7,54 | 602 | 280 | 142 | 40,3 | 13,5 | 63,0 | 37,2 | 0,5 |

WRZESIEŃ 2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 03.09.2013 | 17 | 6,91 | 369 | 241,4 | 239 | 37,9 | 8,5 | 64,0 | 31,6 | 0,3 |
| 09.09.2013 | 18 | 7,59 | 512 | 384 | 158 | 31,3 | 5,6 | 63,0 | 18,9 | 0,3 |
| 16.09.2013 | 16 | 7,89 | 226 | 169 | 135,7 | 36,5 | 7,5 | 64,0 | 28,8 | 0,1 |
| 23.09.2013 | 16 | 7,76 | 404 | 151 | 183 | 47,0 | 14,7 | 64,0 | 42,2 | 0,4 |
| 30.09.2013 | 15 | 7,97 | 294 | 110 | 202 | 40,0 | 6,4 | 62,0 | 28,0 | 0,2 |
| średnia | 16 | 7,62 | 361 | 211 | 183,5 | 38,5 | 8,5 | 63,0 | 30,0 | 0,3 |

PAŹDZIERNIK 2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 07.10.2013 | 14 | 8,01 | 369 | 140,5 | 160 | 48,0 | 8,4 | 63,0 | 36,9 | 0,4 |
| 14.10.2013 | 15 | 7,62 | 425 | 159 | 223 | 37,0 | 6,7 | 64,0 | 26,1 | 0,3 |
| 22.10.2013 | 15 | 7,29 | 773 | 289 | 174 | 32,0 | 11,6 | 64,0 | 17,8 | 0,2 |
| 28.10.2013 | 16 | 7,43 | 797 | 299 | 173 | 27,0 | 14,3 | 62,0 | 23,2 | 0,3 |
| średnia | 15 | 7,60 | 591 | 222 | 182,5 | 36,0 | 10,3 | 63,3 | 26,0 | 0,3 |

LISTOPAD 2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 04.11.2013 | 14 | 7,65 | 588 | 220 | 153 | 44,0 | 14,3 | 64,0 | 40,9 | 0,2 |
| 14.11.2013 | 14 | 7,45 | 971 | 364 | 157 | 14,0 | 13,5 | 64,0 | 2,7 | 0,2 |
| 18.11.2013 | 13 | 7,10 | 1309 | 490 | 170 | 12,0 | 33,2 | 64,0 | 10,3 | 0,3 |
| 25.11.2013 | 12 | 6,96 | 1013 |  | 220 | 30,7 | 14,2 | 63,0 | 21,0 | 0,6 |
| średnia | 13 | 7,29 | 970 | 408 | 175 | 25,2 | 18,8 | 64,0 | 18,7 | 0,3 |

GRUDZIEŃ 2013

| ŚCIEKI SUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | Temp. | pH | ChZT | BZT5 | Zaw. og. | Azot og. | Fosfor og. | OWO | Azot amon. | Azot azotyn. |
| 02.12.2013 | 13 | 7,24 | 1349 | 701 | 175 | 44,0 | 23,2 | 63,0 | 41,5 | 0,2 |
| 09.12.2013 | 10 | 7,32 | 1540 | 770 | 200 | 27,0 | 17,1 | 63,0 | 15,9 | 0,2 |
| 10.12.2013 | 12 | 7,52 | 1119 | 739 | 145 | - | - | - | - | - |
| 16.12.2013 | 10 | 8,05 | 324 | 121 | 166 | 44,0 | 5,9 | 63,0 | 22,2 | 0,8 |
| średnia | 11 | 7,53 | 1083 | 583 | 171,5 | 27,0 | 15,4 | 63,0 | 26,5 | 0,4 |
| Średnia roczna | 13 | 7,52 | 640 | 284 | 166 | 38,8 | 12,9 | 62,0 | 31,1 | 0,5 |