PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

NA TERENIE MIASTA GNIEWKOWA

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi  przy ulicy Cmentarnej  2 w Gniewkowie”

A. STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.

„Budynek  mieszkalny, wielorodzinny z lokalami socjalnymi  przy ulicy Cmentarnej 2 w Gniewkowie”.

2. Adresy (lokalizacja) obiektu, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

Działki  numer 73/14, 73/13,

obręb Gniewkowo, znajdują się przy ulicy Cmentarnej w Gniewkowie.

3. Nazwa i kody CPV:

a) grupy robót

71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. Zamawiający:

Gmina Gniewkowo

ul. 17 Stycznia  nr 11  88-140 Gniewkowo

tel. 52 354-30-01,

faks: 52 354-30-37

internet: http://www.gniewkowo.com.pl, http://www.gniewkowo.bipgmina.pl

e-mail: urzad@gniewkowo.com.pl

NIP 556-25-63-314

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy:

Alicja Jańczak – inspektor ds. projektów  inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

6. Data opracowania: 2 kwietnia 2015r.

ZATWIERDZAM:

……………………………………..

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

A. STRONA TYTUŁOWA 										1

1. Nazwa zamówienia:

2. Adresy (lokalizacja) obiektu, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy:

3. Nazwa i kody CPV:

a) grupy robót

4. Zamawiający:

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy:

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego 						2

B. CZĘŚĆ OPISOWA 										3-10

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 									11-14

1. Decyzja o warunkach zabudowy nr 1/15, znak: RGp.6730.67.2014 z dnia 19 stycznia 2015r.

2. Wypis z rejestru gruntów działek: nr  73/13 i 73/14

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  zamierzenia budowlanego:

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego:						15-

Załącznik nr 1/pfu - plansza lokalizacyjna,

Załącznik nr 2/pfu –decyzja nr 1/2015 o warunkach zabudowy znak: RGp.6730.67.2014 z dnia 19

stycznia 2015r.

Załącznik nr 3/pfu – zapewnienie dostawy mediów technicznych,

Załącznik nr 4/pfu - opinia geotechniczna,

Załącznik nr 5/pfu –inwentaryzacja geodezyjna w skali 1:500 ,

Załącznik nr 6/pfu –wytyczne do projektowania,

Załącznik nr 7/pfu –mapa do celów informacyjnych, wypis z rejestru gruntów,

B. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia wykonanie prac projektowych  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej 2 w Gniewkowie, wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem stałym, oraz z uzbrojeniem terenu, na który składa się wykonanie:

wodociągu z przyłączami,

kanalizacji sanitarnej z przyłączami,

kanalizacji deszczowej z drenażem,

wewnętrznych linii zasilających obiekty w energię elektryczną (wlz),

oświetlenia terenu działek,

oraz urządzenie (zagospodarowanie) terenu, na który składają się:

wykonanie komunikacji wewnętrznej terenu:

droga wewnętrzna,

dojścia i wejścia do budynku,

miejsca postojowe,

wykonanie miejsca na gromadzenie odpadów komunalnych,

rozbiórka istniejących zabudowań gospodarczych w zakresie przygotowania programu rozbiórki dla części usytuowanej na działce nr 73/14 oraz projektu budowlanego dotyczącego zabezpieczenia części obiektu zlokalizowanego na działce sąsiedniej.

Zadanie inwestycje obejmuje działki ewidencyjne nr  73/13; 73/14.

Dla ww. zakresu robót budowlanych Wykonawca winien opracować niezbędną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskać wymagane uzgodnienia i pozwolenia.

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.

Zakres zadań będących przedmiotem projektowania obejmuje:

1) Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego), w skład, którego wchodzą:

a) rozbiórka budynków gospodarczych,

b) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego,

c) budowa dróg wewnętrznych, dojść i miejsc parkingowych,

d) budowa infrastruktury technicznej w branżach sanitarnej i  elektrycznej,

Przy projektowaniu należy uzyskać powierzchnię użytkową pokoi mieszkalnych nie mniejszą, niż

30 m2, aby zapewnić warunki, jakie powinien spełnić lokal socjalny, według przepisów ustawy

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266), a więc zapewnić powierzchnię pokoi przypadającą na członka gospodarstwa domowego najemcy nie mniejszą niż 5 m2.

Lokal mieszkalny 1  przeznaczone jest dla  od czterech do sześciu osób.

Przy projektowaniu należy uzyskać powierzchnię użytkową pokoi mieszkalnych nie mniejszą, niż 20 m2, aby zapewnić warunki, jakie powinien spełnić lokal socjalny.

Lokal mieszkalny 2  przeznaczony jest dla od dwóch do czterech  osób.

Dane wyjściowe:  minimum 12 szt. lokali typu 2 oraz minimum 4 szt.  lokali typu 1

Przy projektowaniu budynku socjalnego należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt. 2 ww. ustawy, obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.

Budynek  powinien spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), oraz winny spełniać wymogi przepisów dotyczących budynków mieszkalnych (przeznaczonych na pobyt ludzi).

2) Zagospodarowanie terenu:

a) Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych – ok. min. 24 m2,

b) Oświetlenie terenu – min. 6 lamp, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci,

c) Odwodnienie terenu,

d) miejsca parkingowe min. 12 miejsc.

3)Projekt  sieci wraz z przyłączami lub budowę przyłączy, w następujących branżach:

a) instalacja wodociągowa – wykonanie przyłącza , oraz wykonanie instalacji do celów p. poż. , zgodnie z warunkami podłączenia, które  należy uzyskać od gestora sieci wodociągowej,

b) instalacja kanalizacji sanitarnej – przyłącze kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami gestora sieci kanalizacji sanitarnej ,

c) instalacja kanalizacji deszczowej - zgodnie z warunkami gestora sieci,

d) instalacja energetyczna – wewnętrznych linii zasilających, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci.

e) instalacja gazowa –budowa przyłącza na warunkach gestora sieci.

Wykonawca będzie zobowiązany do koordynowania wszelkich prac projektowych. Prace projektowe  Wykonawcy oraz zarządcy sieci winny być skoordynowane i prowadzone przy ścisłej współpracy, np. aby nie dopuścić do konieczności powtarzania wcześniej wykonanych prac.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich uzgodnień dokumentacji .

4)Projekt rozbiórki  istniejących zabudowań:

a) Budynek gospodarczy w części usytuowania na działce nr 73/14

b) budynki „suche ubikacje”.

5) Niwelację terenu inwestycji:

Teren lokalizacji obiektu mieszkalnego jest terenem płaskim. Brak jest zieleni niskiej oraz krzewów i drzew.

6) Wykonanie prac agrotechnicznych:

a) wyrównanie przyległego terenu,

b) wykonanie nasadzeń krzewów niskich oraz drzew iglastych,

c) wykonanie trawników poprzez zasianie trawy.

Zakres planowanych prac przygotowawczych i  projektowych:

1. Uzyskanie mapy do celów projektowych.

2.Uzyskanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z Przedsiębiorstwa Komunalnego GNIEWKOWO Sp. z o.o.

3. Uzyskanie warunków podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

4. Uzyskanie warunków podłączenia do sieci gazowej.

5. Opracowanie projektu koncepcyjnego przy uwzględnieniu wytycznych Zamawiającego,

6. Opracowanie projektu budowlanego,

7. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8. Wykonanie projektu wykonawczego w branżach: architektura, konstrukcja, instalacja sanitarna: c.o., wodociągowa, c.w.u., kanalizacji sanitarnej, gazowa (do celów bytowych i grzewczych dla każdego lokalu indywidualnie), instalacja elektryczna, domofonowa, dzwonkowa)

9. Wykonanie specyfikacji technicznych budowy i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż,

10. Wykonanie  przedmiarów,

11. Wykonanie  kosztorysu inwestorskiego.

12. Wykonanie opracowania pn.: program rozbiórki oraz projekt budowlany zabezpieczenia pozostałej części obiektu gospodarczego zlokalizowanego na działce sąsiedniej.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Działki nr 73/14 i 73/13 zlokalizowane w Gniewkowie na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Działka nr 73/14 posiada dojazd od ulicy Cmentarnej z bezpośrednim wjazdem z drogi gminnej .

Wskaźniki techniczne działki:

- powierzchnia całkowita działki nr 73/14 -     807,00 m2  ,   nr 73/13 -     312,00 m2,

- powierzchnia zabudowy budynków do rozbiórki ok  65,00 m2

Na załączniku graficznym nr 1/pfu wskazano teren lokalizacji przedmiotowego budynku.

Decyzja o warunkach zabudowy nr 1/15, znak: RGp.6730.67.2014 z dnia 19 stycznia 2015r stanowi załącznik nr 2/pfu.

Wnioski i zalecenia z Opinia geotechnicznej dla budowy wielorodzinnego domu mieszkalnego na działce nr 73 przy ulicy Cmentarnej w Gniewkowie stanowiącej załącznik nr 3/pfu.

Istniejący wjazd na teren działki nr 73/14 z drogi gminnej ulicy Cmentarnej.

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Realizacja zadania ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, co, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594), należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują w szczególności sprawy m.in. gminnego budownictwa mieszkaniowego (pkt. 7). Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) art. 4 ust. 1 określa, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy, która na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Opracowanie projektowe  ma na celu wybudowanie  budynku mieszkalnego (socjalnego), który będzie przeznaczony na stały pobyt ludzi wraz z instalacjami wewnętrznymi, uzbrojeniem terenu oraz urządzeniem terenu działki.

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:

Budynek należy zaprojektować zgodnie z założeniami decyzji o warunkach zabudowy .

Budynek z podpiwniczeniem z czterema kondygnacjami nadziemnymi, dostępny dla osób niepełnosprawnych. Materiały wykończeniowe powinny być odporne na zniszczenie. W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy. Projekt będzie obejmował również projekt drogi, chodników i wyposażenia stałego pomieszczeń.

Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określone zostały w decyzji o warunkach zabudowy.

Powierzchnię placu parkingowego należy tak kształtować, aby zapewnić możliwie najskuteczniejszy odpływ wody opadowej z jego powierzchni.

Dojścia i dojazdy do budynku  wielorodzinnego przewidzieć z kostki betonowej.

Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych:

Należy wykonać plac o nawierzchni z kostki . Konstrukcja odpowiednia dla ruchu pojazdów do 10 ton.

Ustawić wiatę „śmietnikową” mieszczącą minimum 6 kontenerów o pojemności 1,1m3.

Oświetlenie terenu należy zaplanować, jako sodowe.

Wykonać sieć energetyczną prowadząc przewody pod ziemią.

Podłączyć do sieci zgodnie z warunkami przyłączenia.

Sieci wraz z przyłączami lub przyłącza – na warunkach gestorów sieci.

Każdy lokal socjalny musi być bezwzględnie opomiarowany indywidualnie.

Lokatorzy poszczególnych lokali będą zobowiązani do samodzielnego zawierania umów o dostarczanie mediów, dlatego należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające spełnienie przepisów i wymogów gestorów mediów, np. ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późń.  zm), art.6 pkt.6.

Ponadto wszystkie urządzenia i aparaty służące do opomiarowania  zużycia mediów w poszczególnych lokalach muszą być zamontowane w miejscu umożliwiającym odczyt (oraz ewentualne odcięcie poszczególnych lokali) ww. zużycia bez pośrednictwa użytkowników , oraz powinny być zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych.

Rozbiórka istniejących zabudowań - zgodnie z punktem 1. 5) w części B

Uwagi ogólne dotyczące całego opisu przedmiotu zamówienia:

Dopuszcza się uzasadnione odstępstwa od zapisów pfu, wprowadzane na etapie projektu koncepcyjnego, dotyczące określonych powierzchni użytkowych pomieszczeń, struktury mieszkań oraz ilości i gabarytów budynku, przy zachowaniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266)

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac projektowych  zostały zastosowane  wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 16 września 2004 roku, poz. 2072 z późn. zm.).

2. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie projektowania przez czas realizacji robót budowlanych do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

3. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych prac projektowych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją postanowień umowy.

4. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

-odbiór projektu koncepcyjnego,

-odbiór projektu budowlanego i programu rozbiórki budynków gospodarczych,

-odbiór projektu wykonawczego i projektu budowlanego zabezpieczenia konstrukcji  obiektu gospodarczego,

-odbiór opracowań kosztorysowych i  przedmiarowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i  harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po wykonaniu (i częściowym odbiorze) których będą dokonywane kolejne płatności, tj.:

Etap I - projekt koncepcyjny + projekt budowlany wraz z wypełnionym wnioskiem na  pozwolenie na budowę oraz program rozbiórki wraz z wypełnionym wnioskiem na pozwolenie na rozbiórkę - płatność w wysokości  15% wartości umowy,

Etap II – projekt wykonawczy  i projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji  obiektu gospodarczego – płatność 35% wartości umowy;

Etap III – specyfikacje wykonania i odbioru robót , kosztorys inwestorski, przedmiary i harmonogram rzeczowo – finansowy – płatność  końcowa 50% wartości umowy.

Wymagania stawiane dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez zamawiającego:

Opracowanie projektów budowlanych w zakresie koniecznym do wykonania zadania.

6.Wykonawca opracuje na podstawie wytycznych zamawiającego i przedłoży do zatwierdzenia projekt koncepcyjny dotyczący zadania inwestycyjnego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym w terminie

dwóch  tygodni od dnia przekazania opracowania.

Termin wykonania projektu koncepcyjnego  wynosi do 2 tygodni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

7. Wykonawca opracuje program rozbiórki budynku gospodarczego i  projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie wynikającym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia.

Termin wykonania programu rozbiórki budynku gospodarczego i projektu budowlanego wynosi  do 5  tygodni  od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego.

8. Wykonawca  opracuje projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji  obiektu gospodarczego i  projekt wykonawczy  planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie wynikającym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.)

Termin wykonania projektu wykonawczego wynosi do 5  tygodni  od dnia protokolarnego odbioru projektu budowlanego.

9. Wykonawca opracuje specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branży, kosztorys inwestorski  wraz z  przedmiarami dla wszystkich branży oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym .

Termin wykonania opracowań wynosi do 2 tygodni od dnia protokolarnego odbioru projektu wykonawczego dla wszystkich branż.

10. Wykonawca uzyska (także uaktualni lub zweryfikuje w zależności od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunki odprowadzenia ścieków deszczowych oraz warunki przyłączenia zespołu obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (budowlanej i wykonawczej) zgodnie z obowiązującym na dzień jej wykonania Prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072 z późn. zmianami).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w ww. rozporządzeniu. Specyfikacja powinna być uzgodniona z zamawiającym, oraz uwzględniać ewentualne rozszerzone gwarancje. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanych obiektów budowlanych opracowana zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z późn. zmianami) – art. 20 ust 1 pkt. 1b tej ustawy.

Uwaga:

Dopuszcza się możliwość zastosowania innych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych, niż podanych w załączniku nr 6/pfu – wytycznych do projektowania, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

Zakres i forma zamawianej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:

W zakresie projektu budowlanego Wykonawca winien opracować niezbędną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

Ponadto Wykonawca przekaże zamawiającemu:

Mapa do celów projektowych – w wersji papierowej 1 egz. + w wersji elektronicznej w  formacie PDF;

Projekt koncepcyjny – w formie papierowej – 2 egz. + w formie elektronicznej w formacie PDF;

Program rozbiórki oraz projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji obiektu gospodarczego – 6 egz. w formie papierowej  + 2 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF na osobnych nośnikach;

Projekt budowlany  – 6 egz. w formie papierowej + 2 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF na osobnych nośnikach;

Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski – 2 egz. w wersji papierowej + w formie elektronicznej w formacie ATH lub KST lub RDS;

Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. w wersji papierowej + w formie elektronicznej w formacie PDF;

Projekt wykonawczy – 4 egz. w formie papierowej + 2 egz. w formie elektronicznej w formacie PDF na osobnych nośnikach;

Harmonogram rzeczowo-finansowy – 2 egz. w wersji papierowej + w formie elektronicznej w formacie PDF i EXELU;

Ponadto dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji celu, któremu ma służyć przedmiotowa dokumentacja. Zakres tych uzgodnień zależeć będzie od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i opracowanie kosztorysowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)- winny umożliwiać:

a. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwoleń,

b. Prawidłowe zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych.

Program rozbiórki (PR) i projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji obiektu gospodarczego

Stanowi rozwiązanie konstrukcyjne rozbiórki budynku gospodarczego usytuowanego na granicy działek 73/14 i 73/11 wraz z niezbędnymi robotami naprawczymi i wykończeniowymi dla pozostałej części zlokalizowanej na działce sąsiedniej tj. 73/11.

Projekt koncepcyjny (PK)

stanowi propozycję rozwiązań projektowych w zakresie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych określających ilości oraz wielkości lokali mieszkalnych  wraz z proponowaną architekturą i wizualizacją. Projekt koncepcyjny winien  zawierać projekt zagospodarowania terenu działek lokalizacyjnych.

Projekt budowlany (PB) winien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 2013 poz. 1129 ); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126) i innymi obowiązującymi przepisami. Ponadto powinien zawierać rozeznanie uwarunkowań gruntowo-prawnych, ustalenie własności terenu i przyległych działek wraz z uzyskaniem zgody właściciela na wejście w teren. Jeżeli projektant nie uzyska ww. zgody, to podejmuje działania związane z wydaniem decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2013, poz. 1409, z późn. zm.).

Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekt budowlany winien zawierać również wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych (rozbiórkowych).

Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt wykonawczy (PW). Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekt wykonawczy winien uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy winien uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 ).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) winna zawierać zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, sposób wykonywania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonywania poszczególnych robót. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. 2013 poz. 1129 ) i zawierać szczegółowe wymagania w zakresie: sprzętu, materiałów transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty. ST musi bezwzględnie dotyczyć tylko zakresu robót objętych dokumentacja projektową.

Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót  (KI)

Opracowanie należy przygotować na wszelkie roboty budowlane i rozbiórkowe oraz przygotowawcze i zabezpieczające, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Kosztorys inwestorski należy opracować w kalkulacji szczegółowej.

C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z innych przepisów.

Dla terenu, na którym przewidziana jest inwestycja wydano decyzję o warunkach zabudowy

nr 1/2015 z dnia 19.01.2015r.

2. Oświadczenie zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że działki 73/14, 73/13 stanowią jego własność.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania niżej wymienionych aktów prawnych oraz innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej .

Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać dokumentacja budowlana na  zamierzenie inwestycyjne:

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409) z późniejszymi zmianami;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 nr 120 poz.1126);

4) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266);

5) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późń. zm); 6) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907 z późn. zm.);

7) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr92, poz.881 z późn. zm.);

8) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. Zm.);

9) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm);

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

13) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263);

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, (Dz. U. z 1995 nr 25, poz.133);

15) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, (M.P. z 1996 nr 19, poz. 231);

16) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. z 1999 nr 43, poz. 430);

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz. U. z 2002 nr 108, poz. 953);

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych, (Dz. U. z 2004 nr 198, poz.2043);

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013 poz. 1129 );

21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

22) Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z pózn. zm.);

23) Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pózn. zm.);

24) Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 145, z późn. zm.).

25) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.);

26) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny;

27) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.);

28) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).

29) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 2004 nr 2, poz.6);

30) Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t. j. Dz. U. 2006 Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

31) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (tekst jednolity Dz.U. 2010. nr 138. poz. 935);

32) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2006 Nr 83 poz 578. z późn. zm.);

33) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity Dz.U.2008, Nr25 poz.150 z późn. zm.);

34) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity, Dz.U.2009 Nr 178 poz.1380 z późn. zm.);

35) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 Nr 109 poz.719 z późn. zm.);

36) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 Nr 124 poz.1030 z późn. zm.);

Wybrane normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego:

1) PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne;

2) PN-82/H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.;

3) PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków;

4) PN-69/B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

5) PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Podstawowe zasady projektowania;

6) PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;

7) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje;

8) PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne;

9) PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie;

10) PN-EN 60598-1:2009/A11:2009 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania (oryg.);

11) PN-EN 1151-1:2007 Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o znamionowej mocy elektrycznej nie przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody użytkowej - Część 1: Pompy cyrkulacyjne nie regulowane automatycznie, wymagania, badania, oznakowanie;

12) PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami;

13) PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach;

14) PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania;

15) PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia .

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

1) Inwentaryzacja istniejących na działce obiektów planowanych do rozbiórki.

Zamawiający zamieszcza w  niniejszym opracowaniu inwentaryzację geodezyjną terenu

działki nr 73/14 – załącznik nr 5/pfu

2) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci.

Inwestor posiada zapewnienie dostawy mediów z istniejących sieci wod. –kan. , energetycznych i gazowych. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać warunki techniczne podłączenia - w razie konieczności (także uaktualnić lub zweryfikować w zależności od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania  przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

3) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z  projektowaniem:

Zamawiający posiada decyzję o warunkach zabudowy  w oparciu, o którą należy zrealizować przedmiot zamówienia.

Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich uzgodnień dokumentacji  niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę .

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego:

Załącznik nr 1/pfu - plansza lokalizacyjna,

Załącznik nr 2/pfu –decyzja nr 1/2015 o warunkach zabudowy znak: RGp.6730.67.2014 z dnia 19

stycznia 2015r.

Załącznik nr 3/pfu – zapewnienie dostawy mediów technicznych,

Załącznik nr 4/pfu - opinia geotechniczna,

Załącznik nr 5/pfu –inwentaryzacja geodezyjna w skali 1:500 ,

Załącznik nr 6/pfu –wytyczne do projektowania,

Załącznik nr 7/pfu –mapa do celów informacyjnych, wypis z rejestru gruntów,