Przedmiar robót -budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Wierzchosławice – Kolonia

OKRES  REALIZACJI  DO  15 listopada 2006r.

|  | CPV | Treść | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | Sieć wodociągowa. Roboty ziemne |  |  |
| 1. | 45231 300-8 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Trasa dróg w terenie równinnym | km | 2,874 |
| 2. | 45231 300-8 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład koparki przedsiębierne 0,25 m3, kategoria gruntu III | m3 | 7.005,37 |
| 3. | 45231 300-8 | Zasypywanie wykopów spycharkami Przemieszczanie gruntu na odległość do 10 m. kat gruntu I÷III Spycharka gąsienicowa 55 KW (75KM) | m3 | 7.005,35 |
| 4. | 45231 300-8 | Wykopy ciągłe i jamiste ze skarpami, szer. dna dol.5m ze złoż. ur.na odkł Wykop o głębokości do 1,5 m : kategoria gruntu III | m3 | 747,20 |
| 5. | 45231 300-8 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych Głębokość wykopu do 1,5 m: kategoria gruntu III÷IV Szerokość wykopu 0,8-1,5 m | m3 | 747,20 |
| II. |  | Sieć wodociągowa. Roboty montażowe |  |  |
| 1. | 45231 300-8 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 1.437,00 |
| 2. | 45231 300-8 | Rurociągi z polichlorku winylu(PCW) ciśnieniowe łacz.na uszczelke gum. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 90 mm | m | 410,00 |
| 3. | 45231 300-8 | Rurociągi z polichlorku winylu(PCW) ciśnieniowe łacz.na uszczelke gum. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm | m | 2.464,00 |
| 4. | 45231 300-8 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 1.437,00 |
| 5. | 45231 300-8 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierz. Z obudowa montow. Sprzet.recznym Zasuwy o średnicy 100 mm Uszczelnianie folia aluminiowa | szt. | 4 |
| 6. | 45231 300-8 | Hydranty pożarowe i zdroje uliczne Hydranty nadziemne o średnicy 80 mm | szt. | 6 |
| 7. | 45231 300-8 | Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 Długość przewiertu do 20 m: rury Ø 150÷250 mm: grunt kat. III÷IV Przewiert rurami o średnicy 200 mm | m | 70,00 |
| 8. | 45231 300-8 | Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 250 mm | szt. | 1 |
| 9. | 45231 300-8 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Kształtki o średnicy nominalnej Ø 100 mm | szt | 2 |
| 10 | 45231 300-8 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbesto-cem. I PCW. PE Rurociąg o średnicy nominalnej do 100 mm | próby | 2 |
| 11. | 45231 300-8 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych Rurociągi o średnicy do 150 mm | m | 2.874,00 |
| 12. | 45231 300-8 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi tasma z tworz.sztucznego | m | 2.874,00 |
| 13. | 45231 300-8 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl | 4 |