# Zał. nr 7

# Budowa boiska sportowego do gry w koszykówkę w m. Lipie gm.Gniewkowo.

## Przedmiar robót

- Roboty ziemne

SST 01

CPV 45111200-0

1.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

420,00 m2

### SST 01

CPV 45111200-0

1.2 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej -humusu, z a pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze

5 cm grubości warstwy

420,00 m2

SST 01

CPV 45111200-0

1.3.Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim

420,00 m2

- Podbudowa

### SST 02

### CPV –29814330-0

2.1 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Kategoria gruntu I-IV

420,00 m2

SST 02

CPV – 29814330-0

2.2 Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

420,00 m2

SST 02

CPV – 29814330-0

2.3 Podbudowy betonowe z dylatacją. Dodatek -za każdy dalszy 1 cm

420,00 m2

3. Boisko z kostki brukowej grub. 6 cm 28x15

### SST 02

CCV – 29814330-0

3. 1.Nawierzchnie z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

410,00m2

SST 02

CPV –29814330-0

3.2 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej

10,00 m2

4. Obrzeża

### SST 02

CPV 29814330-0

4.1 Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową

86,00 m

SST 02

CPV 29814330-0

4.2 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki

2,50 m3.

5. Malowanie linii boisk

### SST 03

CPV 45442100-8

5.1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i

krawędziowe,ciągle malowane ręcznie

20,00 m2

6. Osprzęt sportowy

SST 03

CPV 93950000-2

6.1 Koszykówka: konstrukcja + tablica + obręcz + siatka

2,00 kpl.

STT 03

CPV 93950000-2

6.2.Siatka na słupkach stalowych- piłkochwyt o długości 15 m wysokość 3,0m

1,00 kpl.