URZĄD   MIEJSKI  W  GNIEWKOWIE

UL. 17 STYCZNIA 11

88-140 GNIEWKOWO

Znak: 341-  22 /2006

S P E C Y F I K A C J A    I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

## Na zadanie :  Zaprojektowanie i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz

## rozbudowa istniejącej kotłowni w budynkach Gimnazjum

## w  Gniewkowie”.

## Przetarg nieograniczony

Gniewkowo, dnia 23 .08. 2006

ZATWIERDZIŁ

SPIS TREŚCI

I.     Zamawiający.

II.    Opis przedmiotu zamówienia.

III.   Warunki wymagane od wykonawców oraz wykaz dokumentów, jakie

należy załączyć do oferty w celu ich potwierdzenia.

IV.   Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

V.    Zebranie wykonawców.

VI.   Wadium.

VII.   Opis sposobu przygotowania oferty.

VIII.  Kryteria oceny oferty oraz ich znaczenie.

IX.    Opis sposobu oceny oferty.

X.     Termin i miejsce złożenia oferty.

XI.    Termin związania ofertą.

XII.   Termin i miejsce otwarcia ofert.

XIII.  Tryb otwarcia ofert.

XIV.  Ogłoszenie wyników o przetargu.

XV.    Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktowania się z wykonawcami.

XVI.   Pouczenie o środkach odwoławczych.

XVII.  Wybór wykonawcy.

XVIII. Informacje dotyczące umowy.

XIX.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XX.    Termin wykonania zamówienia.

BURMISTRZ    GNIEWKOWA

Działając na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych /Dz. U Nr 19 poz. 177 ze zmianami/

p r z e d s t a w i a

#### Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania : Zaprojektowanie i modernizacja

instalacji centralnego ogrzewania oraz rozbudowa istniejącej kotłowni w budynkach Gimnazjum w Gniewkowie.

## Rozdział I.  ZAMAWIAJĄCY

BURMISTRZ GNIEWKOWA

UL. 17 Stycznia 11

Telef. /052/ 3543008

Fax   /052/ 3543037

Niniejsza Specyfikacja jest specyfikacją istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r /Dz.U Nr 19 poz. 177 ze zmianami/

## Rozdział II. Określenie przedmiotu zamówienia

#### Przedmiotem zamówienia jest :

- Opracowanie dokumentacji projektowej .

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkoły i starej sali gimnastycznej:

1. Zamiana systemu ogrzewania z systemu typu otwartego na zamknięty.

2. Likwidacja centralnego odpowietrzenia instalacji i zastąpienie go

odpowietrznikami pływakowymi na pionach.

3. Wymiana zaworów na grzejnikach na zawory z termoregulacją.

4. Regulacja całego zładu instalacji centralnego ogrzewania.

- Rozbudowa kotłowni gazowej:

- Wydzielenie trzech oddzielnie regulowanych obiegów.

- Wymiana wszystkich zaworów w kotłowni.

- Wymiana rur.

- Dobranie i zamontowanie pomp.

- Montaż stacji uzdatniania wody.

- Dostawienie kotła kondensacyjnego z cichobieżnym modulowanym spalaniem w zakresie 17 – 100%.

- Instalacja cyfrowego, pogodowego regulatora temperatury dla sterowania

kaskadowego.

# Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

## KODY CPV

- Usługi projektowania systemów grzewczych                                        74232120-1

- Roboty w zakresie instalacji budowlanych                                            45300000-0

Rozdział III. Warunki wymagane od wykonawców oraz wykaz dokumentów,  jakie należy załączyć do oferty w celu ich potwierdzenia.

1. Zamawiający wymaga by wykonawca złożył oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający wymaga by wykonawca złożył oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający wymaga by wykonawca posiadał uprawnienia do występowania w obrocie prawnym tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m- cy przed  upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający wymaga by wykonawca nie zalegał z opłatami podatku i przedstawił aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego /Urzędu  Skarbowego/ o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty  zaległych płatności lub o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego.  Zaświadczenia będą uznane za ważne jeżeli zostaną wystawione nie     wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert.

5. Zamawiający wymaga by wykonawca nie zalegał z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne i przedstawił aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności.    Zaświadczenie uznane zostaną za ważne, jeżeli zostaną wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą złożenia oferty.

6. Zamawiający żąda potwierdzenia, że na wykonawcę nie była nałożona kara pieniężna za czyn nieuczciwej konkurencji. Wykonawca przedkłada potwierdzenie głównego księgowego, że w okresie 3 lat przed datą złożenia  oferty nie nałożono kary pieniężnej.

7. Zamawiający wymaga aby w stosunku do wykonawcy nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania upadłościowego.  W tym celu złoży oświadczenie.

8. Zamawiający wymaga aby wykonawca złożył wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat zadań o podobnym zakresie.

9. Zamawiający wymaga aby wykonawca złożył uprawnienia budowlane i przynależność do izby inżynieryjnej dla kierowników robót / uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie stosownie do pełnionych funkcji kierowania odpowiednimi rodzajami robót – w specjalności: instalacji i urządzeń cieplnych, instalacji sanitarnych, elektrycznych.

Kadra wykonawcza  - kwalifikacje niezbędne do wykonania prac związanych z  realizacją zamówienia w zakresie robót ciepłowniczych, instalacji sanitarnych, elektrycznych.

10.Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył oświadczenie, że zapoznał się z warunkami

przetargu i SIWZ i  przyjmuje je bez zastrzeżeń.

11. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył przynajmniej 5 referencji.

12. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył polisę ubezpieczeniową lub inny

dokument ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

13. Zamawiający żąda od wykonawcy udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lat od daty

odbioru.

14. Wykonawca zobowiąże się do przedstawienia w ofercie opracowanego programu jakości

robót (koncepcja realizacji obiektu).

Rozdział IV.   Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według zasady „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Rozdział V. Zebranie wykonawców.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców

## Rozdział VI.  Wadium

## Pobiera się  wadium w wysokości 1.000,- zł słownie: jeden tysiąc złotych płatne na konto

47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy w Gniewkowie

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym lub komputerowym zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy.

- Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką, oferta musi być podpisana w sposób wyrażający oświadczenie woli zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

- Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty.

- Cenę należy określać w wysokości netto oraz brutto.

- Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę dot. zakresu zamówienia.

- Oferta musi być spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej  zdekompletowanie.

- Wszelkie oświadczenia, dokumenty oraz kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, w formie pisemnej, własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.

- Poprawki lub zmiany w tekście muszą być naniesione czytelnie, datowane i sygnowane podpisem oferenta.

- Oferent zamieści w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, która:

- będzie zaadresowana do Zamawiającego,

- będzie posiadała oznaczenie  Oferta „Ogrzewanie Gimnazjum” i zapis „Nie otwierać przed 04.09.2006   godziną 12.30

Dodatkowo koperta wewnętrzna będzie posiadała nazwę i adres oferenta, aby można  było odesłać ofertę w przypadku opóźnienia.

Uwaga! Na kopercie zewnętrznej nie należy podawać nazwy i adresu oferenta.

11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które oferent zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania wykonawca oznacza w swojej ofercie.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i  złożeniem oferty.

13. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian i uzupełnień po upływie terminu składania ofert.

14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w ramach oferty prawdziwych       informacji i danych. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, jeśli po sprawdzeniu stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje  są nieprawdziwe.

15. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na  mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.      Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim  Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego bez ujawniania  źródła zapytania.

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym  czasie przed upływem składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.  Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazane wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążące.

17. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących SIWZ. Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w     wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający  może przedłużyć termin składania ofert przed jego upływem,  powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert jest dopuszczalne tylko przed jego  upływem.

18.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę  pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed  upływem terminu składania ofert.  Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana    Oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE.

Rozdział VIII. Kryteria oceny oferty oraz ich znaczenie.

Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

-     cena                                                 - 70%

-     koncepcja realizacji zamówienia     - 10%

- koszty eksploatacji                           - 20 %

Opis  kryterów oceny zamówienia

I . Cena

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę z uwzględnieniem podatku VAT jaką

zamawiający będzie musiał zapłacić wykonawcy po wyborze jego oferty.

Wartość kryterium  70 pkt. ( najniższa cena)

cena min.

Liczba pkt. oferty ocenianej =  ---------------------------------- x  max liczba pkt.

cena oferty ocenianej

##### Koszty eksploatacji

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  analizę kosztów eksploatacji zaprojektowanego systemu grzewczego w skali roku.

Wartość kryterium  20 pkt. ( najniższe  koszty eksploatacji)

- pkt. ( najwyższe koszty eksploatacji)

Określenie wartości ofert innych metodą interpolacji liniowej

##### Koncepcja realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia koncepcji dotyczącej realizacji     zamówienia na podstawie której oceniane będą; stopień zrozumienia istoty zamówienia oraz metody gwarantujące realizację zadania z wymaganą jakością i dotrzymaniem terminów realizacji.

Wartość kryterium 10 pkt. (najbardziej racjonalny sposób realizacji i kontroli)

0 pkt. (najgorszy sposób realizacji i kontroli )

Ocena wartości innych ofert metoda interpolacji liniowej

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wymogom ustawy i niniejszej specyfikacji oraz uzyskała najwyższą ilość pkt..

Rozdział IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Kalkulacja ceny powinna składać się z następujących  składników ( dla każdej pozycji):

- wyszczególnienie robót

- jednostka miary

- cena jednostkowa netto

- wartość poz. netto

- wartość poz. brutto

Pod uwagę przez Komisję Przetargową będzie brana cena brutto.

O ile jednak oferent nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, zaznacza w ofercie, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

Rozliczenie za wykonane zamówienie w  zł.

Rozdział X. Termin i miejsce złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 04.09.2006 o godz. 12 00.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11, pokój nr 6.

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Rozdział XI. Termin związania ofertą.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XII. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2006 r o godz. 12.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego ul. 17 Stycznia 11.

Otwarcie ofert jest jawne /zgodnie z art. 86 ust. 2 prawa zamówień publicznych dzień,

w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia/.

Rozdział XIII. Tryb otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W czasie publicznego otwarcia ofert komisja przetargowa dokonuje:

- sprawdzenia nienaruszalności zewnętrznych kopert lub opakowań z ofertami,

- zbadania czy oferty złożone są w terminie,

- wycofania ofert z napisem „Wycofane”,

- otwarcia pozostałych ofert z podaniem nazwy Wykonawcy, adresu, siedziby wykonawcy, którego oferta jest otwierana i ceny zadania.

- sporządzenia protokołu z ewentualnych uwag osób obecnych na posiedzeniu

W części niejawnej przetargu komisja dokona sprawdzenia, czy oferty:

- wpłynęły od Wykonawców uprawnionych do występowania w niniejszym przetargu,

- zostały prawidłowo podpisane,

- odpowiadają wymaganiom podanym w dokumentacji przetargowej /odpowiadają na zapotrzebowanie opisane w SIWZ i zawierają odpowiednie załączniki i oświadczenia/,

- odpowiadają zasadom i wymogom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych.

Rozdział XIV. Ogłoszenie wyników  przetargu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu zostanie wywieszone w siedzibie Zamawiającego  na tablicy ogłoszeń, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gniewkowo.pl . Niezależnie od tego wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać nazwę i siedzibę oferenta, którego ofertę wybrano oraz cenę realizacji zamówienia.

Rozdział XV. Osoby uprawnionej do kontaktowania się Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są :

- Wiesława Brzuska tel.  52) 35 43 013; pok. nr 10     UM Gniewkowo

- Andrzej Górski        tel.  52) 35 43 014; pok. nr 11     UM Gniewkowo

Rozdział XVI. Pouczenie o środkach odwoławczych.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych /Dz.U Nr 19 poz. 177 ze zmianami/.

Rozdział XVII. Wybór Wykonawcy.

Zamawiający podpisze umowę, po rozstrzygnięciu przetargu z oferentem, który  przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w rozdziale VIII SIWZ.

Rozdział XVIII. Informacje dotyczące umowy – zawarte we wzorze umowy.

Rozdział XIX. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy  - we wzorze umowy

Rozdział XX. Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji.

Termin wykonania zadania  od podpisania umowy do 15.10.2006 r. Gwarancja 3 lata.

Załączniki do SIWZ :

- Oświadczenie z art.22 ust. 1         - zał. nr 1

- Oświadczenie z art.24 ust. 1 i 2    - zał. nr 2

- Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i podwykonawcy – zał. nr 3

- Wzór umowy – zał. nr 4

5.   Program funkcjonalno-użytkowy – zał. nr 5