PRZEDMIAR ROBÓT                    Załącznik nr 2

W tabelach należy podać typy urządzeń i ich producentów w odpowiednich kolumnach. Urządzenia muszą spełniać wymagane minimalne parametry określone w specyfikacji technicznej urządzeń.

| 1. Centrum Nadzoru |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Typ | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| 1 | Komputer PC (INTEL PentiumIV, 3 GHz, Windows XP Prof. ,1 GB RAM, karta graficzna 128MB vga+dvi, karta sieciowa 10/100/1000, karta dźwiękowa, klawiatura, mysz, HDD 160 GB, DVD-R/RW) |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Monitor LCD 19” kolorowy, jasność 280cd/m2,kontrast 1000:1, głośniki, złącza: VGA, DVI-D |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Serwer (INTEL PentiumIV, 3 GHz, Windows 2003 Serwer Standard PL ,2 GB RAM, SCSI, karta sieciowa 10/100/1000, 2x HDD 160 GB S-ATA RAID 1, CD/DVD-ROM) |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Oprogramowanie - 4 kamery IP |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Macierz dyskowa 12 dyskow |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Dysk 500GB Serial ATA II-300,7200RPM,16MB cache |  |  | szt. | 4 |  |  |
| 7 | switch 24 portowy 10/100, 4 porty 10/100/1000 |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Drukarka kolorowa, rozdz. optymalizowana do 4800x1200 dpi |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 9 | szafa RACK 19" 12U wisząca |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Zasilacz UPS 1500VA |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 11 | Stacja bazowa zewnętrzna |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 12 | Antena sektorowa 14dBi, 120st. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 13 | Materiały instalacyjne |  |  | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem netto: |  |
| 2. Punkt kamerowy K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Typ | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| 1 | kamera zintegrowana dualna (kolor/cz.b.), 26x zoom optyczny, szybkoobrotowa - komplet z uchwytem naściennym i zasilaczem |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Uchwyt narożnikowy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Stacja kliencka 12 Mbps 18dBi z zasilaczem PoE |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Kontaktron |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Szafka wisząca zewnętrzna 400x300x170mm z zamkiem |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Zasilacz UPS, 500VA |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Materiały instalacyjne |  |  | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem netto: |  |
| 3. Punkt kamerowy K2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Typ | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| 1 | kamera zintegrowana dualna (kolor/cz.b.), 26x zoom optyczny, szybkoobrotowa - komplet z uchwytem naściennym i zasilaczem |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Uchwyt słupowy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Stacja kliencka 12 Mbps 18dBi z zasilaczem PoE |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Kontaktron |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Szafka wisząca zewnętrzna 400x300x170mm z zamkiem |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Przetwornica 24V/230V |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Zasilacz UPS, 500VA |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Przewieszka |  |  | kpl. | 1 |  |  |
| 9 | Materiały instalacyjne |  |  | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem netto: |  |
| PODSUMOWANIE MATERIAŁY |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | wartość netto |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrum Nadzoru |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Punkt kamerowy K1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Punkt kamerowy K2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
| ROBOCIZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | wartość netto |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrum Nadzoru (montaż, uruchomienie, konfiguracja, szkolenie) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Punkt kamerowy K1 (montaż, uruchomienie, konfiguracja) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Punkt kamerowy K2 (montaż, uruchomienie, konfiguracja, przewieszka) |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | PODSUMOWANIE |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | wartość netto |  |  |  |  |  |
| 1 | Materiały |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Robocizna |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkolenie |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |