Załącznik Nr 1

Przedmiot zamówienia

„Adaptacja części budynku na cele kulturalno-rekreacyjne”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie adaptacji na cele kulturalno-rekreacyjne części budynku łącznicy telekomunikacyjnej na cele zabudowy usługowej w zakresie kultury i rekreacji.

Uwaga: Niniejsze postępowanie obejmuje wyłącznie remont i modernizację parteru budynku łącznicy telekomunikacyjnej.

Wiadomości ogólne.

Obiekt zlokalizowany został na działce oznaczonej nr 413/3 w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 5. Na całość zadania składa się remont i modernizacja parteru istniejącego obiektu.

Dane ogólne.

Istniejąca powierzchnia zabudowy			-   525,14 m2

Istniejąca powierzchnia użytkowa			- 1110,00 m2

Powierzchnia użytkowa po remoncie /parter/	-   386,46 m2

Istniejąca kubatura					- 5932,00 m3

Obiekt wykonany został jako obiekt piętrowy, podpiwniczony, przykryty stropodachem ocieplonym, o konstrukcji nośnej murowanej, żelbetowej. Przeprowadzony remont i modernizacja spowoduje zmianę przeznaczenia na obiekt dla potrzeb Miejsko – Gminnego Ośrodka  Kultury  Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.

# Remont i modernizacja parteru – etap I

- Rozbiórki i wyburzenia części ścianek działowych

- Zamurowanie otworów drzwiowych i uzupełnienie ścianek wewnętrznych

- Częściowa wymiana tynków wewnętrznych

- Wykonanie w całości parteru nowych posadzek z paneli podłogowych i płytek ceramicznych

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Uzupełnienie i wymiana elementów ślusarskich.

- Wymiana instalacji elektrycznej

- Wymiana instalacji  c.o. bez kotłowni

- Wymiana instalacji wod.-kan.

- Malowanie powierzchni ścian i sufitów