| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Obmiar | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR-4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – pierwsza warstwa | 400,00 | m2 |
| 2. | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – następna warstwa | 400,00 | m2 |
| 3. | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – następna warstwa | 400,00 | m |
| 4. | KNR 19-01 0425-04 | Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85% | 400,00 | m2 |
| 5. | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | 70,00 | m |
| 6. | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | 20 | m |
| 7. | KNR-W 4-01 0441-07 | Rozebranie elementów więźb dachowych – więźby dachowe ze stolcami | 400,00 | m2 |
| 8. | KNR 4-01 0348-01 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ cegły na zaprawie wapiennej | 160,00 | m2 |
| 9. | KNR 4-01 0609-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm | 400,00 | m2 |
| 10. | KNR 4-01 0609-02 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem – za każdy następny 1 cm grubości | 400,00 | m2 |
| 11. | KNR-W 4-01 0627-04 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi | 400,00 | m2 |
| 12. | NNRNKB 202 0291-02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi | 1,00 | ton |
| 13. | KNKRB 2 0205-07 | Wieńce monolityczne na ścianach | 7,00 | m3 |
| 14. | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa | 400,00 | m2 |
| 15. | KNR 2-18 0607-04 | Deskowanie stropów | 400,00 | m2 |
| 16. | KNR 2-02 0609-05 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu kontr. Na lepiku | 400,00 | m2 |
| 17. | NNRNKB 202 0517-04 | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o średnicy 15 cm | 70 | m |
| 18. | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm z blachy ocynkowanej | 20 | m |
| 19. | KNR 2-02 0503-04 | Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstw. z rdzeniem ze styropianu i okładzin z blachy ocynk. - trzy warstwy papy | 400,00 | m2 |
| 20. | KNR 2-23 060-02 | Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 | 4,00 | m3 |
| 21. | NNRNKB 202 0411-02 | Więźby dachowe o układzie jętkowym o rozpiętości 8,1 m z tarcicy nasyconej pod pokrycie blachą ocynkowaną | 24,00 | m2 |
| 22. | NNRNKB 202 0541-01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. W rozwinięciu do 25 cm | 32,00 | m2 |
| 23. | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3 | 15,00 | m3 |
| 24. | KNR-W 2-02 0504-03 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej | 15,00 | m2 |
| 25. | Kalkulacja własna | Utylizacja papy | 10,00 | ton |

Przedmiar :  Przebudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gąskach 35 gmina Gniewkowo.