Znak. RZp.271.1.9.2021

 Gniewkowo 12.07.2021 r.

**Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie: **„Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na terenie działek nr 215/14 i 215/34 w miejscowości Szadłowice”**

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00102411/01 z dnia 2021-07-02 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Na podstawie Art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:**

**1. W związku ze zmianą zbiornika na gaz z naziemnego na podziemny proszę o wyjaśnienia, czy istniejący zbiornik jest własnością Zamawiającego, czy jest dzierżawiony? Czy projektowany zbiornik podziemny ma być własnością Zamawiającego?**

Ad. 1) Zbiornik na gaz podziemny będzie dzierżawiony, więc proszę kosztu zbiornika nie ujmować w kalkulacji ofertowej. Poza tym pozostałe prace ( wykop, płyta fundamentowa) proszę ująć w  wycenie.

**2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekty wykonawcze wszystkich branż. Brak opracowań branżowych uniemożliwia przygotowanie oferty cenowej.**

Ad. 2) Rysunki branżowe stanowią załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

**Załączniki:**

1. Rysunki branżowe