RZp.271.2.8.2021

Gniewkowo dnia 27.09.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**„Dostawa wraz z montażem kontenera sanitarnego zlokalizowanego na terenie działki   
o numerze ewidencyjnym 19/3 przy ul. Parkowej w m. Gniewkowo”**

Zamawiający: Gmina Gniewkowo, reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa Adama Straszyńskiego, siedziba – Urząd Miejski, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, **udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:**

**Pytanie:** Proszę o podanie informacji do zapytania ofertowego pod nazwą: "Dostawa wraz   
z montażem kontenera sanitarnego zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 19/3 przy ul. Parkowej w m. Gniewkowo" tj. czy jest przez Państwa akceptowalne zastosowanie:

- płyta warstwowa styropianowa ścienna i dachowa gr. 15 cm o współczynniku przenikania ciepła   
U = 0,26 (W/m2K).

- spód kontenera + podłoga: blacha trapezowa T 6 alucynk 185 G, krata - przekrój profili  8,0 x 4,0   
x 0,3 cm, styropian gr. 8,0 cm (wypełnienie kraty), płyta OSB gr. 18 mm, wykładzina podłogowa PCV.

**Odpowiedź:** Zamawiający akceptuje zastosowanie proponowanych rozwiązań.