Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Sporządzana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 04. 202. 2072).

- Część ogólna:

- umowa nadania zamówienia przez zamawiającego.

Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w obiekcie zlokalizowanym w Gniewkowie przy ulicy Moniuszki (Przedszkole Samorzadowe).

- przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza dla budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie przy ulicy Moniuszki.

Roboty polegają na:

- Rozebraniu wykładziny ściennej z płytek.

- Wykonaniu posadzki gresowej na warstwach wyrównawczych z zaprawy cementowej.

- Wykonanie bruzd pod instalację wody zimnej i ciepłej.

- Zeskrobanie starej na ścianach i sufitach.

- Montaż rusztowań zgodnie z przepisami BHP.

- Położenie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach.

- Malowanie olejne ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, oraz grzejników i wszystkich elementów metalowych.

- Malowanie ścian i sufitów.

- Wymiana rurociągów stalowych ocynkowanych.

- Wymiana baterii umywalkowych i zlewozmywakowych.

- Wymiana umywalek fajansowych, zlewozmywaków i brodzików wraz z podejściami, syfonami i kształtkami.

- Wymiana muszli ustępowej porcelanowej „KOMPAKT” z osprzętem.

- Wymiana pieca gazowego 4-palnikowego na piec 6-palnikowy gazowy, oraz wymiana okapu nad piecem.

- Wymiana opraw oświetleniowych.

- Demontaż rusztowań.

- Bezpieczne składowanie urobku z rozbiórki.

- Roboty należy wykonać zgodnie z:

- przepisami techniczno – budowlanymi

- obowiązującymi normami

- wymagania Ustawy o Ochronie Środowiska

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje się.

- Informacja o terenie budowy:

- Roboty remontowe odbywają się w obiekcie zamkniętym i ogrodzonym.

- Zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa nastąpi poprzez oznaczenie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Wywóz materiału z niezbędnych do wykonania prac rozbiórkowych powinna się odbywać w sposób umożliwiający dalsze prace budowlane.

- Wykonawcza jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy, pomieszczenia korytarze, oraz klatki schodowe przed zniszczeniem, oraz zabrudzeniem.

- Po wykonaniu robót teren należy uporządkować

- Prowadzone prace budowlane pozostają bez wpływu na otaczające środowisko.

- Wykonawca podnosi odpowiedzialność cywilna za szkody na osobach i mieniu pozostającymi w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od czasu przekazania wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Kody i nazwy zamówienia wg wspólnego Słownika Zamówień. Oznaczenia wg CPV

- 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- 45330000 – 9 Hydraulika i roboty sanitarne.

- Skierowanie się do praw i innych przepisów:

- Roboty winny byś realizowane w oparciu o opinię techniczno – budowlaną, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(tekst jedn. Dz. U. Nr 106 z 2000r. poz. 1126 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności

(Dz. U. Nr 166 poz.1360 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 12 września 2002r. o normalizacji

(Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(Dz. U. Nr 2275 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w spawie             bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych

( Dz. U. Nr 401 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji   dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004R. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

- Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r., § 8 ust. ! w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich

(Dz. U. Z 2004 roku Nr 150 poz. 1579),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.

(Dz. U. N 108, poz. 953 z późn. zm.),

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi przepisami wydawanymi przez władze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

1).  Wszystkie stosowne materiały powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2). Wszystkie stosowne materiały powinny posiadać deklarację zdolności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodność z Normą ISO lub deklaracje na aprobatę techniczna, w przypadku wyrobów dla niektórych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie tego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.

- Wymagania dotyczące środków transportu

1). Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.

2). Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1). Prowadzenie robót zgodnie z umową o ofertą przetargową,

2). Jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zdolność z przedmiarem robót, opinie techniczno – budowlaną, wymaganiami Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Zamawiającego.

3). Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Kontrola jakości robót

1). Celem kontroli będzie osiągniecie założonej jakości robót.

2). Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

- Dokumenty budowy

1). Protokoły odbioru robót

2). Protokoły z narad i ustaleń

Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

- Odbiór robót

1). Roboty podlegające następującym etapom odbioru

- a) odbiorowi końcowemu

b) odbiorowi pogwarancyjnemu

2). Dokumenty odbioru ostatecznego

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz aprobaty techniczne.

- Gwarancje urządzeń wbudowanych.