Gniewkowo, dnia 11.08.2009r.

Znak 341-PN/13/09

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Gniewkowie”

## Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do SIWZ-u o następującej treści:

Pytanie nr 1. Proszę dodać ilość klinów ze styropapy na okapie.

Odpowiedź: Dwa kliny o długości 18,0 m

Pytanie nr 2. Proszę podać parametry techniczne papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

Odpowiedź: G 200 S 42 H

Pytanie nr 3. Proszę podać wielkość klinów ze styropapy, które mają być ułożone przy ogniomurach.

Odpowiedź: Kliny grubości 15 cm, długości 22,0 + 5,0

Pytanie nr 4. O jakim uziarnieniu ma być tynk elewacyjny – kornik czy baranek oraz proszę podać kolory farb silikonowych do malowania elewacji.

Odpowiedź: Tynk elewacyjny baranek, uziarnienie 2,0. Farba do malowania elewacji silikonowa, kolorystyka jasna – uzgodnienie barw przed wejściem na budowę.

Pytanie nr 5. Proszę podać długość i szerokość podokienników zewnętrznych z PCV.

Odpowiedź: Podokiennik szerokości 30 cm. Długość podokienników to szerokość otworu + 4 cm.

Pytanie nr 6. Zakres robót przewiduje docieplenie sali bankietowej wełną mineralną grubości 20 cm z ułożeniem folii pod i nad wełną po uprzednim rozebraniu obudowy drewnianej stropu. Jak ma być obudowany strop po ułożeniu wełny mineralnej – brak tego zakresu robót w przedmiarze.

Odpowiedź: Po wykonaniu ocieplenia strop będzie obudowany płytą GK.

Pytanie nr 7. Brak w przedmiarze robót:

-   wywozu i utylizacji papy z rozbiórki

-   wywozu i opłaty za wysypisko materiałów z rozbiórki

-   pomiarów skuteczności instalacji odgromowej.

Odpowiedź: - nie należy przewidywać kosztów utylizacji i wywozu papy z rozbiórki

- nie należy przewidywać kosztów wywozu materiałów z rozbiórki

- należy przewidzieć koszty pomiarów skuteczności instalacji odgromowej

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego:

Z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza