Gniewkowo, dnia 27.10.2009r.

Znak 341-PN/14/09

Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa świetlic wiejskich w Kawęczynie i Zajezierzu”

## Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły od Wykonawców zapytania do SIWZ-u. Treść pytań ujęto w załączniku nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 do niniejszego pisma.

1. Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Wszystkie roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem, a nie ujęte i brakujące w dotychczasowym przedmiarze robót zostały uwzględnione w dodatkowym przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego pisma.

Odpowiedzi do załącznika nr 1.

Świetlica wiejska w Kawęczynie

Odpowiedź na pytanie 1 i 2: Projekt budowlany instalacji elektrycznej zamieszczono na stronie internetowej dnia 22.10.2009r.

Odpowiedź na pytanie 3: Typ i parametry opraw określono w projekcie budowlanym instalacji elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie 4: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.32.

Odpowiedź na pytanie 5: W wycenie nie uwzględniać wykonania przyłącza energetycznego. W dodatkowym przedmiarze robót uwzględniono wykonanie złącza kablowego od opomiarowania do tablicy bezpiecznikowej (WLZ), poz. od 19 do 26.

Świetlica wiejska w Zajezierzu

Odpowiedź na pytanie 1 i 2: Projekt budowlany instalacji elektrycznej zamieszczono na stronie internetowej dnia 22.10.2009r.

Odpowiedź na pytanie 3: Typ i parametry opraw określono w projekcie budowlanym instalacji elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie 4: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.47.

Odpowiedzi do załącznika nr 2.

Odpowiedź na pytanie 1: Zakres prac objęty postępowaniem przetargowym dotyczący budowy świetlicy w Kawęczynie nie obejmuje: budowy boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci oraz sceny z widownią.

I Świetlica Kawęczyn

Odpowiedź na pytanie 1: Należy przyjąć ściany betonowe, proste grubości 25cm i uwzględnić w dodatkowym przedmiarze robót poz.3. Izolację poziomą ścian fundamentowych z papy izolacyjnej x 2 uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.4. Wywóz i składowania ziemi uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.1. W wycenie nie uwzględniać wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Odpowiedź na pytanie 2: Ściany i ścianki wykonać z bloczków betonu komórkowego na zaprawie tradycyjnej. Wykonanie nadproży z belek L19 uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.5. W wycenie nie uwzględniać wykonania nadproży żelbetowych wylewanych na miejscu budowy i  podciągów żelbetowych w części nad sceną z uwagi na wyłączenie wykonania sceny z inwestycji.

Odpowiedź na pytanie 3: W kosztorysie ślepym norma zużycia tarcicy została zwiększona do 0,034 m3/m2, w pozycji wiązarów dachowych i w pozycji więźby dachowej normy zużycia  zostały zwiększone do 0,017m3 dla bali i dla desek do 0,008m3 z uwagi na zwiększona ilość tarcicy wynikająca z projektu technicznego. Stężenia pionowe z desek grubości 25mm zostały uwzględnione w normach zużycia tarcicy. Zamocowania murłat do wieńców uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.6, kotwy stalowe średnicy 16 mm, długości 45 cm

Odpowiedź na pytanie 4: W pozycji belki stropowe drewniane uwzględniono bale a nie deski z   normą odpowiadająca zużyciu tarcicy wg DT.

Odpowiedź na pytanie 5: Należy przyjąć folię paroprzepuszczalną o gramaturze nie mniejszej    jak 2000g, rynnę dachową przyjąć średnicy 125mm, rury spustowe średnicy 100 mm

Odpowiedź na pytanie 6: Przyjąć podkład z materiałów sypkich bez stabilizacji cementem. W dziale posadzki zrezygnowano ze zbrojenia siatką stalową. W dziale posadzki przyjąć izolację poziomą przeciwwilgociową z dwóch warstw folii budowlanej jak w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie 7: W dziale stolarka przyjąć do wyceny pozycje dotyczące drzwi jak w przedmiarze. Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót:

- drzwi balkonowe PCV o wym. 1670x2350, poz.13

- okna o wymiarach 800x800, poz.12

- izolację poziomą z folii paraizolacyjnej, poz.14

- ocieplenie wełną mineralną grubości 15cm, poz.15

Zrezygnowano z wykonania podłogi grubości 32 mm na poddaszu nad częścią socjalną oraz z drzwi wewnętrznych 1000x2100.

Odpowiedź na pytanie 8: W wycenie przyjąć malowanie farbami emulsyjnymi jak w przedmiarze

Odpowiedź na pytanie 9: W wycenie przyjąć tynk zewnętrzny kat. III i malowanie farbami fasadowymi emulsyjnym dla ścian z gazobetonu 36. W dziale elewacja przyjąć cokół tynkowany i malowany farbami fasadowymi emulsyjnymi. W przedmiarze przyjęto parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego i takie należy wycenić. Parapety zewnętrzne uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.17 i 18.

Odpowiedzi do załącznika nr 3.

I Zapytania ogólne

Odpowiedź na pytanie 1: Kosztorysy szczegółowe.

Odpowiedź na pytanie 2: Sposób wyceny dowolny.

II Roboty ogólnobudowlane

Odpowiedź na pytanie 1: Ściany fundamentowe mają zostać wykonane zgodnie z pozycjami w przedmiarze robót i dodatkowym przedmiarem robót.

Odpowiedź na pytanie 2: Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS 042

Odpowiedź na pytanie 3: W posadzkach ocieplenie styropianem EPS 038

Odpowiedź na pytanie 4: Elewacja zgodna z przedmiarem robót

Odpowiedź na pytanie 5: Cokół wykonać jako tynkowany, malowany farbą fasadową emulsyjną

Odpowiedź na pytanie 6: Malowanie ścian wewnętrznych wykonać jak w przedmiarze

Odpowiedź na pytanie 7: Izolacja sufitu oraz dachu jak w przedmiarze. W Kawęczynie uwzględniono izolację w dodatkowym przedmiarze robót, poz.14.

Odpowiedź na pytanie 8: Na podjazdach oraz chodnikach kostka betonowa grubości 8cm

Odpowiedź na pytanie 9: Należy wycenić parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego

Odpowiedź na pytanie 10: Ocieplenie wieńców i nadproży zewnętrznych gazobetonem grubości 12 cm uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, Kawęczyn poz.7, Zajezierze poz.4.

Odpowiedź na pytanie 11: Zrezygnowano z wykonania podłogi nad częścią socjalną i wejścia na poddasze

Odpowiedź na pytanie 12: Drzwi z PCV pełne, po jednym zamku bez samozamykaczy, kolor biały

Odpowiedź na pytanie 13: Stolarka okienna bez nawiewników, szklona szybą podwójną, zwykłą, współczynnik przenikania ciepła wg obowiązujących norm, kolor biały

Odpowiedź na pytanie 14: Płyta g.k ognioodporna poza sanitariatami i pomieszczeniami mokrymi w których ma być ognio- i wodoodporna, grubości  12,5mm

III Roboty instalacji elektrycznej

Odpowiedź na pytanie 1 i 2: Projekt budowlany instalacji elektrycznej zamieszczono na stronie internetowej dnia 22.10.2009r. Przyłącze energetyczne wlz uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót.

IV Roboty instalacji wod-kan i c.o.

Odpowiedź na pytanie 1: Projekt budowlany wod-kan., c.o. i c.w. zamieszczono na stronie internetowej dnia 22.10.2009r. Wyceny robót instalacyjnych dokonać w oparciu o załączone przedmiary robót oraz załączony dodatkowy przedmiar robót będący załącznikiem nr 12 do niniejszego pisma.

Odpowiedź na pytanie 2: Projekt budowlany wod-kan., c.o. i c.w. umieszczono na stronie internetowej 22.10.2009r. Typ wodomierza i zaworu antyskażeniowego zgodny z załączoną dokumentacją.

Odpowiedź na pytanie 3: Przyłącze wodociągowe oraz kanalizację sanitarną z bezodpływowym zbiornikiem uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, od poz.10 do poz.24

Odpowiedź na pytanie 4: Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.33 i 34. Wentylacja sali zebrań grawitacyjna przewodem kominowym. W wycenie nie uwzględniać studzienki rewizyjnej.

Odpowiedź na pytanie 5: Wentylacja sali zebrań grawitacyjna przewodem kominowym

Odpowiedź na pytanie 6: Zgodnie z załączonym projektem budowlanym wod-kan., c.o. i c.w.

Odpowiedź na pytanie 7: Zgodnie z załączonym projektem budowlanym wod-kan., c.o. i c.w.

W wycenie nie uwzględniać zaworów i głowic termostatycznych oraz izolacji termicznej przewodów

Odpowiedź na pytanie 8: Zgodnie z załączonym projektem budowlanym wod-kan., c.o. i c.w.

Odpowiedzi do załącznika nr 4.

I Świetlica Kawęczyn

Odpowiedź na pytanie 1: W dziale Fundamenty: przygotowanie i montaż zbrojenia dla fundamentów zostało uwzględnione w ilości zbrojenia zawartej w pozycji 29. Ocieplenie wieńców na ścianach zewnętrznych gazobetonem grubości 12 cm uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.7.

II Świetlica Zajezierze

Odpowiedź na pytanie 1: Należy przyjąć ściany betonowe, proste grubości 25cm. Izolację poziomą ścian fundamentowych z papy izolacyjnej x 2 uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.2. Zasypanie wykopów, wywóz i składowania ziemi uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.1. W wycenie nie uwzględniać wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Odpowiedź na pytanie 2: Ściany i ścianki wykonać z bloczków betonu komórkowego na zaprawie tradycyjnej. Wykonanie nadproży z belek L19 i żelbetowych wylewanych uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.3.

Odpowiedź na pytanie 3: W kosztorysie ślepym norma zużycia tarcicy została zwiększona do 0,034 m3/m2, w pozycji wiązarów dachowych i w pozycji więźby dachowej normy zużycia  zostały zwiększone do 0,017m3 dla bali i dla desek do 0,008m3 z uwagi na zwiększona ilość tarcicy wynikająca z projektu technicznego. Stężenia pionowe z desek grubości 25mm zostały uwzględnione w normach zużycia tarcicy.

Odpowiedź na pytanie 4: Stolarkę okienną i drzwiową przyjąć jak w przedmiarze. Okna o wymiarach 800x800 uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.6. W dziale sufit wycenić pozycje jak w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie 5: W wycenie przyjąć malowanie farbami emulsyjnymi jak w przedmiarze

Odpowiedź na pytanie 6: W wycenie przyjąć tynk zewnętrzny kat. III i malowanie farbami fasadowymi emulsyjnym dla ścian z gazobetonu 36. W dziale elewacja przyjąć cokół tynkowany i malowany farbami fasadowymi emulsyjnymi. W przedmiarze przyjęto parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego i takie należy wycenić. Parapety zewnętrzne uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.8 i 9. Ocieplenie wieńców uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.4.

Odpowiedzi do załącznika nr 5.

Odpowiedź na pytanie 1: Wykonawca nie może samodzielnie dodawać do kosztorysu jakichkolwiek pozycji. Wymienione koszty należy uwzględnić w załączonych pozycjach przedmiarów robót.

Odpowiedzi do załącznika nr 6.

Odpowiedź na pytanie 1: Pozycji nie należy uwzględniać w wycenie.

Odpowiedź na pytanie 2: Pozycji nie należy uwzględniać w wycenie.

Odpowiedź na pytanie 3: Pozycji nie należy uwzględniać w wycenie.

Odpowiedzi do załącznika nr 7.

Kawęczyn

Odpowiedź na pytanie 1: Pozycję uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.15.

Odpowiedź na pytanie 2: Wyłączono płytki klinkierowe, należy przyjąć cokół tynkowany i malowany farbami fasadowymi emulsyjnymi.

Odpowiedź na pytanie 3: Pozycję uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.17 i 18.

Odpowiedź na pytanie 4: Wyłączono farby Dilacolor, przyjęto malowanie farbą emulsyjną w całości.

Zajezierze

Odpowiedź na pytanie 1: Podana ilość przedmiaru jest prawidłowa

Odpowiedź na pytanie 2: Pozycję uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.8 i 9.

Odpowiedź na pytanie 3: Wyłączono farby Dilacolor, przyjęto malowanie farbą emulsyjną w całości.

Odpowiedzi do załącznika nr 8.

Odpowiedź na pytanie 1: Wyłączono płytki klinkierowe, należy przyjąć cokół tynkowany i malowany farbami fasadowymi emulsyjnymi.

Odpowiedź na pytanie 2: Izolację poziomą uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, Kawęczyn poz.4, Zajezierze poz.2. W wycenie nie uwzględniać wykonania izolacji pionowej.

Odpowiedź na pytanie 3: Pozycję uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.14.

Odpowiedź na pytanie 4: Izolację stropu (kratownica deskowa – pas dolny 15 cm) uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.15.

Odpowiedź na pytanie 5: Inwestycja nie obejmuje wykonania placów zabaw

Odpowiedź na pytanie 6: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, od poz.10 do poz.34.

Odpowiedź na pytanie 7: Pozycję uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.26.

Odpowiedź na pytanie 8: Pozycję uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, od poz.35 do poz.42.

Odpowiedzi do załącznika nr 9.

Odpowiedź na pytanie 1: Beton B-15

Odpowiedź na pytanie 2: Ściany zewnętrzne gazobeton grubości „36” oraz tynk kat.III

Odpowiedź na pytanie 3: Grubość warstwy 10 cm – styropian EPS038

Odpowiedź na pytanie 4: Kostka grubości 8cm

Odpowiedź na pytanie 5: Przewidziano wełnę grubości 15 cm

Odpowiedź na pytanie 6: Elewację budynków należy pokryć farbą emulsyjną fasadową w kolorze do uzgodnienia w toku realizacji

Odpowiedź na pytanie 7 i 8: Zgodnie z projektem budowlanym na instalację wod-kan., c.o. i c.w.

Odpowiedź do załącznika nr 10.

Odpowiedź na pytanie 1: Wystarczy podpisać wszystkie strony oferty wraz z załącznikami, które są zapisane.

Odpowiedź do załącznika nr 11.

Kawęczyn

Odpowiedź na pytanie 1: Do wyceny z przedmiaru robót przyjąć 10 szt. Ponadto należy wycenić w dodatkowym przedmiarze robót 6 szt, poz.27.

Odpowiedź na pytanie 2: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.28.

Odpowiedź na pytanie 3: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.32.

Odpowiedź na pytanie 4: W wycenie nie uwzględniać wykonania przyłącza energetycznego. W dodatkowym przedmiarze robót uwzględniono wykonanie złącza kablowego od opomiarowania do tablicy bezpiecznikowej (WLZ), poz. od 19 do 26.

Odpowiedź na pytanie 5: Montaż wyłącznika p.poż uwzględniono w wycenie podstawowej

Odpowiedź na pytanie 6: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.29.

Odpowiedź na pytanie 7: W dodatkowym przedmiarze robót uwzględniono wykonanie złącza kablowego od opomiarowania do tablicy bezpiecznikowej (WLZ), poz. od 19 do 26

Odpowiedź na pytanie 8: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.31.

Odpowiedź na pytanie 9: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.30.

Zajezierze

Odpowiedź na pytanie 1: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.44.

Odpowiedź na pytanie 2: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.43.

Odpowiedź na pytanie 3: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.47.

Odpowiedź na pytanie 4: Montaż wyłącznika p.poż uwzględniono w wycenie podstawowej.

Odpowiedź na pytanie 5: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, od poz.35 do poz.42.

Odpowiedź na pytanie 6: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.45.

Odpowiedź na pytanie 7: Uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót, poz.46.

Odpowiedź na pytanie 8: Nie uwzględniać w wycenie.

2. Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2.1. dotyczącej zapisów umowy:

A) w załączniku nr 7 do siwz „Wzór umowy”:

1) § 2 ust. 2 wzoru umowy po dokonanej zmianie brzmi:

„2. Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia - do dnia 31 sierpnia 2010r.”

2) § 6 ust. 1 lit. d wzoru umowy po dokonanej zmianie brzmi:

„d) Zamawiający przewiduje finansowanie wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem umowy w wysokości określonej w § 5 umowy wyłącznie w roku 2010.”

3) § 12 ust. 1 wzoru umowy po dokonanej zmianie brzmi:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 10% ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1, tj. w kwocie …….. zł w formie ……………….”

Zamawiający informuje, zgodnie z dokonaną dnia 22.10.2009r. modyfikacji treści siwz:

- termin składania ofert – do dnia 04.11.2009r. do godz. 10:00

- termin otwarcia ofert – do dnia 04.11.2009r. o godz. 10.30

- termin wniesienia wadium - do dnia 04.11.2009r. do godz.10.00

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem 04.11.2009r.

Wprowadzone wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- Zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – treść pytań Wykonawców

- Zał. nr 12 – Dodatkowy przedmiar robót

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego:

Z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza