Gołańcz, dnia 2011-03-16

ZP.271.3.2011

OFERENCI,

którzy pobrali

Specyfikacje Istotnych

Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks. jedn. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 2011-03-14 wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych i użyteczności publicznej”

Pytanie nr 1

Proszę o określenie, które reduktory i gazomierze dostarcza Inwestor (dostawca gazu), a które mają być dostarczone przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Wykonawca nie ma obowiązku dostawy żadnego reduktora, czy też gazomierza. W wycenie należy przyjąć tylko robociznę na montaż oraz pozostałe materiały niezbędne do montażu wspomnianych urządzeń.

Pytanie nr 2

Czy można zastosować palniki innego producenta, np. RIELLO? Jeżeli tak, proszę o podanie dokładnego typu kotłów celem dokonania doboru palników.

Odpowiedź:

Zamawiający podał nazwę handlową aby wykonawca miał punkt odniesienia do innych typów palników. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wykonawca może zastosować produkty równoważne o takich samych parametrach technicznych jak podane w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

Ze względu na rozbieżności miedzy dokumentacją projektową, STWiOR i przedmiarami, prosimy o dokładne oznaczenie typu zaprojektowanych palników i armatury gazowej we wszystkich kotłowniach. Oznaczenie palników zawarte w STWiOR nie są zgodne z oznaczeniem typu firmy Weishaupt.

Odpowiedź:

Należy zastosować palniki dwustopniowe firmy Weischaupt odpowiednio WG 10 N/1-DZ-LN oraz WG 20 N/1 CZ-LN w STWiOR wdarła się literówka. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie produktów równoważnych o takich samych parametrach technicznych.

|  | /-/BURMISTRZ Miasta i Gminy Gołańcz mgr inż. Mieczysław DURSKI |
| --- | --- |