Gołańcz, dnia 04.04.2011r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : WWW.bip.golancz.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 95997 - 2011 z dnia 25.03.2011r

Do Zamawiającego zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji IWZ :

- Czy przepompownie ścieków i zawory zwrotne powinny spełniać wymagania norm PN-EN 12050-1/2002, PN-EN 12050-4/2002 ?

Odp.

Urządzenia i wyroby stosowane do wykonania zamówienia powinny wypełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej i wymagania zawarte w rozdziale IV pkt. 3 ppkt. 1, 17, 20 SIWZ.

- Czy od wykonawcy robót Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o spełnianiu przez montowane urządzenia wymagań zgodności CE ?

Odp.

Odpowiedź w pkt. 1

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiast projektowanych studni złazowych z zaworami odpowietrzająco - napowietrzającymi, jako równoważne studzienki kolumny umożliwiające prowadzenie czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odp.

Tak.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiast projektowanych studni płuczących, jako równoważne studzienki kolumny umożliwiające prowadzenie czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odp.

Tak.

Burmistrz

Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski