Gołańcz, dnia 04.04.2011r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : WWW.bip.golancz.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 95997 - 2011 z dnia 25.03.2011r

Do Zamawiającego zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji IWZ :

- Istnieje niezgodność w zapisach : w rozdziale IV pkt. 2.2.2.lit. a jest rurociąg tłoczny od P1 do SR 1 długości 1642 m, a wg profili rurociągu tłocznego w projekcie budowlanym powinno być 2.121 m. Która długość jest właściwa ?

Odp.

Prawidłowa długość wynosi 1642 m.

- Dlaczego załączony do SIWZ przedmiar robót nie obejmuje swym zakresem pełnego przedmiotu zamówienia ? Istnieją różnice pomiędzy projektem, a przedmiarem robót.

Odp.

Zamawiający w kilku miejscach SIWZ określił, że przedmiar robót nie jest dokumentem, na podstawie którego należy dokonać obliczenia ceny oferty. Podstawą wyceny oferty, z uwagi na formę wynagrodzenia, jest dokumentacja projektowa, w której przedmiar robót stanowi dokument jedynie pomocniczy.

- Ile agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego należy dostarczyć 5 ,czy 3, do wszystkich przepompowni, czy tylko do przepompowni sieciowych ?

Odp.

Dostarczyć 3 kpl. agregatów prądotwórczych – tylko do przepompowni sieciowych.

- Ile studni betonowych Dn 1000 mm należy wycenić – wg projektu jest 112 kpl, a wg przedmiarów jest 63 kpl ?

Odp.

Zgodnie z projektem tj. 112 kpl.

/-/Burmistrz

Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski