Gołańcz, dnia 04.04.2011r

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Gołańcz : http://www.bip.golancz.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chojna, Potulin, Bogdanowo

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  95997 - 2011 z dnia 25.03.2011r

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmienia się :

1. W rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 3 otrzymuje brzmienie :

3)   Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy będą dysponować, urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. maszyny do prac ziemnych ( koparki, spycharki, zagęszczarki gruntu ), dźwigiem o udźwigu min. 3t i wysięgu min. 10 m, zestawy do pompowania próżniowego i z głębokich wykopów, środkami transportu ciężkiego i pojazdami dostawczymi, serwisem technicznym dla przepompowni zapewniającym czas reakcji serwisowej nie dłuższym niż 12 godzin od zawiadomienia o awarii Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi dla wykonawcy robót budowlanych  w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami na zasadzie spełnia-nie spełnia.

2. W rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 5 lit. b otrzymuje brzmienie :

b)   posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 mln złotych na jedno i wszystkie zdarzenia,

3. W rozdziale VII pkt. 1.2 skreśla się ppkt. 3.

Burmistrz

Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski