Kosztorys inwestorski:

GOL-14-003 DROGI

GOL-14-004 KANALIZACJA

Inwestor:		Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Budowa: 	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją na osiedlu Pałuki przy ul. K. Libelta w miejscowości Gołańcz.

Etap V.

Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22

62-200 Osiniec / Gniezno

kom. 692-33-47-48

e-mail: biuro@drogamt.eu,

www.drogamt.eu

CPV:	45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

#### Podstawa  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego:

„Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  18 maja  2004 r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, określenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno - użytkowym.”

Dziennik  Ustaw  nr 130  poz. 1385  z  08.05.2004 r.

luty 2014r.

Kosztorys ofertowy z przedmiarem

GOL-14-003 DROGI

GOL-14-004 KANALIZACJA

Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

Budowa: 	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją na osiedlu Pałuki przy ul. K. Libelta w miejscowości Gołańcz.

Etap V.

Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22

62-200 Osiniec / Gniezno

kom. 692-33-47-48

e-mail: biuro@drogamt.eu,

www.drogamt.eu

CPV:	45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

#### Podstawa  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego:

„Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  18 maja  2004 r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, określenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno - użytkowym.”

Dziennik  Ustaw  nr 130  poz. 1385  z  08.05.2004 r.

luty 2014r.

##### Opis  techniczny

do  kosztorysu  inwestorskiego, zadania pt.:

Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją

na osiedlu Pałuki przy ul. K. Libelta

w miejscowości Gołańcz. Etap V.

I. Część informacyjna

1. Inwestor:			Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

2. Biuro projektów:	DROGA Mariusz Tomczak

os. Przylesie 22

62-200 Osiniec / Gniezno

kom. 692-33-47-48

e-mail: biuro@drogamt.eu,

www.drogamt.eu

3. Rodzaj  robót:		Drogowe i kanalizacyjne

4. CPV:	45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

5. Lokalizacja  inwestycji: 	osiedle Pałuki, ul. K. Libelta,

miasto Gołańcz

6. Zakres i jednostki przedmiarowe do wykonania zgodnie z działem robót:

Całość zadania przedmiar robót i kosztorys:

GOL-14-003 i GOL-14-004

7. Opis zadania:

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz poprawę odprowadzenia wód deszczowych. Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje odcinek od studni D14 do studni D16 oraz podłączenie studni D18. Jest to kolejny etap budowy systemu kanalizacyjnego w obszarze ulicy Karola Libelta, objęty odrębnym pozwoleniem na budowę. Łączna długość kolektora wynosi 85m; rury PCV-U Ø315 SN 8 lite. W ramach zadania należy wbudować 5 studzienek ściekowych z wpustem Ø 500mm z osadnikiem i syfonem oraz 3 studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000mm z włazem żelbetowym D 400 typu ciężkiego.

Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingu obejmuję wykonanie poszerzenia jezdni do 4,0m; ułożenia krawężników wjazdowych 15x22x100 [cm] oraz opornika betonowego 10x25x100 [cm]. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna zostanie wyrównana betonem asfaltowym AC11W w ilości 75 kg/m2 oraz wzmocniona nową warstwą ścieralną AC8S grubości 4cm. W obszarze parkingu dla samochodów osobowych, w celu uzyskania spadku jednostronnego, przewidziano dodatkowe wyrównanie tłuczniem łamanym, stabilizowanym mechanicznie o grubości warstwy 5-15 [cm]. Zakres prac obejmuje również przebudowę drogi dojazdowej do budynków gospodarczo – garażowych. Długość drogi wynosi 62m, a szerokość 3,5m.

Wykonawca będzie prowadził roboty pod nadzorem archeologicznym i w tym względzie zobowiązany będzie uzgodnić zakres prac oraz sposób prowadzenia nadzoru archeologicznego z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwator Zabytków, na 7 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji przebudowy jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu. Inwestycja wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

II. Część formalno-prawna

8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i obioru robót objętych dokumentacją budowlano – wykonawczą pt.:

Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją

na osiedlu Pałuki przy ul. K. Libelta

w miejscowości Gołańcz.

Etap V.

9. Data sporządzenia kosztorysu inwestorskiego:

18.02.2014r

Opracował:

mgr  inż. Mariusz Tomczak

zrzeszony  WKP/BD/0148/08

luty 2014r