Gołańcz, dnia 07.09.2007r.

W związku z ogłoszeniem o przetargu na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gołańczy wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela na nie następujących odpowiedzi.

Zespół Szkół w Gołańczy

- Brak jest w przedmiarze docieplenia lub otynkowania ościeży okiennych, demontażu i ponownego montażu z malowaniem krat okiennych, wykończenia sufitów daszków nad wejściami, malowania i przeróbki balustrad przy wejściach do budynków, kratek wentylacyjnych, demontażu wszelkich elementów na elewacji, wykończenia boków schodów wejściowych do budynku, przerobienia lub odsunięcia kanałów wywiewnych z blachy na elewacji i przerobienia lub demontażu daszku na konstrukcji stalowej nad wejściem do budynku. Czy Zamawiający zamierza wykonać te prace we własnym zakresie, jeśli prace te leża po stronie Wykonawcy prosimy o podanie obmiarów i technologii w jakiej należy to wykonać?

Wszystkie  wymienione  elementy ujęte są  w zakresie  prac termomodernizacji.-

-  patrz  STWIOR – proszę ująć w cenie oferty

*  Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem  gr. 3 cm                                     (narożniki, wyprawa gr. 2 mm)

* Kraty okienne, balustrady schodów,  pozostałe elementy metalowe  – proszę przewidzieć jeżeli jest to  konieczne demontaż oraz montaż ,  malowanie farba chlorokauczukową

* Daszki –  wyrównanie powierzchni zaprawą klejową, gruntowanie , wyprawa gr. 2 mm)

* Boki schodów – wyrównać , zagruntować pokryć wyprawą cienkowarstwową – patrz cokół)

* Kratki , kanały wentylacyjne – proszę przewidzieć demontaż, montaż , przeróbkę , montaż nowych – wszystkie znajdujące się elementy po wykonaniu prac muszą być sprawne zgodnie z ich  przeznaczeniem.

Zamawiający nie przewiduje wykonania żadnych prac uzupełniających we własnym zakresie.

- Dotyczy modernizacji c.o. : Brak pozycji dot. spuszczenia wody ze zładu co. i napuszczenia po realizacji robót. Brak pozycji dot. spuszczenia wody ze zładu co. i napuszczenia po realizacji robót. Brak demontażu zaworów grzejnikowych. Brak wykonania próby instalacji co. na zimno i ciepło wraz z regulacją.

Zamawiający  nie posiada dokładnej wiedzy dotyczącej długości instalacji c..o. w poszczególnych budynkach.

Przyjęte pozycje kosztorysowe muszą wystarczyć Oferentowi  na wykonanie wyceny w/w zakresu.

Do każdego budynku przypisane jest stanowisko palacza –  jeżeli będzie to konieczne to palacz będzie spuszczał i napuszczał wodę do instalacji c.o.

Zamawiający pozostawia wolny wybór Oferentowi w doborze firmy  - zawory mają być sprawne technicznie I pracować zgodnie ich przeznaczeniem.

Zamawiający nie może wprowadzić żadnych przedmiarów oraz nowych pozycji kosztorysowych zgodnie sugestią audytora oraz procedurą  funduszu finansowania.

Nie ujęte w kosztorysie prace niezbędne do wykonania ( jeżeli takowe będą ) będą rozstrzygane na  etapie wykonawstwa

3. Dotyczy ocieplenia stropu nad nieogrzewanym poddaszem.

1. Poz.3. Proszę zaznaczyć w opisie pozycji, że płyty z wełny mineralnej należy
ułożyć w dwóch warstwach 2x8 cm - mijankowo. (zmienia to sposób wyceny).

2. Poz. 4. Izolacja z folii paroprzepuszczalnej - w ST w foli paraizolacyjnej.

3. W ST zapisano konieczność zamontowania w ścianach szczytowych kratek wentylacyjnych 14x21. Proszę określić ile.

1. Ułożenie w dwóch warstwach wymuszone jest przez technologie wyżej wymienionych robót – jest to opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbiory robót.

2. Poz. 4. Izolacja z folii paroprzepuszczalnej

3. 6 szt  kratek wentylacyjnych

4.  Dotyczy ocieplenie srtopodachu wentylowanego włókniną Ekofiber

1. Brak pozycji dotyczącej wykonania otworów montażowych do wdmuchnięcia
włókniny.

2.  Brak pozycji dotyczącej zaślepienia (naprawy) otworów po wykonaniu robót.

Koszty zostały ujęte w pozycji kosztorysowej.

5.   Dotyczy wymiany okien i drzwi zewnętrznych

1.   Czy w poz. 7 drzwi powinny mieć szybę bezpieczną, przekładką termiczną?

2.  Poz.8. Na jaką odległość należy policzyć wywiezienie? Czy doliczyć koszty
wysypiska?

3.   Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej szpachlowania i malowania ościeży i
ścian wewnętrznych w związku z montażem okien. Proszę podać obmiary.

- Czy okna wstawiane po demontażu pustaków szklanych nie będą wymagały
zamurowania, osadzenia nadproży, tynkowania?

- Przejęzyczenie

2.  Poz.8wizja lokalna

3.  Proszę ująć malowanie ościeży w cenie  - kosztorys to przewiduje

4. Wizja lokalna

6. Dotyczy ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.

1.  Proszę o wyjaśnienie czy ocieplenie będzie realizowane do poziomu cokołu?
Brak wyliczenia obmiarów które pozwoliłyby zidentyfikować co jest do
ocieplenia.   Czy   cokół  będzie   tylko   pokryty   wyprawą  elewacyjną  bez
docieplenia? (jak wynika z poz. 10) Brak przygotowania powierzchni do
położenia tynku dekoracyjnego na cokole.

2. Poz. 11 i poz. 22 - obmiar 9,82m2 i 17,84m2 - dotyczy wzmocnienia drugą
warstwą siatki wejść do budynku - w specyfikacji ujęto konieczność montażu
drugiej warstwy siatki w pasie cokołu? Jak to rozumieć skoro cokół nie jest
ocieplany?

3.  Brak pozycji dotyczącej  rozebrania drobnych elementów osadzonych na
elewacji i ich ponowny montażu, zamontowania nowych opraw nad wejściem
z przeróbką instalacji elektrycznej.

4.  Jak rozwiązać sposób zakończenia ocieplenia przy ozdobnym gzymsie?

- Brak pozycji dotyczącej konieczności odsunięcia osadników deszczowych od
ściany (demontaż i ponowny montaż)

6.   Brak pozycji dotyczącej wyklejenia ościeży styropianem 2cm - zgodnie z ST.

7.  Proszę o określenie jednoznaczne czy zastosować tynk barwiony w masie?
W szczegółowej ST dot. Ocieplenia ścian pojawia się farba silikatowa - w
jakim celu?

8.   Brak w przedmiarze pozycji dot. oczyszczenia elewacji przed realizacją robót.

9.   Czy uwzględnić  w przedmiarze  konieczność  skucia  głuchych tynków  i
następnie ich uzupełnienia.

10.   Czy uwzględnić w kosztorysie malowanie rynien i rur spustowych farbą do
ocynku    i w jakim kolorze?

11.   Brak pozycji dotyczącej konieczności przetarcia i pomalowania daszków od
spodu, ich nowego pokrycia oraz obróbek blacharskich. Brak przetarcia i
malowania kominów.

12.  Brak pozycji przedmiaru dotyczącej montażu listew narożnych i cokołowych

13.  W specyfikacji napisano o konieczności malowania krat, balustrad, skrzynek -
prosimy o obmiar tych pozycji.

14.  Wywóz gruzu - proszę określić ilość i na jaką odległość oraz czy kalkulować
koszt wysypiska.

15.  Przy docieplaniu koniecznym będzie demontaż , przerobienie i ponowny
montaż krat, wskazane byłoby ich pomalowanie.

16.  Poz.26  - należy  domyślić  się  (brak  opisu  czego   dotyczy  obmiar),  że
z dociepleniem jednego z budynków schodzimy poniżej terenu. Jeżeli tak
proszę   uwzględnić   w   przedmiarze   wszystkie   roboty   z   tym   związane,
(oczyszczenie muru, izolacja, wykonanie nowej opaski itp.)

- Ocieplenie będzie do poziomu terenu , gruntownie pod wyprawę tynku   mozaikowego jest przewidziane  w kosztorysie

2.   Przyjąć wartość wg kosztorys cokół jest ocieplany –  pozycja  ogólna to uwzględnia

3. odpowiedź j.w.

4.  Ocieplenie dotyczy całej sciany łacznie z gzymsami – proszę zachować kształt i charakter gzymsów

  - Uwzględniono w kosztorysie

  - Kraty okienne, balustrady schodów,  pozostałe elementy metalowe  – proszę przewidzieć jeżeli jest to konieczne demontaż oraz montaż ,  malowanie farba chlorokauczukową

  - Boki schodów – wyrównać , zagruntować pokryć wyprawą cienkowarstwową – patrz cokół) Kratki , kanały wentylacyjne – proszę przewidzieć demontaż, montaż , przeróbkę , montaż    nowych – wszystkie znajdujące się elementy po wykonaniu prac muszą być sprawne zgodnie z ich    przeznaczeniem Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm) Proszę wybrać dowoly system – farba lub wyprawa w przewidzianym kolorze

  - Jest to oczywiste w wielu systemach – pozycji nowej nie będzie – uwzględniono

  - Proszę nie tworzyć nowej pozycji – koszt odbicia  i położenia tynku przewidzieć

10.  Nie malować rynien i rur spustowych

11.  Daszki –  wyrównanie powierzchni zaprawą klejową, gruntowanie , wyprawa gr. 2 mm). Proszę nie tworzyć nowej pozycji kosztorysu.

12.   Proszę przewidzieć w wybranym przez Oferenta systemie

- Wizja lokalna

14.  Jeżeli nie uwzględniono to nie tworzyć nowej pozycji – ująć w ofercie

15.  Zakres tych prac należy przewidzieć w ofercie – zapis ten jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Jeżeli nie uwzględniono to nie tworzyć nowej pozycji

7.   Dotyczy ocieplenia ścian wewnętrznych poddasza

Poz. 33. Ze specyfikacji wynika, że należy wykonać tynk na ocieplanych ścianach - z przedmiaru nie wynika to jednoznacznie ( brak tynku w materiałach). Prosimy o podanie jaką wyprawę powinny posiadać ściany wewnętrzne po dociepleniu.

Poz. 33. Brak wyprawy zakończyć na zagruntowaniu

Sala Gimnastyczna w Gołańczy

1.  Dotyczy  montażu zaworów termostatycznych:

1.  Brak pozycji dot. spuszczenia wody ze zładu co. i napuszczenia po realizacji
robót.

2.  Brak demontażu zaworów grzejnikowych.

3.  Brak wykonania próby instalacji co. na zimno i ciepło wraz z regulacją

Zamawiający  nie posiada dokładnej wiedzy dotyczącej długości instalacji c..o. w poszczególnych budynkach.

Przyjęte pozycje kosztorysowe muszą wystarczyć Oferentowi  na wykonanie wyceny w/w zakresu.

Do każdego budynku przypisane jest stanowisko palacza –  jeżeli będzie to konieczne to palacz będzie spuszczał i napuszczał wodę do instalacji c.o.

Zamawiający pozostawia wolny wybór Oferentowi w doborze firmy  - zawory mają być sprawne technicznie I pracować zgodnie ich przeznaczeniem. Zamawiający nie może wprowadzić żadnych przedmiarów oraz nowych pozycji kosztorysowych zgodnie sugestią audytora oraz procedurą  funduszu finansowania. Nie ujęte w kosztorysie prace niezbędne do wykonania ( jeżeli takowe będą ) będą rozstrzyganena  etapie wykonawstwa

2. Dotyczy  wymiany okien i drzwi zewnętrznych :

1.  Poz.7. Na jaką odległość należy policzyć wywiezienie? Czy doliczyć koszty
wysypiska?

2.  Brak w przedmiarze     pozycji dotyczącej  szpachlowania ościeży i  ścian
wewnętrznych w związku z montażem okien. Proszę podać obmiary.

3.  Czy okna wstawiane po demontażu pustaków szklanych nie będą wymagały
zamurowania, osadzenia nadproży, tynkowania?

1.  Wizja lokalna

2.  Szerokość ościeży  wewnętrznych bez nowych nadproży

3.  Wizja lokalna

3. Dotyczy  ocieplenia stropodachu niewentylowanego styropianem 12 cm

1.  Brak pozycji dotyczącej montażu belki startowej

2.   Brak pozycji dotyczącej oczyszczenia istniejącego podłoża dachu, usunięcie
luźnych fragmentów papy.

3.   Co z kominami? czy nie podlegają renowacji? Jeśli tak prosimy o podanie w
przedmiarach z określeniem zakresu i ilości robót.

1.    Zastosować listwę startową z blachy o profilu ceowym. Do niej można przymocować haki do rynien.

2.  Ujęte w pozycji kosztorysowej

3    Nie podlegają  renowacji

4. Dotyczy ocieplenia ścian zewnętrznych budynku :

1.   Poz.22. Na jaką odległość policzyć wywiezienie gruzu? Czy kalkulować koszt
wysypiska?

2.   Proszę o wyjaśnienie czy ocieplenie będzie realizowane także na cokole? Brak wyliczenia obmiarów które pozwoliłyby zidentyfikować co jest do ocieplenia. Czy cokół będzie tylko pokryty   wyprawą  elewacyjną  bez docieplenia? (jak wynika z poz.26) Brak przygotowania powierzchni do położenia tynku dekoracyjnego na cokole.

3.  Poz. 27- obmiar 5,82m2 - dotyczy wzmocnienia drugą warstwą siatki wejść do budynku – w specyfikacji ujęto konieczność montażu drugiej warstwy siatki w pasie cokołu? Jak to rozumieć skoro cokół nie jest ocieplany?

4.  Brak pozycji dotyczącej  rozebrania drobnych elementów osadzonych na
elewacji i ich ponowny montażu, zamontowania nowych opraw nad wejściem
z przeróbką instalacji elektrycznej.

5.  Brak pozycji dotyczącej konieczności odsunięcia osadników deszczowych od
ściany (demontaż i ponowny montaż).

6.   Brak pozycji dotyczącej wyklejenia ościeży styropianem 2cm - zgodnie z ST.

7.  Proszę o określenie jednoznaczne czy zastosować tynk barwiony w masie?
W szczegółowej ST dot. Ocieplenia ścian pojawia się farba silikatowa - w
jakim celu?

8.   Brak w przedmiarze pozycji dot. oczyszczenia elewacji przed realizacją robót.

9.   Czy uwzględnić  w przedmiarze  konieczność  skucia głuchych tynków  i
następnie ich uzupełnienia.

10.  Czy uwzględnić w kosztorysie malowanie rynien i rur spustowych farbą do
ocynku    i w jakim kolorze?

11.  Brak pozycji dotyczącej konieczności przetarcia i pomalowania daszków od
spodu, ich nowego pokrycia oraz obróbek blacharskich. Brak przetarcia i
malowania kominów.

12.    Brak pozycji przedmiaru dotyczącej montażu listew narożnych i cokołowych

13. W specyfikacji napisano o konieczności malowania krat, balustrad, skrzynek - prosimy o obmiar tych pozycji.

1. Ocieplenie będzie do poziomu terenu , gruntownie pod wyprawę tynku   mozaikowego jest przewidziane  w kosztorysie

2.   Przyjąć wartość wg kosztorys cokół jest ocieplany –  pozycja  ogólna to uwzględnia

3. odpowiedź j.w.

4.  Ocieplenie dotyczy całej sciany łacznie z gzymsami – proszę zachować kształt i charakter gzymsów

5. Uwzględniono w kosztorysie

6. Kraty okienne, balustrady schodów,  pozostałe elementy metalowe  – proszę przewidzieć jeżeli jest to konieczne demontaż oraz montaż ,  malowanie farba chlorokauczukową

7. Boki schodów – wyrównać , zagruntować pokryć wyprawą cienkowarstwową – patrz cokół) Kratki , kanały wentylacyjne – proszę przewidzieć demontaż, montaż , przeróbkę , montaż    nowych – wszystkie znajdujące się elementy po wykonaniu prac muszą być sprawne zgodnie z ich    przeznaczeniem Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm) Proszę wybrać dowoly system – farba lub wyprawa w przewidzianym kolorze

8. Jest to oczywiste w wielu systemach – pozycji nowej nie będzie – uwzględniono

9. Proszę nie tworzyć nowej pozycji – koszt odbicia  i położenia tynku przewidzieć

10.  Nie malować rynien i rur spustowych

11.  Daszki –  wyrównanie powierzchni zaprawą klejową, gruntowanie , wyprawa gr. 2 mm). Proszę nie tworzyć nowej pozycji kosztorysu.

12.   Proszę przewidzieć w wybranym przez Oferenta systemi

13.  Wizja lokalna

5. Brak jest w przedmiarze docieplenia lub otynkowania ościeży okiennych, demontażu i ponownego montażu z malowaniem krat okiennych, brak demontażu i ponownego montażu krat wewnętrznych na oknach sali gimnastycznej, demontażu lub przeróbki drabiny na dach, brak wykończenia murów ogniowych i kominów na dachu budynku, brak krawędziaków na dachu docieplonym styropapą dla potrzeb zamontowania rynny. Czy Zamawiający zamierza wykonać te prace we własnym zakresie, jeśli prace te leżą po stronie Wykonawcy prosimy o podanie obmiarów  i technologii w jakiej należy to wykonać ?

Wszystkie  wymienione  elementy ujęte są  w zakresie  prac termomodernizacji.-

-  patrz  STWIOR – proszę ująć w cenie oferty

*  Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm                                                     (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm)

* Kraty okienne, przeróbki drabiny na dach,  pozostałe elementy metalowe  – proszę przewidzieć jeżeli jest to konieczne demontaż oraz montaż ,przeróbki -  malowanie farba chlorokauczukową

* mury ogniowe – proszę przewidzieć  naprawę jeżeli jest ona konieczna

* ocieplenie styropapą -  proszę przewidzieć montaż  listwy startowej z blachy o profilu ceowym o wysokości ocieplanego materiału

Zamawiający nie przewiduje wykonania żadnych prac uzupełniających we własnym zakresie.

Ośrodek Zdrowia

- Brak jest w przedmiarze docieplenia lub otynkowania ościeży okiennych, wykończenia sufitów daszków nad wejściami oraz stalowe słupy podtrzymujące te daszki,  malowania i przeróbki balustrad przy wejściach do budynków, demontażu wszelkich elementów na elewacji, wykończenia galerii z tyłu budynku wykończenia boków schodów wejściowych do budynku, demontażu daszku na konstrukcji stalowej nad wejściem do budynku, brak demontażu i przerobienia boksów stalowych od tyłu budynku. Czy Zamawiający zamierza wykonać te prace we własnym zakresie, jeśli prace te leża po stronie Wykonawcy prosimy o podanie obmiarów i technologii w jakiej należy to wykonać ?

Wszystkie  wymienione  elementy ujęte są  w zakresie  prac termomodernizacji.-

-  patrz  STWIOR – proszę ująć w cenie oferty

*  Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm                                                       (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm)

* Kraty okienne, balustrady schodów,  pozostałe elementy metalowe  – przewidzieć jeżeli jest to konieczne demontaż demontaż oraz montaż ,  malowanie farba chlorokauczukową

Zamawiający nie przewiduje wykonania żadnych prac uzupełniających we własnym zakresie.

2. Dotyczy  wymiany okien i drzwi zewnętrznych:

1.  Poz.7. Na jaką odległość należy policzyć wywiezienie? Czy doliczyć koszty
wysypiska?

2.  Brak w przedmiarze     pozycji dotyczącej  szpachlowania ościeży i  ścian
wewnętrznych w związku z montażem okien. Proszę podać obmiary.

1. Wizja lokalna

2. Szerokość ościeży  wewnętrznych bez nowych nadproży

3. Dotyczy ocieplenia ścian zewnętrznych budynku :

1.   Poz.3.1. czy uwzględniono w obmiarach rozbiórkę starych parapetów?

2.  Poz.3.6. Na jaką odległość wywozimy gruz i czy uwzględnić koszty
wysypiska?

3.   Proszę o wyjaśnienie czy ocieplenie będzie realizowane także na cokole?
Brak wyliczenia obmiarów które pozwoliłyby zidentyfikować co jest do
ocieplenia.   Czy   cokół  będzie   tylko   pokryty   wyprawą  elewacyjną  bez
docieplenia? (jak wynika z poz.3.15) Brak przygotowania powierzchni do
położenia tynku dekoracyjnego na cokole.

4.  Poz. 3.16 - obmiar 27,54 m2 - dotyczy wzmocnienia drugą warstwą siatki
wejść do budynku - w specyfikacji ujęto  konieczność  montażu drugiej
warstwy siatki w pasie cokołu? Jak to rozumieć skoro cokół nie jest ocieplany?

5.  Brak pozycji dotyczącej  rozebrania drobnych elementów osadzonych na
elewacji i ich ponowny montażu, zamontowania nowych opraw nad wejściem
z przeróbką instalacji elektrycznej.

6.  Brak pozycji dotyczącej konieczności odsunięcia osadników deszczowych od
ściany (demontaż i ponowny montaż).

7.  Brak pozycji dotyczącej wyklejenia ościeży styropianem 2cm - zgodnie z ST.

8.    Proszę o określenie jednoznaczne czy zastosować tynk barwiony w masie?
W szczegółowej ST dot. Ocieplenia ścian pojawia się farba silikatowa — w
jakim celu?

9.   Brak w przedmiarze pozycji dot. oczyszczenia elewacji przed realizacją robót.

10.  Czy uwzględnić  w przedmiarze  konieczność  skucia  głuchych tynków  i
następnie ich uzupełnienia.

11.  Czy uwzględnić w kosztorysie malowanie rynien i rur spustowych farbą do
ocynku    i w jakim kolorze?

12. Brak pozycji dotyczącej konieczności przetarcia i pomalowania daszków od
spodu, ich nowego pokrycia oraz obróbek blacharskich. Brak przetarcia imalowania kominów.

13.  Brak pozycji przedmiaru dotyczącej montażu listew narożnych i cokołowych

14.  W specyfikacji napisano o konieczności malowania krat, balustrad, skrzynek -prosimy o obmiar tych pozycji.

15.  Brak demontażu i ponownego montażu instalacji odgromowej (przynajmniej
na ścianach budynku) i dokonania pomiarów po realizacji robót

1.  Poz.3.1. tak PCV

2.   Poz.3.6. wizja lokalna

3. Przyjąć wartość wg kosztorys cokół jest ocieplany –  pozycja  ogólna to uwzględnia

4. Ocieplenie będzie do poziomu terenu , gruntownie pod wyprawę tynku   mozaikowego jest  przewidziane  w kosztorysie

5. Przyjąć wartość wg kosztorysu pozycja  ogólna to uwzględnia

6. Uwzględniono w kosztorysie. Kratki , kanały wentylacyjne – proszę przewidzieć demontaż, montaż , przeróbkę , montaż    nowych – wszystkie znajdujące się elementy po wykonaniu prac muszą być sprawne zgodnie z ich    przeznaczeniem

7. Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm)

- Proszę wybrać dowoly system – farba lub wyprawa w przewidzianym kolorze

Jest to oczywiste w wielu systemach – pozycji nowej nie będzie – uwzględniono

9. Proszę nie tworzyć nowej pozycji – koszt odbicia  i położenia tynku przewidzieć

10. Nie malować rynien i rur spustowych

11. Daszki –  wyrównanie powierzchni zaprawą klejową, gruntowanie , wyprawa gr. 2 mm). Proszę nie tworzyć nowej pozycji kosztorysu.

12.  Proszę przewidzieć w wybranym przez Oferenta systemie

13.  Wizja lokalna

14.  Jeżeli nie uwzględniono to nie tworzyć nowej pozycji – ująć w ofercie

15.  Zakres tych prac należy przewidzieć w ofercie – zapis ten jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Jeżeli nie uwzględniono to nie tworzyć nowej pozycji

Szkoła Morakowo

- Brak jest w przedmiarze docieplenia lub otynkowania ościeży okiennych, demontażu i ponownego montażu z malowaniem krat okiennych, malowania i przeróbki balustrad przy wejściach do budynków, wykończenia boków schodów wejściowych do budynku. Czy Zamawiający zamierza wykonać te prace we własnym zakresie, jeśli prace te leża po stronie Wykonawcy prosimy  o podanie obmiarów i technologii w jakiej należy to wykonać ?

Wszystkie  wymienione  elementy ujęte są  w zakresie  prac termomodernizacji.-

-  patrz  STWIOR – proszę ująć w cenie oferty

*  Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm                                                  (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm)

* Kraty okienne, balustrady schodów,  pozostałe elementy metalowe  – proszę przewidzieć jeżeli jest to  konieczne demontaż oraz montaż ,  malowanie farba chlorokauczukową

* Daszki –  wyrównanie powierzchni zaprawą klejową, gruntowanie , wyprawa gr. 2 mm)

* Boki schodów – wyrównać , zagruntować pokryć wyprawą cienkowarstwową – patrz cokół)

* Kratki , kanały wentylacyjne – proszę przewidzieć demontaż, montaż , przeróbkę , montaż

nowych – wszystkie znajdujące się elementy po wykonaniu prac muszą być sprawne zgodnie z ich  przeznaczeniem.

Zamawiający nie przewiduje wykonania żadnych prac uzupełniających we własnym zakresie.

- W przedmiarze ujęto nowe pokrycie dachowe z płyty DS.-190 z rdzeniem styropianowym. Proszę o uszczegółowienie opisu płyty lub podanie producenta tej płyty

Grubość g 1 [mm] -190 mm

Grubość  rdzenia g [mm]  - 150 mm

-  pozostałe patrz  STWIOR

Producenci – RUUKI  Oborniki , Królczyk  oraz inni

- Na dachu budynku znajduje się nieizolowane przyłącze elektryczne, które może uniemożliwić wykonanie prac dekarskich. Czy Zamawiający przewiduje wymianę przyłącza ze względu na bezpieczeństwo osób wykonujących zadanie?

Wykonawca powinien przewidzieć  bezpieczne wykonywanie prac dekarskich pod względem BHP

Zamawiający nie przewiduje wykonania żadnych prac uzupełniających we własnym zakresie.

4. Dotyczy Modernizacji co. - montażu zaworów termostatycznych:

1.  Brak pozycji dot. spuszczenia wody ze zładu co. i napuszczenia po realizacji
robót.

2.  Brak demontażu zaworów grzejnikowych.

4.  Brak wykonania próby instalacji co. na zimno i ciepło wraz z regulacją.

Zamawiający  nie posiada dokładnej wiedzy dotyczącej długości instalacji c..o. w poszczególnych budynkach.

Przyjęte pozycje kosztorysowe muszą wystarczyć Oferentowi  na wykonanie wyceny w/w zakresu. Do każdego budynku przypisane jest stanowisko palacza –  jeżeli będzie to konieczne to palacz będzie spuszczał i napuszczał wodę do instalacji c.o.

Zamawiający pozostawia wolny wybór Oferentowi w doborze firmy  - zawory mają być sprawne technicznie I pracować zgodnie ich przeznaczeniem.

Zamawiający nie może wprowadzić żadnych przedmiarów oraz nowych pozycji kosztorysowych zgodnie sugestią audytora oraz procedurą  funduszu finansowania.

Nie ujęte w kosztorysie prace niezbędne do wykonania ( jeżeli takowe będą ) będą rozstrzygane na  etapie wykonawstwa

5. Dotyczy ocieplenia stropodachu płytami Ds. 190 gr.l5cm :

1.  Brak pozycji dot. impregnacji konstrukcji dachu.

2.  Czy nie będzie wykonywana nowa podbitka?

3.  Czy nie przewiduje się wymiany łat?

1.   Stare wiązary są dobrze zaimpregnowane

2.   Nie uwzględniać nowej podbitki

3. Częściowo – jak przy remoncie – proszę uwzględnić

6. Dotyczy ocieplenia ścian zewnętrznych :

1.  Proszę o wyjaśnienie czy ocieplenie będzie realizowane do poziomu cokołu?
Brak przygotowania powierzchni do położenia tynku dekoracyjnego na cokole.

2.  Poz. 3.3 - obmiar 12,lm2 - dotyczy wzmocnienia drugą warstwą siatki wejść
do budynku - w specyfikacji ujęto konieczność montażu drugiej warstwy
siatki w pasie cokołu? Jak to rozumieć skoro cokół nie jest ocieplany.

3.  Brak pozycji dotyczącej  rozebrania drobnych elementów osadzonych na
elewacji i ich ponowny montażu, zamontowania nowej oprawy nad wejściem z
przeróbką instalacji elektrycznej.

4. Brak pozycji dotyczącej konieczności odsunięcia osadników deszczowych od
ściany (demontaż i ponowny montaż)

5. Brak pozycji dotyczącej wyklejenia ościeży styropianem 2cm — zgodnie z ST.

6.  Proszę o określenie jednoznaczne czy zastosować tynk barwiony w masie?
W szczegółowej ST dot. Ocieplenia ścian pojawia się farba silikatowa - w
jakim celu?

7.  Brak w przedmiarze pozycji dot. oczyszczenia elewacji przed realizacją robót.

8.   Czy uwzględnić  w przedmiarze  konieczność  skucia głuchych tynków  i
następnie ich uzupełnienia.

9.  Czy uwzględnić w kosztorysie malowanie rynien i rur spustowych farbą do
ocynku    i w jakim kolorze?

10.  Brak pozycji dotyczącej konieczności przetarcia i pomalowania daszków od
spodu, ich nowego pokrycia oraz obróbek blacharskich. Brak przetarcia i
malowania kominów.

11.  Brak pozycji przedmiaru dotyczącej montażu listew narożnych i cokołowych

12.   W specyfikacji napisano o konieczności malowania krat, balustrad, skrzynek -
prosimy o obmiar tych pozycji.

13.    Wywóz gruzu - proszę określić ilość i na jaką odległość oraz czy kalkulować
koszt wysypiska.

14.   Przy docieplaniu koniecznym będzie demontaż , przerobienie i ponowny
montaż krat, wskazane byłoby ich pomalowanie.

15.    Brak instalacji odgromowej.

1 Ocieplenie będzie do poziomu terenu , gruntownie pod wyprawę tynku   mozaikowego jest przewidziane  w kosztorysie

2.   Przyjąć wartość według kosztorysu

3. Ujęte w kosztorysie

4. Ujęte w kosztorysie

5. Przyjąć wartość wg kosztorysu pozycja  ogólna to uwzględnia

6. Uwzględniono w kosztorysie. Kratki , kanały wentylacyjne – proszę przewidzieć demontaż, montaż , przeróbkę , montaż    nowych – wszystkie znajdujące się elementy po wykonaniu prac muszą być sprawne zgodnie z ich    przeznaczeniem

7. Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm)

8. Proszę wybrać dowoly system – farba lub wyprawa w przewidzianym kolorze Jest to oczywiste w wielu systemach – pozycji nowej nie będzie – uwzględniono

9. Proszę nie tworzyć nowej pozycji – koszt odbicia  i położenia tynku przewidzieć

10. Nie malować rynien i rur spustowych

11. Daszki –  wyrównanie powierzchni zaprawą klejową, gruntowanie , wyprawa gr. 2 mm). Proszę nie tworzyć nowej pozycji kosztorysu.

12.  Proszę przewidzieć w wybranym przez Oferenta systemie

13.  Wizja lokalna

14.  Jeżeli nie uwzględniono to nie tworzyć nowej pozycji – ująć w ofercie

15.  Zakres tych prac należy przewidzieć w ofercie – zapis ten jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Jeżeli nie uwzględniono to nie tworzyć nowej pozycji

7. Dotyczy wymiany okien i drzwi :

1.    Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej szpachlowania i malowania ościeży i
ścian wewnętrznych w związku z montażem okien. Proszę podać obmiary.

2.  Brak pozycji demontażu okien i ich wywiezienia.

3.   Brak demontażu bramy garażowej.

4.  Poz. 4.3.   Czy w poz. 4.3 drzwi powinny mieć szybę bezpieczną, przekładką
termiczną?

1.     Należy ująć w cenie montażu nowych okien. Zamawiający nie posiada dokładnej wiedzy odnośnie obmiarów wykonania prac związanych z szpachlowaniem i malowaniem ościeży wewnątrz budynku. Przyjęte pozycje kosztorysowe muszą wystarczyć Oferentowi  na wykonanie wyceny w/w zakresu..

2.   Ujęto w cenie montażu

3.   Brak demontażu bramy garażowej. – ujęto w cenie montażu

4.  Przejęzyczenie

Panigródz

- Brak jest w przedmiarze docieplenia lub otynkowania ościeży okiennych, malowania i przeróbki balustrad przy wejściach do budynków, murków wokół studzienek przy oknach piwnicznych.W przypadku tego budynku przy dociepleniu styropianem gr. 13 cm konieczne będzie połaci dachowej po za styropian na szczytach budynku i na wystającej części budynku ponad wejściem głównym. Istnieje szansa iż  niemożliwe będzie dopasowanie takiej samej dachówki jak istniejące pokrycie budynku, konieczne jest także ołatowania tego budynku, przy wymianie orynnowania konieczna jest częściowa rozbiórka pasa nadrynnowego. Czy Zamawiający zamierza wykonać te prace we własnym zakresie, jeśli prace te leża po stronie Wykonawcy prosimy  o podanie obmiarów i technologii w jakiej należy to wykonać ?

Wszystkie  wymienione  elementy ujęte są  w zakresie  prac termomodernizacji.-

-  patrz  STWIOR – proszę ująć w cenie oferty

*  Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm                                                     (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm)

* Balustrady schodów,  pozostałe elementy metalowe  – proszę przewidzieć jeżeli jest to  konieczne demontaż oraz montaż ,  malowanie farba chlorokauczukową

* murki przy oknach piwnicznych - wyrównać , zagruntować pokryć wyprawą cienkowarstwową – patrz cokół)

* dach pokryty dachówką – proszę przewidzieć wykonanie prac niezbędnych  w celu zrealizowania

w/w zadania  -  Na tym etapie  uprasza się Oferentów   o nie wykonywanie żadnych prac projektowych ,

własnych pomysłów , przemyśleń.

- Czy Zamawiający przewiduje docieplenie wystających kafarków na dachu obitych blacha ocynkowana, jeśli tak to w jaki sposób ?

* ocieplenie „ kaferków „  - przewiduje się ocieplenie  - metoda lekka – mokra  - przewidziany  projektem system   gr. 13 cm

3. Dotyczy modernizacja co. - montaż zaworów termostatycznych :

1.	Brak pozycji dot. spuszczenia wody ze zładu co. i napuszczenia po realizacji
robót.

2.  Brak demontażu zaworów grzejnikowych.

3.   W poz. 2.Uwględniono 11 szt rur przyłącznych - czy nie należałoby uwzględnić
zgodnie z ilością zaworów 63szt.

4.   Brak wykonania próby instalacji co. na zimno i ciepło wraz z regulacją.

Zamawiający  nie posiada dokładnej wiedzy dotyczącej długości instalacji c..o. w poszczególnych budynkach.

Przyjęte pozycje kosztorysowe muszą wystarczyć Oferentowi  na wykonanie wyceny w/w zakresu.Do każdego budynku przypisane jest stanowisko palacza –  jeżeli będzie to konieczne to palacz będzie spuszczał i napuszczał wodę do instalacji c.o.

Zamawiający pozostawia wolny wybór Oferentowi w doborze firmy  - zawory mają być sprawne technicznie I pracować zgodnie ich przeznaczeniem.

Zamawiający nie może wprowadzić żadnych przedmiarów oraz nowych pozycji kosztorysowych zgodnie sugestią audytora oraz procedurą  funduszu finansowania.

Nie ujęte w kosztorysie prace niezbędne do wykonania ( jeżeli takowe będą ) będą rozstrzygane na  etapie wykonawstwa.

4. Dotyczy ocieplenia dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi gr. 16cm :

1.       Poz.3. Proszę zaznaczyć w opisie pozycji, że płyty z wełny mineralnej należy
ułożyć w dwóch warstwach 2 x 8 cm - mijankowo.

2.     Poz. 4. Izolacja z folii paroprzepuszczalnej - w ST w foli paraizolacyjnej.

3.    W ST zapisano konieczność zamontowania w ścianach szczytowych kratek
wentylacyjnych 14x21. Proszę określić ile.

1.       Poz.3. Tak wymaga technologia

2.     Poz. 4. Izolacja z folii paroprzepuszczalnej

3.    ogółem 6 szt

5. Dotyczy ocieplenia połaci dachu nad poddaszem:

1.  Poz.5. Czy w obmiarach zawarte są wszystkie połacie. Co z pomieszczeniami,
które są zagospodarowane. Czy są uwzględnione w obmiarach? Jeżeli tak
proszę uwzględnić dodatkowo demontaż istniejących obudów.

2.   W  przedmiarach   nie   uwzględniono   malowania   powierzchni   płyt   farbą
emulsyjną- zgodnie z ST.

3.  Zakres zadania nie przewiduje wymiany dachówki, po dokonaniu wizji na
terenie prowadzenia robót należy stwierdzić że widoczne są znaczne jej ubytki,
oraz luźne dachówki? Czy faktycznie dachówka i obróbki blacharskie na
dachu nie stanowią przedmiotu zadania?

1.    Ujęte  są wszystkie wymienione przez  audytora  -  na  etapie wykonawstwa  ten problem zostanie rozstrzygnięty

2.   Proszę przewidzieć  malowanie   powierzchni   płyt   farbą emulsyjną- zgodnie z ST.

3.    Nie stanowią  przedmiotu zadania

6. Dotyczy oknien i drzwi :

1.  Porównując zestawienie stolarki  z elewacja widać, że prawdopodobnie okno
nad drzwiami zostanie zmniejszone. Brak pozycji dotyczącej zamurowania,
osadzenia nadproża, uzupełnienia tynku.

2.  Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej szpachlowania i malowania ościeży i
ścian wewnętrznych  w związku z montażem wszystkich okien. Proszę podać
obmiary.

3.  Poz. 7 Czy w poz. 7 drzwi powinny mieć szybę bezpieczną, przekładką
termiczną?

1    Proszę  dokonać wyceny pozycji  kosztorysowej  bez zmian – sprawdzenie na etapie wykonawstwa

2. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej szpachlowania i malowania ościeży i
ścian wewnętrznych  w związku z montażem wszystkich okien. Proszę podać
obmiary.

3.   Przejęzyczenie – zdarza się także oferentom  PREZDMIAR ROBÓT

7. Dotyczy ocieplenia ścian zewnętrznych budynku i inne:

1.   Poz.4.1. Proszę o wyjaśnienie czy ocieplenie będzie realizowane do poziomu
teren? Czy uwzględniono w obmiarach ocieplenie studzienek przyokiennych?
W  jakiej   pozycji?   Czy   przewidziano   naprawę   tych   studzienek   i   ich
odnowienie? Jeżeli ocieplenie realizowane będzie poniżej poziomu terenu
proszę o przedmiar stosownych pozycji.

2.    Poz. 10 - obmiar 5,82m2 - dotyczy wzmocnienia drugą warstwą siatki wejść do
budynku - w specyfikacji ujęto konieczność montażu drugiej warstwy siatki w
pasie cokołu.

3.   Brak pozycji dotyczącej  rozebrania drobnych elementów osadzonych na
elewacji i ich ponowny montażu, zamontowania nowej oprawy nad wejściem z
przeróbką instalacji elektrycznej.

4.   Brak pozycji dotyczącej konieczności odsunięcia osadników deszczowych od
ściany (demontaż i ponowny montaż)

5.   Przy docieplaniu koniecznym będzie demontaż , przerobienie i ponowny
montaż krat, wskazane byłoby ich pomalowanie. Również przy studzienkach
okiennych.

6.   Brak pozycji dotyczącej wyklejenia ościeży - zgodnie z ST.

7.    Proszę o określenie jednoznaczne czy zastosować tynk barwiony w masie?
W szczegółowej ST dot. Ocieplenia ścian pojawia się farba silikatowa - w
jakim celu?

8.   Brak w przedmiarze pozycji dot. oczyszczenia elewacji przed realizacją robót.

9.   Czy uwzględnić  w przedmiarze  konieczność  skucia  głuchych tynków  i
następnie ich uzupełnienia.

10. Czy uwzględnić w kosztorysie malowanie rynien i rur spustowych farbą do
ocynku    i w jakim kolorze?

11. Brak pozycji dotyczącej konieczności przetarcia i pomalowania daszków od
spodu, ich nowego pokrycia oraz obróbek blacharskich. Brak   pozycji dot.
odnowienia kominów.

12.  Brak pozycji przedmiaru dotyczącej montażu listew narożnych i cokołowych

13.  W specyfikacji napisano o konieczności malowania krat, balustrad, skrzynek -
prosimy o obmiar tych pozycji.

14.  Wywóz gruzu - proszę określić ilość i na jaką odległość oraz czy kalkulować
koszty wysypiska.

15.   Brak demontażu i montażu instalacji odgromowej.

1.   Poz.4.1. Ocieplenie do terenu bez ocieplenia studzienek Naprawa studzienek , zaprawa klejowa, grunt , wyprawa cokołowa

2 .  Ilość  według  pozycji kosztorysu

3    Proszę przewidzieć z pozycji ogólnej ocieplenia

4.  Przewidzieć

5.   Przewidzieć

6.   * Kraty okienne, balustrady schodów,  pozostałe elementy metalowe  – proszę przewidzieć

jeżeli jest to konieczne demontaż oraz montaż ,  malowanie farba chlorokauczukową

* Boki schodów – wyrównać , zagruntować pokryć wyprawą cienkowarstwową – patrz cokół)

* Kratki , kanały wentylacyjne – proszę przewidzieć demontaż, montaż , przeróbkę , montaż

nowych – wszystkie znajdujące się elementy po wykonaniu prac muszą być sprawne zgodnie z ich przeznaczeniem

7.  Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm) Proszę wybrać dowoly system – farba lub wyprawa w przewidzianym kolorze

8.   Jest to oczywiste w wielu systemach – pozycji nowej nie będzie - uwzgledniono

9.   Czy uwzględnić  w przedmiarze  konieczność  skucia  głuchych tynków  i
następnie ich uzupełnienia.

10.  Czy uwzględnić w kosztorysie malowanie rynien i rur spustowych farbą do
ocynku    i w jakim kolorze?

11.  Proszę nie tworzyć nowej pozycji – koszt odbicia  i położenia tynku przewidzieć

10 Nie malować rynien i rur spustowych

11   Daszki –  wyrównanie powierzchni zaprawą klejową, gruntowanie , wyprawa gr. 2 mm)

12. Proszę przewidzieć w wybranym przez Oferenta systemie

14.    Wizja lokalna

15.     Jeżeli nie uwzględniono to nie tworzyć nowej pozycji – ująć w ofercie

Smogulec

- Brak jest w przedmiarze docieplenia lub otynkowania ościeży okiennych, demontażu i ponownego montażu z malowaniem krat okiennych, wykończenia sufitów daszków nad wejściami, malowania i przeróbki balustrad przy wejściach do budynków, wykończenia boków schodów wejściowych i murków wokół budynku do budynku, brak krawędziaków na dachu docieplonym styropapą dla potrzeb zamontowania rynny. Czy Zamawiający zamierza wykonać te prace we własnym zakresie, jeśli prace te leża po stronie Wykonawcy prosimy o podanie obmiarów i technologii w jakiej należy to wykonać ?

Wszystkie  wymienione  elementy ujęte są  w zakresie  prac termomodernizacji.-

-  patrz  STWIOR – proszę ująć w cenie oferty

*  Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm                                                  (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm)

* Kraty okienne, balustrady schodów,  pozostałe elementy metalowe  – proszę przewidzieć jeżeli jest to  konieczne demontaż oraz montaż ,  malowanie farba chlorokauczukową

* Daszki –  wyrównanie powierzchni zaprawą klejową, gruntowanie , wyprawa gr. 2 mm)

* Boki schodów – wyrównać , zagruntować pokryć wyprawą cienkowarstwową – patrz cokół)

* ocieplenie styropapą -  proszę przewidzieć montaż  listwy startowej z blachy o profilu ceowym o wysokości

ocieplanego materiału

- Na ścianie budynku znajduje się przyłącze elektryczne, które może uniemożliwić wykonanie prac dekarskich. Czy Zamawiający przewiduje wymianę przyłącza ze względu na bezpieczeństwo osób wykonujących zadanie?

Wykonawca powinien przewidzieć  bezpieczne wykonywanie prac dekarskich pod względem BHP.

Zamawiający nie przewiduje wykonania żadnych prac uzupełniających we własnym zakresie.

- W przedmiarze ujęto ułożenie styropianu wraz izolacja preparatem DYSPERBIT. W której części budynku należy to wykonać i czy nie jest do tego konieczne odkopanie fragmentu budynku ?

*  Przy kotłowni

Wszystkie  wymienione  elementy ujęte są  w zakresie  prac termomodernizacji.-

-  patrz  STWIOR – proszę ująć w cenie oferty

4. Dotyczy montażu zaworów termostatycznych:

1.	Brak pozycji dot. spuszczenia wody ze zładu co. I napuszczenia po realizacji robót.

- Brak demontażu zaworów grzejnikowych.

- Brak pozycji związanej z koniecznością przeróbek rur przyłącznych.

- Brak wykonania próby instalacji co. na zimno i ciepło wraz z regulacją.

Zamawiający  nie posiada dokładnej wiedzy dotyczącej długości instalacji c..o. w poszczególnych budynkach. Przyjęte pozycje kosztorysowe muszą wystarczyć Oferentowi  na wykonanie wyceny w/w zakresu.Do każdego budynku przypisane jest stanowisko palacza –  jeżeli będzie to konieczne to palacz będzie spuszczał i napuszczał wodę do instalacji c.o.

Zamawiający pozostawia wolny wybór Oferentowi w doborze firmy  - zawory mają być sprawne technicznie I pracować zgodnie ich przeznaczeniem.

Zamawiający nie może wprowadzić żadnych przedmiarów oraz nowych pozycji kosztorysowych

zgodnie sugestią audytora oraz procedurą  funduszu finansowania.

Nie ujęte w kosztorysie prace niezbędne do wykonania ( jeżeli takowe będą ) będą rozstrzygane

na etapie wykonawstwa.

5. Ocieplenie stropodachu:

- Brak wyliczenia obmiarów i niemożliwość jednoznacznego zidentyfikowania robót
do wykonania.

2.   Poz. 2.5 kosztorysu - czy faktycznie obmiar 2,14m2 jest właściwy - skąd wynika?
Prosimy o wyliczenie. Czy są tam obróbki kominów, opierzenia szczytowe, pas
nadrynnowy?

3.   Poz.2.1 - czy nie powinien być zastosowany styropian jednostronnie laminowany
papą- zgodnie s ST.

4.   Brak pozycji dotyczącej montażu belki startowej

5.   Górna część muru wokół budynku bardzo rozwarstwiona.  Czy Inwestor nie
powinien przewidzieć naprawy muru przed wykonaniem docieplenia dachu. Z naszego
punktu widzenia jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.

6.   Brak pozycji dotyczącej  oczyszczenia istniejącego  podłoża dachu,  usunięcie
luźnych fragmentów papy.

7.    Co z kominami? czy nie podlegają renowacji? Jeśli tak prosimy o podanie w
przedmiarach z określeniem zakresu i ilości robót.

- Podana ilość końcowa oraz zakres wystarczą do wykonania oferty

2.    Są ujęte wszystkie niezbędne opierzenia  oraz te wymienione.

3.     Proszę zastosować  styropian jednostronnie laminowany papą- zgodnie z   ST.

4.     Zastosować listwę startową z blachy o profilu ceowym. Do niej można przymocować haki do rynien.

5.     Audytor tego nie przewidział, jeżeli będzie to konieczne decyzja zostanie podjęta na

etapie     realizacji zadania

6      Należy   przewidzieć oczyszczenie istniejącego  podłoża dachu,  usunięcie
      luźnych fragmentów papy – wymaga tego technologia

7.     Prace przy kominach są przewidziane ,ujęte pozycje powinny wystarczyć

do naprawy  kominów

6.  Wymiana pustaków szklanych na okna :

1.       Poz.3.1. Wywiezienie gruzu-na jaką odległość?
Czy uwzględnić koszty składowania gruzu?

2.       Poz.3.2. Czy wstawienie okien w miejsce luxferów nie spowoduje konieczności
zamurowania oraz wstawienia nadproży?

3.  Proszę dopisać do przedmiaru pozycję dotyczącą szpachlowania i malowania
ościeży i ścian wewnętrznych w związku z montażem w/w okien.

1.        Proszę przewidzieć usunięcie zdemontowanych pustaków szklanych

- do kontenerów stojących przed szkołą  przewidzianych na szkło lub w inne miejsce

2.       Nie potrzeba  montować nadproży

3.    Proszę przewidzieć obróbkę wewnętrzną okna – nowych pozycji kosztorysowych

nie będzie

7.	Ocieplenie ścian zewnętrznych

1.        Poz.4.1. Proszę w opisie robót określić czego dotyczy wykop — czy wykop
związany jest z ociepleniem budynku poniżej    poziomu terenu. Jeżeli tak proszę
uwzględnić w przedmiarze wszystkie roboty z tym związane, (demontaż opaski,
oczyszczenie muru, izolacja, wykonanie nowej opaski itp.)

2.        Poz.4.6 - obmiar 6,184m2 - dotyczy wzmocnienia drugą warstwą siatki wejść do
budynku - w specyfikacji ujęto konieczność montażu drugiej warstwy siatki w pasie
cokołu.

3.        Brak pozycji dotyczącej rozebrania drobnych elementów osadzonych na elewacji i
ich ponowny montaż,

4.       Brak pozycji dotyczącej konieczności odsunięcia osadników deszczowych od
ściany (demontaż i ponowny montaż)

5.       Przy docieplanu ościeży konieczny będzie demontaż , przerobienie i ponowny
montaż krat, wskazane byłoby ich pomalowanie.

6.       Brak pozycji dotyczącej wyklejenia ościeży - zgodnie z ST.

7.    Proszę o określenie jednoznaczne czy zastosować tynk barwiony w masie? W szczegółowej ST dot. Ocieplenia ścian pojawia się farba silikatowa - w jakim celu?

8.      Brak w przedmiarze pozycji dot. oczyszczenia elewacji przed realizacją robót;

9.  Czy uwzględnić w przedmiarze konieczność skucia głuchych tynków i następnie ich
uzupełnienia.

10 Czy uwzględnić w kosztorysie malowanie rynien i rur spustowych farbą do ocynku i w jakim kolorze?

11.	Brak pozycji dotyczącej konieczności przetarcia i pomalowania daszków od
spodu, ich nowego pokrycia oraz obróbek blacharskich.

12.	Brak pozycji przedmiaru dotyczącej montażu listew narożnych i cokołowych.

1.   Poz.4.1. Proszę przewidzieć szerokość wykopu niezbędną do wykonania opisanych  izolacyjnych prac poniżej terenu – nie będzie nowych przedmiarów ( brak opaski)

2.  Obowiązujący jest zapis w pozycji kosztorysowej

3.   Proszę przewidzieć , jeżeli jest  to konieczne

4.-5   * Kraty okienne, balustrady schodów,  pozostałe elementy metalowe  – proszę przewidzieć

jeżeli jest to konieczne demontaż oraz montaż ,  malowanie farba chlorokauczukową

* Boki schodów – wyrównać , zagruntować pokryć wyprawą cienkowarstwową – patrz cokół)

* Kratki , kanały wentylacyjne – proszę przewidzieć demontaż, montaż , przeróbkę , montaż

nowych – wszystkie znajdujące się elementy po wykonaniu prac muszą być sprawne zgodnie z ich  przeznaczeniem

6.   Ościeża okienne oraz drzwiowe ocieplić  styropianem gr. 3 cm (  narożniki, wyprawa gr. 2 mm)

7   Proszę wybrać dowoly system – farba lub wyprawa w przewidzianym kolorze

8.     Jest to oczywiste w wielu systemach – pozycji nowej nie będzie - uwzgledniono

9.   Proszę nie tworzyć nowej pozycji – koszt odbicia  i położenia tynku przewidzieć

10. Nie malować rynien i rur spustowych

11.   Daszki –  wyrównanie powierzchni zaprawą klejową, gruntowanie , wyprawa gr. 2 mm)

12.  Proszę przewidzieć w wybranym przez Oferenta systemie

Pytania ogólne

1. Dotyczy  instalacji c.o.

- W STWOiR-01 w pkt. 1.3. zapisano, że wykonane mają zostać prace związane z demontażem starych zaworów. Jednocześnie w "Kosztorysie ofertowym" nie zawarto norm obejmujących takie prace jak:
- demontaże zaworów,
- demontaże rur przyłącznych
- płukanie instalacji,
- spuszczenie wody z instalacji i jej napełnienie,
- regulacje, dokonanie nastaw,
- próby ciśnieniowe.
Prace te opisują np. KNR402; KNR INSTAL, KNR W 215.
Prosimy o informację czy dopisać do "Kosztorysu ofertowego" ww prace? Jeśli tak w jakich pozycjach zawrzeć wymienione w STWOiR prace? 
Prosimy o podanie informacji o pojemności instalacji.

- Ponieważ głowica termostatyczna ma posiadać możliwość ograniczania i blokowania ustawionej temperatury (wg STWOiR), a nie mówi się nic o zastosowaniu głowicy wzmocnionej (najczęściej stosowanej w obiektach typu szkoły), ze względu na znaczącą różnicę w cenie zakupu głowic prosimy o potwierdzenie, że nie musi być ona w wykonaniu wzmocnionym.

Odpowiedź 1,2,3

Wszystkie  wymienione  elementy ujęte są  w zakresie  prac termomodernizacji.-

-  patrz  STWIOR – proszę ująć w cenie oferty

Zamawiający  wybrał przykładowy  system oraz firmę  - zaworów termostatycznych.

Oferent  może wybrać inny równoważny  system .

Zamawiający stwierdza  dużą orientację  przez Oferenta  w/w zagadnienia i jest spokojny o prawidłowość

wykonania w/w zadania.

Jeżeli  konieczne  jest zastosowanie  wzmocnionej  głowicy to proszę  ująć ją w kosztorysie ofertowym.

Zaleca się  dokonanie wizji lokalnej  omawianych budynków oraz dostosowanie średnic, przekrojów do  indywidualnych rozwiązań  instalacji centralnego ogrzewania w danym obiekcie.

- Ponieważ w pytaniach prosiłem o podanie obmiarów dla prac nie ujętych w przedmiarze robót, a Zamawiający obmiarów nie podał w odpowiedziach proszę o uzupełnienie.

Końcowe wartości  muszą wystarczyć Oferentowi do wykonania oferty przetargowej.

4. W odpowiedzi dotyczącej ocieplenia styropapą Zamawiający odpowiedział, że należy przewidzieć montaż listwy startowej z blachy o profilu ceowym. Do listwy startowej z blachy nie przymocuje się haków do rynien. Czy zastosować krawędziak ?

Zastosować listwę startową z blachy o profilu ceowym. Do niej można przymocować haki do rynien.

5. Nie ma możliwości bezpiecznego wykonania prac dekarskich i elewacyjnych pod względem BHP ze znajdującym się na dachu i ścianie niezaizolowanym przyłączem elektrycznym. Przed przystąpieniem do prac należy przyłącze wymienić na izolowane. Po czyjej stronie będzie ten zakres prac, Zamawiającego czy Wykonawcy ?

Zamawiający zapewni Oferentowi bezpieczne wykonania  zadania ( wymieni przyłącze na izolowane bądź odetnie dostarczanie  energii  podczas wykonywania prac – Zamawiający w tym okresie nie posiada takiej wiedzy)

6. W jaki sposób Wykonawca ma przewidzieć wykonanie prac niezbednych do prawidłowego wykonania docieplenia ściany szczytowej (chodzi o „wydłużenie” dachu ) skoro nie wie jaki jest wymóg Zamawiającego ?

Przewidzieć obróbkę z blachy. Dach nie jest przedmiotem  realizacji tego zadania.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Zamawiający ustali  to podczas realizacji zadania.

7. Proszę o podanie obmiarów dla odkopania ścian fundamentowych „przy kotłowni” w budynku w Smogulcu ?

Proszę przewidzieć szerokość wykopu niezbędną do wykonania opisanych  izolacyjnych  prac poniżej terenu.

8. Dotyczy instalacji c.o. :

Jeśli w ramach prac wykonane mają zostać poniższe prace prosimy o informację czy pozycje te należy dopisać do kosztorysu. Jeśli prace te mają zostać wykonane prosimy o podanie:

1. Jaki nakład prac należy przyjąć na roboty demontażowe? Proszę podać konkretny numer KNR oraz wartość do wykonania w rozbiciu na poszczególne budynki.

2. Jaki nakład prac należy przyjąć na demontaże rur przyłacznych. Proszę podać konkretny numer KNR oraz wartość do wykonania w rozbiciu na poszczególne budynki.

3. Proszę podać numer KNR oraz wartość prac do przyjęcia przy płukaniu instalacji lub długość instalacji podlegającej płukaniu, osobno dla każdego z budynków.

4. Proszę podać numer KNR oraz nakład prac na wykonanie nastaw i regulacji, w rozbiciu na poszczególne budynki.

5. Czy głowice termostatyczne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania mają być w wykonaniu wzmocnionym (decyzja projektanta lub Zamawiającego)?

Zamawiający  nie posiada dokładnej wiedzy dotyczącej długości instalacji c.o. w poszczególnych budynkach. Przyjęte pozycje kosztorysowe muszą wystarczyć Oferentowi  na wykonanie wyceny w/w zakresu.

Do każdego budynku przypisane jest stanowisko palacza –  jeżeli będzie to konieczne to palacz będzie spuszczał i napuszczał wodę do instalacji c.o.

Zamawiający pozostawia wolny wybór Oferentowi w doborze firmy  - zawory mają być sprawne technicznie i pracować zgodnie ich przeznaczeniem.

9.  Czy zamawiający pod pojęciem profili bezołowiowych rozumie profile okienne z śladową ilością ołowiu. I czy zamawiający dopuści do przetargu profile okienne posiadające śladowa ilośc ołowiu ale posiadające atest PZH dopuszczający te profile do stosowania w obiktach użyteczności publicznej?

Oczywiście, że tak.

Zamawiający nie może wprowadzić żadnych przedmiarów oraz nowych pozycji kosztorysowych zgodnie sugestią audytora oraz procedurą  funduszu finansowania.

Nie ujęte w kosztorysie prace niezbędne do wykonania ( jeżeli takowe będą ) będą rozstrzygane na etapie wykonawstwa.