INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

nazwa i adres			Modernizacja stadionu miejskiego w Gołańczy

obiektu budowlanego:	działka 1036/16

inwestor i jego adres:

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

ul. dr. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

projektant

sporządzający informację:

.

informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz.1126)

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- Rozbiórkę istniejącej bieżni

- Demontaż istniejących bramek

- Budowę instalacji nawadniającej

- Budowę instalacji drenażu

  - Przebudowę boiska do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni trawiastej

  - Budowę instalacji elektrycznej oświetleniowej

  - Budowę bieżni

  - Montaż bramek

  - Montaż dwóch wiat dla 16 osób

  - Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Przygotowanie placu budowy.

- Usunięcie istniejących krzewów oraz śmieci występujących na terenie budowy

- roboty budowlane

- Roboty wykończeniowe

- Wykaz istniejących  obiektów budowlanych.

2.1. Istniejące obiekty budowlane:	bieżnia, płyta stadionu

2.2. Obiekty podlegające rozbiórce:	bieżnia

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:	brak (teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi)

- Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca ich występowania:

  - Występujące zagrożenia związane są z ogólnie występującymi zagrożeniami przy prowadzeniu poszczególnych rodzajów robót budowlanych – roboty prowadzić zgodnie z zapisami w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, póz. 401), które obowiązuje od 20 września 2003 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, póz. 1263).

  - Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- Prowadzenie robót w wykopach przy wykonywaniu fundamentów budynku

- Prowadzenie montażu zbiornika na ścieki

- Prac na rusztowaniach (na wysokości)

- Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót stosownie do zakresu obowiązków.

Dla pracowników należy zorganizować szkolenia:

- szkolenie wstępne ogólne

- szkolenie wstępne podstawowe

- szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp.

W dokumentacji budowy przechowywać wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokóły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp.

  - Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

W przypadku wystąpienia zagrożenia natychmiast należy powiadomić kierownika budowy, wszyscy pracownicy bezzwłocznie powinni opuścić strefę zagrożenia, prace można wykonywać ponownie tylko po usunięciu przyczyny zagrożenia i na wyraźna zgodę kierownika budowy. Okoliczności powstania zagrożenia opisać w „Dzienniku bezpieczeństwa i higieny pracy” wraz z podjętymi działaniami eliminującymi powstałe zagrożenia.

  - Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej.

Nakazuje się bezwzględną konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń zgodnie z opisanymi w dalszej części planu bioz.

  - Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

Prace szczególnie niebezpieczne mogą być realizowane tylko pod nadzorem osób wyznaczonych do tego celu – prowadzenie tych robót bez nadzoru jest niedopuszczalne. Osoby nadzorujące wyznacza wykonawca (przedsiębiorstwo) danych robót – po pisemnej akceptacji kierownika budowy wraz z przedłożeniem niezbędnych dokumentów (projekt montażu, atestów stosowanego sprzętu, protokółów badań i sprawdzeń maszyn i urządzeń, protokółów odbioru czynności przygotowawczych jak odbioru ustawionych rusztowań, odbioru wykopów wraz z ich szalunkami itp.) dotyczących wykonywania robót podlegających akceptacji możliwe jest rozpoczęcie tych robót.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji winny umożliwiać szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Należy  określić punkt pierwszej pomocy sanitarnej, Straż Pożarna, Komisariat Policji, telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

Każdego pracownika budowy zapoznać  z  instrukcjami:

a. na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru - ( np. IP 1.01/10),

b. przeciwpożarową dla zaplecza budowy – (np. IPB 1.01/11),

c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (np. IPP 10.02/34),

d. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27)

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych środków transportu,

- praca na wysokości,

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych dopuścić tylko pracowników, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Informacje dodatkowe:

- Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do występującego zagrożenia:

  - Roboty ziemne: wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu, wykonać barierki ochronne wysokości 1,1m w odległości 1,0m od krawędzi wykopu.

  - Montaż silosu: wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy i montażu przed dostępem osób postronnych, ustawić tablice ostrzegawcze

- Substancje i preparaty niebezpieczne.

Występujące w trakcie realizacji robót materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne należy:

- Przechowywać w opakowaniach fabrycznych, szczelnie zamkniętych zgodnie z danymi i

zaleceniami producenta, w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych

- W czasie używania tych materiałów stosować środki ochrony opisane przez producenta

- Przed przystąpieniem do robót z użyciem materiałów poinformować kierownika budowy i każdorazowa pisemnie określić zasady wygrodzenia czy oznakowania miejsca ich użycia, sposób postępowania po ich użyciu ( np. zgodnie z danymi producenta ustanowienie okresu wietrzenia pomieszczeń itp)

- Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu wykonać przed przystąpieniem do wykonywania robót w zakresie:

- drogi dojazdowe i trasy komunikacyjne w obrębie placu budowy

- zespoły maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy

- środki transportu poziomego i pionowego

- obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie i warsztaty ślusarskie)

- składowiska i magazyny materiałowe

- budynki pomocnicze dla obsługi budowy i dla obsługi personelu

- oświetlenie placu budowy

- instalacji na działce kanalizacyjnej, elektrycznej

- środki profilaktyki przeciwpożarowej

- ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki

Teren budowy lub robót ogrodzić ogrodzeniem o wysokości min.1,5m. W wypadku niemożliwości ogrodzenia terenu budowy należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznaczyć przez ich ogrodzenie i oznakowanie. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów ogrodzić balustradami.

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokość drogi 0,75m ruch jednokierunkowy, 1,2m ruch dwukierunkowy. Przejścia nad zagłębieniami lub obok nich powinny być zaopatrzone w balustrady wysokości 1,1m, deskę krawężnikową o wysokości 0,15m, wypełnieniem pomiędzy poręcza a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m zabezpieczyć balustradą. Nachylenie tych dróg nie może być większe niż: dla wózków szynowych 4%, dla wózków bezszynowych 5%, dla taczek 10%. Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylenie po którym dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinno mieć spadków większych niż 10%.

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy itp.

Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące minimalne odległości:

- 0,75m od ogrodzenia z zabudowań

- 5m od stałego stanowiska pracy

- 2m od wykopu i jednocześnie 0,6m od krawędzi klina odłamu wykopu

- 2m między stosami elementów a wznoszonym obiektem

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy – teren budowy, zaplecze biurowe kierownika 	budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o niniejszą informację do sporządzenia przed 	przystąpieniem do robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Sporządził: