- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

- I OCHRONY ZDROWIA

    - 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI SMOGULEC

dz. nr  135/1; 141/13; 141/11; 135/2; 141/10; 140; 139; 141/4; 137; 133/3; 133/1; 141/3; 110/97; 100/4; 98; 97/76; 99; 97/75

- Nazwa inwestora i jego adres:

Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy

ul. Dr P. Kowalika 2

62-130 Gołańcz

3. Spis treści:	Opis techniczny

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	2

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	2

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	2

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpień	2

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	2

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	3

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Planowane zamierzenie budowlane ma na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Smogulec.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- wytycznie obiektu budowlanego;

- prace ziemne i montaż sieci kanalizacji sanitarnej;

- prace ziemne i montaż pompowni ścieków;

- prace ziemne i montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej;

- prace porządkowe i inwentaryzacja geodezyjna.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane:

- sieć energetyczna niskiego napięcia;

- sieć wodociągowa;

- sieć telekomunikacyjna;

- drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- istniejąca sieć energetyczna niskiego napięcia;

- sieć wodociągowa;

- sieć telekomunikacyjna.

- drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpień

Przewidywane zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,:

- przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji:

- istniejąca sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna – w trakcie wykonywania prac wykonywane będą przejścia pod istniejącymi elementami infrastruktury podziemnej;

- wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniami do głębokości 2,0m

- roboty montażowe związane z wykonaniem elementów sieci: ułożenie kanalizacji sanitarnej, montaż studni oraz przepompowni, roboty koparkowe i dźwigowe;

- ruch kołowy na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich

- skala zagrożenia 		- wysoka;

- miejsce 			- zgodnie z projektowanymi kolizjami;

- czas wystąpienia:		- w trakcie realizacji.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo przeszkolić pracowników w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robót:

- ziemne w wykopach zabezpieczonych do głębokości 2,0m

- montażowych: kanalizacja;

- dźwigowych: rozładunek materiałów

- elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach kolizji z linią energetyczną;

- roboty montażowe w pasach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

W celu zabezpieczenia prac należy wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp a w szczególności:

- prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach,

- w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej;

- zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń,

- podczas prac drogowych dokonać prawidłowego oznakowania robót.