Grodziec, 03.03.2010r.

Gmina Grodziec                                                                                                                                  ul. Główna 17                                                                                                                                    62-580 Grodziec

Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia publicznego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek.  Znak sprawy RG.341-3/10

W dniu 03.03.2010 jeden z Wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ zadając następujące pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania instalacji technologicznych z tworzywa sztucznego tj. PCV-U łączonego metodą klejenia, zamiast zaprojektowanych instalacji ze stali i żeliwa?

Udzielono następujących wyjaśnień:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania instalacji technologicznych z tworzywa sztucznego tj. PCV-U łączonego metodą klejenia.                                  Należy wykonać zgodnie z zaprojektowaną instalacją ze stali i żeliwa.

Wójt Gminy Grodziec

____________________________________

Kierownik Zamawiającego