Grodziec, dn. 14 sierpnia 2012r.

RG.6220.5.2012

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.), art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewid. 272 i 275 obręb Królików do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 15.06.2012r. „WM WIATROWIEC ENERGIE” Sp. z o.o., Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewid. 272 i 275 obręb Królików.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie opinią sanitarną                            Nr ON-NS-72/2/1-67/12 z dnia 19.07.2011r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi (zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 7 lit. a w/w ustawy). Potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono dla dokonania pełnej i wnikliwej analizy oraz prawidłowej oceny wpływu inwestycji na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowie ludzi, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia uciążliwości związanych z jego funkcjonowaniem. Dla właściwej oceny wpływu inwestycji na warunki życia ludzi w raporcie należy przedstawić                       w szczególności analizę mogących wystąpić uciążliwości, z uwzględnieniem oceny lokalizacji inwestycji w aspektach hałasu oraz zasięgu występowania potencjalnych uciążliwości związanych z efektem migotania cienia – przecinania światła słonecznego.          W raporcie należy wykazać, iż proponowane rozwiązania techniczne będą odpowiednie dla zachowania właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych oraz zminimalizują                   w wystarczający sposób ewentualne uciążliwości wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia. Ponadto należy przeanalizować możliwości wystąpienia konfliktów społecznych związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 27.07.2012r. Nr WOO-I.4240.302.2012.PS wyraża opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,                a zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności zawierać analizę:

- Z zakresu ochrony przyrody:

  - opis elementów przyrodniczych środowiska będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (w tym szaty roślinnej z chronionymi gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, występujących zwierząt, ukształtowania terenu, występowania wód powierzchniowych, itd.) ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy; opis ten powinien zawierać podstawowe parametry lokalnych populacji, które pozwoliłyby ocenić skalę i sposób wykorzystywania omawianego terenu przez awifaunę i chiropterofaunę; powyższe informacje należy sporządzić na podstawie szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych dotyczących gatunków oraz siedlisk występujących na przedmiotowym terenie i obejmujących m.in. okres wegetacyjny roślin, a także okres lęgowy, migracji i zimowania chronionych gatunków zwierząt (w szczególności ptaków i nietoperzy),

  - ocenę wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ptaki i nietoperze, a także płazy (mogące gromadzić się w wykopach pod elektrownie) oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie, wynikajże z istnienia przedsięwzięcia oraz wykorzystywania zasobów środowiska,

  - opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko.

- Z zakresu ochrony przed hałasem:

  - określenie parametrów akustycznych turbiny (najwyższy możliwy poziom mocy akustycznej),

  - wskazanie lokalizacji planowanej turbiny i wykonanie analizy akustycznej,  w jednym           z aktualnie obowiązujących układów współrzędnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).  W przypadku, gdy przewiduje się niewielką zmianę lokalizacji turbiny na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia, wskazanie wielkości przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych oraz najbardziej niekorzystną przewidywaną lokalizacje ze względu na wpływ przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska ww. układzie odniesienia; dla sytuacji najbardziej niekorzystnej należy wykonać ponowną analizę akustyczną i wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zmiana lokalizacji turbiny we wskazanym zakresie nie będzie skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną,

  - określenie parametrów środowiska mających wpływ na rozkład poziomów hałasu wokół inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem parametru określającego oddziaływanie z gruntem, wraz z uzasadnieniem przyjętej jego wartości,

  - podanie odległości od najbliższych planowanych lub istniejących w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia turbin wiatrowych,

  - dołączenie informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanej inwestycji, ze wskazaniem na rodzaje terenów o których mowa w art. 113, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826), w szczególności określenie odległości najbliższych terenów o których mowa ww. aktach prawnych od turbiny.

  - określenie największej odległości od siłowni, dla której przekroczone będą dopuszczalne poziomy hałasu, w odniesieniu do terenów określonych  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

  - opis przewidzianych skutecznych środków zmniejszających poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych na terenach objętych ochrona akustyczną zgodnie z przepisami odrębnymi,

  - przedstawienie otrzymanych wyników w formie opisowej oraz graficznej, za pomocą izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu określonym dla najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną,

  - wskazanie na załącznikach graficznych prezentujących rozkład poziomów hałasu lokalizacji każdego ze źródeł hałasu, granic najbliżej położonych terenów, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów.

- Z zakresu gospodarki odpadami:

  - informacje dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia,

  - informacje dotyczące przewidywanych sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo – wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów),

  - informacje dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska gruntowo – wodnego przez płyny eksploatacyjne, w tym olej transformatorowy,

- Z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi:

  - opis sposobu przyłączenia turbin do sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem własnych stacji elektroenergetycznych, napięcia znamionowego sieci wewnętrznych i sposobu przesyłu wytworzonej energii (linie kablowe, napowietrzne). W przypadku, gdy planuje się wykorzystanie stacji elektroenergetycznych i / lub linii napowietrznych należy ocenić  rozkład pól elektrycznego i magnetycznego wokół tych obiektów.

- Opis całego przedsięwzięcia z uwzględnieniem wszystkich elementów infrastruktury towarzyszącej.

- Analizę oddziaływań skumulowanych przedmiotowego przedsięwzięcia, a innymi konstrukcjami o takim samym przeznaczeniu, obejmującą w szczególności oddziaływania akustyczne oraz oddziaływania na awifaunę i krajobraz.

- Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, obejmujący oddziaływanie skumulowane.

- Odniesienie do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w  „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011r. przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo wodne.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz                  z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie organów opiniujących, Wójt Gminy Grodziec wydał w dniu 14.08.2012r. postanowienie znak: RG.6220.5.2012, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania o wydanie decyzji                       o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy                     o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec, przekazano Wnioskodawcy oraz sołtysowi sołectwa Królików z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

z up. Wójta

/-/ Beata Nowicka

Sekretarz Gminy