                                            Zarządzenie NR RG. 0050.35.2015

                                                       Wójta Gminy Grodziec

                                                 z dnia 16 kwietnia 2015 roku

W sprawie ustalenia  procedur postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grodziec.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                                      (Dz. U. 2013. 594 j.t. ze zm.)

                                                                   § 1

Ustala się procedurę w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Grodziec w sprawie której stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

                                                                  § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Grodziec.

                                                                   § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Wójt Gminy Grodziec
    /-/ Anna Andrzejewska 

Załącznik do zarządzenia Wójta  Gminy Grodzie Nr RG.0050.35.2015                                                                                                  z dnia 16.04.2015r. w sprawie ustalenia Procedur postępowania na      wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grodziec.

I. Cel opracowania procedury : Zaplanowanie zasad  postępowanie na wypadek   

                  pogorszenia  jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko –    

                 chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 

                 Gminy Grodziec.

II. Uczestnicy procedury:  
1.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.

2. Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Grodźcu

3. Wójt Gminy Grodziec.

4. Sołtysi z terenu gminy Grodziec.

5. Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych  Straży Pożarnych z Gminy Grodziec.

III. Podstawy prawne realizacji procedury :
a/ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                    i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015. 139 j.t.)    

b/ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61,poz. 417 z dnia 06.04.2007 r) .

                 c/ Uchwała NR XXXI/221/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec.

IV. Potencjalne przyczyny pogarszania jakości wody :

1. Rozszczelnienie sieci wodociągowej.

2. Awaria w systemie uzdatniania wody:

a/ wypływ złoża filtracyjnego z filtrów /zerwanie złoża w filtrze/

                              b/ uszkodzenie zaworów zwrotnych,

                              c/ rozregulowanie systemu napowietrzania wody,

                              d/ napływ wód gruntowych do studni głębinowej

                              e/ nieprzestrzeganie procedur płukania filtrów i dezynfekcji wody,

3. Zerwanie lustra wody w studni głębinowej, awaria  i wymiana pompy oraz     rurociągu tłocznego ze studni, zaczopowanie studni.

                   4. Celowe skażenie  wód głębinowych i zbiorników wody oczyszczonej w wyniku    

                      działań dywersyjnych.
V. Opis działań objętych procedurą  na wypadek pogorszenia jakości wody w  zakresie  parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych

	Rodzaj przekroczonych parametrów           w jakości wody
	Opis  planowanych przedsięwzięć naprawczych pouzyskaniu informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrologicznych  oraz fizyko chemicznych
	Wykonawca działań przewidzianych procedurą

	          1.
	                                            2.
	          3.

	Skażenie mikrobiologiczne

Skażenie fizyko-chemiczne
	1. Analizy otrzymanych informacji:

    a/ analiza uzyskanych informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o pogorszeniu jakości wody pod kątem przyczyny powstania skażenia,

 b/ zasięgnięcie opinii technologów w kwestii       powstałych przekroczeń oraz  uzgodnienia zasad      i sposobów postępowania w celu ich usunięcia.

	Zastępca Wójta Gminy Grodziec, Konserwatorzy

	
	2 . Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody  lub o awarii na sieci lub przyłączach wodociągowych:
   a/   właściwym konserwatorom  SUW,

   b/   Wójtowi Gminy Grodziec,

   c/   Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi       Sanitarnemu w Koninie.

	Zastępca Wójta Gminy Grodziec

	W razie przekroczeń mikrobiologicznych
	3. W przypadku  zlokalizowania miejsca awarii               w SUW, na sieci lub przyłączach wodociągowych mogących mieć wpływ na pogorszenie jakości wody    podjęcie decyzji  o:
  a/  usunięciu awarii, a po jej usunięciu zdezynfekowaniu wody oraz intensywnym   wypłukaniu sieci w strefie usuwanej awarii.

  b/  powiadomieniu odbiorców wody o awarii,  przybliżonym czasie jej usuwania oraz o czasie ponownego uruchomienia dostaw wody, 

  c/ powiadomieniu PPIS  o zaistniałej sytuacji,

  d/ wykonaniu analizy wody po usunięciu awarii.

3a/  W przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzi :
     a/ podjęcie intensywnej dezynfekcji wody w sieci,  oraz monitoringu  zawartości chloru wolnego           w  wodzie na SUW i sieci wodociągowej.

 b/ wykonanie płukania sieci wodociągowej               w obszarze SUW,

  c/ zlecenie i wykonanie niezbędnych analiz wody  pod kontem osiągniętych efektów z podjętych działań.

3b/ W RAZIE NIE UZYSKANIA EFEKTÓW podjęcie decyzji o:
   a/   wstrzymaniu dostaw wody  do odbiorców,

   b/   warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia        /w przypadku niewielkiego przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych wody/

	Zastępca Wójta Gminy Grodziec,

Konserwatorzy

Zastępca Wójta Gminy Grodziec,

Wójt

Gminy Grodziec,

PPIS Konin

      Jw.

	
	4. Przekazanie telefoniczne lub  przez gońców 

    informacji o pogorszeniu jakości wody lub    

    zamknięciu dopływu wody na ujęciu:

   a/ sołtysom,

   b/ dyrektorom szkół  oraz innych zakładów

        i instytucji, 

	Zastępca Wójta Gminy Grodziec

Urząd Gminy Grodziec

	
	5. Przekazanie informacji o pogorszeniu  jakości wody oraz o podjętych decyzjach określonych          w punkcie 3, 3a i 3 b -mieszkańcom  gminy w sposób   zwyczajowo przyjęty.
	Sołtysi,

Konserwatorzy, pracownicy Urzędu Gminy

	
	6. a/ Zarządzenie o przygotowaniu samochodów 

        pożarniczych – beczkowozów, do ewentualnego 

        dowożenia wody do celów gospodarczych,

    b/ wynajęcie samochodów specjalnych 

        przeznaczonych do dowożenia wody do celów 

        spożywczych  

	Wójt Gminy Grodziec

	
	7. Uruchomienie akcji dowożenia wody do celów     gospodarczych i spożywczych środkami transportowymi wymienionymi w punkcie                 6 w oparciu o opracowany harmonogram dostaw wody.

	Naczelnicy OSP,

Zastępca Wójta Gminy Grodziec

	
	8. W przypadku skażenia wody na ujęciu w Grodźcu lub Łagiewnikach – uruchomienie „spinki” wodociągów obydwu SUW w celu awaryjnego podawania wody /po uprzednim przeczyszczeniu sieci wodociągowej/


	Zastępca Wójta Gminy Grodziec,

Konserwatorzy SUW

	
	9. Po uzyskaniu właściwych parametrów  wody:

  a/ powiadomić odbiorców wody o przydatności wody do spożycia,

   b/ dokonać gruntownej analizy zaistniałej sytuacji i  podjąć stosowne działania naprawcze.


	Zastępca Wójta Gminy Grodziec,

Konserwatorzy SUW,

Sołtysi.


Wójt Gminy Grodziec
    /-/ Anna Andrzejewska 

