Załącznik nr 7 do SIWZ

| Lp. | Nazwa Punktu poboru Energii (PPE) | Adres Punktu Poboru (PPE) | Numer Punktu Poboru Energii (PPE) | Nr licznika | Zabezpiecze-nie przedliczni kowe (A) | Taryfa | Nowa taryfa | Moc przyłączeniowa (kW) | Moc umowna (kW) | Szacowane zużycia energii elektrycznej czynnej(kWh) od 01.02.2017r. do 31.12.2017r. cała dobowa/strefa szczytowa | Szacowane zużycia energii elektrycznej czynnej(kWh) od 01.02.2017r. do 31.12.2017r. strefa pozaszczytowa | Suma szacowanego zużycia energii elektrycznej czynnej(kWh) od 01.02.2017r. do 31.12.2017r. | Data rozpoczęcia usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miejscowość | Kod pocztowy | ulica | nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| Gmina Grodziec |
| 1. | Hydrofornia Grodziec | Grodziec | 62-580 | Polna | 18 | 48 0037 45000 85994 95 | 96462165 | 125 | C21 | C21 | 70 | 70 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 01.02.2017r. |
| 2. | Hydrofornia Łagiewniki | Łagiewniki | 62-580 | - | 41 | 48 0037 45000 85819 17 | 96637720 | 100 | C22A | C22A | 50 | 50 | 40 000 | 46 000 | 86 000 | 01.02.2017r. |
| 3. | Zespół Szkół w Grodźcu | Grodziec | 62-580 | Plac Ks.Abp.B. Dąbrowskiego | 4 | 48 0037 45000 85876 74 | 96462042 | 80 | C21 | C21 | 50 | 50 | 60 000 | 0,00 | 60 000 | 01.02.2017r. |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Królikowie | Królików | 62-580 | - | 82 | 48 0037 45000 14193 79 | 70950644 | 40 | C11 | C11 | 26 | 26 | 6 000 | 0,00 | 6 000 | 01.02.2017r. |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Królikowie | Królików | 62-580 | - | 82 | 48 0037 45000 077 6553 | 23044539 | 25 | G11 | G11 | 5,5 | 5,5 | 3000 | 0,00 | 3000 | 01.02.2017r. |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Królikowie | Królików | 62-580 | - | 82 | 48 0037 45000 077 6654 | 28572261 | 25 | G11 | G11 | 5,5 | 5,0 | 3000 | 0,00 | 3000 | 01.02.2017r. |
| 7. | Kotłownia Królików - Szkoła | Królików | 62-580 | - | 82 | 48 0037 45000 14194 80 | 10051773 | 32 | C11 | C11 | 21 | 21 | 3 000 | 0,00 | 3 000 | 01.02.2017r. |
| 8. | Biblioteka Publiczna w Grodźcu | Grodziec | 62-580 | Targowa | 2A | 48 0037 45000 13761 35 | 14488343 | 25 | C12B | C12B | 16 | 16 | 1 700 | 1 000 | 2 700 | 01.02.2017r. |
| 9. | Urząd Gminy - Biura | Grodziec | 62-580 | Główna | 17 | 48 0037 45000 13775 49 | 13765224 | 63 | C12A | C12A | 32,5 | 20,0 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 01.02.2017r. |
| 10. | Urząd Gminy - Biura | Grodziec | 62-580 | Główna | 17 | 48 0037 45000 30999 07 | 108677 | 63 | C11 | C11 | 40 | 40 | 41 000 | 0,00 | 41 000 | 01.02.2017r. |
| 11. | Ośrodek Zdrowia w Grodźcu | Grodziec | 62-580 | Główna | 38 | 0037 45000 13770 44 | 60007291 | 25 | C12A | C12A | 16 | 16 | 1 500 | 7 000 | 8 500 | 01.02.2017r. |
| 12. | Oczyszczalnia ścieków | Grodziec | 62-580 | Zwierzyniecka | - | 48 0037 45000 14306 06 | 84011171 | 160 | C21 | C21 | 93 | 93 | 72 000 | 0,00 | 72 000 | 01.02.2017r. |
| 13. | Przepompownia ścieków | Grodziec | 62-580 | Parkowa Dz. 2461/36 | - | 0037450006793909 | 90769007 | 16 | C11 | C11 | 6,5 | 6,5 | 72 000 | 0,00 | 72 000 | 01.02.2017r. |
| 14. | Plac zabaw -oświetlenie | Grodziec | 62-580 | Wiejska Dz. 2522 | - | 0037450006807210 | 83800766 | 10 | C11 | C11 | 1,5 | 1,5 | 2 000 | 0,00 | 2 000 | 01.02.2017r. |
| Łączne zużycie: | 415 200 | 74 000 | 489 200 | - |

Operator Systemu Dystrybucyjnego - ,,Energa – Operator SA”.

Szacowane łączne zużycie dla poszczególnych grup taryfowych, oraz odpowiadająca im ilość punktów poboru:

C11 = 124 000 kWh  (5 PPE )

C12A = 38 500 kWh ( 2 PPE )

C 12B = 2 700 kWh ( 1 PPE )

C 21 =  232 000 kWh ( 3PPE )

C 22A = 86 000 kWh (1 PPE )

G11 = 6 000 kWh ( 2PPE)