Załącznik nr 1

……………………………………………...

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP …………………………………………

REGON …………………………………..

Tel. ………………………………………..

Fax ………………………………………….

Adres e-mail …………………………..

**FORMULARZ CENOWY**

**Zamawiający:**

**Gmina Gryfów Śląski**

**ul. Rynek 1**

**59-620 Gryfów Śląski**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………. prowadzone w oparciu o art.4 pkt 8

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U z 2017 r.,poz.1579,ze

zmianami )

**„ Zakup sprzętu w i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości –**

**Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”**

**Oferuje realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Dane i parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa  w zł. | Wartość  netto  (4x5) | Wartość  Brutto  w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Defibrylator AED | - walizka Peli,  - półautoamatyczny,  - stopień ochrony IP 55,  - jeden typ elektrody do  zastosowania u dorosłych  i dzieci ( przy zastosowaniu  klucza pediatrycznego,  - wyposażenie w klucz  pediatryczny,  - metronom i komunikaty  głosowe,  - możliwa praca w trybie  szkoleniowym ( z zastosowaniem  elektrod szkoleniowych),  - **gwarancja min.8 lat.**  - żywotność baterii 4 lata od  momentu instalacji lub  200 wyładowań  - okres trwałości elektrod 2 lata | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Torba ratownicza PSP R1 | Zawartość Zestawu Ratownictwa  Medycznego :  -Torba PSP R1 z wyposażeniem  - Zestaw szyn Kramera – 14 szt. w  osobnej torbie  - Deska ortopedyczna wyposażona  w stabilizator głowy oraz 4 pasy  z metalowymi klamrami i  zatrzaśnikami.  Zestaw winien posiadać wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniać wymagania zawarte w wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  **Gwarancja 2 lata** | 1 kpl. |  |  |  |
| 3. | Wyważacz do drzwi z urządzeniem do i do cięcia pedałów | - siła rozpierania 90 kN,  - skok 100 mm,  **- gwarancja 5 lat** | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Agregat prądotwórczy  z masztem oświetleniowym | - moc powyżej 2,2 kVA,  - napięcie – 230 V,  - częstotliwość- 50 Hz,  - czujnik poziomu oleju,  - stopień ochrony  przeciwporażeniowej IP -54,  - maszt oświetleniowy z  najaśnicami LED 4X50 W  (IP-54)  - przedłużacz na bębnie 30 mb  (IP- 54) | 1 kpl. |  |  |  |

Wymagania:

- Sprzęt ma być fabrycznie nowy oraz zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowany pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

- Za dostarczony sprzęt (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez zamawiającego.

- Oferowany sprzęt winien posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności CE

- Oferowany sprzęt powinien posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty umożliwiające jego wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem przez jednostki OSP.

3

**Ja/My, niżej podpisany/i**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Działając w imieniu i na rzecz**:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę :

- cena netto …………………………………………..

- obowiązujący podatek VAT ………………%

- Ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

(słownie brutto) …………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do trzech tygodni od podpisania umowy.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi na wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną, kadrową jak również ekonomiczną pozwalającą zrealizować przedmiotowe zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego .

………………………………………………..

Miejscowość i data

………..………………………………………………..

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do podpisywania oferty/