# Wykaz skrótów

| BIDSF | międzynarodowy fundusz służący do pomocy przy wycofywaniu z eksploatacji elektrowni jądrowej Bohunice [Bohunice International Decommissioning Support Fund], założonej i zarządzanej przez EBOR zgodnie z zasadami funduszu |
| --- | --- |
| BAS | budynek obsługi pomocniczej |
| BPC | centrum przetwarzania Bohunice |
| PMS | system monitorowania cząstek |
| DDB | baza danych na temat obiektów wycofywanych z eksploatacji – projekt BIDSF B6.4. |
| DL | linia odkażająca |
| EBOR | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju |
| Komisja | Komisja Europejska |
| ESTE | program do wykazywania pozostałości emisji substancji radioaktywnych do atmosfery i hydrosfery |
| F&D (FaD) | rozdrabnianie i odkażanie |
| MCP | główna pompa cyrkulacyjna |
| HMG | harmonogram |
| MRA | główny moduł sterowania |
| HL | obieg sanitarny |
| MCF | główna złączka zamykająca |
| IMS | system zintegrowanego zarządzania |
| JAVYS | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť |
| NPP V1 | elektrownia jądrowa V1 |
| NES | obiekt energetyki jądrowej |
| NS | obiekt jądrowy |
| CZ | strefa kontrolowana |
| TC | gruntowna kontrola |
| LaC | ograniczenia i warunki |
| BSBF | zapas buforowy wypalonego paliwa |
| MSK 64 | skala sejsmiczna |
| ŚOO | środki ochrony osobistej |
| PT | próby wstępne |
| PMU | zespół kierownika projektu |
| QA | zapewnianie jakości |
| PPC | elektrownia gazowo-parowa |
| RS | substancje radioaktywne |
| RW | odpady radioaktywne |
| BO | obiekt budowlany |
| PCSR | system ochrony i kontroli reaktora |
| SR | Republika Słowacka |
| NRA | Urząd Nadzoru Jądrowego |
| PHA | Urząd Publicznej Służby Zdrowia |
| CfW | kontrakt na roboty |
| ENV | środowisko |

# Część II. – Podstawowe deklaracje dotyczące proponowanych działań

## 1.	Charakter proponowanych działań i ich cel

### 1.1.	Nazwa

„Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1”

### 1.2.	Cel

Celem proponowanych działań pt. „Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1” jest zminimalizowanie ilości odpadów radioaktywnych wytwarzanych podczas wycofywania z eksploatacji elektrowni jądrowej V1. Cel ten zostanie osiągnięty przez wykonanie, montaż i eksploatację niezbędnych zasobów służących do przetwarzania metali i materiałów budowlanych o niskim i średnim poziomie skażenia z wycofywania z eksploatacji elektrowni jądrowej V1.

Metale i materiały budowlane o niskim i średnim poziomie skażenia muszą nadawać się do demontażu (składać się z segmentów), muszą zostać rozdrobnione, posegregowane i odkażone. Następnie zostaną odprowadzone do środowiska lub zostaną poddane przetwarzaniu i dostosowywaniu do postaci, którą można magazynować na terenie Słowacji na składowisku odpadów radioaktywnych w Mochovcach.

Metalowe odpady radioaktywne poddawane są przetwarzaniu w celu oddzielenia i odzyskania części nadających się do ponownego wykorzystania. Ma to na celu zminimalizowanie ilości odpadów radioaktywnych przeznaczonych do dalszej obróbki.

W przypadku budowli i konstrukcji budynków przeważa metoda rozdrabniania mechanicznego nuklidów promieniotwórczych z powierzchni materiałów poprzez ścieranie, obróbkę strumieniowo-ścierną lub przy użyciu innych metod.  Rozdrobniony materiał z powierzchni poddawany jest obróbce jako odpady radioaktywne, a główny materiał można odprowadzić do środowiska.

Obecnie JAVYS, a.s. realizuje decyzję nr 400/2011, na mocy której zakończono eksploatację elektrowni jądrowej V1 i wydano zezwolenie na wycofanie elektrowni jądrowej V1 z eksploatacji pierwszego stopnia, co obejmuje przede wszystkim demontaż wyposażenia i systemów niereaktywnych oraz rozbiórkę nieaktywnych, zbędnych obiektów budowlanych. Proces zostanie zakończony w roku 2014. Potem przeprowadzona zostanie druga faza (być może także kolejne fazy) wycofywania z eksploatacji elektrowni jądrowej V1, polegająca na odkażaniu i usuwaniu układów radioaktywnych i konstrukcji technologicznych oraz rozbiórka pustych obiektów budowlanych.

### 1.3.	Użytkownik

Spółka Jądrowa i Demontażowa, S.A. (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.)

### 1.4.	Charakter proponowanych działań

Przedmiotem proponowanych działań pt. „Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1” jest rozmieszczenie i montaż nowego wyposażenia w obecnych modułach, stworzenie nowych stanowisk pracy do rozdrabniania i odkażania oraz wycofanie ich z eksploatacji.

Proponowane działania przedłożono do rozpatrzenia jako rozwiązanie alternatywne. Na podstawie wniosku podmiotu składającego propozycję, zgodnie z art. 22 ust. 7 Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej w drodze noty nr 6236/2012-3.4./hp zrezygnowało z wymogu stosowania rozwiązania alternatywnego przy wybieraniu lokalizacji do eksploatacji, zaproponowanej w projekcie C7-A3 pt. „Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1“. Dostępne rozwiązania technologiczne opisano w części dotyczącej celów.

### 1.5.	Podział proponowanych działań

Proponowane działania przeprowadzane podczas realizacji drugiej fazy i kolejnych faz wycofywania z eksploatacji elektrowni jądrowej V1 można podzielić na:

- demontaż (segmentację),

- rozdrabnianie,

- odkażanie po rozdrabnianiu,

- odkażanie części budynków,

- działania pomocnicze.

Demontaż (segmentacja)

Demontaż (segmentacja) polega na stopniowym oddzielaniu wyposażenia technologicznego i jego części z budynków w przypadku dzielenia na części, które można bezpiecznie przetransportować do stanowisk pracy zajmujących się rozdrabnianiem.

Rozdrabnianie polega na dzieleniu usuniętych części z wyposażenia jądrowego na fragmenty o odpowiednich rozmiarach, które (w przypadku odpadów radioaktywnych) można poddać odkażaniu i uwalnianiu.

Odkażanie można przeprowadzić:

- przy użyciu metod chemicznych lub elektrochemicznych w zbiornikach (w razie konieczności przy użyciu ultradźwięków), w wyniku czego z metalowych odpadów radioaktywnych i ich pochodnych do roboczego (odkażającego) roztworu lub elektrolitu mogą zostać uwolnione substancje radioaktywne. Działania odkażające zazwyczaj kończy się odpowiednim płukaniem. Mętne roztwory odkażające zostaną opracowane na podstawie określonych działań na potrzeby przetwarzania ciekłych odpadów radioaktywnych;

- przy użyciu odpowiednich metod mechanicznych (rozdrabnianie lub obróbka strumieniowo-ścierna), za pomocą których substancje radioaktywne zostaną oddzielone od powierzchni materiału. Zużyte i starte materiały ścierające, zazwyczaj w postaci małych cząstek pyłu, zostaną poddane standardowym działaniom w celu przetwarzania stałych odpadów radioaktywnych.

Działania pomocnicze w ramach proponowanego działania obejmują przede wszystkim działania związane z transportem i obrywką przetwarzanych materiałów.

Spis radiologiczny skażonego wyposażenia i części budynków określono na podstawie wyników inwentaryzacji fizycznej elektrowni jądrowej V-1 w ramach BIDSF B6.4, podzadanie D4 oraz wyników monitorowania w ramach podzadania D6.

Aktywność całego osprzętu skażonego wyposażenia i części budynków określono na 11,78 TBq. To skażenie odpowiada łącznej wadze 241 000 ton materiału. 99,9% aktywności i wagowo 61,4% materiału znajduje się w SO 800:V1.

Jeśli chodzi o dostarczane wyposażenie i jego radioaktywność, przeprowadzone zostaną następujące działania:

- przeprowadzony zostanie demontaż, rozdrabnianie i odkażanie skażonego, radioaktywnego wyposażenia z elektrowni jądrowej V1 o łącznej aktywności na poziomie 11,7 TBq i całkowitej wadze rzędu 11,563 ton.

- odkażona zostanie powierzchnia konstrukcji budowlanych skażonych promieniowaniem o łącznej aktywności rzędu 44,2 GBq i całkowitej wadze na poziomie 229 000 ton.

Wydajność dostarczanego wyposażenia określono tak, by wystarczyło do pracy z przedmiotowym osprzętem.

Lokalizację tych działań na kontrolowanym obszarze elektrowni jądrowej V1 wybiera się ze szczególnym naciskiem na minimalny wpływ na środowisko naturalne i środowisko pracy w celu zminimalizowania ilości odpadów wtórnych do bezpiecznej obróbki oraz w odniesieniu do ekonomiki procesu wycofywania z eksploatacji.

Na terenie elektrowni jądrowej V1 można znaleźć najlepszą przestrzeń budowlaną do prac z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, są tam też gotowe systemy monitorowania środowiska pracy, systemy filtrowania powietrza o bardzo wydajnym aerozolu, systemy gromadzenia i utylizacji wody aktywnej oraz systemy monitorowania i odwadniania mniejszych emisji. Wszystkie te systemy i stanowiska pracy autoryzowane są przez państwową inspekcję: Urząd Nadzoru Jądrowego i Urząd Publicznej Służby Zdrowia Republiki Słowackiej.

### 1.6.	Lokalizacja proponowanej działalności

Sugerowana lokalizacja proponowanej działalności jest taka sama w przypadku wszystkich wersji.

Cały ten dostarczony sprzęt będzie montowany i obsługiwany na terenie elektrowni jądrowej V1 JAVYS w budynku HVB nr 800. V1.

Region: 		Trnava

Powiat: 	Trnava

Miejscowość: 	Jaslovské Bohunice

Powiat kadastralny: 	Bohunice

Numer działki: 	704/54; 704/55

Obiekt budowlany:	SO 800 V1 – Budowa reaktorów pierwszego i drugiego bloku elektrowni jądrowej V1 – strefa kontrolowana

pokój nr: R301, R303/1 i R303/2, na parterze +10,5 m;

pokój nr: R215 na parterze +6,3m;

pokój nr: R117/2 na parterze 2,7 m;

pokój nr: R033/2, R034/2, R035/2 i R036/2 na parterze -1,8 m.

### 1.7.	Rodzaj wymaganych zezwoleń dla proponowanej działalności zgodnie ze specjalnymi wymogami

#### 1.7.1.	Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 55 ustawy nr 50/1976 Sb. o planowaniu i kodeksie budowlanym (ustawa o budownictwie), znowelizowanej późniejszymi rozporządzeniami i dekretem nr 453/2000 Z., z których część realizowana jest na podstawie ustawy o budownictwie, proponowana działalność wymaga uprawnień budowlanych.

#### 1.7.2.	Zezwolenie na zmianę realizacji obiektu jądrowego

Na podstawie § 4 art. 2 lit. f) pkt 2 ustawy nr 541/2004 Z. o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej (ustawa o energii atomowej) o zmianie pewnych ustaw z późn.zm.

#### 1.7.3.	Decyzja w sprawie zmian budowlanych i technologicznych

Na podstawie § 13 art. 5 lit. a) pkt 4 ustawy nr 355/2007 Z. o ochronie i rozwoju zdrowia publicznego i o o zmianie pewnych ustaw z późn.zm.

## 2.	Opis realistycznych wersji (lokalizacji lub technologii)

### 2.1.	Krótki opis rozwiązań technicznych i technologicznych

Zamiar działania przedkłada się do rozpatrzenia w następujących wariantach:

- Wariant 0 – obecny status

- Wariant 1 – wariant łączony, wykorzystujący działania odkażające na sucho i na mokro

- Wariant 2 – wariant wykorzystujący jedynie działania odkażające na mokro

- Wariant 3 – wariant wykorzystujący jedynie działania odkażające na sucho

### 2.2.	Wariant 0 – obecny status

Wariant 0 ukazuje aktualny stan wariantu technologicznego istniejącego wyposażenia do rozdrabniania i odkażania na terenie elektrowni jądrowej V1, które wybudowano w ramach projektu elektrowni jądrowej V1 i wykorzystywano podczas realizacji zadań związanych z eksploatacją w trakcie napraw generalnych, uzupełniania stanu paliwa, odbudowy i modernizacji bloków elektrowni jądrowej V1.

### 2.3.	Wariant 1 – wariant łączący stanowiska pracy wykorzystujące rozdrabnianie i odkażanie

Wariant ten polega na kombinacji wariantów technologicznych wykorzystujących eksploatację na mokro i na sucho podczas odkażania. Na wyposażenie techniczne na stanowisku pracy składa się:

- demontaż (segmentacja),

- rozdrabnianie,

- odkażanie po rozdrabnianiu,

- odkażanie części budynków,

- działania pomocnicze i dalsza obróbka.

### 2.4.	Wariant 2 – wariant wykorzystujący jedynie działania odkażające na mokro

Wariant 2 – wariant technologiczny wykorzystujący rozwiązanie uwzględniające ekonomiczne odkażanie po rozdrabnianiu. Wyposażenie technologiczne różni się od tego z wariantu 1 pod względem wyposażenia stosowanego po rozdrabnianiu. Odkażanie po rozdrabnianiu dotyczy wyłącznie instalacji technologicznych do zastosowania z metodami wykorzystującymi odkażanie na mokro. Analogicznie do wariantu 1, na wariant ten składają się następujące instalacje:

- demontaż (segmentacja),

- rozdrabnianie,

- odkażanie po rozdrabnianiu,

- odkażanie części budynków,

- działania pomocnicze i dalsza obróbka.

### 2.5.	Wariant 3 – wariant wykorzystujący jedynie mechaniczne działania odkażające (na sucho)

Wariant 3 – wariant technologiczny wykorzystujący rozwiązanie uwzględniające ekonomiczne odkażanie po rozdrabnianiu. Wyposażenie technologiczne różni się od tego z wariantu 1 pod względem wyposażenia odkażającego stosowanego po rozdrabnianiu. Odkażanie po rozdrabnianiu dotyczy wyłącznie instalacji technologicznych stosowanych w ramach metod wykorzystujących odkażanie mechaniczne (na mokro). Analogicznie do wariantu 1, na wariant ten składają się następujące instalacje:

- demontaż (segmentacja),

- rozdrabnianie,

- odkażanie po rozdrabnianiu,

- odkażanie części budynków,

- działania pomocnicze i dalsza obróbka.

### 2.6.	Uzasadnienie lokalizacji działań

Aktualnie w Bohunicach w trakcie procesu likwidacji są dwie elektrownie jądrowe: NPP A-1 i NPP V-1. W dekrecie rządowym Republiki Słowackiej nr 801/1999 oraz zgodnie ze standardami określonymi w porozumieniu o przystąpieniu do Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2006 r. zamknięto pierwszy zespół elektrowni jądrowej V1, natomiast drugi blok V-1 zamknięto 31 grudnia 2008 r. W roku 2006 zamknięto komercyjną obsługę bloku I elektrowni jądrowej V1, a w dniu 31.12.2008 r. blok II V-1.

W ramach projektu BIDSF (Międzynarodowy fundusz na rzecz stabilizacji elektrowni jądrowej V-1),

Skuteczny wariant utylizacji stałych odpadów radioaktywnych ma polegać na wybudowaniu nowych stanowisk pracy do rozdrabniania i odkażania dla elektrowni jądrowej V1 na obszarze HVB nr 800 NPP V1. Odpowiednie miejsce na nowy sprzęt do rozdrabniania i odkażania dostępne jest na obszarze kontrolowanym elektrowni jądrowej V1 i po małej przebudowie instalacja będzie się nadawała do obróbki materiałów skażonych. Zasadnicze zalety tej lokalizacji to bliskie położenie w stosunku do wszystkich miejsc, w których wytwarzane będą odpady radioaktywne oraz bliskość korytarzy transportowych. Głównym celem odkażania po usuwaniu na nowych stanowiskach do rozdrabniania i odkażania będzie redukcja skażenia materiałów na powierzchni do poziomu umożliwiającego odprowadzenie tych materiałów do środowiska zgodnie z prawem Republiki Słowackiej lub do wybranej formy do ładowania odpadów w trakcie wycofywania z eksploatacji elektrowni jądrowej V1.  Cel ten uda się osiągnąć przy uzyskiwaniu minimalnej produkcji wtórnych odpadów radioaktywnych, które ponownie można poddać obróbce i zaoszczędzić dzięki minimalizacji kosztów i minimalizacji korzyści zawodowych oraz przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko.

### 4.2.	Specyfikacja produkcji

#### 4.2.1.	Źródła zanieczyszczeń powietrza

Wariant 0

Układ wentylacyjny w poszczególnych miejscach pracy połączony jest z istniejącym układem wentylacyjnym HVB elektrowni V1, który dostarcza powietrze na poziomie 54 000 m3 hod-1 z obszaru stanowisk pracy do rozdrabniania i odkażania. Układ wentylacyjny połączony jest z systemem wentylacyjnym elektrowni jądrowej V1.

Warianty 1, 2, 3

W celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia powietrza wykorzystywane będą wszystkie stanowiska pracy zakładu technologicznego rozdrabniania i odkażania. Układ wentylacyjny ma otwory prowadzące do systemu wentylacyjnego obiektu elektrowni NPP V1 800 i połączony jest z systemem wentylacyjnym elektrowni V1.

1Rys. IV. 1. Schemat kontroli radioaktywnych aerozoli ze stanowisk pracy F&D

##### 4.2.1.1.		Opary gazu

Monitorowanie w trakcie wycofywania z eksploatacji elektrowni jądrowej V1 odbywa się na podstawie promieniowania jonizującego, pozostałe substancje toksyczne nie będą monitorowane.

W roku 2011 (w lipcu) wprowadzono zmianę ograniczenia emisji. Urząd Publicznej Służby Zdrowia Republiki Słowackiej wydał decyzję, w której limity uwolnień substancji promieniotwórczych wskazano w dawkach dla ludzi z krytycznych grup mieszkańców w okolicach obiektów jądrowych. Wartość ta w przypadku elektrowni jądrowej V1 wynosi 20 mikrosiwertów rocznie i dotyczy ona całego procesu wycofywania z eksploatacji elektrowni V1 w odniesieniu do jednoczesnych emisji gazu i cieczy. Ograniczenie dawki na potrzeby optymalizacji podczas budowy i przygotowywania elektrowni jądrowej Bohunice do wycofania z eksploatacji wynosi 250 mikrosiwertów dla tego otoczenia.

Ewidencja oddziaływania na środowisko do roku 2011 prowadzona jest w corocznych przeglądach, a od roku 2012 w przeglądach kwartalnych.

Wartości radioaktywnych emisji do atmosfery z elektrowni jądrowej V1 w 2011 r. podano w poniższej tabeli:

Tab. IV.  1 Wartości radioaktywnych emisji do atmosfery z elektrowni jądrowej V1 w 2011 r.

| Rodzaj emisji | Emisja | % limitu |
| --- | --- | --- |
| objętość powietrza (m3) | 4:17E+09 | - |
| gazy szlachetne (TBq) | 2,058 | 0,10 |
| jod 131 (MBq) | 0,423 | 0,00 |
| stront 90 (KBq) | 22,883 | 0,02 |
| węgiel 14 (GBq) | 27,228 | - |
| tryt (GBq) | 36,097 | - |
| ilość aerozolu (MBq) | 9,456 | 0,01 |
| ilość aerozolu alfa (KBq) | 2,499 | 0,01 |

Wariant 0

Procentowa wartość limitów emisji odwadniania nie może przekroczyć 1% przydzielonych limitów, stanowiących aktualną normę podczas eksploatacji elektrowni jądrowej V1.

Warianty 1, 2, 3

Stanowiska pracy F&D będą wyposażone w urządzenia do filtracji spalin i pomiaru aktywności za filtrem w celu zapewnienia ochrony. Otwór miejsca wylotu będzie podłączony do systemów wentylacyjnych elektrowni V1, gdzie za filtrami mieszczą się dużych rozmiarów instalacje filtracyjne i kontrola aerozoli radioaktywnych. Systemy otworów wylotowych połączone są z rurami wentylacyjnymi elektrowni jądrowej V1, gdzie mierzona jest aktualna emisja aerozoli radioaktywnych. Ostatnią kontrolę przeprowadzono za pomocą istniejących, wyznaczonych środków podanych w LaP.

Podsumowanie

Mając na względzie szczególny charakter tych wariantów, oczywistym jest, że wytwarzanie się aerozolu i emisje gazu będą największe w wariancie 1, niższe w wariancie 3 i następnie w wariancie 2. Emisje gazu najniższe będą w wariancie 0. Jeśli chodzi o limity emisji, oddziaływanie poszczególnych wariantów na emisje gazu nie jest znane.

##### 4.2.1.2.		Źródło planarne

Obiekt HVB NPP V1 nie stanowi niepunktowego źródła skażenia.

##### 4.2.1.3.		Źródło liniowe i źródło ruchome

Obiekt HVB NPP V1 nie stanowi liniowego ani ruchomego źródła skażenia.

#### 4.2.2.	Ścieki

Na przedmiotowym obszarze (JAVYS, a.s.) występują następujące rodzaje kanalizacji:

- rura spustowa – przepływ do odbiorcy w postaci rzeki Dudváh przez otwarty kanał Maniviera,

- sanitarny system kanalizacyjny – ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków – Bioclar i do rzeki Váh przez kolektor Socoman,

- zakład uzdatniania ze zbiornikiem przemysłowym – wody zanieczyszczone substancjami oleistymi odprowadzane są do centralnego odolejacza grawitacyjnego, po klarowaniu woda odprowadzana jest do instalacji chłodzenia wody za pomocą dekantacji do SE, a.s. – EBO V-2,

- kanalizacja specjalna – ścieki odprowadzane są do obiektów ze zbiornikami ściekowymi ze specjalnym aktywnym zrzutem wody do specjalnego obszaru, a po klarowaniu i kontroli woda zrzutowa pompowana jest w sposób uporządkowany,

- finalny kanał ściekowy Socoman – za jego pomocą usuwane są pozostałe wody zrzutowe z wyposażenia technologicznego, obróbki i kontroli ciekłych odpadów radioaktywnych w rzece Váh będącej odbiorcą.

Woda odprowadzana z terenu JAVYS, a.s. jest monitorowana pod względem skali radioaktywności produktów korozji i rozszczepiania (KSP) oraz trytu (3H), jak i pod względem wskaźników skażenia chemicznego zgodnie z decyzją rządu KUZP nr 1/2006/00273/Fr. W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat ilości wody zrzutowej odprowadzonej do odbiorców w postaci rzek Váh i Dudváh.

Tab. IV.  2   Ilość wody zrzutowej z JAVYS w latach 2007-2010

| Ilość wody zrzutowej z JAVYS w latach [w m3] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| odbiorca | rok |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Váh | 4 458 956 | 4 932 150 | 2 112 228 | 1 918 462 |
| Dudváh | 343 928 | 315 360 | 315 360 | 315 360 |

Średnie stężenie zanieczyszczeń chemicznych w rzece Váh będącej odbiorcą podano w poniższej tabeli:

Tab. IV.  3 Średnie stężenie zanieczyszczeń chemicznych w rzece Váh będącej odbiorcą

| zanieczyszczenia chemiczne | średnie stężenie | Maximálna povolená |
| --- | --- | --- |
| znečistenia | za r. 2010 | hodnota |
| kwasowość, zasadowość – pH | 8,172 | 9 |
|  | średnie stężenie | maksymalne dopuszczalne |
|  | emitowanych zanieczyszczeń | stężenie |
|  | [mg/l] | [mg/l] |
| biochemiczne zapotrzebowanie na tlen – BZT5 | 2,961 | 8,00 |
| chemiczne zapotrzebowanie na tlen – ChZTCr | 10,639 | 30,00 |
| substancje nierozpuszczalne | 15,000 | 20,00 |
| substancje rozpuszczalne | 315,333 | 1000,00 |
| amoniak – N-NH | 0,431 | 4,00 |
| azotan – NO3" | 10,124 | 50,00 |
| siarczany – SO/'’ | 29,943 | 350,00 |
| chlorek – Cl" | 11,782 | 100,00 |
| Nepoláme extrah. Látky - NEL | 0,027 | 0,35 |
| fosforany łącznie – Pce¦k | 0,271 | 2,00 |
| żelazo – Fe | 0,374 | 2,00 |
| wodzian hydrazyny – N2H4 | 0,020 | 2,00 |
| detergenty – PAL | 0,057 | 0,50 |

Wariant 0

Ścieki odprowadzane do stanowisk pracy zajmujących się rozdrabnianiem i odkażaniem nie zostały poddane ocenie oddzielnie podczas eksploatacji, lecz uwzględniono je w całości ścieków generowanych w elektrowni. Jeśli chodzi o redukcję wartości ze względu na przestarzałość, możemy oczekiwać, że wyposażenie nie będzie używane nigdy albo tylko w wyjątkowych sytuacjach, tym samym oddziaływanie na produkcję ścieków uważamy za nieznaczne.

Wariant 1 i 2

W produkcji ścieków wytwarzana będzie woda o niskim skażeniu, będzie ona przepompowywana do specjalnej kanalizacji – gromadzona w sposób uporządkowany – oczyszczana i ponownie zawracana do procesu technologicznego lub pompowana po przeprowadzeniu kontroli.  W trakcie rocznej eksploatacji przewidujemy zapotrzebowanie na wodę technologiczną na potrzeby linii odkażania na poziomie około 50 m3/rocznie, a w przypadku części budynków na poziomie około 200 m3/rocznie. Zużyta woda będzie dalej przetwarzana za pomocą zainstalowanego wyposażenia głównie jako ciekłe odpady radioaktywne.

Wariant 3

W porównaniu do wariantu 1 i 2, wariant 3 będzie służył wyłącznie do odkażania mechanicznego (na sucho) oraz do minimalnego wkładu produkcji ścieków.

Podsumowanie

Mając na uwadze charakter i lokalizację poszczególnych wariantów, oczywistym jest, że wpływu na ilość wód opadowych nie ma żaden z wariantów.

Możemy się spodziewać, że ilość ścieków sanitarnych i wody z zakładu uzdatniania ze zbiornikiem przemysłowym nie będzie wyższa i że oba omawiane warianty nie będą miały na nią wpływu.

#### 4.2.3. 	Odpady

Produkcję odpadów należy podzielić na dwa etapy:

- Produkcję odpadów w trakcie instalacji i oddawania do eksploatacji nowych obiektów F&D. Będą to odpady z prac porządkowych i odpady z prac budowlanych na przedmiotowych obszarach i z wykorzystywanych materiałów budowlanych.

- Podczas etapu eksploatacji dotyczyć to będzie wtórnych, ciekłych odpadów radioaktywnych, osadów, materiałów do obróbki strumieniowo-ściernej, pomocy roboczych, filtrów i materiałów skażonych promieniowaniem.

##### 4.2.3.1.		Odpady z instalacji

Wariant 0

W tym wariancie nie przewidujemy żadnej produkcji odpadów z nowo zainstalowanych obiektów, jeśli nowe wyposażenie nie zostanie zainstalowane.

Wariant 1, 2, 3

Na potrzeby instalacji i lokalizacji nowego zakładu technologicznego trzeba będzie zlikwidować uprzednio istniejące obiekty technologiczne i przeprowadzić adaptację powierzchni budynku, w związku z tym może być generowana pewna ilość odpadów i może zajść konieczność usunięcia materiałów budowlanych. Do produkowanych odpadów należą niepotrzebne materiały budowlane i montażowe. Przewidujemy następującą klasyfikację odpadów:

Tab. IV.  4 Przewidywane odpady o charakterze budowlanym

| nr wg klasyfikacji odpadów | wsad odpadów | kategoria odpadów | rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | beton, cegły, okładzina, płyty brukowe i ceramika | O | mieszanka tych materiałów nie obejmuje materiałów niebezpiecznych |
| 17 04 05 | wyroby metalowe | O | żelazo i stal |
| 17 04 07 | powłoka płyt (np. galwanizacja) | O | metale różne |
| 07 04 11 | kable Cu, Al | O | pozostałe kable, inne niż te wymienione w V17 04 10 |
| 17 09 04 | pozostałe odpady z budynków i rozbiórki | O | pozostałe odpady zmieszane, inne niż te wymienione w 17 09 01, 7 09 02, 17 09 03 |

Wygenerowana ilość odpadów szacowana jest w metrach sześciennych, jest to wartość wyrażona w ułamkach niezależnie od zastosowanego wariantu. Według instrukcji obsługi i stanowiska JAVYS, a.s. odpady te ponownie powinien skontrolować technik zajmujący się mierzeniem poziomu promieniowania. Po kontroli odpady zostaną unieszkodliwione w zależności od wyników kontroli przetwarzania odpadów radioaktywnych przeprowadzonej przez JAVYS, a.s..

Podsumowanie

Oczywistym jest, że najwięcej odpadów generowanych jest w wariancie 1, następnie prawdopodobnie tyle samo w wariancie 2 i 3, a najmniej w wariancie 0, jeśli więc chodzi o całkowitą produkcję odpadów, poszczególne warianty mają nieznaczny wpływ na produkcję odpadów.

##### 4.2.3.2.		Odpady z obsługi stanowiska pracy F&D

Podczas obsługi stanowiska pracy F&D produkowane są odpady radioaktywne, które możemy podzielić według ich właściwości w sposób następujący:

- pierwotne odpady radioaktywne,

- zużyte ŚOO i zużyte materiały,

- wtórne odpady radioaktywne w stanie stałym,

- wtórne odpady radioaktywne w stanie ciekłym,

- wtórne odpady radioaktywne w stanie gazowym.

Pierwotne odpady radioaktywne to odkażone fragmenty materiałów o pewnym stopniu pozostałego skażenia, których nie można uwolnić do środowiska.

Wtórne odpady radioaktywne to odpady powstające w trakcie procesu odkażania – zużyte czynniki odkażające wraz z substancjami radioaktywnymi, zużyte urządzenia ochronne, materiały pomocnicze, skażone podczas eksploatacji lub w wyjątkowych sytuacjach.

Generowane odpady będą utylizowane na podstawie przepisów prawa określonych w CR i w instrukcji obsługi JAVYS a.s.

###### 4.2.3.2.1.	Pierwotne metalowe odpady radioaktywne

Na stanowisku F&D przeprowadza się rozdział metalowych odpadów radioaktywnych i odkażanie powierzchniowe substancji radioaktywnych do limitu wartości skażenia. Ilość otrzymanego materiału ogranicza przepustowość linii technologicznych. Po zakończeniu całego procesu odkażania materiały metalowe poddawane są pomiarom pod kątem pozostałości skażenia.

Jeśli wartość pozostałego skażenia z pomiaru wykonanego na certyfikowanym stanowisku pracy do pomiarów jest zgodna z limitami umożliwiającymi uwolnienie metali z KP do środowiska, o których mowa w przepisach ustawowych Republiki Słowackiej nr 345/2006 Z. i rozporządzeniu MZ Republiki Słowackiej nr 545/2007 Z., przewozi się je jako surowce wtórne do zakładu produkcyjnego.

Jeśli wartości te po ponownym odkażaniu nadal przekraczają limity, metalowe odpady radioaktywne zostaną zabezpieczone w 200-litrowych stalowych beczkach. W BSC przed trwałym zabezpieczeniem objętość tych beczek jest zmniejszana za pomocą prasy wysokociśnieniowej, a sprasowaną część zabezpiecza się w odpadach radioaktywnych RU po zacementowaniu na stałe w pojemnikach VBK.

Tab. IV.  5 Przewidywana ilość pierwotnych odpadów radioaktywnych z metalu

|  | części budynków w KP |  | wyposażenie mechaniczne w KP |  |  | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stal C | stal N | stal C | stal N | inny materiał |  |
| inwentarz | 12 024 | 587 | 5 152 | 4 873 | 876 | 23 512 |
| wariant 1 – wydajność | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |
| wariant 1 – rozdrabnianie | 10 822 | 528 | 4 637 | 4 386 | 788 | 21 161 |
| wariant 1 – odpady radioaktywne | 1 202 | 59 | 515 | 487 | 88 | 2 351 |
| wariant 2 – wydajność | 40% | 90% | 40% | 90% | 90% |  |
| wariant 2 – rozdrabnianie | 4 810 | 528 | 2 061 | 4 386 | 788 | 12 573 |
| wariant 2 – odpady radioaktywne | 7 214 | 59 | 3 091 | 487 | 88 | 10 939 |
| wariant 3 – wydajność | 90% | 40% | 90% | 40% | 90% |  |
| wariant 3 – rozdrabnianie | 10 822 | 235 | 4 637 | 1 949 | 788 | 18 431 |
| wariant 3 – odpady radioaktywne | 1 202 | 352 | 515 | 2 924 | 88 | 5 081 |

Wariant 0

W wariancie 0 odkażanie na ogół nie ma miejsca lub przeprowadzane jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Przewidywana ilość pierwotnych odpadów radioaktywnych odpowiada całkowitemu inwentarzowi, tj. 100% (23 5000 ton).

Wariant 1, 2, 3

Przewidywana ilość materiału uwolnionego do środowiska oraz ilość pierwotnych odpadów radioaktywnych z metalu w przypadku każdego z wariantów przedstawiono w części 4.2.3.2.1

Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze, oczywistym jest, że najmniej pierwotnych odpadów radioaktywnych z metalu powstaje w wariancie 1, więcej w wariancie 3, następnie w wariancie 2, a najwięcej w wariancie 0, w którym nie podejmuje się działań mających na celu redukcję ilości odpadów metalowych. Produkcja odpadów metalowych, ewentualnie ilość odpadów skażonych, to kluczowy parametr, który w dużej mierze zależy od zastosowanego wariantu.

###### 4.2.3.2.2.	Stosowane ŚOO i materiały pomocnicze

Podczas usuwania używanych ŚOO działania należy przeprowadzać według rozporządzenia NO/RA/SM-07 określającego proces ładowania odpadów radioaktywnych z elektrowni jądrowej V1.

Wariant 0

W wariancie 0 odkażanie na ogół nie ma miejsca lub przeprowadza się je tylko w wyjątkowych przypadkach. Przewidywana ilość ŚOO i materiałów pomocniczych używanych podczas tych działań będzie bardzo mała, niemalże zerowa.

Wariant 1, 2, 3

Ilość skażonych środków ochrony osobistej i pozostałych materiałów pomocniczych stosowanych w procesie eksploatacji stanowisk pracy F&D nie zależy od wybranego wariantu ani od ilości przetworzonego materiału, lecz od liczby pracowników, czasu pracy i jakości wykonywanych działań.

Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze, można się spodziewać, że najwięcej skażonych ŚOO i materiałów pomocniczych powstanie w wariancie 1, mniej w wariancie 3, następnie w wariancie 2, a najmniej w wariancie 0, jeśli więc chodzi o całkowitą ilość skażonych ŚOO, każdy z wariantów ma nieznaczny wpływ na produkcję odpadów.

###### 4.2.3.2.3.	Wtórne odpady radioaktywne w stanie stałym, powstające na stanowiskach pracy F&D

Podczas przeprowadzania procesu rozdrabniania powstają następujące odpady wtórne:

- Według szacunków projektanta ilość odpadów radioaktywnych z segmentacji i rozdrabniania będzie się kształtować na poziomie około 5 000 kg/rok. W większości powstawać będą opiłki z rozdrabniania.

- Według szacunków projektanta ilość odpadów radioaktywnych powstających podczas odkażania za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej będzie się kształtować na poziomie około 5 500 kg/rok.

- Roczna produkcja pozostałych stałych odpadów radioaktywnych nie może przekroczyć 1 000 kg.

Odpady radioaktywne zostaną poddane obróbce według rozporządzenia NO/RA/SM-07 określającego proces ładowania odpadów radioaktywnych z elektrowni jądrowej V1.

Wariant 0

W wariancie 0 odkażanie na ogół nie ma miejsca lub przeprowadza się je tylko w wyjątkowych przypadkach. Przewidywana ilość stałych, wtórnych odpadów radioaktywnych wytworzonych podczas tych działań będzie bardzo mała, niemalże zerowa.

Wariant 1, 2, 3

Segmentacja i rozdrabnianie mają udział w obróbce stałych, wtórnych odpadów radioaktywnych podobny jak w przypadku wszystkich wariantów - ilość stałych, wtórnych odpadów radioaktywnych w praktyce jest zależna liniowo od ilości odkażonego i rozdrobnionego materiału. W wariancie 1 i 3 przy przetwarzaniu stałych, wtórnych odpadów radioaktywnych pomaga zużyty wsad do obróbki strumieniowo-ściernej.

Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze, można się spodziewać, że najwięcej stałych, wtórnych odpadów radioaktywnych powstanie w wariancie 1, następnie w wariancie 3, mniej w wariancie 2, a najmniej w wariancie 0. Jeśli chodzi o całkowitą ilość odpadów radioaktywnych, poszczególne warianty mają dodatkowy wpływ na produkcję odpadów radioaktywnych (odsetek przetworzonych odpadów).

###### 4.2.3.2.4.	Wtórne odpady radioaktywne w stanie ciekłym, powstające na stanowiskach pracy F&D

Roztwory do odkażania

Skład chemiczny używanych roztworów obejmuje zużyte substancje odkażające (HNO3, Syntron B, C6H8O7, NH4NO3), usunięte zanieczyszczenia (w postaci rozpuszczonej lub w formie zawiesiny). Zastosowanie roztworów do odkażania podlega ograniczeniom.

Wariant 0

W wariancie 0 odkażanie na ogół nie ma miejsca lub przeprowadzane jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Przewidywana ilość stałych wtórnych odpadów radioaktywnych wytworzonych podczas tych działań będzie bardzo mała, niemalże zerowa.

Wariant 1, 2, 3

Segmentacja i rozdrabnianie mają minimalny udział w obróbce wtórnych odpadów radioaktywnych w stanie ciekłym. Najważniejszym źródłem odpadów w stanie ciekłym są obiekty technologiczne odkażania. W trakcie rocznej eksploatacji przewidujemy zapotrzebowanie na wodę technologiczną na potrzeby linii odkażania na poziomie około 50 m3/rocznie a w przypadku części budynków na poziomie około 200 m3/rocznie. Zużyta woda będzie dalej przetwarzana jako ciekłe odpady radioaktywne.

Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze, można się spodziewać, że najwięcej wtórnych odpadów radioaktywnych w stanie ciekłym powstanie w wariancie 1 i 2, mniej w wariancie 3, a najmniej w wariancie 0. Jeśli chodzi o całkowitą ilość odpadów radioaktywnych, poszczególne warianty mają dodatkowy wpływ na produkcję odpadów radioaktywnych (odsetek przetworzonych odpadów).

###### 4.2.3.2.5.	Wtórne odpady radioaktywne w stanie gazowym (emisje)

Stanowisko pracy F&D wyposażone jest w lokalne systemy wentylacyjne, zapewniające zdrowe warunki w środowisku pracy. Lokalne systemy połączone są z centralnym systemem wentylacyjnym HVB NPP V1, w którym uwięzione powietrze kierowane jest do rury wentylacyjnej elektrowni jądrowej V1, która jest monitorowana i przewidziane limity nie są tam przekraczane. Lokalne systemy wentylacyjne wyposażone są w filtry aerozolu o skuteczności rzędu 99,99%. System wentylacyjny wyposażony jest w trzypoziomowy filtr o skuteczności na poziomie 99,99%.

Wariant 0

W wariancie 0 odkażanie i rozdrabnianie na ogół nie ma miejsca lub przeprowwadzane jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Przewidywana ilość stałych wtórnych odpadów radioaktywnych wytworzonych podczas tych działań będzie bardzo mała, niemalże zerowa.

Wariant 1, 2, 3

Potencjalne źródła emisji stanowią wszystkie działania na stanowiskach pracy F&D, technologie suche (rozdrabnianie, obróbka strumieniowo-ścierna) w większym stopniu niż mokre. Wysoka skuteczność filtra i stała kontrola aktywności przekroju u podpory filtra wyklucza możliwość uwolnienia ogromnej ilości emisji.

Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze, można się spodziewać, że najwięcej wtórnych emisji powstanie w wariancie 1 i 3, mniej w wariancie 2, a najmniej w wariancie 0. Pod względem limitów emisji gazów poszczególne warianty mają niezauważalny wpływ na powstawanie emisji gazów (mniej niż 1% w stosunku do limitu).

#### 4.2.4.	Hałas i wibracje

Wariant 0

W wariancie 0 odkażanie i rozdrabnianie na ogół nie ma miejsca lub przeprowadzane jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Oddziaływanie na poziom hałasu w obiekcie nr 800 jest nieznaczące.

Warianty 1, 2, 3

Na stanowiskach pracy F&D ma miejsce dodatkowy wzrost poziomu hałasu w obiekcie nr 800 (HVB). Źródłem największego hałasu będą obiekty przenośne o dużym zakresie mobilności w trakcie usuwania wyposażenia w przypadku odkażania części budynków, co będzie lokalnie generować wysoki poziom hałasu (wariant 1, 2 i 3). Technologie wykorzystujące odkażanie na mokro praktycznie nie mają wpływu na poziom hałasu (wariant 1 i 2).

„Zasady operacyjne dotyczące działań w pracy narażonej na hałas podczas pracy” zostaną opracowane dla stanowisk pracy F&D, w przypadku których określone zostaną uzgodnienia mające na celu zachowanie limitów zgodnie z rozporządzeniem NRSR nr 115/2006 Z. Firma zadba o pomiary poziomu hałasu po oddaniu do eksploatacji.

Poza obiektem 800 (HVB) na stanowiskach pracy związanych z rozdrabnianiem i odkażaniem poziom hałasu nie będzie wyższy.

Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze, można się spodziewać, że największy wpływ na poziom hałasu w obiekcie nr 800 będzie miał miejsce w wariancie 1 i 3, mniejszy w wariancie 2, a najmniejszy – w wariancie 0. Pod względem poziomu hałasu w obiekcie nr 800 wpływ wymienionych wariantów da się dostosować. Źródło promieniowania i inne pola fizyczne

#### 4.2.5.	Promieniowanie i inne pola fizyczne

Wariant 0

Nie zainstalowano generatorów ultradźwięków.

Warianty 1, 2

Na linii odkażającej wykorzystane będą generatory ultradźwięków o częstotliwości w zakresie 30-40 kHz i mocy 6,5  0,5 W.dm-3 przy malejącej powierzchni procesu odkażania w wariantach odkażania. Ultradźwięki będą w całości przekształcane na ciepło (głównie poprzez podgrzewanie odkażanego roztworu). Jako dodatkowy efekt mogą występować dźwięki w paśmie słyszalnym z powodu wibracji odkażanych materiałów.

Wariant 3

Nie zainstalowano generatorów ultradźwięków.

Podsumowanie

Z powyższego wynika, że ultradźwięki stosowane są tylko w wariancie 1 i 2. Wpływ jest nieznaczny.

#### 4.2.6.	Nieprzyjemne zapachy i inne emisje

Wariant 0

Instalacje znajdują się w zamkniętych przestrzeniach w obiektach HVB and BAS, które mają status linii kontrolowanych i wyposażone są w system wentylacyjny uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenianie się powietrza. Zbiorniki odkażające DL mogą stanowić źródło nieprzyjemnych zapachów w przypadku, gdyby powierzchnia roztworów odkażających znajdowała się miała kontakt z powietrzem. Zbiorniki odkażające wyposażone są w nasadki.

Warianty 1, 2, 3

W porównaniu do wariantu 0 sytuacja będzie tu taka sama.

### 4.3.	Informacje na temat oczekiwanego bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko

#### 4.3.1.	Oddziaływanie na mieszkańców

Wszystkie badania wykazały, że statystycznie nie jest możliwe powiązanie obecności elektrowni jądrowej we wsi Jaslovské Bohunice z poprawą zdrowia mieszkańców. Obecność obiektu, po zmniejszeniu ilości odpadów radioaktywnych z metalu, zasadniczo nie ma negatywnego wpływu na mieszkańców.

Lokalizację we wsi Jaslovské Bohunice z punktu widzenia oceny skażenia środowiska charakteryzuje głównie obecność elektrowni jądrowej, jej eksploatacja powoduje realne zagrożenie i potencjalne skażenie środowiska, głównie z powodu emisji, ewentualnie zanikających substancji radioaktywnych i emisji energii cieplnej. Substancje radioaktywne z kilku elektrowni jądrowych dostają się do atmosfery lub hydrosfery. Nuklidy promieniotwórcze w emisjach gazu i odpadach ciekłych podlegają ograniczeniom – tzw. dopuszczalne limity. Ich osiągnięcie (zakaz przekraczania) to warunek dotyczący nie tylko eksploatacji wyposażenia do F&D, ale także eksploatacji wszystkich instalacji firmy Javys, a.s.

Emisje ze stanowisk F&D dostają się do środowiska przez rurę wentylacyjną. Radioaktywność emisji obniża się w systemie filtrów aerozolu. Przestrzeganie wartości określonych w dyrektywach (podanych na str. 22 w art. 4 PHA SR, nr wydania OOZPŽ/7119/2011) jest monitorowane, a wyniki pomiarów publikowane są w sprawozdaniach i podsumowaniach wydawanych przez odpowiednie instytucje rządowe zajmujące się inspekcją sanitarną.

Wartości uwolnień substancji promieniotwórczych do atmosfery z elektrowni jądrowej V1 w 2011 r. podano w poniższej tabeli:

Rzeczywiste uwolnienia substancji promieniotwórczych do atmosfery mieszczą się w zakresie wartości dozwolonych (zob. tab. IV. 4 Wartości uwolnień substancji promieniotwórczych do atmosfery z elektrowni jądrowej V1 w 2011 r.).

Ze wszystkich istniejących doświadczeń i wiedzy wynika, że oddziaływanie uwolnień gazów promieniotwórczych dostających się do atmosfery jest tak małe, że na wymaganym poziomie monitorowania w praktyce bardzo trudno jest zidentyfikować te gazy w środowisku. Aktualny poziom promieniowania w okolicach JAVYS, a.s. generujących promieniowanie działające na mieszkańców w postaci emisji gazów praktycznie się nie różni od promieniowania tła powstającego w wyniku obecności promieniowania kosmicznego i naturalnych nuklidów promieniotwórczych w środowisku.

Rzeczywiste oddziaływanie eksploatacji elektrowni jądrowej w regionie Jaslovské Bohunice według zasady dzielenia pokazano jako element, który podnosi poziom promieniowania. Poziom promieniowania w okolicach JAVYS, a.s. nie jest wyjątkowy w porównaniu do sytuacji w innych lokalizacjach o podobnej geochemicznej strukturze warstw dolnych. Składowa dawka porcji promieni gamma w tej lokalizacji, generowanych przez nuklidy promieniotwórcze w dolnej warstwie i promieniowanie kosmiczne, kształtuje się na poziomie 95 nGy.godzina-1.

Eksploatacja elektrowni jądrowej w miejscowości Jaslovské Bohunice wiąże się z potencjalnym ryzykiem zwiększenia poziomu promieniowania tła dla mieszkających w pobliżu ludzi na skutek emisji do atmosfery przez rury wentylacyjne i za pośrednictwem emisji ciekłych do odbiorców wody – rzeki Váh i Dudváh. W roku 2007 miały miejsce wyraźne emisje w stanie ciekłym z elektrowni jądrowej V1 do rzeki Dudváh.

Wariant 0

W wariancie 0 odkażanie i rozdrabnianie na ogół nie ma miejsca lub przeprowadzane jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Przewidywane oddziaływanie na mieszkańców będzie na bardzo niskim poziomie, niemalże zerowym.

Wariant 1, 2, 3

W wariantach 1, 2 i 3 zostaną podjęte działania w celu przetworzenia odpadów radioaktywnych na poziomie poniżej 1% limitów.

Podsumowanie

Z powyższych informacji wynika, że największe oddziaływanie na mieszkańców będzie w wariancie 1, mniejsze w wariancie 2 i 3, a najmniejsze w wariancie 0. Pod względem limitów emisji poszczególne warianty mają nieznaczący wpływ na mieszkańców (przewidywanych emisji jest mniej niż 1% w stosunku do limitu).

#### 4.3.2.	Oddziaływanie na środowisko naturalne

Na podstawie charakteru aktywności, opisanej do tego celu, możliwe jest stwierdzenie, że negatywne oddziaływanie obsługi stanowisk pracy F&D na środowisko skalne, surowce, warunki geodynamiczne i geomorfologiczne, warunki klimatyczne, powietrze i hydrosferę jest bardzo małe. Możemy przewidzieć, że w razie braku rozwiązania problemu dotyczącego utylizacji odpadów radioaktywnych, wraz z upływem czasu oddziaływanie na środowisko będzie gorsze niż oddziaływanie na eksploatację stanowisk pracy F&D.

Wszystkie działania wymienione w wariantach prowadzone są w przestrzeni zamkniętej obszaru objętego kontrolą z minimalnymi uwolnieniami gazów i cieczy, tak więc oddziaływanie na środowisko jest nieznaczne. Po zakończeniu działalności oddziaływanie na środowisko będzie bardzo pozytywne.

Podsumowanie

Oddziaływanie na środowisko we wszystkich wymienionych wariantach jest nieznaczne.

### 4.4.	Ocena zagrożenia dla zdrowia

Potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców w zagrożonych wsiach związane jest z potencjalnym obciążeniem radioaktywnym. Dzięki funkcjonującym stanowiskom pracy F&D zmagazynowane odpady radioaktywne (ilość metalowych odpadów radioaktywnych), znajdujących się na terenie elektrowni jądrowej, stopniowo maleje. Jeśli chodzi o promieniowanie oddziałujące na mieszkańców, regulowane jest ono przez zastosowanie procesu optymalizacji ochrony, a efektywna dawka graniczna zostanie pochłonięta tylko w sytuacjach ekstremalnych. Dzięki zmniejszeniu zapasów odpadów radioaktywnych w elektrowni jądrowej w miejscowości Jaslovské Bohunice prawdopodobieństwo wystąpienia takich sytuacji jest małe.

Podsumowanie

Potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców w okolicznych miejscowościach, jak i dla pracowników, w większym stopniu zależy od ilości surowych odpadów radioaktywnych oraz od zastosowanego wariantu. Dzięki stopniowemu obniżaniu zapasów odpadów radioaktywnych trwałe zagrożenie wpływu odpadów radioaktywnych obecnych na miejscu będzie mniejsze.

### 4.5.	Informacje na temat przewidywanych skutków proponowanej działalności dla obszarów chronionych

Proponowane działania nie będą miały wpływu na obszary chronione ani na obszary podlegające kontroli.

### 4.6.	Ocena przewidywanych zmian na obszarze, w przypadku gdy proponowana działalność nie zostanie zrealizowana

W sytuacji, gdy stanowiska pracy do rozdrabniania i odkażania nie zostaną wybudowane, a materiały skażone po wycofaniu z eksploatacji nie będą odkażane, nie będzie możliwości kontynuowania likwidacji elektrowni jądrowej V1 albo możliwe to będzie tylko przy bardzo wysokich kosztach kapitałowych porządkowania wyjątkowo dużej ilości odpadów radioaktywnych.

Podsumowanie

JAVYS, a.s. ocenia swoje oddziaływanie na środowisko (w tym oddziaływanie wynikające z realizowanych działań na stanowiskach pracy F&D) w sposób bardzo dokładny, rygorystyczny i z zachowaniem wymogów określonych w dokumentach legislacyjnych.

„Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1” w obecnej sytuacji na przedmiotowych obszarach nie oznacza powstania nowego, niedającego się określić oddziaływania ze strony firmy JAVYS, a.s., lecz tylko skutki w ramach określonego poziomu limitu istniejącego oddziaływania. W przypadku wszystkich oddziaływań ich stopień jest niemalże zerowy.

Proponowane działania nie będą miały poważnego wpływu na żadne części lub elementy środowiska.

## 5.	Ustalenia dotyczące oddziaływania na środowisko

Wszystkie działania związane z rozdrabnianiem i odkażaniem odpadów radioaktywnych z metalu będą realizowane na obszarach kontrolowanych elektrowni jądrowej V1, a obszar ten wyposażony jest w instalacje techniczne do rozdzielania KP z okolic i instalacje techniczne do substancji radioaktywnych przedostających się do środowiska.

Realizacja tego projektu będzie przestarzała, a zastosowane w rzeczywistości technologie, użyte podczas eksploatacji, zostaną zastąpione przez nowe, nowoczesne technologie o większej skuteczności i wydajności. Fakt ten zmniejsza ryzyko oddziaływania na środowisko i nie ma możliwości zastosowania innych odpadów.

Podsumowanie

W przypadku każdego z wariantów nie ma konieczności zastosowania żadnych specjalnych sposobów unieszkodliwiania jako środków łagodzenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Odpowiednie środki obejmują techniczne i organizacyjne ustalenia aktualne dla obszaru kontrolowanego V1, prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych instalacji w danym wariancie oraz prawidłowe funkcjonowanie systemów wentylacyjnych i systemu kontroli substancji radioaktywnych.

Inne ustalenia nie są konieczne.

### 5.1.	Inne zagrożenia związane z realizacją proponowanych działań

Realizacja tego projektu nie oznacza realizacji nowych działań, które wiążą się z nowymi zagrożeniami w ramach przedmiotowych lokalizacji powyższych istniejących i zidentyfikowanych zagrożeń.

Do głównych zidentyfikowanych zagrożeń związanych z realizacją i funkcjonowaniem przewidywanych działań zalicza się:

- przedostawanie się substancji radioaktywnych do środowiska pracy,

- przenikanie substancji chemicznych do środowiska pracy,

- wypadki przy pracy pracowników podczas obróbki materiałów.

Wszystkie działania związane z rozdrabnianiem i odkażaniem odpadów radioaktywnych z metalu i części budynków będą realizowane na obszarze kontrolowanym elektrowni jądrowej V1, a obszar ten wyposażony jest w instalacje techniczne dla substancji radioaktywnych przedostających się do środowiska. W celu rozwiązania tych i podobnych problemów w JAVYS, a.s. opracowywane są specjalne metody.

Wyniki analizy pokazują, że przy zachowaniu zasad i wymogów optymalizacji ochrony przed promieniowaniem podczas działań związanych z obsługą stanowisk pracy F&D, wymogów w zakresie poziomu napromieniowania pracowników podczas standardowej eksploatacji i w razie sytuacji awaryjnej nie zostaną przekroczone granice dotyczące dawki dla pracowników ani okolicznych mieszkańców, które określono w SR nr 345/2006 Z. w sprawie podstawowych wymogów w zakresie ochrony zdrowia pracowników i mieszkańców przed promieniowaniem jonizującym.

Jednym z najważniejszych systemów gwarantujących optymalne działanie stanowisk pracy związanych z rozdrabnianiem i odkażaniem jest bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie systemów wentylacyjnych HVB NPP V1 – systemu wentylacyjnego lub systemu dostarczającego czyste powietrze. System wentylacyjny zabezpiecza wentylację obszarów kontrolowanych, powietrze pompowane jest przez systemy filtrujące i sprzęt kontrolny monitorujący promieniowanie do rury wentylacyjnej.

Podsumowanie

Realizacja projektu „Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1” nie oznacza realizacji nowych działań, które wiążą się z nowymi zagrożeniami w ramach analizy lokalizacji powyższych istniejących i zidentyfikowanych zagrożeń. Istniejące zagrożenia nie zależą od wybranego wariantu, lecz od prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji w danym wariancie oraz prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacyjnych i systemów kontroli substancji radioaktywnych.

## 6.	Zastosowane metody oceny i wymogi wstępne

W trakcie przeprowadzania oceny korzystaliśmy z informacji katalogowych producentów instalacji, wyników projektu BIDSF C7-A1 oraz innych danych określonych w części IV.

## 7.	Niedoskonałości poznawcze metod identyfikacji

Autorom nic nie wiadomo na temat jakichkolwiek braków poznawczych i dwuznaczności, które mogłyby mieć wpływ na informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

## 8.	Analizy projektu

„Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1” w obecnej sytuacji na przedmiotowych obszarach nie oznacza powstania nowego, niedającego się określić oddziaływania ze strony firmy JAVYS, a.s. Projekt ten oznacza stanowiska pracy F&D, podniesienie wydajności i wyposażenie tych stanowisk pracy w najnowocześniejsze instalacje, dostępne w przypadku obróbki przewidywanej ilości materiałów bez wzrostu wydajności tych stanowisk pracy.

JAVYS, a.s. ocenia swoje oddziaływanie na środowisko (w tym oddziaływanie wynikające z realizowanych działań na stanowiskach pracy F&D) w sposób bardzo dokładny, rygorystyczny i z zachowaniem wymogów określonych w dokumentach legislacyjnych.

Podsumowanie

W odniesieniu do proponowanych działań nie ma konieczności zmiany sposobu monitorowania oddziaływania na środowisko. W ramach tego projektu zaktualizowana zostanie dokumentacja potrzebna do obsługi nowych instalacji.

## 9.	Podsumowanie efektów proponowanych działań wykraczających poza granice państwa

Nie przewidujemy żadnego większego oddziaływania, które mogłoby wykraczać poza granice kraju, w związku z odległością od zagrożonego obszaru. Oddziaływanie radioaktywne będzie ograniczone do terenu firmy JAVYS, a.s., ewentualnie zagrożonych miejscowości, mogą również wystąpić oddziaływania społeczno-gospodarcze na okolicę (powiaty Trnava, Pieszczany, Hlohovec).

Podczas budowy nowej instalacji F&D w elektrowni jądrowej V1 nie trzeba ograniczać emisji gazu i cieczy, których oddziaływanie na mieszkańców objęte jest corocznymi sprawozdaniami podsumowującymi pt. „Zapobieganie promieniowaniu radioaktywnemu w JAVYS, a.s. oraz oddziaływanie JAVYS, a.s. na tereny okoliczne w roku kolejnym”. Na podstawie klasyfikacji z roku 2011 można stwierdzić, że oddziaływanie na mieszkańców jest mniejsze, pod względem emisji do atmosfery i hydrosfery jest kilkukrotnie niższe niż faktycznie obowiązujący limit efektywnej dawki dla przeciętnego mieszkańca. Roczny limit promieniowania dla ludności z emisji substancji radioaktywnych pochodzących z obiektu jądrowego JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice wynosi 2,0.10-4 Sv, a wyznaczono go na podstawie kontroli rządu decyzją nr OOZPŽ/3760/2011.

Klasyfikacja oddziaływania elektrowni jądrowej we wsi Jaslovské Bohunice prowadzona jest od roku 2011 kilkukrotnie w ramach JAVYS, a.s. na podstawie bilansu emisji substancji radioaktywnych z JAVYS, a.s. oraz rzeczywistych warunków meteorologicznych. W roku 2011 wyliczono:

- najwyższą wartość poszczególnej skutecznej dawki na terenie zamieszkanym 76 (Ratkovce, Žlkovce – SE z elektrowni Bohunice i osiągnięte w przypadku krytycznej grupy wiekowej 12-17. W przypadku tej kategorii obliczono całkowitą dawkę efektywną oraz zakres dla wszystkich rozważanych rodzajów osoby reprezentatywnej na poziomie 4,14E-08 Sv.

- Należy zwrócić uwagę, że główna korzyść związana jest z atmosferą, a w przypadku hydrosfery całkowita skuteczna dawka jest niższa niż 1% w określonym sektorze.

Najwyższe wartości dawki dla populacji wyliczono w sektorze 115 (Trnava). Łączna dawka skuteczna i zakres wszystkich uwzględnionych rodzajów (suma bez wszystkich kategorii) wymieniona jest w sektorze 2.03E-04 manSv. W porównaniu do emisji gazu i cieczy do atmosfery i hydrosfery z obecnie eksploatowanej elektrowni jądrowej V1 oraz do wartości ograniczonych dla tego rodzaju emisji z danych tych wynika, że emisje uwalniane do środowiska stanowią tylko część limitów, a fikcją jest stwierdzenie, że będzie tak samo po wybudowaniu nowego stanowiska pracy F&D w elektrowni jądrowej V1.

Ani działania związane z realizacja projektu BIDSF C7-A3 ani obsługa stanowisk pracy F&D po oddaniu do eksploatacji nie powodują znaczącego wzrostu poziomu substancji radioaktywnych w emisjach gazu i cieczy z elektrowni jądrowej V1, jak i z kompleksu elektrowni jądrowych w tej lokalizacji. Na podstawie nominalnej eksploatacji instalacji zamontowanego wyposażenia spodziewamy się, że wartości substancji radioaktywnych uwalnianych do środowiska we wszystkich trzech rozpatrywanych wariantach alternatywnych pozostaną na poziomie poniżej limitów.

Jeśli chodzi o wyliczenie obciążenia radioaktywnego dla mieszkańców dalszych okolic w odniesieniu do oceny oddziaływania wykraczającego poza granice Republiki Słowackiej, to wiemy, że oddziaływanie to jest nieznaczące.

W kompleksie elektrowni jądrowej Bohunice w promieniu 100 km znajdują się trzy sąsiadujące kraje:

- Republika Czeska – w odległości około 40 km na północ oraz na północ-północny zachód,

- Austria – w odległości około 75 km na zachód oraz na południowy zachód,

- Węgry – w odległości około 75 km na południe-południowy zachód oraz na południe-południowy wschód,

Z klasyfikacji oddziaływania elektrowni jądrowej we wsi Jaslovské Bohunice wynika, że projekt BIDSF C7-A3 pt. „Odbudowa nowego stanowiska pracy do rozdrabniania i odkażania w elektrowni V1” nie przekroczy dopuszczalnych limitów ustalonych dla obecnych warunków w elektrowni jądrowej Bohunice. Oznacza to, że obciążenie promieniowaniem dla mieszkańców okolicznych obszarów w odległości powyżej 40 km będzie znikome.