## Arkusz1
Załącznik Nr 1A
do formularza ofertowego
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach
Zestawienie robót do wyceny oferty
Lp | Wyszczególnienie | J.m | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Dokumentacja projektowa, nadzory | Razem |  | 0 | 0
1 | Wykonanie projektu budowlanego z kompletem uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę | kpl. | 1
2 | Wykonanie projektu wykonawczego | kpl. | 1
3 | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
4 | Nadzór autorski | kpl | 1
II | Roboty budowlane | Razem |  | 0 | 0
5 | Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe | kpl | 1
6 | Wykonanie budynku technologicznego nr 1 | kpl | 1
7 | Wykonanie wiaty na osad | kpl | 1
8 | Posadowienie zbiornika osadu | kpl | 1
9 | Posadowienie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych | kpl | 1
10 | Posadowienie pompowni wewnętrznej | kpl | 1
11 | Wykonanie płyty pod kontenerową stację zlewczą | kpl | 1
12 | Rozbudowa budynku technologicznego nr 2 | kpl | 1
13 | Mycie i konserwacja istniejących zbiorników reaktorów SBR i STO | kpl | 3
14 | Przebudowa budynku technicznego (wykonanie pomieszczeń sanitarnych) | kpl | 1
15 | Przebudowa składowiska osadu | kpl | 1
16 | Wykonanie dróg wewnętrznych, chodników i placu | kpl | 1
III | Roboty technologiczne, sanitarne | Razem |  | 0 | 0
A | Budynek technologiczny nr 1 | Razem |  | 0 | 0
17 | Montaż sita kanałowego wraz z rurociągami technologicznymi, pomostem o przepustowości 20l/s | kpl. | 1
18 | Montaż filtra taśmowego o przepustowości 30l/s wraz z wyposażeniem: dmuchawa, przenośnik ślimakowy, armatura, rurociągi, instalacją przygotowania środka strukturotwórczego | kpl. | 1
19 | Montaż termobioreaktora wraz z przenośnikiem ślimakowym | kpl. | 1
20 | Montaż zasobników gorącej wody o poj. 100l (szt 2), z wykonaniem instalacji wodociągowej | kpl | 1
21 | Wykonanie instalacji wentylacji, kanalizacji wewnętrznej, ogrzewania | kpl | 1
B | Wyposażenie technologiczne zbiorników retencyjnych, kontenerowej stacji zlewczej | Razem |  | 0 | 0
22 | Opróżnienie, czyszczenie, wywóz osadu oraz demontaż wyposażenia w istn. zbiorniku retencyjnym o poj. 50 m3 | kpl | 1
23 | Opróżnienie, czyszczenie, wywóz osadu oraz demontaż wyposażenia w istn. zbiorniku retencyjnym o poj. 30 m3 | kpl | 1
24 | Wykonanie połączenia hydraulicznego istn. Zbiorników retencyjnych o poj 30 i 50m3 | kpl | 1
25 | Wyposażenie technologiczne istn zbiornika retencyjnego o poj 50m3: pompy zatapialne o wydajności 15l/s (2 szt), mieszadło zatapialne (1szt), armatura zaporowa | kpl | 1
26 | Wyposażenie technologiczne istn. zbiornika retencyjnego o poj 30m3: mieszadło zatapialne (1szt) | kpl | 1
27 | Zakup zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych o poj 50m3. | kpl | 1
28 | Montaż wyposażenia technologicznego w zbiorniku ścieków dowożonych o poj 50m3: pompy zatapialne o wydajności 6l/s (2 szt), mieszadło zatapialne (1szt), armatura zaporowa | kpl | 1
29 | Zakup zbiornika retencyjnego na osad o poj 30m3 | kpl | 1
30 | Montaż wyposażenia technologicznego zbiornika na osad o poj 30m3: pompy zatapialne o wydajności 5l/s (2szt), mieszadło zatapialne (1szt), armatura zaporowa | kpl | 1
31 | Montaż kontenerowej stacji zlewczej | kpl | 1
C | Wyposażenie technologiczne pompowni ścieków wewnętrznej | Razem |  | 0 | 0
32 | Zakup i montaż kompletnej przepompowni ścieków z wyposażeniem technologicznym | kpl | 1
D | Wyposażenie technologiczne budynku technologicznego Nr 2 | Razem |  | 0 | 0
33 | Zakup i montaż zbiorników reaktorów SBR o poj 65m3 | kpl | 3
34 | Wyposażenie technologiczne zbiorników reaktorów SBR o poj 65m3: dmuchawy napowietrzające, zawory pneumatyczne, ruszt napowietrzający, pompa pozioma osadu, wykonanie rurociągów technologicznych | kpl | 3
35 | Wymiana dmuchaw napowietrzające istn reaktory SBR o poj 60m3 (2 szt) i reaktor STO (1szt) | kpl | 3
36 | Wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewania, kanalizacji wewnętrznej | kpl | 1
37 | Wykonanie instalacji PIX | kpl | 1
E | Wyposażenie technologiczne istn budynku technicznego | Razem |  | 0 | 0
38 | Wykonanie demontażu istn urządzeń i rurociągów technologicznych | kpl | 1
39 | Wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewania, kanalizacji wewnętrznej i wodociągowej | kpl | 1
F | Wykonanie rurociągów, kanałów i sieci wodociągowej zewnętrznej | Razem |  | 0 | 0
40 | Wykonanie rurociągów, kanałów i sieci wodociągowej zewnętrznej | kpl | 1
G | Wyposażenie oczyszczalni ścieków | Razem |  | 0 | 0
41 | Szczelny kontener na środek strukturotwórczy o poj 1m3 | kpl | 2
H | Utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni | Razem |  | 0 | 0
42 | Utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni | kpl | 1
I | Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków | Razem |  | 0 | 0
43 | Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków | kpl | 1
IV | Roboty AKPiA | Razem |  | 0 | 0
44 | Rozdzielnia RSA – rozdzielnia automatyki | kpl | 1
45 | Sondy hydrostatyczne w zbiornikach reaktorów SBR i STO | kpl | 6
46 | Króćce pomiarowe do sond hydrostatycznych | kpl | 6
47 | Sondy hydrostatyczne na kablu w zbiornikach retencyjnych | kpl | 5
48 | Czujniki pływakowe | szt | 10
49 | Instalacja zasilająca urządzenia technologiczne | kpl | 1
50 | Instalacje sygnałowa urządzenia technologiczne | kpl | 1
51 | Szafki obiektowe | kpl | 1
52 | Instalacja zasilająca – trasa kablowa | kpl | 50
53 | Kompresor sterowania pneumatycznego | kpl | 1
54 | Monitoring CCTV | kpl | 1
55 | Moduł SMS | kpl | 1
56 | System alarmowy | kpl | 1
57 | Pomiary pH | kpl | 2
58 | Wizualizacja | kpl | 1
V | Roboty elektryczne | Razem |  | 0 | 0
59 | Rozdzielnia RO – rozdzielnia oświetleniowa | kpl | 1
60 | Rozdzielnia RG1 – rozdzielnia hala technologiczna | kpl | 1
61 | Oświetlenie wewnętrzne | szt | 25
62 | Oświetlenie wewnętrzne (awaryjne) | szt | 10
63 | Oświetlenie ewakuacyjne | szt | 5
64 | Oświetlenie zewnętrzne (oświetlacz LED) | szt | 8
65 | Instalacja zasilająca oświetlenie | m | 200
66 | Instalacja zasilająca gniazda | m | 200
67 | Osprzęt instalacyjny (włączniki, gniazda itp.) | kpl | 1
68 | Wymiana RG | kpl | 1
69 | Zasilanie urządzeń z RG | m | 80
70 | WZL z RG do RG1 | m | 40
71 | Rozdzielnia RGS zasilanie urządzeń technologicznych | kpl | 1
72 | WZL z RG do RGS | m | 30
73 | Stacja transformatorowa +rozdzielnia RS | kpl | 1
74 | WLZ z RS do RG | m | 30
75 | Złącze kablowe | kpl | 1
| Ogółem kwota netto/brutto |  |  | 0 | 0
pieczęć i podpis Wykonawcy
* do wypełnienia komórki oznaczono kolorem zielonym